## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目
标段名称： |  | 鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目
1.1.1 | 拆除工程
1.1.2 | 修缮工程
1.1.3 | 电气工程
1.1.4 | 给排水及采暖工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【拆除工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地面工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.名称:原有地砖拆除 2、部位：1-3层 |  | m2 | 1430.98
2 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.名称:原有楼梯面层拆 除 2.材料种类：大理石面层 |  | m2 | 66.34
3 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.名称：原有踢脚线拆除 2.材质：块料踢脚线 |  | m | 102.69
墙面工程
4 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 |  | m3 | 85.91
5 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.拆除的基层类型:原有 墙面砖铲除 2.位置：卫生间 |  | m2 | 314.22
6 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.拆除部位：原指挥室背景墙 2.龙骨及饰面种类:木龙骨、欧松板、铝塑板面层 |  | m2 | 13.24
7 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.名称:原有软包墙面及 其基层龙骨铲除 2.部位：一层原审讯室 |  | m2 | 246.55
8 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.名称:原有墙面铲除 2.材料种类:铲除原有腻 子+涂料 3.部位：内墙面 |  | m2 | 2213.41
9 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.名称:原有墙面铲除 2.材料种类:铲除原有腻 子+涂料 3.部位：外墙面 |  | m2 | 494.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.名称:原有墙面铲除 2.材料种类:铲除水泥砂浆层20% 3.部位：外墙面 |  | m2 | 123.58
11 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1.名称:原有墙面铲除 2.材料种类:铲除水泥砂浆层15% 3.部位：内墙面 |  | m2 | 341.94
天棚工程
12 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨及饰面种类:扣板 棚 2.位置：原有卫生间 |  | m2 | 129.66
13 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨及饰面种类:石膏板吊顶拆除 2.位置：走廊、房间 |  | m2 | 1013.27
14 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1.三层天棚保温层拆除10cm |  | m2 | 464.19
门窗工程
15 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.名称:原有套装门拆除 2.种类:木门 |  | m2 | 137.69
16 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.名称:复合门拆除 |  | m2 | 14.89
17 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.名称：原有塑钢窗拆除 |  | m2 | 190.64
18 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.名称:管道井小门拆除 2.尺寸:700*1200 |  | m2 | 10.08
19 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:2000*2150mm 2.部位：一层楼梯间防盗门拆除 |  | m2 | 4.3
20 | 010809001001 | 窗台板 | 窗台板拆除 |  | m2 | 56.53
其他工程
21 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.开门洞、窗洞口 |  | m3 | 7.97
22 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1.名称:原有楼梯栏杆铲除 |  | m | 24.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 011501001001 | 装饰柜 | 1.柜体材质:嵌入式柜体 拆除 |  | m2 | 48.6
24 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.人工装车建筑垃圾 2.人工背运建筑下楼 3.自卸汽车运输，运距由投标人自行考虑 |  | m3 | 324.22
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【拆除工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【拆除工程】
措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【拆除工程】
其他项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【拆除工程】
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【拆除工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【拆除工程】
计日工表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【拆除工程】
总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【拆除工程】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【修缮工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
砌筑工程
1 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种:红砖墙 2.墙体类型:内墙 3.厚度： 240 |  | m3 | 19.81
2 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种:红砖墙 2.墙体类型:内墙 3.厚度：120 |  | m3 | 2.37
3 | 010401004001 | 空心砖墙 | 1.砖品种:新建空心墙 2.墙体类型:内墙 3.厚度：120mm |  | m3 | 11.71
4 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称:内墙抹灰 2.墙体类型:砖墙 3.水泥砂浆 |  | m2 | 362.62
5 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.砌筑修补门洞240mm* 3个、500mm*1个 2.部位：一层卫生间门、原指挥室门、三层原洗衣房门、一层原进门处拆除门后窗下部分 |  | m3 | 2.03
6 | 011202001001 | 门窗洞口抹灰 | 1.名称:门窗洞口抹灰 |  | m2 | 22.44
加固工程
7 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:100*200 2.单根柱质量:3t以内 3.高度:3.2m以内 4.除锈处理方式:喷砂除锈 5.构件涂(镀)层要求:环氧富锌底漆1道+氯化橡胶中间漆2道+氯化橡胶面漆1道,刷防火涂料,耐火极限2h 6.机械设备:使用汽车吊施工 |  | t | 1.14
8 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:工字钢 2.单根质量:100*200 3.螺栓种类:高强螺栓 4.安装高度:3.2m |  | t | 1.002
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010401008002 | 砖包柱 | 1.砖包柱：厚度120mm |  | m3 | 4.42
10 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.砖包柱，柱面抹灰 |  | m2 | 36.86
11 | 011205001002 | 梁面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:细木工板18mm 2.面层材料品种、规格、颜色:石膏板面层 |  | m2 | 27.75
墙面工程
12 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.名称:抹灰面油漆 2.腻子种类、刮腻子遍数:室内腻子粉2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4.刷素水泥浆界面剂1遍 |  | m2 | 2279.61
13 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.内墙面破损严重处20mm水泥砂浆找平（15%） |  | m2 | 341.94
14 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.名称:块料墙面 2.面层材料:400*800mm墙面砖 3.结合层: M10干混抹灰砂浆 4.部位：卫生间、厨房 |  | m2 | 262.95
15 | 011203003002 | 块料墙面美缝 | 1.部位：卫生间、厨房 2.墙面美缝 |  | m2 | 262.95
16 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板（一层留置室、审讯室南侧墙体） | 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨基层 2.基层材料种类:15mm欧松板 3.面层材料品种:软包墙面 4.部位：留置室、审讯室 |  | m2 | 223.2
17 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类:细木工板 2.面层材料品种:蓝色铝塑板 3、部位：门厅窗口 |  | m2 | 13.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类:龙骨基层轻钢龙骨 2.面层材料品种:木饰面面层 3.部位：指挥室电子屏背景墙 |  | m2 | 8.43
19 | 011001003001 | 保温隔热墙面（一层） | 1.保温隔热部位:南墙墙面 2.保温隔热方式:50mm厚苯板 |  | m2 | 36.6
20 | 011001003002 | 保温隔热墙面（二层） | 1.保温隔热部位:二层南墙及一层走廊南墙 2.保温隔热方式:50mm厚苯板 3.龙骨材料品种、规格:75轻钢龙骨 4、面层：石膏板面层 5、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | m2 | 42.2
21 | 011001003003 | 保温隔热墙面（三层） | 1.保温隔热部位:三层南墙 2.龙骨：轻钢龙骨基层 3.保温隔热方式:100mm聚苯板发泡粘结 4.砌筑红砖墙120mm、水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 25.56
地面工程
22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:800*800地砖 2.砂垫层5cm |  | m2 | 1515.6
23 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、地砖美缝 |  | m2 | 1515.6
24 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（机房、卫生间、淋浴间） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.反边高度:300 4.淋浴间墙面上返2.0m 5、最薄处15mm厚1:3水泥砂浆找平 |  | m2 | 155.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010102007001 | 回填方 | 1.垫层材料种类:砂石垫 层 2.厚度： 180mm |  | m3 | 7.8
26 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、 颜色:白钢踢脚线 |  | m | 1065.95
27 | 011105006003 | 金属踢脚线（楼梯） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、 颜色:白钢踢脚线 |  | m | 91.2
28 | 011106003001 | 块料楼梯 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:大理石面层 2.位置：楼梯面层 |  | m2 | 44.64
29 | 011104003001 | 金属复合地板 | 防静电活动地板（带龙骨） |  | m2 | 14.37
30 | 010502019001 | 平板 | 1.板名称:混凝土平板 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：20cm 4.含模板制作及安装 |  | m3 | 1.6
吊顶工程
31 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类:轻钢龙 骨600*600 2.面层材料品种:矿棉板600*600 |  | m2 | 826.54
32 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类:轻钢龙 骨300*300 2.面层材料品种：300*600集成吊顶 3.部位：卫生间、一层、二层、三层淋浴间 |  | m2 | 80.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚（一层、二层） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层 2.基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板基层 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板面层 4.压条材料种类、规格:天棚面板缝粘贴胶带 |  | m2 | 141.69
34 | 011302002002 | 吊顶天棚（三层） | 1.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板基层（安装在木龙骨上） 2.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板面层 3.压条材料种类、规格:天棚面板缝粘贴胶带 |  | m2 | 447.2
35 | 011302001003 | 吊顶天棚（三层卫生间） | 1.基层：9.5mm防水石膏板基层（安装在木龙骨上） 2.面层材料品种：9.5mm防水石膏板吊顶 3.压条材料种类、规格:天棚面板缝粘贴胶带 |  | m2 | 13.54
36 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:挤塑聚苯板 50mm 2.木龙骨：50*50木龙骨间距400 |  | m2 | 440.78
37 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:天棚 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 |  | m2 | 602.43
38 | 011303002001 | 成品装饰口 | 筒灯开孔 |  | 个 | 32
39 | 011303002002 | 成品装饰口 | 吸顶灯开孔 |  | 个 | 97
屋面工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 010901005001 | 金属板幕墙顶 | 1.型材品种:彩钢瓦0.5mm厚 |  | m2 | 783.45
41 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 屋面整体喷发聚氨酯发泡 厚度110mm |  | m2 | 688.86
42 | 010702003001 | 木檩 | 1.构件规格尺寸:50*110檩条间距500mm |  | m3 | 7.56
43 | 010902009002 | 天沟、檐沟防水 | 1.刷东方雨虹聚氨酯防水涂料3遍 2.天沟焊接2mm钢板 |  | m2 | 193.73
柜体部分
44 | 011501001001 | 装饰柜 | 三层异型衣柜8个 |  | m | 19.2
45 | 011501001002 | 装饰柜 | 1.厨房低柜规格:4.184m*0.68m+3.98m*0.82m 2.柜体材料:柜体及隔板采用18mm免漆板，15mm白 色人造石英石台面（含挡水条） 3.柜门材料:20mm烤漆板成品柜门 4.台面材料:30mm厚白色人造石英石（含挡水条） |  | m2 | 6.11
46 | 011501001004 | 装饰柜 | 1.厨房低柜规格:1.85m*0.67m、3.98m*0.69m 2.柜体材料:柜体及隔板采用18mm免漆板， 3.柜门材料:20mm烤漆板成品柜门 |  | m2 | 3.99
47 | 011501003001 | 装饰台 | 三层打餐吧台 0.8m*1.98m |  | m2 | 6.11
48 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | 1.名称：洗漱柜1.524*0.7 |  | m2 | 3.2
49 | 011501003002 | 装饰台 | 1.名称：淋浴间浴室柜、2.88*1.65*0.58 |  | m2 | 4.75
50 | 011501003003 | 装饰台 | 1.名称：社区档案综合室吧台 2、尺寸：3.058*800*600 |  | m2 | 2.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 011501003004 | 装饰台 | 1.名称：管理室室吧台箱体 2、尺寸：3.05*1.15*0.8 |  | m2 | 3.51
门窗工程
52 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:900*2100mm 2.门材质:成品木门 M-1 3.开启方式:单扇平开 4.门扇木材材质:实木复合，木纹烤漆 5.门套材质、规格:油漆双面套 6.五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件 |  | 樘 | 37
53 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:800*2100mm 2.门材质:成品木门 M-3 3.开启方式:单扇平开 4.门扇木材材质:实木复合，木纹烤漆 5.门套材质、规格:油漆双面套 6.五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件 |  | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:800*2100mm 2.门材质:成品木门 M-2 3.开启方式:单扇平开 4.门扇木材材质:实木复合，木纹烤漆 5.门套材质、规格:油漆双面套 6.五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件 |  | 樘 | 5
55 | 010805005006 | 定制白钢玻璃门 MB-2（一层） | 1.名称：定制白钢玻璃门 MB-2 2.尺寸： 1.85*2.58*1樘、 |  | m2 | 3.35
56 | 010805005003 | 定制白钢玻璃门 MB-3（一层） | 1.名称：定制白钢玻璃门 MB-3 2.尺寸： 2.07*2.65 |  | m2 | 5.48
57 | 010805005007 | 定制铝合金百叶隔断（5+百叶+5）钢化玻璃 MB-1（二层） | 定制铝合金百叶隔断（5+百叶+5）钢化玻璃 MB-1（二层） 2.尺寸： 3250*3000 |  | m2 | 7.15
58 | 010805005008 | 定制铝合金钢化玻璃门 MB-1（二层） | 1.名称：定制铝合金钢化玻璃门 MB-1 2.尺寸：1000*2600 |  | m2 | 2.6
59 | 010805005005 | 定制复合铜门 MB-1（一层） | 1.名称：定制复合铜门 MB-1（一层） 2.尺寸： 2000*2600 |  | m2 | 5.2
60 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙0921 2.门框、扇材质:防盗门 |  | m2 | 1.89
61 | 010802003003 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙1021 2.门框、扇材质:防盗门 |  | m2 | 2.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 010802003002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙2021 2.门框、扇材质:防盗门 |  | m2 | 4.2
63 | 010802001001 | 定制复合铜门 | 1.名称：定制复合铜门及侧封 2.尺寸： 详见设计图纸 |  | m2 | 21.6
64 | 010805004001 | 全玻璃推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2.全玻璃推拉门 |  | m2 | 24.57
65 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.名称：铝塑铝窗户安装 |  | m2 | 153.61
66 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.名称：圆弧玻璃窗-：铝塑铝窗户 2.部位：三层 |  | m2 | 29.98
67 | 010808001001 | 木门窗套 | 成套木质垭口安装 |  | m2 | 23.31
68 | 010807005002 | 金属格栅窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1.68*1.73 2.框、扇材质:不锈钢 |  | m2 | 29.06
69 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:定制国徽窗帘 |  | m2 | 94.02
70 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质:遮光帘 |  | m2 | 11.76
71 | 010809001001 | 窗台板 | 石材窗台板 |  | m2 | 59.58
其他部分
72 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.名称：卫生间隔断 |  | m2 | 43.12
73 | 011207003002 | 成品隔断 | 1、名称：小便池隔断 |  | m2 | 1.76
74 | 011502001001 | 天花立边蒙工雕花、高100mm | 1、天花立边蒙工雕花、高100mm |  | m | 17.86
室外部分
75 | 010502032002 | 台阶 | 1.名称:混凝土台阶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:450厚C20细石混凝土。上下配直径3@50钢筋网片 |  | m2 | 29.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 010502031002 | 坡道 | 1.名称:水泥防滑坡道 2.素水泥浆一道 3.80厚C15混凝土 4.200厚碎石灌1:5水泥砂浆 5.素土夯实 |  | m2 | 4.06
77 | 011107002001 | 石材台阶 | 火烧板台阶面层、厚度2.5cm |  | m2 | 29.18
78 | 010502029001 | 坡道 | 火烧板坡道面层、厚度2.5cm |  | m2 | 4.06
79 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 3.部位：楼梯间、室外坡道 |  | m | 18.58
80 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数 : 乳胶漆2遍 4.部位:外墙面 |  | m2 | 820.2
81 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称:外墙抹灰，恢复水泥砂浆找平20% 2.外墙面贴玻纤网格布 |  | m2 | 164.04
82 | 011403002001 | 抹灰线条油漆 | 1.墙腰线、檐口线、门窗套线刷乳胶漆 |  | m | 621
户外牌匾
83 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.箱体规格:长15m*宽2.5*高1.22米、长12m*宽3*高1.22米、 2.基层材料种类:40*60镀锌方管、40*40镀锌方管 3、细木工板基层 4、警徽蓝铝塑板面层0.8mm |  | m2 | 53.33
84 | 010901005002 | 金属板幕墙顶 | 1.型材品种:彩钢瓦0.5mm厚,钉屋面板 |  | m2 | 53.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
广告部分
一层
85 | 011205002001 | 定制 扎根鄂温克 守卫中心城 | 1规格：260cm、 2、做法：亚克力面层+雪付板基层+烤漆字 |  | 套 | 1
86 | 011508001001 | 定制 训词 | 1规格：275cm、 2、做法：亚克力+雪付板+亚克力磨砂 |  | 个 | 1
87 | 011205002018 | 定制 16字方针 | 1规格：370cmX130cm 2、做法：铝塑板面层+钛金字 |  | 套 | 1
88 | 011508001002 | 定制 长城 | 1、规格：480cm 2、做法：烤漆 |  | 套 | 1
89 | 011205002003 | 定制 便民服务站 | 1、规格：120X67cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | m2 | 0.8
90 | 011205002004 | 定制 接报案室 | 1、规格：73X65cm 2、做法：亚克力 |  | m2 | 0.47
91 | 011205002005 | 定制 人生安全检查 | 1、规格：70X70cm 2、做法：车贴地板膜 |  | m2 | 0.49
92 | 011508001003 | 手印 | 1、规格：30X30cm 2、做法：车贴地板膜 |  | 套 | 2
93 | 011508001004 | 脚印 | 1、规格：40X40cm 2、做法：车贴地板膜 |  | 套 | 2
94 | 011508001005 | 定制 身高尺 | 1、规格：40X120cm 2、材质：PVC |  | 套 | 1
95 | 011508001049 | 棚顶软膜天花 | 1、规格：202X147cm 2、材质：铝合金+模块灯+软膜 |  | 套 | 1
96 | 011508001045 | 定制 车驾管业务窗口 | 1、规格：60*30cm 2、材质：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
97 | 011508001046 | 定制 户籍窗口 | 1、规格：60*30cm 2、材质：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 011508001047 | 定制 身份证业务窗口 | 1、规格：60*30cm 2、材质：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
99 | 011508001048 | 大厅软膜天花 | 1、规格：293X29cm 2、材质：铝合金+模块灯+软膜 |  | 套 | 4
100 | 011205002009 | 大厅 定制 监督岗 | 1、规格：360*120cm 2、材质：亚克力+雪付板+磁吸照片（12*8） |  | m2 | 4.32
101 | 011205002010 | 定制 守未驿站 | 1、规格：210X120cm 2、材质：亚克力+雪付板 |  | m2 | 2.52
102 | 011205002011 | 定制 守未驿站广告语 | 1、规格：370X120cm 2、材质：亚克力+雪付板 |  | m2 | 4.44
103 | 011205002023 | 定制 关爱未成年 | 1、规格：370X120cm 2、材质：亚克力+雪付板 |  | m2 | 4.44
104 | 011508001072 | 定制 守法自安 违法必惩 | 1规格：390cm 2.材质：雪付板+铝铸警徽 |  | 套 | 1
105 | 011508001073 | 定制 求真务实 依法办案 | 1规格：390cm 2.材质：雪付板+铝铸警徽 |  | 套 | 1
106 | 011508001074 | 定制 清正廉洁 秉公执法 | 1规格：390cm 2.材质：雪付板+铝铸警徽 |  | 套 | 1
107 | 011508001075 | 定制 尊重法律尊严 维护社会秩序 | 1规格：390cm 2.材质：雪付板+铝铸警徽 |  | 套 | 1
108 | 011508001010 | 调解室 定制 和为贵 | 1、规格：370cm*120cm 2、材质：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
109 | 011508001011 | 定制 调解室制度 | 1、规格：370cm*120cm 2、材质：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 011508001012 | 定制 电表箱 | 1、规格：81X61cm 2、材质：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
111 | 011508001013 | 定制 四个铁一般 楼梯口处 | 1、规格：470cm 2、材质：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
112 | 011205002012 | 定制 清政廉洁 | 1、规格：300X70cm 2、材质：亚克力+雪付板 |  | m2 | 2.1
113 | 011508001014 | 定制 办案区 | 1、规格：390*120cmcm 2、材质：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
114 | 011508001015 | 定制 门牌 | 1.规格：29*15cm 2.材质：珠光铝 |  | 套 | 13
115 | 011508001016 | 定制 男女卫生间牌 | 1、规格：28X21cm 2、材质：亚克力 |  | 套 | 4
116 | 011508001067 | 定制 门牌号 | 1.规格：12*6cm 2.材质：亚克力 |  | 套 | 6
117 | 011508001017 | 大厅吧台下 定制公安+警徽+police | 1、规格：480cm*80cm 2、材质：雪弗板+亚克力 |  | 套 | 1
118 | 011508001018 | 定制 门口竖牌 | 1、规格：30X200cm 2、材质：热镀锌烤漆字 |  | 套 | 2
119 | 011508001019 | 24小时警务室灯箱 | 1、规格：60X80cm 2、做法：双面亚克力起层灯箱 |  | 套 | 1
120 | 011508001020 | 定制 简介 | 1、规格：475cm*248cm 2.材质：宣绒布+亚克力 |  | 套 | 1
121 | 011508001021 | 定制 党建引领 | 1、规格：508cm*248cm 2.材质：宣绒布+亚克力 |  | 套 | 1
122 | 011508001022 | 定制 科技赋能 | 1、规格：590cm*248cm 2.材质：宣绒布+亚克力 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 011508001023 | 走廊 定制 所训 | 1、规格：570cm*248cm 2.材质：宣绒布+亚克力 |  | 套 | 1
124 | 011508001076 | 定制 所训 | 1、规格：170*248cm 2.材质：宣绒布+亚克力 |  | 套 | 1
125 | 011508001024 | 定制 背景墙 | 1.尺寸：480cm*260cm 2.材质：铝制盾徽+雕刻字 |  | 套 | 1
126 | 011508001050 | 科室 定制破案神速、警徽闪耀 | 1规格：400cm*120cm 2.材质：雪付板+亚克力 |  | 套 | 1
127 | 011508001069 | 科室 定制指挥破案 正义之盾 | 1规格：400cm*120cm 2.材质：雪付板+亚克力 |  | 套 | 1
128 | 011508001070 | 科室 定制 民生小案 权利侦办 | 1规格：400cm*120cm 2.材质：雪付板+亚克力 |  | 套 | 1
129 | 011508001071 | 科室 定制 快侦快破 守护平安 | 1规格：400cm*120cm 2.材质：雪付板+亚克力 |  | 套 | 1
130 | 011205002019 | 玻璃贴 | 1、规格：81cmX197cm |  | m2 | 1.59
131 | 011205002020 | 玻璃贴 | 1、规格：63cmX180cm |  | m2 | 1.13
132 | 011205002021 | 玻璃贴 | 1、规格：70cm*197cm |  | m2 | 1.39
133 | 011502001007 | 楼梯口防滑条 | 1.材质：橡胶 2.规格：3cm |  | m | 114
134 | 011502001008 | 腰线 | 1.规格：13cm 2.材质：雪付板 |  | m | 145
135 | 011508001077 | 定制 制度 | 1规格：60cm*90cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 15
二层
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
136 | 011508001025 | 定制 党建室 | 1规格：950cm*130cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
137 | 011508001026 | 党建室软膜天花 | 1、规格：294.5cmX30cm 2、材质：铝合金+模块灯+软膜 |  | 套 | 7
138 | 011508001027 | 党建室软膜天花 | 1、规格：234.5cmX29.5cm 2、材质：铝合金+模块灯+软膜 |  | 套 | 6
139 | 011508001029 | 定制 综合指挥室 | 1规格：310X35cm 2、做法：雕刻字 |  | 套 | 1
140 | 011508001030 | 定制 两队一室工作流程 | 1规格：470cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
141 | 011508001031 | 定制 辖区平面图 | 1规格：110cm*150cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
142 | 011205002013 | 定制 国家安全观 | 1、规格：320*120cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | m2 | 3.84
143 | 011508001032 | 定制 政保平面图 | 1规格：110*150cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
144 | 011508001033 | 政保工作室 定制 制度 | 1规格：60X90 cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 5
145 | 011205002014 | 定制 评比图 | 1、规格：240*120cm 2、做法：亚克力+雪付板+磁吸（三个颜色三角共150个，六个24cm*7cm） |  | m2 | 2.88
146 | 011508001034 | 定制 电表箱装饰 | 1规格：61*51 cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 011508001035 | 社区办公室 定制 以警务之盾 | 1规格：210cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
148 | 011508001036 | 定制 制度 | 1规格：60*90cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 15
149 | 011508001037 | 定制 社区文化墙 | 1规格：260cm *120 cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
150 | 011508001038 | 定制 仁义礼自信 | 1规格：440cm*110cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
151 | 011508001039 | 定制 廉政文化墙 | 1规格：480cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
152 | 011508001065 | 定制 廉政文化墙 | 1规格：500cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
153 | 011502001002 | 楼梯口防滑条 | 1.材质：橡胶 2.规格：3cm |  | m | 113
154 | 011508001054 | 二层走廊 定制 党的光辉历程文化墙 | 1规格：600cm*250cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
155 | 011508001055 | 二层走廊 定制 警务文化墙 | 1规格：500cm*250cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
156 | 011508001056 | 所长室 定制 辖区平面图 | 1规格：110cm*150cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 2
157 | 011502001006 | 腰线 | 1.规格：13cm 2.材质：雪付板 |  | m | 120
158 | 011508001062 | 定制 门牌 | 1.规格：29*15cm 2.材质：珠光铝 |  | 套 | 17
159 | 011508001063 | 定制 男女卫生间牌 | 1、规格：28X15cm |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
160 | 011508001064 | 定制 门牌号 | 1.规格：12*6cm 2.材质：亚克力 |  | 套 | 13
161 | 011508001066 | 外墙大字（核心价值观） | 1.名称：外墙大字（核心价值观） 2.规格：80cm*24个 3.材质：亚克力+雪弗板 |  | 个 | 24
三层
162 | 011508001040 | 健身房 定制 生命不息 运动不止 | 1规格：200cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 2
163 | 011508001041 | 餐厅 定制文化墙 杜绝浪费节约粮食 | 1规格：220cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 2
164 | 011508001042 | 定制 书吧 | 1规格：200cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
165 | 011508001058 | 定制 舌尖守平安 | 1规格：200cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
166 | 011508001043 | 定制 消防栓 | 1规格：66*81cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 3
167 | 011502001003 | 腰线 | 1.规格：13cm 2.材质：雪付板 |  | m | 120
168 | 011508001044 | 警务室展架 | 1规格：80X180cm 2、材质：写真加板+门型架 |  | 套 | 3
169 | 011508001057 | 定制 以所为家 | 1规格：320cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 1
170 | 011502001005 | 楼梯口防滑条 | 1.材质：橡胶 2.规格：3cm |  | m | 113
171 | 011508001059 | 定制 门牌 | 1.规格：29*15cm 2.材质：珠光铝 |  | 套 | 14
172 | 011508001060 | 定制 男女卫生间牌 | 1、规格：28X21cm |  | 套 | 2
173 | 011508001061 | 定制 制度 | 1规格：60cm*90cm 2、做法：亚克力+雪付板 |  | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 18 页 共 18 页
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【修缮工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 定制 定制破案神速、警徽闪耀 | 400cm*120cm | 个 |  |  | 3600
2 | 定制 训词 | 275cm | 个 |  |  | 1800
3 | 定制 廉政文化墙 | 480cm*120cm | 个 |  |  | 4000
4 | 定制 党建室 | 950cm*130cm | 个 |  |  | 6850
5 | 定制 16字方针 |  | 个 |  |  | 380
6 | 定制 舌尖守平安 | 200cm*120cm | 个 |  |  | 1100
7 | 定制 生命不息 运动不止 | 200cm*120cm | 个 |  |  | 1100
8 | 定制 尊重法律尊严 维护社会秩序 | 390cm | 个 |  |  | 1150
9 | 定制 求真务实 依法办案 | 390cm | 个 |  |  | 1150
10 | 定制 办案区 | 390*120cm | 个 |  |  | 2600
11 | 定制 科技赋能 | 590cm | 个 |  |  | 2650
12 | 定制 清正廉洁 秉公执法 | 390cm | 个 |  |  | 1150
13 | 定制 大厅背景墙 |  | 个 |  |  | 1900
14 | 定制 两队一室工作流程 | 470cm | 个 |  |  | 2480
15 | 定制 党建引领 | 508cm | 个 |  |  | 2650
16 | 定制 扎根鄂温克守卫中心城 | 260cm | 个 |  |  | 1600
17 | 定制 长城 | 480cm | 个 |  |  | 1780
18 | 定制 民生小案 权利侦办 | 400cm | 个 |  |  | 3600
19 | 餐厅 定制 | 220cm*1 | 个 |  |  | 1050
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。
材料暂估单价及调整表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
| 文化墙 杜绝浪费节约粮食 | 20cm
20 | 定制 守法自安 违法必惩 | 390cm | 个 |  |  | 1150
21 | 定制 书吧 | 200cm*120cm | 个 |  |  | 1100
22 | 定制 所训 | 570cm*248cm | 个 |  |  | 3100
23 | 定制 快侦快破 守护平安 | 400cm*120cm | 个 |  |  | 3600
24 | 定制 调解室制度 | 370cm | 个 |  |  | 2100
25 | 定制指挥破案 正义之盾 | 400cm*120cm | 个 |  |  | 3600
26 | 定制 廉政文化墙 | 500cm*120cm | 个 |  |  | 4000
27 | 定制 调解室和为贵 | 370cm | 个 |  |  | 2050
28 | 定制 仁义礼自信 | 570cm | 个 |  |  | 3900
29 | 定制 所训 | 170*248cm | 个 |  |  | 1500
30 | 定制 社区文化墙 | 260*120cm | 个 |  |  | 400
31 | 定制 简介 | 475cm | 个 |  |  | 2500
32 | 定制铝合金百叶隔断（5+百叶+5）钢化玻璃 | δ5+5 | m2 |  |  | 650
33 | 定制 辖区平面图 | 110cm*150cm | m2 |  |  | 300
34 | 定制 大厅监督岗 | 270*120cm | m2 |  |  | 680
35 | 定制国徽窗帘 |  | m2 |  |  | 65
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。
材料暂估单价及调整表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
36 | 定制 政保平面图 | 110*150cm | 个 |  |  | 500
37 | 定制 评比图 | 240*120cm | m2 |  |  | 1250
38 | 定制 警务文化墙 | 500cm*250cm | m2 |  |  | 300
39 | 定制 清政廉洁 | 300*70cm | m2 |  |  | 650
40 | 定制 辖区平面图 | 380cm | 个 |  |  | 650
41 | 定制 守未驿站广告语 | 370*120cm | m2 |  |  | 365
42 | 定制 户籍窗口 | 60*30cm | 个 |  |  | 60
43 | 定制 党的光辉历程文化墙 | 600cm*250cm | m2 |  |  | 300
44 | 定制 综合指挥室 | 310*35cm | 个 |  |  | 130
45 | 定制 政保工作室 国家安全观 | 320*120cm | m2 |  |  | 1700
46 | 定制 守未驿站 | 210*120cm | m2 |  |  | 440
47 | 定制 身份证业务窗口 | 60*30cm | 个 |  |  | 60
48 | 定制 门口竖牌 | 30*200cm | 个 |  |  | 300
49 | 定制 政保制度 | 65X95cm | 个 |  |  | 210
50 | 定制 制度 | 65X95cm | 个 |  |  | 210
51 | 定制 配电箱 | 61*51cm | 个 |  |  | 100
52 | 社区办公室 定制 以警务之盾 | 210cm*120cm | 个 |  |  | 1260
53 | 定制公安+警徽+police | 480cm | 个 |  |  | 950
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。
材料暂估单价及调整表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
54 | 定制 制度 | 65*95cm | 个 |  |  | 210
55 | 警务室展架 | 80*180cm | 套 |  |  | 175
56 | 定制 消防检 | 66*81cm | 个 |  |  | 100
57 | 24小时警务室灯箱 |  | 个 |  |  | 880
58 | 定制 关爱未成年 | 370*120cm | m2 |  |  | 365
59 | 定制 车架管业务窗口 | 60*30cm | 个 |  |  | 60
60 | 定制 以所为家 | 2.4cm*100cm | m2 |  |  | 400
61 | 软包墙面（成品） |  | m2 |  |  | 100
62 | 不发光亚克力字1m2以内 |  | 个 |  |  | 123.55
63 | 铝合金+模块灯+软膜 |  | m2 |  |  | 255
64 | 铝合金+模块灯+软膜 | 296*30cm | m2 |  |  | 255
65 | 铝合金+模块灯+软膜 | 235*31cm | m2 |  |  | 255
66 | 定制 门牌（铝合金丝网印） | 29*15cm | 套 |  |  | 85
67 | 定制 门牌（珠光铝） | 29*15cm | 套 |  |  | 85
68 | 定制 门牌号（铝合金丝网印） | 29*15cm | 套 |  |  | 85
69 | 手印 | 30*30cm | 套 |  |  | 35
70 | 脚印 | 40*40cm | 个 |  |  | 40
71 | 定制 男女卫生间牌 |  | 套 |  |  | 75
72 | 定制 身高尺 | 40*120cm | 套 |  |  | 75
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。
材料暂估单价及调整表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
73 | 定制 四个铁一搬楼梯口 | 450cm | 个 |  |  | 3450
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【修缮工程】
措施项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001001 | 脚手架 |  | 外墙移动脚手架
2.2 | 011601001002 | 脚手架 |  | 内墙移动脚手架
2.3 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 汽车式起重机25吨
2.4 | 011601003002 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 履带式挖掘机进出场费 1m3以内
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【修缮工程】
其他项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 50000 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【修缮工程】
暂列金额明细表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 50000
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 50000
合 计 |  | - | - |  | 50000
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【修缮工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【修缮工程】
计日工表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【修缮工程】
总承包服务费计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【修缮工程】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 030413001001 | 普通灯具 | 吸顶灯拆除 |  | 套 | 174
2 | 030413014001 | 插座 | 插座拆除 |  | 套 | 198
3 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 小电器拆除 照明开关 |  | 套 | 72
4 | 030413014002 | 网络插座拆除 | 网络插座拆除 |  | 套 | 84
5 | 030412001004 | 配管 | 拆除电线管 dn20 |  | m | 3471.22
电气工程
6 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:半周长1.1m 3.规格:500*600 4.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 4
7 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:照明开关（单控单联） 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 51
8 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:照明开关（双控单联） 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 2
9 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称::照明开关（单控双联） 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 3
10 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称::1.名称:照明开关（单控四联） 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 2
11 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 211
12 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:12孔插排 |  | 套 | 7
13 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 274
14 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600 |  | 套 | 93
15 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:300*600 |  | 套 | 16
16 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*800 |  | 套 | 18
17 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 |  | 套 | 36
18 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:LED长条灯 |  | m | 68.16
19 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 |  | m | 137.64
20 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯 2.安装形式:壁式 |  | 套 | 5
21 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:安全指示灯 2.安装形式:壁式 |  | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030701003001 | 空调器 | 1.壁式空调安装 2.规格：2匹 |  | 台 | 1
23 | 031006006001 | 燃气灶具 | 燃气灶 |  | 台 | 1
24 | 03B001 | 排烟机 | 排烟机安装 |  | 台 | 1
25 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 866.72
26 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 1323.47
27 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 1847.85
28 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 395.6
29 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 4026.5
30 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV(JV) 3.规格:16mm2 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 25
31 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV(JV) 3.规格:3*95+1*50mm2 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 63.53
32 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 砖墙面刨槽及恢复 |  | m | 535.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
弱电工程
33 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:100mm*100mm |  | m | 145.37
34 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 1303.06
35 | 030502003001 | 双绞线缆 | 超六类网线 |  | m | 4048.9
36 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 砖墙面刨槽及恢复 |  | m | 426.5
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【电气工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 排烟机 |  | 套 |  |  | 3000
2 | LED长条灯 |  | 套 |  |  | 100
3 | LED灯带 |  | 套 |  |  | 25
4 | LED平板灯 300*600 |  | 套 |  |  | 150
5 | LED平板灯 600*600 |  | 套 |  |  | 150
6 | 吸顶灯 600*800 |  | 套 |  |  | 200
7 | 成套配电箱 500*600 | 600*500 | 台 |  |  | 1000
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【电气工程】
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【电气工程】
其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【电气工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【电气工程】
计日工表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【电气工程】
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【电气工程】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【给排水及采暖工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水及采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
给排水工程
拆除卫生器具
1 | 031003001001 | 浴缸 | 1.卫生洁具种类:原有卫 生间浴缸拆除 |  | 组 | 25
2 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.卫生洁具种类:原有卫 生间洗脸盆拆除 |  | 组 | 25
3 | 031003006004 | 大便器 | 1.卫生洁具种类:原有卫 生间坐式大便器 |  | 组 | 25
4 | 031003010003 | 淋浴器 | 1.卫生洁具种类:原有卫 生间淋浴器拆除 |  | 套 | 25
拆除给水管道
5 | 031001008006 | 塑料管 | 1.塑料管道拆除De32 |  | m | 77.67
6 | 031001008007 | 塑料管 | 1.塑料管道拆除De25 |  | m | 31.61
拆除排水管道
7 | 031001008008 | 塑料管 | 1.拆除塑料管道De110 |  | m | 76.52
8 | 031001008009 | 塑料管 | 1.拆除塑料管道De50 |  | m | 18.58
拆除采暖管道及散热器
9 | 031001004001 | 焊接钢管 | 1.拆除钢管DN50 |  | m | 45.39
10 | 031001004002 | 焊接钢管 | 1.拆除钢管DN40 |  | m | 101.14
11 | 031001004003 | 焊接钢管 | 1.拆除钢管DN32 |  | m | 355.49
12 | 031004002001 | 钢制散热器 | 散热器拆散 |  | 组 | 360
卫生设备安装
13 | 031003006002 | 大便器（一层、二层） | 1.规格:蹲式大便器 |  | 组 | 9
14 | 031003006005 | 大便器（一层、二层） | 1.规格:坐式大便器 |  | 组 | 3
15 | 031003007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式 小便器 |  | 组 | 2
16 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷成套洗脸池 2.规格、类型:台式 3.组装形式:冷热水 |  | 组 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水及采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 031003010002 | 淋浴器 | 1.组装形式:成套淋浴器 |  | 套 | 2
18 | 031003014001 | 给、排水附件 | 地漏安装 |  | 个 | 10
19 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 成品拖布池安装 |  | 组 | 2
20 | 031003004001 | 洗涤盆 | 304不锈钢 双盆洗菜池 |  | 组 | 1
21 | 031003017002 | 冷热水混合器 | 热水器安装80升 |  | 套 | 2
22 | 031003017003 | 冷热水混合器 | 1.类型:厨宝 2.安装方式:壁式 |  | 套 | 3
给水管安装
23 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:地上 2.介质:水 3.材质、规格:De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 77.67
24 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:地上 2.介质:水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 9.22
25 | 031301003002 | 套管 | 1.名称：套管DN32 |  | 个 | 7
26 | 031301003003 | 套管 | 1.名称：套管DN25 |  | 个 | 3
排水管安装
27 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 21.92
28 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡胶绝热 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ133以下 |  | m3 | 0.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水及采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:地上 2.介质:污水 3.材质、规格:De50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 14.58
30 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:地上 2.介质:污水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 46.87
31 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：套管DN110 |  | 个 | 5
采暖工程
32 | 031004001007 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:柱翼600型无砂铸铁烤漆散热器 20片/组 2.安装方式:壁挂 |  | 组 | 20
33 | 031004001008 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:柱翼600型无砂铸铁烤漆散热器 15片/组 2.安装方式:壁挂 |  | 组 | 1
34 | 031004001009 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:柱翼600型无砂铸铁烤漆散热器 10片/组 2.安装方式:壁挂 |  | 组 | 6
35 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 54
36 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:球阀 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
37 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆二遍、银粉漆二遍 |  | 10m2 | 0.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水及采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 45.4
39 | 031001008010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 355.49
40 | 031001008011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 101.14
41 | 031301004002 | 管道支架 | 1.名称：支架制作安装 |  | kg | 126.18
42 | 031301003004 | 套管 | 1.名称：套管DN32 |  | 个 | 6
43 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.名称：采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
室外工程
路面拆除
44 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面（无筋） 2.厚度:20cm 3.拆除方式:小型机械拆除 4.场内运输:装载机装 自卸汽车运 运距1km |  | m2 | 76.13
45 | 040203007001 | 水泥混凝土地面 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm |  | m2 | 76.13
土方工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水及采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:10km以内 |  | m3 | 275.49
47 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填土方式:人工夯填 2.填方来源:外购土 3.密实度:≥0.93 4.材料品种、规格:素土 |  | m3 | 245.49
48 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴)及土方 2.运距:10km以内 |  | m3 | 45.23
化粪池
49 | 010501001001 | 基础垫层 | 1、c20混凝土 |  | m3 | 5.81
50 | 010102007001 | 回填方 | 1、回填中粗砂 2.厚度：150mm |  | m3 | 5.81
51 | 010502028004 | 化粪池、检查井 | 1.成品混凝土化粪池（25t） |  | 座 | 1
52 | 010502028006 | 更换检查井井盖安装 | 700*d40mm成品B125球墨铸铁井盖 |  | 座 | 3
53 | 010502028007 | 检查井井筒 | 1.砖砌井筒、700*d40mm成品B125球墨铸铁井盖 |  | 座 | 2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【给排水及采暖工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：给排水及采暖工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 成品混凝土化粪池（25t） |  | 座 |  |  | 20000
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【给排水及采暖工程】
措施项目清单计价表
工程名称：给排水及采暖工程 |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【给排水及采暖工程】
其他项目清单计价表
工程名称：给排水及采暖工程 |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【给排水及采暖工程】
暂列金额明细表
工程名称：给排水及采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【给排水及采暖工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：给排水及采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【给排水及采暖工程】
计日工表
工程名称：给排水及采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【给排水及采暖工程】
总承包服务费计价表
工程名称：给排水及采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【给排水及采
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：给排水及采暖工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。