## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分） |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
环网柜基础
1 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C15现浇混凝土垫层 |  | m3 | 5.14
2 | 040601006001 | 底板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 6.47
3 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 16.38
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.96
5 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.9
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：12mm 级别： HRB400 |  | t | 0.734
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：14mm 级别： HRB400 |  | t | 0.553
8 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：16mm 级别： HRB400 |  | t | 0.075
9 | 080601002001 | 基础槽钢制作、安装 | 1.【10槽钢制作安装 |  | m | 29.6
10 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地体 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*50*5mm L=2500mm |  | 根 | 8
11 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地连线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5mm |  | m | 80
12 | 010503014001 | 盖板、井圈 | 1.成品电力铸铁井盖 |  | 套 | 2
13 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗洞口尺寸:25mm*25mm*4mm 2.百叶材料品种、规格:2mm厚钢板冲压百叶窗 |  | m2 | 0.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分） |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010607002001 | 成品栅栏 | 1.材料品种、规格:成品铁艺围栏 |  | m2 | 67.32
15 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.1：2水泥砂浆抹面，外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 |  | m2 | 16.2
电力排管
16 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:改性聚丙烯电力保护管 2.型号:Φ200*6+Φ100*2 3.规格:Φ200 δ16，Φ100 δ8 4.材质:MPP 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mmC15商品砼底板,包括模板制安 |  | m | 524
17 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | 1.电力排管警示带 |  | m | 524
电力井
3*1.6*1.9m钢筋混凝土直线井
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：12mm 级别： HRB400 |  | t | 3.26
19 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：16mm 级别： HRB400 |  | t | 5.036
20 | 010515001006 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：8mm 级别：HPB300 |  | t | 0.03
21 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.管道规格、等级:DN300混凝土管 |  | m | 2
22 | 040602045001 | 滤料 | 1.品种:砂漏滤料 2.规格:20≤D≤50 |  | m3 | 0.14
23 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:100mm |  | m3 | 3.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分） |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 040601006002 | 底板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.35
25 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 19.38
26 | 040601010002 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.93
27 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:沟壁1：2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） |  | m2 | 69.92
28 | 010503014002 | 盖板、井圈 | 1.Φ950道路用防水防盗井圈井盖（包含C30素混凝土固定井圈） |  | 套 | 8
29 | 040601016001 | 金属扶梯、栏杆 | 1.材质:Φ20钢筋爬梯 |  | t | 0.018
3*3*1.9m钢筋混凝土电缆井
30 | 010515001007 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：6mm 级别：HPB300 |  | t | 0.003
31 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：8mm 级别： HRB400 |  | t | 0.239
32 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：12mm 级别： HRB400 |  | t | 0.372
33 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：14mm 级别： HRB400 |  | t | 0.066
34 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:100mm |  | m3 | 4.05
35 | 040601006003 | 底板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P6抗渗混凝土 |  | m3 | 14.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分） |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 15.05
37 | 040601010003 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.56
38 | 010503014003 | 盖板、井圈 | 1.Φ700道路用防水防盗井圈井盖（包含C30素混凝土固定井圈） |  | 套 | 2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程 |  |  |  |  | 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程 |  |  | 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011702001001 | 基础垫层模板
2.2 | 011702016001 | 底板模板
2.3 | 011702011001 | 直形墙
2.4 | 011702014001 | 有梁板
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程 |  | 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程 |  |  | 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计