	2026年非阳采卫材招标采购项目
技术参数及需求明细

	序号
	产品名称
	规格
	单位
	单价（元）
	需求量
	合计（元）
	参数

	1
	全自动凝血分析仪清洗液
	10L
	桶
	
	20
	
	非离子表面活性剂、碱性蛋白酶、缓冲对与消泡剂，消泡剂的含量为0.1g/~1.8g/。辅助除去蛋白质为主的污点，通过添加碱性蛋白酶的洗涤剂可以大幅度地提高洗涤去污能力。

	2
	全自动凝血分析仪测试杯
	1*1000孔
	盘
	
	20
	
	材质：医用级透明 PP/PC 塑料，透光率≥95%
内置组件 不锈钢磁珠（直径约 1.0-1.2mm）
杯体尺寸 高度约 25-30mm，外径约 6-8mm，内径约 5-7mm
反应容量 约 100-150μL

	3
	反应杯
	1000支
	包
	
	70
	
	主要成份为聚丙烯（PP），运用模具挤压而成用于装载检测过程中的反应物，以便于对待测物质进行体外检测

	4
	系统清洗液
	10ml*12瓶
	盒
	
	13
	
	用于化学发光免疫分析仪及全自动化学发光免疫分析仪检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液

	5
	反应杯
	1000*10 
	箱
	
	15
	
	高精密模具注塑成型，产品表面平整光洁，如同玻璃般的透明度为实验提供了良好的光透效果

	6
	酸性清洗液
	3.8L
	桶
	
	1
	
	外观形态 浅黄色透明液体
核心成分 柠檬酸（主要酸性成分）、非离子表面活性剂、缓蚀剂
缓蚀性能 含缓蚀剂，对多数金属安全

	7
	酸性清洗液
	60ml/瓶
	瓶
	
	150
	
	盐酸、缓冲液、表面活性剂，适用于全自动生化分析仪、表面活性剂等无色、无味、透明液体状

	8
	碱性清洗液
	60ml/瓶
	瓶
	
	180
	
	次氯酸钠、缓冲液、表面活性剂适用于全自动生化分析仪、表面活性剂等无色、无味、透明液体状

	9
	生化分析系统专用试剂-清洗液
	6*2L
	箱
	
	8
	
	氢氧化钠、表面活性剂、络合剂、全自动生化分析仪 清洗液 配制 应用清洗液中的表面活性剂能有效的降低反应体系中蛋白质的表面张力，从而使血标本中的蛋白质易于被清洗

	10
	一次性采样拭子（无菌塑料棒人造棉拭子）
	1000支/箱
	支
	
	1000
	
	由:拭子(人造纤维)、聚苯乙烯塑料杆组成。分纸塑和管装两种包装用于样本的采集,以利于细菌学的检查

	11
	10UL 硬接种环
	10支/包 2000支/箱
	支
	
	10000
	
	1.超光滑的接种环表面，令培养基上的划线更容易。
2.不同产品不同颜色，易于辨认
3.特殊设计能完全摒除润滑剂、油或静电电荷对接种环的影响
4.软硬两种接种环可供选择接种环的握柄是六边形的设计，更容易握紧，更容易定位，等容易划线

	12
	反应杯
	1000支/包
	包
	
	80
	
	主要成份为聚丙烯（PP），运用模具挤压而成 由塑料组成。与化学发光分析仪配套使用，作为化学发光反应的反应容器

	13
	恒温槽添加剂
	500ml/瓶
	瓶
	
	15
	
	采用生物防腐剂及绿色环保配方,安全环保且能生物降解麦克直接安全排放.长期使用不会损伤仪器的反应杯,样品针及管路系列

	14
	电解质参比液（间接离子选择电极法）
	2L/瓶
	盒
	
	5
	
	主要成分 1.0mol/L 氯化钾溶液，含适量防腐剂
外观 无色透明液体，无沉淀、无浑浊
用于在测试钾、钠、氯离子时作为电位比较试剂

	15
	八联管
	72条/盒
	盒
	
	55
	
	用于实时荧光PCR反应中的扩增管，在PCR扩增中使用

	16
	机用吸嘴
	0.6ml
	盒
	
	20
	
	用于全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统、以及全自动核酸提取工作站在核酸提取纯化实验的中使用。

	17
	整版吸嘴
	0.25ml
	盒
	
	40
	
	材质：医用级聚丙烯（PP），无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热源
规格：96 孔整版（标准 SBS 板型）
容量：10μL、200μL、1000μL（常用三种规格）
颜色：透明（10μL/200μL）、蓝色（1000μL）
灭菌：γ 射线灭菌（无酶无菌）
耐温：可121℃/15psi高压灭菌

	18
	圆底48孔板
	16块/盒
	盒
	
	10
	
	基础规格 48 孔，标准 SBS 板型（适配自动化工作站）
底部形状 圆底 / U 型底（便于磁珠聚集与液体吸取）
材质 医用级聚丙烯（PP），无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热源，化学稳定性强
容量 常见规格为3mL 或 5mL（适配 3000μL 反应体系）
工作体积 30μL~1000μL（适配 Auto-Pure 48 工作站参数）
灭菌方式 γ 射线灭菌，无菌无酶，保证实验结果准确性
耐温范围 -80℃~121℃（可耐受冷冻储存与高压灭菌）

	19
	一次性使用样品杯
	16×38
	只
	
	6000
	
	采用进口透明高分一秒料案不Z烯 PS 制成，由高精密模具注塑成型，产品平整光洁，透光率高

	20
	一次性使用滤芯吸咀
	1000ul
	支
	
	4000
	
	材质 医用级聚丙烯（PP），
滤芯材质 高密度聚乙烯（HDPE）或聚丙烯纤维
结构设计 标准通用型 / 加长型，适配 SBS 板型
精密成型：内壁光滑，低吸附特性减少样本损失，提升移液精度与重复性

	21
	一次性使用滤芯吸咀
	200ul
	支
	
	20000
	
	材质 医用级聚丙烯（PP），
滤芯材质 高密度聚乙烯（HDPE）或聚丙烯纤维
结构设计 标准通用型 / 加长型，适配 SBS 板型
精密成型：内壁光滑，低吸附特性减少样本损失，提升移液精度与重复性

	22
	一次性使用离心管
	1.5ml
	只
	
	10000
	
	材质 医用级聚丙烯（PP），
管盖材质 高密度聚乙烯（HDPE），密封防漏
刻度精度 ±2%，清晰丝印 / 激光刻度 
高耐用性：PP 材质耐酸碱、耐有机溶剂，可耐受 - 80℃冷冻与 121℃/15psi 高压灭菌，多次循环不变形

	23
	一次性使用试管
	12×75（PS）
	支
	
	5000
	
	材质 医用级聚丙烯（PP）/ 聚苯乙烯（PS），
管盖 / 塞材质 HDPE / 硅胶，密封防漏
标记便捷：磨砂盖面 / 管身书写区，便于样本标识与记录，不易脱落
底部形状 圆底 / 平底

	24
	一次性使用塑料试管
	12×75（PE）
	支
	
	50000
	
	材质特性 PS：高透明、易观察；PP：半透明、耐酸碱、耐高温
密封性能 管盖与管身精密咬合，防漏率≥99.9% 
表面特性 可选低吸附内壁 / 磨砂标记区

	25
	一次性使用平底试管
	1*50支
	盒
	
	2
	
	材质 医用级 PP（聚丙烯）/PS（聚苯乙烯），
底部形状 平底（可自立）
管盖类型 扣塞 / 螺旋盖（HDPE 材质）
密封性能 管盖与管身精密咬合，防漏率≥99.9%

	26
	CRP清洁液
	500ml*4
	箱
	
	18
	
	清洁液经过严格的质量控制和测试，符合相关的安全标准，使用时不会对仪器和操作人员造成任何伤害、用于洗涤生化分析仪上的探针清洁液、以液体形式提供

	27
	整装反应杯
	96个/盘/5盘/包/4包/盒
	盒
	
	20
	
	聚丙烯(PP)，运用模具挤压而成塑料组成、与化学发光分析仪配套使用，作为化学发光反应的反应容器。

	28
	整装吸头
	96支/盘/5盘/包/8包/盒
	盒
	
	10
	
	吸头 100%非再生高透明聚丙烯PP材料采用先进的生产工艺制成，产品挺直，无弯曲变形，具有极高的品质和精准性

	29
	单孔反应杯
	546个/盒
	盒
	
	260
	
	整体为本色透明，无泛黄、异物、污染、油污、黑点，无缺胶、破裂及明显变形，光面不允许有任何异物、黑点、气泡及划伤:坡锋、毛刺不应影响到产品的结构功能及正常使用:反应杯放大理石平台上，能站立平稳

	30
	计数板
	50T/盒
	盒
	
	40
	
	该计数板由底片和盖片组成
材质 玻璃、有机玻璃或聚碳酸酯（PC）

	31
	采样针清洗液
	5ml*10支
	盒
	
	5
	
	pH 值 6.8-7.4（中性）
渗透压 280-320mosm/kg
外观性状 无色透明液体，无沉淀、无悬浮物、无异味
清洗效率 对蛋白质、血液等生物污染物去除率≥95%
材料相容性 与常用医疗器械材料（不锈钢、塑料、橡胶等）无反应

	32
	膜筒
	500贴
	盒
	
	1
	
	独特流道设计：流水阻力小，处理
效率高大树脂填充量：产水水质稳定，可达16~18MΩ·cm

	33
	A15反应盘
	120T/盘
	盘
	
	40
	
	材质 医用级工程塑料（盘体）+ 光学级材料（反应杯）
温控精度 ±0.1℃
转速 5–10rpm
定位精度 ±0.1mm

	34
	碱性清洗液
	1L
	瓶
	
	2
	
	于洗涤有油污物的仪器，用此洗液是采用长时间（２４小时以上）浸泡法，或者浸煮法。从碱洗液中捞取仪器时，要戴乳胶手套，以免烧伤皮肤。常用的碱洗液有：碳酸钠液（Na2CO3,即纯碱），碳酸氢钠（Na2HCO3,小苏打），磷酸钠（Na3PO4,磷酸三钠）液，磷酸氢二钠（Na2HPO4)液等。肥皂洗涤液、碱洗涤液、合成洗涤剂洗涤液

	35
	HPV一次性使用病毒采样管
	100管/盒
	盒
	
	40
	
	管体：通常采用医用级聚丙烯（PP）等材质，具有良好的化学稳定性、耐腐蚀性和生物相容性，能耐受低温和高温处理。
管盖：一般为聚丙烯或聚乙烯材质，与管体配合紧密，密封性良好，防止样本泄漏。

	36
	阴极灯（铜锌灯）
	1*1支
	个
	
	1
	
	空心阴极锌灯阴极材料，该阴极材料为铜锌合金，其中锌的质量百分含量为15％～85％，铜的质量百分含量为15％～85％

	37
	阴极灯（钙灯）
	1*1支
	个
	
	1
	
	空心阴极锌灯阴极材料，该阴极材料为钙灯合金，其中锌的质量百分含量为15％～85％，铜的质量百分含量为15％～85％

	38
	阴极灯（镁铁灯）
	1*1支
	个
	
	1
	
	空心阴极锌灯阴极材料，该阴极材料为镁铁灯合金，其中锌的质量百分含量为15％～85％，铜的质量百分含量为15％～85％

	39
	清洗液
	50ml×1瓶
	瓶
	
	13
	
	
1.高效清洗： 清洗液能够有效清洗血液分析仪器中的污垢和残留物，确保仪器的准确性和稳定性。
2. 安全可靠：该清洗液经过严格的质量控制和测试，符合相关的安全标准，使用时不会对人体和仪器造成损害

	40
	全自动凝血分析仪反应杯（国内）
	3000个/箱
	箱
	
	30
	
	包括反应杯本体和底座，所述反应杯本体为底部封口的透明圆筒状结构，所述底座内设有对称设置的两个空腔，两个所述空腔内均设有活动块，所述活动块的边缘与空腔的内侧壁滑动连接，所述活动块的顶部固定连接有活动杆

	41
	凝血仪洗针液
	4×20.0 mL
	盒
	
	40
	
	次氨酸钠，有效氨浓度1.0%全自动生化分析仪清洗液配制应用适用于免疫分析仪中，用于清洗试剂针

	42
	样本处理液
	50T
	盒
	
	40
	
	作为样本的前处理液，用于溶解破坏红细胞，与测定试剂盒配合使用测定全血样本中C反应蛋白浓度

	43
	凝血仪清洗液
	1×10.0 L
	盒
	
	120
	
	主要组成成分包括清洗剂、表面活性剂、螯合剂等。这些成分能够有效分解和去除血液残留物，同时具有良好的清洗效果。

	44
	样本稀释液
	90ml*5（盒）
	盒
	
	5
	
	用于对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测

	45
	探头清洁液(中文/50mL×1)
	50mL×1
	个
	
	100
	
	具有强效洗涤和去污能力的清洁试剂，可以有效的去除附着和吸附在仪器探头及管道的蛋白质等污渍，延长仪器的使用寿命，提高测量结果的准确性

	46
	一次性使用（PE）检查手套
	中号
	副
	
	500000
	
	1.PE手套所用的聚乙烯薄膜的厚度不小于0.015mm、手套无渗漏用于防止医生与患者之间的交叉感染

	47
	一次性使用帽子
	筒型
	个
	
	10000
	
	1.帽片周长1000mm皮筋长度280mm允差±10%
2.帽子所用的非织造布规格应不少于18g/㎡
3.帽子所用的非织造布断裂强力应符合FZ/T64004-1993中粘法的要求

	48
	一次性使用帽子
	条形
	个
	
	10000
	
	1.帽片周长1000mm皮筋长度280mm允差±10%
2.帽子所用的非织造布规格应不少于18g/㎡
3.帽子所用的非织造布断裂强力应符合FZ/T64004-1993中粘法的要求

	49
	带滤膜鼻气蓅导管
	90cm/35in
	根
	
	100
	
	孔径：通常在 0.22μm - 0.45μm 之间，能对 0.5μm 以上微粒的滤除率不小于 90%，可以有效过滤空气中的细菌、病毒和其他微小颗粒，防止其进入呼吸道。
材质：一般采用纤维素微孔滤膜等，具有良好的过滤性能和生物相容性。

	50
	封口机色带
	色带
	个
	
	15
	
	塑料，合成纤维带基，油墨

	51
	过氧乙酸残留试纸
	20条/盒
	盒
	
	1
	
	于塑料基片、滤纸以及相应试剂制成的过氧乙酸残留测定试纸

	52
	离子交换树脂再生剂
	5公斤/袋
	袋
	
	4000
	
	适用于医疗卫生（器械消毒等、医药生产、生物制药等行业水处理设备及各型软水机。

	53
	过氧乙酸消毒液
	5L/组
	组
	
	8
	
	乙酸是强氧化剂，起杀菌作用；乙酸可调节酸碱度，增强杀菌效果。
产品剂型：通常为二元包装，由 A 液和 B 液组成，使用前按要求混合。
浓度规格：有多种浓度，如 3%、5%、10% 等，可按需选择。
包装规格：常见的有 250ml×2（A 液 250ml+B 液 250ml）、5L（A 液 + B 液，每组两瓶共 5L）等。
杀灭微生物类别：能有效杀灭细菌、病毒、真菌和孢子等微生物。
适用范围：适用于耐腐蚀物品、环境、室内空气等的消毒，专用机械消毒设备适用于内镜的灭菌。

	54
	利凡诺
	500ml
	瓶
	
	120
	
	以乳酸依沙吖淀和十二烷基二甲基共基氯化安为主要有效成分的清洗抗菌液。乳酸依沙吖淀含量为0.22g/L±0. 022g/L，十二烷基二甲基￥基氯化安含量为 0.42g/L士0.042g/L。

	55
	软水硬度测定试剂
	50次/盒
	盒
	
	8
	
	产品为灰色粉末状，成份含有：铬黑T、EDTA、等一些缓释溶剂组成

	56
	三角巾急救包
	82型
	独立包装/袋
	
	30
	
	材质：通常采用纯棉或涤棉混纺材质，质地柔软，透气性好，对皮肤无刺激，且具有一定的强度和耐磨性，能满足急救时的使用需求。
尺寸：三角巾的两条直角边长度一般为 90 厘米左右，斜边长度约为 129 厘米，这种尺寸的三角巾可以适用于多种身体部位的包扎，如头部、肩部、胸部、腹部、四肢等。

	57
	心电图纸
	215mm*30
	本
	
	600
	
	医用记录纸，在医院的检查设备上，如:心电图机，胎监仪、生化仪、全自动电子血压计等设备将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号和相关数据自动记录在纸张上，为临床诊断和科研提供依据

	58
	胎儿监护记录纸
	152mm*90mm-50
	本
	
	200
	
	医用记录纸，在医院的检查设备上，如:心电图机，胎监仪、生化仪、全自动电子血压计等设备将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号和相关数据自动记录在纸张上，为临床诊断和科研提供依据。
记录纸显示清晰精准，一目了然，图谱不易失真

	59
	胎儿监护记录纸
	 150mm*90mm*150p
	本
	
	200
	
	医用记录纸，在医院的检查设备上，如:心电图机，胎监仪、生化仪、全自动电子血压计等设备将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号和相关数据自动记录在纸张上，为临床诊断和科研提供依据。
记录纸显示清晰精准，一目了然，图谱不易失真

	60
	天然胶乳橡胶避孕套
	光面型
	盒
	
	1000
	
	采用天然胶乳制成常规通用薄膜套装物，开口端为卷边，头部有储精囊，加注硅油或水溶性润滑剂（含玻尿酸）

	61
	心电图纸
	210*300*200
	本
	
	300
	
	医用记录纸，在医院的检查设备上，如:心电图机，胎监仪、生化仪、全自动电子血压计等设备将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号和相关数据自动记录在纸张上，为临床诊断和科研提供依据

	62
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	7#
	付
	
	12000
	
	采用天然橡胶胶乳经浸渍、硫化、包装制成

	63
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	7.5#
	付
	
	12000
	
	采用天然橡胶胶乳经浸渍、硫化、包装制成

	64
	一次性使用灭菌橡胶检查手套
	中号
	付
	
	60000
	
	采用天然橡胶胶乳经浸渍、硫化、包装制成

	65
	一次性使用灭菌橡胶检查手套
	中号（独立包装（单只））
	只
	
	2000
	
	采用天然橡胶胶乳经浸渍、硫化、包装制成

	66
	一次性使用痰杯
	40ml
	个
	
	4000
	
	主要材质为医疗级PP或PS，PP标本杯耐高温121°，高压，不变形。各种款式、容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。

	67
	一次性使用无菌手术刀片
	23#
	片
	
	2000
	
	采用T10A碳钢或6Cr13不锈钢材料制成刀片的表面粗糙度Ra之数值不大于0.4，切削刃面的表面粗糙度Ra之数值不大于08um刀片有良好的弹性、刀片辐射灭菌

	68
	一次性使用无菌手术刀片
	11#
	片
	
	600
	
	采用T10A碳钢或6Cr13不锈钢材料制成刀片的表面粗糙度Ra之数值不大于0.4，切削刃面的表面粗糙度Ra之数值不大于08um刀片有良好的弹性、刀片辐射灭菌

	69
	一次性使用无菌手术刀片
	12#
	片
	
	200
	
	采用T10A碳钢或6Cr13不锈钢材料制成刀片的表面粗糙度Ra之数值不大于0.4，切削刃面的表面粗糙度Ra之数值不大于08um刀片有良好的弹性、刀片辐射灭菌

	70
	一次性使用无菌手术刀片
	15#
	片
	
	200
	
	采用T10A碳钢或6Cr13不锈钢材料制成刀片的表面粗糙度Ra之数值不大于0.4，切削刃面的表面粗糙度Ra之数值不大于08um刀片有良好的弹性、刀片辐射灭菌

	71
	一次性头皮夹
	8*40
	个
	
	1500
	
	夹齿形状：常见的有直齿、弯齿和波浪齿等。直齿适用于平整部位的头皮固定；弯齿可更好地贴合头部曲线，适用于头部轮廓较为复杂的区域；波浪齿则能增加与头皮的接触面积，提高固定效果。
夹齿密度：通常每厘米有 3 - 5 个夹齿，密度适中，既能保证固定效果，又不会因夹齿过密而损伤头皮。
弹性：头皮夹的弹性要适中，一般要求在施加一定夹力后，能够迅速恢复原状，以保证多次使用的可靠性。良好的弹性还能适应不同厚度的头皮组织。

	72
	医用棉签
	10cm*20支/包
	包
	
	140000
	
	医用棉签采用医用脱脂棉及天然木制品制成，对患者皮肤进行消毒，处理伤口，涂抹药水时使用。无毒、无刺激性，有较好的吸水性，使用方便。

	73
	医用棉球
	20粒/包
	包
	
	130000
	
	1.棉球是由医用脱脂棉制成
2.成型好、大小均匀，无色斑，污点及异物棉球经过环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不超过10 mg/kg

	74
	医用吸水纸
	40*45
	张
	
	10000
	
	1.无毒害、纤维脱屑量低。
2、较强的机械强度和湿强性能。
3、透气性好，便于灭菌介质的穿透。
4、有效避免器械与篮筐之间的碰撞,减少器械损耗

	75
	长效热敏记录纸
	210*300*200
	本
	
	200
	
	医用记录纸，在医院的检查设备上，如:心电图机，胎监仪、生化仪、全自动电子血压计等设备将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号和相关数据自动记录在纸张上，为临床诊断和科研提供依据
记录纸显示清晰精准，一目了然，图谱不易失真

	76
	紫外线强度指示卡
	指示卡
	片
	
	200
	
	紫外线感光色块和标准色块组成。卡片纸中间为紫外线感光色块，两端分别为70pW/cm和90uW/cm的标准色块。当紫外线感光色块受到紫外线照射后随紫外线辐照强度的不同，产生深浅程度不同的紫色，与标准色块比较可监测紫外线灯辐照强度是否达到使用要求

	77
	总氯检测试剂盒
	100次/盒
	盒
	
	4
	
	用于经加氯（或漂白粉等）处理的饮用水、医院污水、工业废水等水中总余氯浓度的监测

	78
	壁式电子血压计
	壁式
	台
	
	50
	
	外壳、开关、线路板、泵、电池(选配干电池或可充电电池)、慢速限放装置、袖带(臂带 )、电源适配器 (选配)组成

	79
	手术剪
	18cm*直尖
	把
	
	20
	
	用于手术室反复清洁使用耐腐蚀性强，耐高温，全身采用优质不锈钢精致而成，抗氧化不易生锈

	80
	手术剪
	16cm*直尖
	把
	
	20
	
	用于手术室反复清洁使用耐腐蚀性强，耐高温，全身采用优质不锈钢精致而成，抗氧化不易生锈

	81
	手术剪
	14cm*直尖
	把
	
	20
	
	用于手术室反复清洁使用耐腐蚀性强，耐高温，全身采用优质不锈钢精致而成，抗氧化不易生锈

	82
	血压计
	台式
	个
	
	40
	
	带部件和气球部件组成;汞柱式血压计 在盒盖板壁上有一固定的玻璃管，管面刻度为0——40kPa（0——300mmHg），每小格为0.5 kPa.玻璃管上端和大气相通，其顶端盖以金属帽，帽内有软木垫，麂皮垫和金属网，可使空气自由出入。玻璃管下端和水银槽相通，内装60g水银，调节开关与水银相通，使用时，将开关打开，槽内水银可进入玻璃管，用毕，关紧开关，防止水银外溢

	83
	血压计袖袋
	台式
	个
	
	200
	
	由布套、气囊、魔术贴、连接气管组成，与血压计使用，用于测量人体血压

	84
	蒸汽灭菌指示胶带
	24mmX55m
	卷
	
	5
	
	用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，显示包裹是否已灭菌过。本胶带可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。直接粘贴于包外，可直接观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。可用于下排气式和预真空式(包括脉动)压力蒸汽灭菌的化学监测

	85
	免洗外科手消毒液
	1000ml
	瓶
	
	48
	
	葡萄糖酸洗必泰，0.90%-1.10%(w/w);乙醇，54.9%- 66.9%(w/w)适用于外科手消毒
可以有效杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、自色念珠菌、等有害病菌，有效杀菌率≥99.99%。

	86
	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式）
	300/包
	片
	
	1200
	
	由纸芯和对蒸汽及温度敏感的位于纸/塑和纸塑/金属压片中的化学球组成，化学球溶解后变为黑色并沿纸芯移动，并可通过卡片上的ACCEPT(成功)和REJECT(失败)窗口观察到用于压力蒸汽灭菌锅包内灭菌质量的化学监测，可用于121或132°压力蒸汽灭菌锅

	87
	84消毒液
	500ml
	瓶
	
	1200
	
	以次氯酸钠为主要有效成份，有效含氯量为50.0g/L~60.0g/L对金属有腐蚀作用，对棉织物有褪色作用，慎用

	88
	艾尔碘消毒液
	500ml
	瓶
	
	30
	
	以乙醇和碘为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为46.0%+4.6%(V/V)，有效碘含量为20.0g/L+2.0g/L。

	89
	碘伏消毒液
	100ml
	瓶
	
	4500
	
	主要有效成分为碘、有效含量为0.5%±0.05%适用于手术野皮肤和注射部位皮肤消毒，皮肤粘膜及妇科粘膜消毒

	90
	碘伏消毒液
	500ml
	瓶
	
	1500
	
	主要有效成分为碘、有效含量为0.5%±0.05%适用于手术野皮肤和注射部位皮肤消毒，皮肤粘膜及妇科粘膜消毒

	91
	75%酒精消毒液
	100ml
	瓶
	
	2700
	
	 是以乙醇为主要有效成分的消毒液，用于完整皮肤和硬质物体表面的消毒。

	92
	75%酒精消毒液
	500ml
	瓶
	
	3000
	
	 是以乙醇为主要有效成分的消毒液，用于完整皮肤和硬质物体表面的消毒。

	93
	酒精95%
	500ml
	瓶
	
	300
	
	是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 95%+5%  (V/V)。用于完整皮肤和硬质物体表面的消毒。

	94
	抗菌洗手液
	500ml
	瓶
	
	3000
	
	氯间二甲苯酚为主要有效成分的抗菌洗手液，对氯间二甲苯酚含量为0.3%0.3%(W/W)。添加烷基糖昔、椰子油脂肪酸二乙醇酷胺表面活性剂，同时添加了植物提取物苦瓜素、胶原蛋白等护肤成分。

	95
	密闭式分泌物预处理采样装置
	100支/盒
	支
	
	6000
	
	由软塑盛液管、连接固定件、护套塑管、塑料导管棒拭子及滴嘴盖组成

	96
	免洗手消毒液
	500ml
	瓶
	
	2500
	
	以醋酸氯已定和乙醇为主要有效成分的消毒液，醋酸氯已定含量为  1.0%士0.1%(W/V)，乙醇含量为70%士5% (V/V)

	97
	灭菌指示包装袋（热封型平面卷袋）
	75mm*100m 
	卷
	
	80
	
	用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，显示包裹是否已灭菌过。本胶带可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。直接粘贴于包外，可直接观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。可用于下排气式和预真空式(包括脉动)压力蒸汽灭菌的化学监测

	98
	碘伏消毒液
	500ml
	瓶
	
	500
	
	主要有效成分为碘、有效含量为0.5%±0.05%适用于手术野皮肤和注射部位皮肤消毒，皮肤粘膜及妇科粘膜消毒

	99
	医用器械消毒液
	3L*6桶
	瓶
	
	48
	
	次氯酸钠(络合氯与H2704)，有效氯含量2%士0.2%将待消毒、灭菌的器械先洗净、沥干后放入消毒液中

	100
	泡腾消毒片
	100片/瓶
	瓶
	
	800
	
	有含氯消毒剂（如三氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠等）、二氧化氯、过氧化氢、过氧乙酸等。不同成分的消毒片消毒原理和适用范围有所不同。例如，含氯消毒片通过释放次氯酸进行消毒，杀菌谱广；二氧化氯消毒片则以二氧化氯为有效成分，具有高效、低毒等特点。

	101
	134压力蒸汽灭菌化学指示卡
	200片/盒
	盒
	
	800
	
	用于医疗防疫机构对134℃、4min的预真空压力蒸汽灭菌效果的化学监测

	102
	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋
	(150mm*100m)
	卷
	
	4
	
	本品为一次性灭菌使用并带有灭菌过程标识的包装用品，由透气材料和低温膜热合组成，并印刷过氧化氢低温等离子体灭菌过程标识，专用于过氧化氢低温等离子体灭菌的物品包装，通过过程标识的颜色变化指示是否经过灭菌处理。

	103
	多效柔亮型润滑防锈剂
	22025
	桶
	
	20
	
	适用于金属器械、物品的手工/喷淋/•优良的水溶性，对任何灭菌因子的穿透无影响。•无硅配方，不产生白斑；乳液型产品化学性质稳定。卓越的润滑性能，使器械关节更加灵活。同时能预防器械生锈。

	104
	封口测试纸
	100片/盒-高温覆膜
	盒
	
	4
	
	封口测试纸由纸、复合膜和印刷层组成的根据热封后封口处的视觉感官来判断封口设备对纸塑包装袋封口效果的测试纸

	105
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡
	200片/盒
	片
	
	2000
	
	适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的监测将指示卡放置于拟灭菌物品包裹中央，经过灭菌后，指示油墨颜色达到或红于卡面标准色说明物品灭菌合格

	106
	过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣
	12*2.2ml/内胆
	个
	
	80
	
	过氧化氯 56%-60%(6.84x102g/L-7.44x102g/L)杀灭微生物类别可杀灭细菌芽孢

	107
	过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂
	50支/盒
	盒
	
	12
	
	过氧化氯 56%-60%(6.84x102g/L-7.44x102g/L)杀灭微生物类别可杀灭细菌芽孢将生物指示剂放入一个特卫强包装袋中，然后放于生产厂家建议的灭菌器内最难灭菌的位置

	108
	灭菌包装材料
	150mm*200m
	卷
	
	20
	
	本品为一次性灭菌使用并带有灭菌过程标识的包装用品，由透气材料和低温膜热合组成，并印刷过氧化氢低温等离子体灭菌过程标识，专用于过氧化氢低温等离子体灭菌的物品包装，通过过程标识的颜色变化指示是否经过灭菌处理

	109
	灭菌包装材料
	100mm*100m
	卷
	
	30
	
	本品为一次性灭菌使用并带有灭菌过程标识的包装用品，由透气材料和低温膜热合组成，并印刷过氧化氢低温等离子体灭菌过程标识，专用于过氧化氢低温等离子体灭菌的物品包装，通过过程标识的颜色变化指示是否经过灭菌处理

	110
	压力蒸汽灭菌标准生物测试包
	30包/箱
	包
	
	150
	
	速生物测试包是由压力蒸汽灭菌效果监测极速生物指示剂、抗力部分(由无孔卡纸、带孔卡纸组成)皱纹纸、标签组成

	111
	压力蒸汽灭菌封包胶粘带
	5卷/盒
	卷
	
	300
	
	产品适用于医疗卫生机构用以指示物品是否经过121℃、20min；132℃，3min的灭菌过程

	112
	压力蒸汽灭菌过程化学验证装置
	1盒*100次
	盒
	
	10
	
	在对灭菌过程有预定抗力的模拟装置中放置化学指示物，用于评价灭菌过程的有效性的装置

	113
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	打印版600片/卷
	卷
	
	108
	
	使用于医院、卫生防疫等部门的预真空、脉动真空、或下排气式灭菌器，用以指示物品是否经过121℃、20min ，132℃、3min的灭面过程。

	114
	压力蒸汽灭菌极速生物挑战包
	15个/箱
	个
	
	200
	
	内含有压力蒸汽灭菌效果监测极速生物指示剂的一次性极速生物测试包。可模拟人工标准试验包。为每一次压力蒸汽灭菌提供严格并且准确的生物监测适用于132C以及134C预真空式压力蒸汽灭菌效果的生物监测

	115
	医疗器械快速全效多酶清洗剂
	5L/桶
	桶
	
	96
	
	含有强效蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶等多种生物酶，还可能添加进口表面活性剂、稳定剂、螯合剂、酶活保护剂等成分。这些酶能够针对性地分解医疗器械上的各种有机污染物，如蛋白质、脂肪、淀粉、血液、黏液等

	116
	切片石蜡
	500g
	盒
	
	60
	
	用于制备可切片样品，用于显微镜下观察。根据不同的需要，切片石蜡有着不同的用途。
1. 组织固定：切片石蜡可以用于固定生物组织。在固定之后，切片石蜡可以使细胞或组织保持形态，避免变形。
2. 切片制备：切片石蜡可以通过切割、磨削等方法制备成尺寸均匀的切片样品，用于显微镜下观察。切片制备可以为显微鉴定提供大量的样品，以便于对变化的细胞和组织进行定量分析。同时，还可以使用各种染色剂使细胞和组织在显微镜下更容易识别
3. 组织病理学：切片石蜡在组织病理学中有着广泛的应用。组织样本必须被嵌入切片石蜡中，以便被硬化并轻松地制备成薄切片。通过在石蜡切片上用特定染色剂进行染色，组织病理学家可以查看样本中细胞和细胞结构之间的关系

	117
	中性树胶
	100g
	瓶
	
	4
	
	1、透明度高，几乎和光学玻璃一样清晰
2、不腐蚀玻璃，因为它是中性的，而玻璃最怕碱性，如果不放心可以在粘合以前用盐酸酒精泡泡晾干再粘可能会更好
3、不容易长霉，可能是因为中性树胶的溶剂二甲苯有杀霉菌作用。是一种粘合剂，用于将载玻片和盖玻片粘合在一起，把生物组织切片封起来长久保留

	118
	盖玻片
	100片/盒
	盒
	
	150
	
	保持固体样品平压，液体样品成形为均匀厚度的平坦层，它将样品保持在适当位置（通过盖玻片的重量，或者在潮湿的安装的情况下，通过表面张力），并保护样品免受灰尘和意外接触。 它保护显微镜物镜接触样品，反之亦然；在油浸式显微镜或浸水显微镜中，盖滑动防止浸液和样品之间的接触。 盖玻片可以粘贴到滑块上，以密封样品，延缓试样的脱水和氧化。 微生物和细胞培养物可以在放置在载玻片上之前直接在盖玻片上生长，并且样品可以永久地安装在滑动件上

	119
	组织包埋盒
	200支
	支
	
	5000
	
	适用于在脱水、包埋、切片和归档步骤中保存和标识组织样品。此包埋盒可以与切片机卡盘结合器牢固匹配。其由高密度缩醛聚合物制成，能够完全耐受组织学溶剂的化学作用。

	120
	载玻片
	50片/盒
	盒
	
	100
	
	呈长方形,较厚，透光性较好:盖玻片是盖在材料团免液体和物镜相接触，以免污染物镜，呈正方形，较薄，透光性较好。

	121
	一次性使用尿杯
	中号(30ml)
	只
	
	50000
	
	材料:PVC
容量:30ml
杯口内径:约4.5cm
杯底直径:约 3.5cm
尿杯高度:约3.1cm
手柄长度:约 1.8cm

	122
	一次性使用尿沉渣
	12ml螺口
	支
	
	80000
	
	一般为透明塑料材质，方便观察尿液样本。
容器整体应无明显变形、裂缝、气泡等缺陷，表面光滑，无毛刺、飞边，以免影响使用和对样本造成污染。

	123
	压力蒸汽灭菌化学批量测试物
	140片/盒
	盒
	
	5
	
	由压力蒸汽灭菌效果监测极速生物指示剂、抗力部分(由无孔卡纸、带孔卡纸组成)皱纹纸、标签组成

	124
	标本杯
	20ml
	个
	
	2000
	
	主要材质为医疗级PP或PS，PP标本杯耐高温121°，高压，不变形。各种款式、容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求

	125
	新洁尔灭
	500ml
	瓶
	
	90
	
	以苯扎溴铵为主要有效成分的溶液，苯扎澳按含量为25g/L-30g/L (W/V)，用于皮肤的抑菌清洗

	126
	白凡士林
	400ml
	瓶
	
	20
	
	主要成分是从石油馏分中得到的多种烃的混合物，包括直链烷烃、支链烷烃和环烷烃等，其碳原子数一般在 20 到 40 之间。

	127
	液体石蜡
	500ml
	瓶
	
	60
	
	无色透明油状液体，无臭无味。
密度：在 0.83 - 0.89g/cm³ 之间，随馏分的轻重而略有不同，馏分越轻，密度越小

	128
	口垫（手术室用气管插管口垫，急诊用洗胃机口垫）
	B型、D型
	个
	
	400
	
	通常采用医用级塑料或硅胶制成。这些材质具有良好的生物相容性，对人体组织无刺激，不易引起过敏反应，同时具有一定的硬度和韧性，能在使用过程中保持形状稳定。

	129
	院感用ATP检测拭子
	20次/包
	包
	
	6
	
	拭子杆：通常采用塑料或玻璃纤维材质，质地坚韧，便于手持操作和折断，且不会与检测试剂发生化学反应，影响检测结果
拭子头：一般为棉质或聚酯纤维材质，具有良好的吸水性和释水性，能充分吸附样本中的 ATP，同时在与试剂反应时能快速释放 ATP，确保检测的准确性。

	130
	塑料冷冻管
	5ml
	支
	
	500
	
	一般采用医用级聚丙烯（PP）塑料，具有良好的化学稳定性、耐低温性和生物相容性。这种材质无毒、无味，不会对标本产生污染，能确保在冷冻及保存过程中保持性能稳定，保护标本的完整性

	131
	医用棉签
	16cm/支
	支
	
	40000
	
	长度：一般在 15 - 20 厘米左右，这样的长度便于医护人员手持操作，能够深入阴道等部位进行采样或清洁等操作。
棉签头直径：通常为 1 - 1.5 厘米，较大的棉签头可以增加与采样部位的接触面积，提高采样的准确性和效率，同时也能保证在进行清洁等操作时具有较好的擦拭效果

	132
	物表消毒除菌棉片微型
	13*17/桶
	桶
	
	120
	
	常见的尺寸约为 5cm×5cm 或 6cm×6cm，这种较小的尺寸便于操作，可灵活用于各种小型物品表面或狭窄空间的消毒。多采用医用级脱脂棉或无纺布材质。脱脂棉柔软亲肤、吸水性强；无纺布则具有较好的强度和柔韧性，不易掉屑，能有效避免在消毒过程中产生纤维残留，污染被消毒物品

	133
	一次性使用捆扎止血带
	捆扎型
	个
	
	10000
	
	长度：常见的规格有 25cm、30cm、35cm 等，不同长度可适用于不同部位和不同人群，如儿童或成人的手臂、腿部等。较长的止血带可用于大腿等较粗的肢体，较短的则适用于手臂等较细的部位。
宽度：一般在 1.5 - 2.5cm 左右。合适的宽度既能提供足够的压力以阻断血流，又不会因过宽而增加患者的不适感或影响操作的便捷性，过窄则可能导致压力集中，对皮肤和组织造成损伤。
材质
通常采用天然橡胶或医用级塑料（如聚氯乙烯、聚氨酯等）制成。天然橡胶具有良好的弹性和柔韧性，能够适应不同肢体的形状和粗细，且不易引起过敏反应；医用级塑料则具有强度高、不易老化、易清洁等优点，同时也能满足医用卫生标准。

	134
	75%酒精消毒湿巾
	60片/包
	包
	
	3600
	
	湿巾材质：一般采用无纺布，如聚酯纤维与粘胶纤维混合材质。这种材质柔软、坚韧，不易掉屑，吸水性强，能有效吸附酒精溶液，且对皮肤温和，不易引起过敏反应。
包装材质：湿巾包装通常使用塑料薄膜，如聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）材质。具有良好的密封性和阻隔性，能防止湿巾干燥和外界污染物进入，同时易于撕开，方便取用。

	135
	丁腈手套
	小号
	付
	
	3000
	
	主要由丁腈橡胶制成，丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈共聚而成。丙烯腈含量是一个重要参数，一般在 18%-50% 之间。较高的丙烯腈含量可提高手套的耐油性、耐化学性和耐磨性，但会降低手套的柔韧性；较低的丙烯腈含量则使手套更柔软、弹性更好

	136
	丁腈手套
	中号
	付
	
	30000
	
	主要由丁腈橡胶制成，丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈共聚而成。丙烯腈含量是一个重要参数，一般在 18%-50% 之间。较高的丙烯腈含量可提高手套的耐油性、耐化学性和耐磨性，但会降低手套的柔韧性；较低的丙烯腈含量则使手套更柔软、弹性更好

	137
	丁腈手套
	大号
	付
	
	2000
	
	主要由丁腈橡胶制成，丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈共聚而成。丙烯腈含量是一个重要参数，一般在 18%-50% 之间。较高的丙烯腈含量可提高手套的耐油性、耐化学性和耐磨性，但会降低手套的柔韧性；较低的丙烯腈含量则使手套更柔软、弹性更好

	138
	含氯消毒剂浓度试纸
	20袋/盒
	盒
	
	12
	
	测量范围：一般能测量的含氯消毒剂浓度范围为 0 - 1000mg/L 或 0 - 2000mg/L 等，不同厂家产品可能有所不同。例如，某品牌 A - 1 型含氯消毒剂浓度试纸可精确测量 0、50、100、200、400、600、800、1000mg/L 等不同浓度梯度。
精度：精度通常在 ±5% - ±10% 左右。比如，在测量 500mg/L 的含氯消毒剂时，测量结果可能在 475 - 525mg/L 之间波动。
反应时间：从试纸浸入消毒剂溶液到呈现稳定颜色并可进行读数的时间，一般为 1 - 2 分钟

	139
	紫外线灯管
	30瓦
	根
	
	60
	
	紫外线灯管的波长通常在 200 - 400 纳米（nm）之间。根据波长不同，可分为 UVA（315 - 400nm）、UVB（280 - 315nm）、UVC（200 - 280nm）等波段。其中，UVC 波段的紫外线杀菌能力最强，常用于消毒领域；UVB 波段可用于医疗领域治疗某些皮肤病等；UVA 波段在一些固化、光刻等领域有应用。

	140
	紫外线灯管
	40瓦
	根
	
	80
	
	紫外线灯管的波长通常在 200 - 400 纳米（nm）之间。根据波长不同，可分为 UVA（315 - 400nm）、UVB（280 - 315nm）、UVC（200 - 280nm）等波段。其中，UVC 波段的紫外线杀菌能力最强，常用于消毒领域；UVB 波段可用于医疗领域治疗某些皮肤病等；UVA 波段在一些固化、光刻等领域有应用。

	141
	观片灯
	双片LED灯
	个
	
	1
	
	亮度：
一般用坎德拉每平方米（cd/m²）来衡量，观片灯的亮度通常在 2000 - 6000cd/m² 之间。对于普通的 X 光片观察，亮度在 3000 - 4000cd/m² 左右即可满足需求；而对于一些需要观察细节的特殊片子，如乳腺钼靶片，可能需要更高的亮度，达到 5000 - 6000cd/m²。
亮度均匀性：
指观片灯表面各部分亮度的一致性，通常用百分比表示。高均匀性的观片灯其亮度均匀性可达到 90% 以上，这意味着在整个观片区域内，亮度差异较小，能避免因亮度不均而影响对片子细节的观察。
色温：
观片灯的色温一般在 5000 - 6500K 之间，属于冷白色光。这个色温范围接近自然白昼光，能使片子上的影像色彩还原度高，便于医生准确观察片子上的病变和细节。

	142
	试验包
	40个/箱
	个
	
	800
	
	整体结构 白卡纸 + BD 真空测试图 + 标签 + 皱纹纸包装
测试图尺寸 120mm×120mm±1mm
结构特点 简化设计，快速检测
变色性能 灭菌合格：指示药剂由绿色均匀变为黑色；不合格：变色不均匀或出现亮区
灵敏度 可检测≥0.5ml 的残留空气

	143
	导电膏
	114克/瓶
	瓶
	
	9
	
	核心成分 聚氧化乙烯 (20) 十六醚、水、甘油、碳酸钙、1,2 - 丙二醇、氯化钾、白凝胶、氯化钠、聚氧化乙烯 (20) 山梨醇、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯
pH 值 6.0-7.5（中性）
导电性 阻抗值 13-17Ω（典型值 14Ω）
清洗性能 清水即可完全清洗，无需溶剂

	144
	止血钳
	
18CM弯全齿
ZH443R 
160，弯，全齿
	把
	
	20
	
	头部类型 弯型（标准中弯，弯曲角度约 25°-30°）
齿形结构 全齿设计（齿部覆盖整个夹持面，齿间距约 0.25mm）
主体材质 医用级 316L 不锈钢
夹持性能 最大夹持力≥40N，最小夹持力≥12N
开合性能 开合角度≥110°，阻力≤0.5N

	145
	止血钳
	止血钳 220，弯，全齿
	把
	
	10
	
	主体材质 医用级 316L 不锈钢
表面处理 电解抛光 + 钝化处理
夹持性能 最大夹持力≥50N，最小夹持力≥15N
物理强度 断裂强度≥250N，抗扭曲力≥60N・m

	146
	剪刀
	
220，弯，镶片
	把
	
	30
	
	头部类型 弯型（中弯设计，提升手术视野可见度）
刃口结构 一剪刀片刃口镶高强度硬质合金片（碳化钨材质），一剪刀刃口开齿
主体材质 医用级 304/316L 不锈钢
镶片材质 高强度硬质合金（碳化钨）
表面处理 电解抛光 + 钝化处理

	147
	简易呼吸器
	成人
	台
	
	5
	
	简易呼吸器由弹性呼吸球、进气阀活瓣、面罩、进呼吸阀阀体、面罩接头、储气袋、安全阀、氧气连接管、口咽通气道、开口器、呼吸阀活瓣组成

	148
	输液瓶口贴
	28mm*15mm/片
	片
	
	80000
	
	外观：瓶口贴外观应洁净，不得有污渍、破损、吸水垫应洁净、无污渍.吸水量：吸水垫的吸水量应不小于自身重量的1倍瓶口贴选用的离型纸规格应不低于15g/平方米

	149
	压缩雾化器
	压缩
	台
	
	5
	
	平均粒径：一般要求雾化颗粒的平均粒径在 1 - 5 微米之间。这个范围内的颗粒能够较好地通过呼吸道到达肺部深处，发挥药物的治疗作用。其中，1 - 3 微米的颗粒可深入肺泡，而 3 - 5 微米的颗粒主要作用于支气管等部位。
粒径分布：除了平均粒径，粒径分布也很重要。优质的雾化器应能使大部分颗粒集中在有效治疗粒径范围内，通常要求 90% 以上的雾化颗粒粒径在 1 - 10 微米之间，以确保药物的有效利用，减少大颗粒对呼吸道的刺激和小颗粒在体外的散失

	150
	电动吸引器
	成人
	台
	
	2
	
	活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、吸引管道、脚踏开关

	151
	手术衣
	成人
	套
	
	400
	
	主体材质 医用级SMS/SMMS 无纺布（纺粘 + 熔喷 + 纺粘复合结构），克重≥35g/㎡，关键区域（前胸、衣袖）采用更高克重复合面料
结构组成 由前身、后身、袖子、系带（腰颈）组成，袖口为松紧设计，与手套无缝衔接
缝制工艺 普通缝纫 +超声波无缝焊接，杜绝缝线渗漏隐患，针码 40mm 内≥6 针，无跳线、漏针、开线


