## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 116
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN70mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 20
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 251.6
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN50mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 64
5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 85.36
6 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 1134.23
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*95 3.敷设方式、部位:室外管内敷设 | m | 116
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*25 3.敷设方式、部位:室外管内敷设 | m | 20
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.敷设方式、部位:室外管内敷设 | m | 64
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:室外管内敷设 | m | 258.5
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*95 | 个 | 2
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*25 | 个 | 2
13 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*6 | 个 | 26
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 | m | 262.98
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:BV 3.规格:4
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5 | m | 3433.74
16 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:灯杆内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5 | m | 286.5
17 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ZAL 2.规格:500*650*160 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
18 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1-1 2.规格:500*650*160 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
19 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1-2 2.规格:500*650*160 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
20 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1-3 2.规格:500*650*160 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
21 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.砖砌检查井1.8m*1.2m*1.8m 2.做法详见12D9-94~95 | 座 | 2
22 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*5*2500 | 根 | 8
23 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:40*4*2500 | 根 | 20
24 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40*4热镀锌扁钢 3.安装部位:户外 | m | 72
25 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:LED庭院灯 2.型号:44W 3.规格:2.7m-3m | 套 | 14
26 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:LED打卡庭院灯 2.型号:44W 3.规格:3m-3.5m | 套 | 1
27 | 030412007003 | 一般路灯 | 1.名称:LED广场射灯（2头） 2.型号:400W 3.规格:10m | 套 | 4
28 | 030412007004 | 一般路灯 | 1.名称:LED广场射灯（4头） 2.型号:400W 3.规格:10m | 套 | 1
29 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯 | 套 | 15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:9W
30 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:藤球灯 2.型号:φ200 3.规格:10W | 套 | 24
31 | 011304001001 | 灯带 | 1.规格:10W | m | 65.85
32 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.规格:40*80 | 个 | 39
33 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:电动滑轨门电源 | 个 | 1
34 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.商砼运距：自行考虑 | m3 | 3.2
35 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：6 级别：HPB300 | t | 0.012
36 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:6mm钢板 2.规格:290*290 | t | 0.08
37 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M20 | 套 | 80
38 | 010404001001 | 配电箱设备基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15混凝土 3.商砼运距：自行考虑 | m3 | 0.48
39 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.商砼运距：自行考虑 | m3 | 2.46
40 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 1
分部小计
弱电
41 | 031101001001 | 光缆箱 | 1.种类:落地式光缆交接箱 2.规格:288芯以下 3.含配套200mm高混凝土基座 | 台 | 1
42 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:MDF分纤箱 2.规格:240*360*180 3.安装形式:距地0.5米 | 个 | 1
43 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:ADD箱 2.规格:240*360*180 3.安装形式:距地0.3米 | 个 | 3
44 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN70mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 14.94
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
45 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:埋地敷设 | m | 774.03
46 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 276.91
47 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT6 2.敷设方式:管内敷设 | m | 276.91
48 | 030502007001 | 光缆 | 1.规格:G.652D光纤 | m | 14.94
49 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:1芯光纤 | m | 516.02
50 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:室外AP | 台 | 8
51 | 031103012001 | 光缆测试 | 1.名称:光缆测试 2.规格:单芯 | 段 | 3
52 | 031103012002 | 光缆测试 | 1.名称:光缆测试 2.规格:12芯以下 | 段 | 3
53 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 8
分部小计
措施项目
54 | 011702001001 | 基础 | 路灯基础模板安拆 | m2 | 30.72
55 | 011702001002 | 基础 | 设备基础模板安拆 | m2 | 12.32
56 | 011702001003 | 垫层 | 设备基础垫层模板安拆 | m2 | 1.76
分部小计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  |  |  | —

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | LED庭院灯 44W 2.7m-3m | 套 | 14.14 |  | 1377 | 19470.78
2 | LED庭院灯 44W 3m-3.5m | 套 | 1.01 |  | 1377 | 1390.77
3 | LED广场射灯（2头） 400W 3m-3.5m | 套 | 4.04 |  | 3500 | 14140
4 | LED广场射灯（4头） 400W 3m-3.5m | 套 | 1.01 |  | 3500 | 3535
合计 | [5 empty] | 38536.55

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [7 empty] | 第1页 共5页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [7 empty] | 第2页 共5页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [7 empty] | 第3页 共5页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [7 empty] | 第4页 共5页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [7 empty] | 第5页 共5页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润

## 蒙-6 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称:准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 价格（元）
[7 empty] | 单价 | 合价
主要材料价格表
工程名称:准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 价格（元）
[7 empty] | 单价 | 合价
合计

## 蒙-9 措施项目清单综合单价分析表（带子目）
措施项目清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔花园建设项目-室外电气 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | [5 empty] | 综合合价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |  | 合计
本页小计
合 计