## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 强电工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1-1 3.规格:半周长1.5m 4.安装方式:明设 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1-A 3.规格:半周长1.5m 4.安装方式:明设 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL2-1 3.规格:半周长1.5m 4.安装方式:明设 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-CJ-1 3.规格:半周长1.5m 4.安装方式:明设 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-CJ-2 3.规格:半周长1.5m 4.安装方式:明设 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-DL 3.规格:半周长1.5m 4.安装方式:明设 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP1 3.规格:半周长1.5m 4.安装方式:明设 |  | 台 | 3
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP2 3.规格:半周长1.5m 4.安装方式:明设 |  | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（双电源） 2.型号:AT-XF 3.规格:半周长1.5m 4.安装方式:明设 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（双电源） 2.型号:AT-XK 3.规格:半周长1.5m 4.安装方式:明设 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A型应急照明集中电源 3.规格:半周长1.5m 4.安装方式:明设 |  | 台 | 1
桥架
12 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架 2.材质:槽钢/角钢 3.规格:综合 4.工序:制作/安装 5.油漆:定额内综合考虑，不另计算 |  | kg | 0.11
13 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:耐火 5.接地方式:BVR-6mm2 |  | m | 102.22
配管
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.配置形式:暗配 |  | m | 10.99
15 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 |  | m | 45.42
16 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 |  | m | 8.42
17 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 342.36
18 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 226.55
19 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 299.06
电缆
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY22-4*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):1.0kV以下 |  | m | 13.86
21 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架铺设 5.电压等级(kV):1.0kV以下 |  | m | 71.69
22 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY22-4*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架铺设 5.电压等级(kV):1.0kV以下 |  | m | 26.18
23 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):1.0kV以下 |  | m | 35.98
24 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):1.0kV以下 |  | m | 50.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):1.0kV以下 |  | m | 19.03
电缆头
26 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:室内热缩式 3.规格:10mm2 4.材质:铜制 5.类型:终端头 6.安装部位:户内 7.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 4
27 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:室内热缩式 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜制 5.类型:终端头 6.安装部位:户内 7.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 12
28 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:室内热缩式 3.规格:120mm2 4.材质:铜制 5.类型:终端头 6.安装部位:户内 7.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 4
配线
29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 513.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 2563.72
31 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ4 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 246.57
32 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ4 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 2076.11
灯具
33 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.类型:吸顶安装 |  | 套 | 57
34 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:备用照明 2.类型:吸顶安装 |  | 套 | 3
35 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:带备用照明的双管荧光灯 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 44
36 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED 防潮吸顶灯 2.类型:吸顶安装 |  | 套 | 16
37 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 120
开关
38 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.材质:塑料 3.型号:86系列 10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.材质:塑料 3.型号:86系列 10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 13
40 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.材质:塑料 3.型号:86系列 10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
41 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 2.材质:塑料 3.型号:86系列 10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
42 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 29
插座
43 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔安全型普通插座 2.材质:塑料 3.类型:86系列 10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 87
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 87
防雷接地
45 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:钢筋 3.规格:≥φ16 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗敷 |  | m | 48.83
46 | 030409003002 | 断接卡子制作安装 | 1.名称:断接卡子制作安装 2.材质:钢筋 3.规格:≥φ16 4.安装部位:柱内 |  | 套 | 10
47 | 030409003003 | 钢筋焊接 | 1.名称:柱主筋与圈梁钢筋焊接 2.材质:钢筋 3.规格:≥φ16 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗敷 6.焊接点:20处 |  | 处 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:利用底板内上下两层各两根主筋通长焊接、绑扎形成的基础接地网 |  | m | 162.25
49 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:户内 5.安装形式:暗装 |  | m | 4
50 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:户外 5.安装形式:暗装 |  | m | 6
51 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.编码:测试箱 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 |  | 台 | 4
52 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.编码:MEB 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 |  | 台 | 1
53 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.编码:LEB 3.材质:金属 4.安装形式:暗装 |  | 台 | 10
54 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网 2.类别:调试 |  | 系统 | 1
应急灯具
55 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型持续型方向标志灯 2.规格:TS-BLJC-1LEⅡ1W-6465L 3.安装形式:壁装距500mm,吊装距地2400mm,1W |  | 套 | 9
56 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:带备用照明的双管荧光灯 2.规格:转换时间不大于30S 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:A型持续型楼层标志灯 2.规格:TS-BLJC-1LROE II 1W-6482 3.安装形式:壁装距2400mm,1W |  | 套 | 8
58 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:A型持续型疏散出口标志灯 2.规格:TS-BLJC-1OEⅡ1W-6465E 3.安装形式:疏散门上方200mmm壁装,1w |  | 套 | 9
59 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:A型非持续型集中电源疏散照明灯 2.规格:TS-ZFJC-E6W-6615 3.安装形式:吸顶安装,6W,(安全出口外侧应急灯采用防水型,防护等级不低于IP67)、距地2500mm安装,6W |  | 套 | 61
60 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 90
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：强电工程 |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计