## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 给、排水 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给、排水 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
排水
管道
1 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水管道 3.材质:DN160 4.规格:U-PVC、实壁 5.连接形式:粘接 |  | m | 44.13
2 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水管道 3.材质:PVC-U实壁排水塑料管 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 |  | m | 14.28
3 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水管道 3.材质:U-PVC双壁螺旋消音管 4.规格:DN110 5.连接形式:粘接 |  | m | 2.18
4 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:DN110 4.规格:U-PVC、实壁 5.连接形式:粘接 |  | m | 68.1
附件
5 | 031002003007 | 套管 | 1.名称:阻火圈 2.材质:金属 3.规格:DN100 4.紧固件:膨胀螺栓 |  | 个 | 10
洁具
6 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:地漏 2.材质:铜质 3.规格:DN50 4.安装方式:地面安装 |  | 个 | 9
7 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:大便器 2.材质:陶瓷 3.类型:蹲式、脚踏开关 4.组装形式:成品安装 |  | 组 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给、排水 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:大便器 2.材质:陶瓷 3.类型:坐式、连体水箱 4.组装形式:成品安装 |  | 组 | 5
9 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.类型:台下式 4.组装形式:红外感应龙头及配件 |  | 组 | 9
10 | 031004008001 | 成品拖布池安装 | 1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.类型:立式 4.组装形式:成品安装 |  | 组 | 2
11 | 03B001 | 出气冒 | 1.名称:出气冒 2.规格:φ150 |  | 个 | 5
给水
管道
12 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质:PP-R、冷水管(S5级） 4.规格:DE75 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级:1.6MPa 7.压力试验及管道冲洗:满足设计要求 |  | m | 17.65
13 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质:PP-R、冷水管(S5级） 4.规格:DE63 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级:1.6MPa 7.压力试验及管道冲洗:满足设计要求 |  | m | 10.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给、排水 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质:PP-R、冷水管(S5级） 4.规格:DE50 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级:1.6MPa 7.压力试验及管道冲洗:满足设计要求 |  | m | 17.07
15 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质:PP-R、冷水管(S5级） 4.规格:DE40 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级:1.6MPa 7.压力试验及管道冲洗:满足设计要求 |  | m | 1.88
16 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质:PP-R、冷水管(S5级） 4.规格:DE32 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级:1.6MPa 7.压力试验及管道冲洗:满足设计要求 |  | m | 7.96
17 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质:PP-R、冷水管(S5级） 4.规格:DE25 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级:1.6MPa 7.压力试验及管道冲洗:满足设计要求 |  | m | 0.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给、排水 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质:PP-R、冷水管(S5级） 4.规格:DE20 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级:1.6MPa 7.压力试验及管道冲洗:满足设计要求 |  | m | 53.4
阀门
19 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号:D41X-16C 4.规格:DE75 5.压力等级:1.6MPa 6.钢法兰盘 16kg:DE75 7.塑料法兰(带短管)16kg:DN75 |  | 个 | 1
20 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号:D41X-16C 4.规格:DE63 5.压力等级:1.6MPa 6.钢法兰盘 16kg:DE63 7.塑料法兰(带短管)16kg:DN63 |  | 个 | 1
21 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格:DE75 4.压力:1.6MPa 5.钢法兰盘:16kg DE75 |  | 组 | 1
22 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:全铜 3.型号:Q11F-16T 4.规格:DE25 5.压力等级:1.6MPa 6.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 9
23 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:水表 2.型号、规格:DE63 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给、排水 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:水表 2.型号、规格:DE25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 8
25 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN25 4.压力等级:1.6MPa 5.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
支架、保温
26 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管架形式:非保温管架 2.材质:角钢 3.规格:∠50*5 4.除锈级别:手工除轻锈 5.防锈漆:2遍 6.银粉漆:2遍 |  | kg | 0.2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：给、排水 |  |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：给、排水 |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：给、排水 |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给、排水 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：给、排水 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：给、排水 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：给、排水 |  |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：给、排水 |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：给、排水 |  |  | 标段：俄体镇沙果产业厂房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计