## 01-2 封面【2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管
| 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  |  |  | 工程
工程量清单
招标人： |  |  | 工程造价 咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （造价人员签字或盖章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：

## 03 工程项目总价表【2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自
单位工程总价表
工程名称： | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  | （项目名称） | 1标段 | (标段名称) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 工程项目名称 |  |  |  | 金额(元)
1 |  | 分类分项工程量清单
1.1 |  | 建筑工程
1.2 |  | 机电设备安装工程
1.3 |  | 金属结构设备安装工程
2 |  | 措施项目
3 |  | 其他项目
4 |  | 工程造价
合计

## 03分类分项工程量清单【2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  |  |  | （项目名称） | 1标段 |  |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 9 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元）
一 |  |  | 建筑工程
1 |  |  | 蓄水池（新建）
1.1 |  | 500101001002 | 场地平整 | 1.名称：场地平整 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m² | 31.5
1.2 |  | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1.名称：挖土方 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m³ | 319.3875
1.3 |  | 500103001001 | 一般土方填筑 | 1.名称：回填土 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m³ | 177.6375
1.4 |  | 500109001001 | 垫层混凝土 | 1.部位及类型:垫层 2.设计龄期、强度等级及配合比:C15 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m³ | 3.5
1.5 |  | 500110001001 | 普通模板 | 1.类型及结构尺寸:垫层模板 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m² | 2.34
1.6 |  | AB001 | 50m3蓄水池 | 1.预制成品蓄水池 2.容积50m3（含检修孔、通风帽、通风管、溢水管喇叭口、集水坑、钢梯、液位仪等） 3.暂估价：50m3蓄水池及附属55000元 4.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 个 | 1
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  |  |  | （项目名称） | 1标段 |  |  | （标段名称） |  | 第 2 页 共 9 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1.7 |  | 500114001003 | 泄水井（φ1200） | 1.名称：泄水井（钢筋混凝土预制井） 2.规格型号：φ1200 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 座 | 1
1.8 |  | 500114001004 | 设备井（钢筋混凝土预制井φ1500） | 1.名称：设备井（钢筋混凝土预制井） 2.规格型号：φ1500 3.参见图集12S2-33 4.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 座 | 2
2 |  |  | 输水管、泄水管
2.1 |  | 500101004001 | 沟、槽土开挖 | 1.名称：挖土方 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m³ | 2391.84
2.2 |  | 500103001002 | 一般土方填筑 | 1.名称：回填土 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m³ | 2391.84
2.3 |  | 500114001001 | 阀门井（钢筋混凝土预制井φ1500） | 1.名称：阀门井（钢筋混凝土预制井） 2.规格型号：φ1500 3.参见图集12S2-33 4.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 座 | 1
3 |  |  | 给水主管
3.1 |  | 500101004002 | 沟、槽土开挖 | 1.名称：挖土方 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m³ | 20069.28
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  |  |  | （项目名称） | 1标段 |  |  | （标段名称） |  | 第 3 页 共 9 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元）
3.2 |  | 500103001003 | 一般土方填筑 | 1.名称：回填土 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m³ | 20069.28
3.3 |  | 500114001002 | 阀门井（钢筋混凝土预制井φ1200） | 1.名称：阀门井（钢筋混凝土预制井） 2.规格型号：φ1200 3.参见图集12S2-33 4.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 座 | 4
3.4 |  | 500114002004 | 道路切割 | 1.名称：道路切割 2.做法：管线破路采用纵缝切割工艺,缝宽6mm,缝深5cm 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m | 7128
3.5 |  | 500114002001 | 道路基层 | 1.名称：破除C30混凝土基层 2.厚度:18cm 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m² | 5702.4
3.5 |  | 500114002005 | 道路拆除 | 1.名称：破除天然砂砾基层 2.厚度;20cm 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m² | 5702.4
3.6 |  | 500101010001 | 道渣弃置（运距暂按3km考虑，据实结算） | 1.名称;道渣弃置 2.运距暂按3km考虑，据实结算 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  |  | 2166.912
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  |  |  | （项目名称） | 1标段 |  |  | （标段名称） |  | 第 4 页 共 9 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元）
3.7 |  | 500114002002 | 道路恢复（20cm天然砂砾垫层） | 1.名称：道路恢复 2.做法：20cm天然砂砾垫层 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m² | 5702.4
3.8 |  | 500114002003 | 道路恢复（18cm混凝土面层） | 1.名称：道路恢复 2.做法：18cm C30水泥混凝土面层 3.包含道路养护及道路切缝、填缝等所有工序 4.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m² | 5702.4
4 |  |  | 给水入户
4.1 |  | 500101004003 | 沟、槽土开挖 | 1名称：.挖土方 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m³ | 1100.88
4.2 |  | 500103001004 | 一般土方填筑 | 1.名称：回填土 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m³ | 1100.88
5 |  |  | 给水预留 |  |  |  |  | 1
5.1 |  | 500101004004 | 沟、槽土开挖 | 1.名称：挖土方 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m³ | 491.04
5.2 |  | 500103001005 | 一般土方填筑 | 1.名称：回填土 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m³ | 491.04
二 |  |  | 机电设备安装工程
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  |  |  | （项目名称） | 1标段 |  |  | （标段名称） |  | 第 5 页 共 9 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 |  | 500201034001 | 紫外线消毒设备 | 1.名称：紫外线消毒设备 2.参数：额定处理流量：最大流量可达 35m³/h，最小流量不低于 25m³/h；紫外线功率：低压汞齐灯管，单支功率可选 80W/100W/120W；杀菌效率：紫外线剂量≥40mJ/cm²，符合国家消毒标准保护功能：过流保护、短路保护、灯管故障报警、超温保护 3.暂估价：紫外线消毒设备暂估价4800元 4.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 套 | 1
2 |  | 500201034002 | 水表数据终端（含电脑及读卡器） | 1.名称：水表数据终端 2.参数：中央处理器，主板，内存16GB DDR5双道内存套装，中端显卡，含显示器及配件口读卡器 3.暂估价：水表数据终端（含电脑及读卡器）暂估价10500元 4.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 套 | 1
3 |  | 500201034003 | 增压泵 | 1.名称：增压泵 2.规格型号：扬程30米 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 台 | 1
三 |  |  | 金属结构设备安装工程
1 |  |  | 蓄水池
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  |  |  | （项目名称） | 1标段 |  |  | （标段名称） |  | 第 6 页 共 9 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1.1 |  | 500202009011 | 防水套管 DN150，L=250 | 1.名称：防水套管 2.规格型号：DN150，L=250 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 个 | 2
1.2 |  | 500202009012 | 防水套管 DN100，L=250 | 1.名称：防水套管 2.规格型号： DN100，L=250 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 个 | 2
1.3 |  | 500202009013 | 钢制弯头 DN150*90° | 1.名称：钢制弯头 2.规格型号：DN150*90° 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 个 | 2
1.4 |  | 500202009014 | 钢制弯头 DN100*90° | 1.名称：钢制弯头 2.规格型号： DN100*90° 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 个 | 1
1.5 |  | 500202008013 | 钢管安装 DN100 | 1.名称：钢管 2.规格型号： DN100 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m | 6
1.6 |  | 500202008014 | 钢管安装 DN150 | 1.名称：钢管 2.规格型号：DN150 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m | 8
2 |  |  | 输水管、泄水管
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  |  |  | （项目名称） | 1标段 |  |  | （标段名称） |  | 第 7 页 共 9 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元）
2.1 |  | 500202008001 | PE100管道安装（De110,1.6Mpa） | 1.名称：PE100管道 2.规格型号：De110,1.6Mpa 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m | 906
3 |  |  | 给水主管
3.1 |  | 500202008002 | PE100管道安装（De110,1.6Mpa） | 1.名称：PE100管道 2.规格型号：De110,1.6Mpa 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m | 1352
3.2 |  | 500202008003 | PE100管道安装（De75,1.6Mpa） | 1.名称：PE75管道 2.规格型号：De75,1.6Mpa 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m | 754
3.3 |  | 500202008004 | PE100管道安装（De50,1.6Mpa） | 1.名称：PE50管道 2.规格型号：De50,1.6Mpa 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m | 1214
3.4 |  | 500202008005 | PE100管道安装（De32,1.6Mpa） | 1.名称：PE32管道 2.规格型号：De32,1.6Mpa 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m | 5065
3.5 |  | 500202008012 | PE100管道过路顶管（只计算顶管） | 1.名称：PE100管道过路顶管（只计算顶管） 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m | 54
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  |  |  | （项目名称） | 1标段 |  |  | （标段名称） |  | 第 8 页 共 9 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元）
3.6 |  | 500202009001 | De110蝶阀 | 1.名称：蝶阀 2.规格型号：De110 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 套 | 3
3.7 |  | 500202009002 | De110盘熔断管 | 1.名称：盘熔断管 2.规格型号：De110 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 套 | 6
3.8 |  | 500202009003 | De75蝶阀 | 1.名称：蝶阀 2.规格型号：De75 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 套 | 1
3.9 |  | 500202009004 | De75盘熔断管 | 1.名称：盘熔断管 2.规格型号：De75 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 套 | 2
4 |  |  | 给水入户
4.1 |  | 500202008006 | PE100管道安装（De25,1.6Mpa），每户按3m考虑 | 1.名称：给水支管De25 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m | 417
4.2 |  | AB002 | 打孔 | 1.名称：打孔 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 个 | 139
4.3 |  | 500202008007 | 球阀De25 | 1.名称：球阀De25 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 套 | 139
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  |  |  | （项目名称） | 1标段 |  |  | （标段名称） |  | 第 9 页 共 9 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元）
4.4 |  | 500202008010 | 户内智能IC卡水表 | 1.名称：户内智能IC卡水表 2.暂估价：户内智能IC卡水表205元 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 套 | 217
4.5 |  | 500202008011 | 304不锈钢水龙头 | 1.名称：304不锈钢水龙头 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 套 | 139
5 |  |  | 给水预留
5.1 |  | 500202008008 | PE100管道安装（De25,1.6Mpa），每户按3m考虑 | 1.名称：给水支管De25 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | m | 186
5.2 |  | 500202008009 | PE100堵头（De25,1.6Mpa） | 1.名称：给水承堵De25 2.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 |  |  | 套 | 62

## 05 其他项目清单-1【2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换
其他项目清单
工程名称： | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  | （项目名称） | 1标段 |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  | 备注
1 |  | 预留金

## 06 零星工作项目清单-1【2026年赛乌素镇钦宝营村委会
零星工作项目清单
合同编号：
工程名称： |  | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 | （项目名称） | 1标段 |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  |  |  | 型号规格 |  | 计量单位 |  | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 07 招标人供应材料价格表-1【2026年赛乌素镇钦宝营村
招标人供应材料价格表
合同编号：
工程名称： |  | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  | （项目名称） |  | 1标段 |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 |  | 计量单位 |  | 供应价（元） |  | 供应条件 |  | 备注

## 08 招标人提供施工设备表-1【2026年赛乌素镇钦宝营村
招标人提供施工设备表
合同编号：
工程名称： |  | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  | （项目名称） |  | 1标段 |  | （标段名称） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备状况 |  | 设备所在地点 |  | 计量单位 | 数量 | 折旧费 |  | 备注
元/台时（台班）

## 09 招标人提供施工设施表-1【2026年赛乌素镇钦宝营村
招标人提供施工设施表
合同编号：
工程名称： | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  | （项目名称） |  | 1标段 | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  | 数量 |  | 备注

## 10 材料和工程设备暂估价表-1【2026年赛乌素镇钦宝营
材料和工程设备暂估价表
合同编号：
工程名称： |  | 2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 | （项目名称） |  | 1标段 |  |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格、型号 |  |  | 计量单位 |  | 数量 | 暂估单价（元） |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 50m3蓄水池（含检修孔、通风帽、通风管、溢水管喇叭口、集水坑、钢梯、液位仪等） |  |  | 个 |  | 1 | 55000 |  | 55000
2 | 户内智能IC卡水表 |  |  | 套 |  | 217 | 205 |  | 44485
3 | 紫外线消毒设备 |  |  | 台 |  | 1 | 4800 |  | 4800
4 | 水表数据终端（含电脑及读卡器） |  |  | 台 |  | 1 | 10500 |  | 10500
合计 | [8 empty] | 114785
注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 1 措施项目清单计价表【2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换
措施项目清单计价表
工程名称：2026年赛乌素镇钦宝营村委会更换自来水管道建设项目 |  |  | 标段名称：1标段
序号 | 项目名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 安全生产计提费 | 项 |  | 1
合 计