## 采购清单
松山区第二十八小学实验室仪器设备设施采购清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
1 | 灭火毯 | 1.材质：玻璃纤维 2.尺寸≥1200mm×1800mm | 件 | 1
2 | 实验服 | 1.尺寸：分为大、中、小号 2.材质：无纺布 | 件 | 55
3 | 护目镜 | 1.侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 2.材质：PE或PC | 个 | 55
4 | 防护面罩 | 1.防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 1
5 | 一次性乳胶手套 | 1.尺寸：230mm*100mm 2.材质：乳胶 3.功能：一般性防护，不漏水 | 盒 | 55
6 | 一次性PE手套 | 1.尺寸：230mm*100mm 2.材质：PE塑料材质 | 包 | 55
7 | 电冰箱 | 1.尺寸：≥490x570x1410mm 2.容积：≥180L 3.功率≥90–100W | 台 | 1
8 | 吹风机 | 1.尺寸：≥240*280*45mm 2.产品电压：220V 3.使用方式：手持式 4.功率≥1000W | 个 | 1
9 | 恒温水浴锅 | 1.控温范围：室温+5℃~99.9℃,水温控制士0.5℃ 2.材质：不锈钢内胆。 3.数字显示。 | 台 | 1
10 | 蒸馏水器 | 1.材质：不锈钢。 2.出水量≥5L/h 3.额定功率≥4500W 4.外接地保护，有缺水报警或自动补水装置。 | 台 | 1
11 | 恒温培养箱 | 1.控温范围：室温+5℃~65℃,±1℃ 2.材质：亚克力 | 台 | 1
12 | 光照培养箱 | 光照强度：01x～120001x分级可调，控温范围：10℃~ 50℃(有光照),温度波动性：±1℃,温度均匀度：±2℃ | 台 | 1
13 | 光照培养架 | 多层，插孔暗式布线，独立开关，光照强度30001x/5000lx/70001x，三档可调。 | 台 | 1
14 | 水族箱 | 1.容积≥50L 2.功能：具有光照、温度、氧气等调节装置 3.配套通气泵 | 套 | 1
15 | 仪器车 | 1.尺寸：600mm×400mm×800mm 2.材质：不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏 3.总载重：≥60kg | 辆 | 1
16 | 整理箱 | 1.材质：PP材质 2.储存及分发试剂用 | 个 | 14
17 | 大托盘 | 1.尺寸：≥400mm×300mm×60mm 2.材质：不锈钢 | 个 | 14
18 | 小托盘 | 1.尺寸：≥200mm×300mm×60mm 2.材质：不锈钢 | 个 | 14
19 | 实验用品提篮 | 1.尺寸：≥490mm×360mm×290mm 2.配有提手 3.材质：木制 | 个 | 2
20 | 钢直尺 | 1.尺寸：≥400mm 2.材质：钢 | 把 | 28
21 | 布纤维卷尺 | 1.量程：0m～30m,分度值1cm,尺带宽度20mm。 2.有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直，材料环保，耐磨损，摇卷盒式。 3.材质：布纤维 | 盒 | 2
22 | 游标卡尺 | 1.量程：0mm～150mm,分度值0.02mm。 2.尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺。 | 把 | 2
23 | 滚轮式测距仪 | 1.量程：0m～9999.9m,分辨力10mm。 2.由滚轮、手柄、计数装置、起始箭头等组成 3.滚轮直径≥160mm,轮胎加厚，耐磨损，材质环保 | 台 | 2
24 | 激光测距仪 | 1.量程：0.05m~40m 2.精度：±2mm 3.激光波长：650nm, 4.激光功率：1mW | 台 | 2
25 | 温度计 | 1.器型：玻璃棒式 2.可探测温度：-10℃~110℃,分度值1℃,示值误差≤1℃ | 支 | 28
26 | 温度计 | 1.尺寸：探针≥200mm电子探针式 2.可探测温度：-50℃~300℃ | 支 | 28
27 | 红外温度计 | 1.可探测温度：-30℃~350℃,精度1℃ 2.光谱响应8-14μm | 个 | 28
28 | 体温计 | 1.量程：35℃~42℃,分度值0.1℃, 2.感温液柱不应中断、自流、难甩 | 支 | 2
29 | 寒暑表 | 1.量程：-50℃~+50℃,分度值1℃,允许误差±1℃; 2.尺寸：底板长200mm~240mm,温度计外径5mm～8mm,感温泡长8mm～15mm 3.当温度达到100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 支 | 14
30 | 干湿球温度计 | 1.可探测温度：0℃~50℃,分度值0.5℃ 2.可测量湿度：0～100% | 个 | 28
31 | 托盘天平 | 1.单杠杆等臂式双盘天平 2.配6级(M2级)砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子 | 台 | 16
32 | 电子称 | 1.精度：0.001g 2.尺寸≥200*150*75mm | 台 | 16
33 | 电子称 | 1.量程：500g 2.精度：0.01g 3.2.尺寸≥200*150*75mm | 台 | 14
34 | 电子秒表 | 1.分辨力：0.1s 2.尺寸：≥70*50*15mm 3.电池电压为1.5V | 块 | 14
35 | 量筒 | 1.容积：50mL 2.材质：透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 28
36 | 量筒 | 1.容积：100mL 2.材质：透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 28
37 | 量筒 | 1.容积：500mL 2.材质：透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 28
38 | 试管 | 1.尺寸：Φ12mm×70mm 2.材质透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 110
39 | 试管 | 1.尺寸：Φ15mm×150mm 2.材质：透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 110
40 | 水槽 | 1.材质：透明塑料 2.器型尺寸：长方形，带盖，带透气孔，300mm×200mm×150mm | 个 | 28
41 | 烧杯 | 1.容积：50mL 2.材质：透明钠钙玻璃制 3.烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 55
42 | 烧杯 | 1.容积：100mL 2.材质：透明钠钙玻璃制 3.烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 55
43 | 烧杯 | 1.容积：250mL 2.材质：透明钠钙玻璃 3.烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 55
44 | 烧杯 | 1.容积：500mL 2.材质：透明钠钙玻璃制 3.烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距≥10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 28
45 | 锥形瓶 | 1.容积：100mL 2.材质：透明硼硅酸盐玻璃制 3.放在平台上应直立不摇晃，不转动 | 个 | 28
46 | 锥形瓶 | 1.容积：250mL 2.材质：透明硼硅酸盐玻璃制 3.放在平台上应直立不摇晃，不转动 | 个 | 28
47 | 烧瓶 | 1.容积：≥250mL 2.平底 3.材质：高硼玻璃 | 个 | 28
48 | 培养皿 | 1.直径：≥90mm 2.耐高温，不易破裂 3.材质：高硼玻璃 | 套 | 28
49 | 干燥器 | 1.磨口平整，密封严实，隔板大小合适，≤5个圆孔。 2.尺寸：底直径≥100*高≥200mm。 | 个 | 1
50 | 干燥管 | 1.尺寸：Φ15mm×150mm 2.材质：硼硅酸盐玻璃制。 3.器型：U型，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm,宜配有防滑脱沟槽 | 个 | 28
51 | 漏斗 | 1.尺寸：≥60mm 2.直径准确，锥度适中 3.玻璃材质 | 套 | 28
52 | 三通连接管 | 1.尺寸：≥Φ7mm~Φ8mm 2.器型：Y形，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 3.材质：玻璃 | 个 | 28
53 | 滴管 | 1.尺寸：≥100mm。 2.器型：直形，滴管尖嘴口径1mm,上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm~2mm | 支 | 28
54 | 载玻片 | 1.无色透明，平整 2.厚度：≥1mm 3.材质：玻璃 | 盒 | 70
55 | 盖玻片 | 1.无色透明，平整 2.厚度：≥1mm 3.材质：玻璃 | 包 | 70
56 | 酒精灯 | 1.尺寸：≥150mL 2.材质：透明钠钙玻璃。 3.无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙≤1.5mm;玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 个 | 28
57 | 放大镜 | 1.手持式。 2.放大倍率5倍。 3.透镜应无明显条纹。 4.透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | 28
58 | 放大镜 | 1.手持式。 2.放大倍率10倍。 3.透镜应无明显条纹。 4.透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | 28
59 | 放大镜 | 1.手持式。 2.放大倍率15倍。 3.透镜应无明显条纹。 4.透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | 28
60 | 酒精喷灯 | 1.壶体容积：≥300mL 2.座式，火焰高度为150mm～180mm,火焰温度为960℃±60℃ | 个 | 1
61 | 玻璃管 | 1.尺寸：≥φ5mm~Φ6mm 2.材质中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 3
62 | 玻璃弯管 | 1.尺寸：≥Φ7mm~φ8mm 2.一端长度为6cm~7cm,一端长度约20cm,形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结 | kg | 3
63 | 玻璃棒 | 1.尺寸：≥Φ5mm~Φ6mm,粗细均匀 | 根 | 28
64 | 玻璃管切割器 | 1.刀片材质：金刚石、主体为锌合金 2.配两个刀片；张开范围40mm。 | 个 | 1
65 | 电动钻孔器 | 1.钻头可拆卸。 2.采用锂电池供电，≤36v。 3.应配有2个以上不同孔径的钻头。 | 台 | 1
66 | 打孔夹板 | 1.硬木或硬塑料制。 2.两侧有螺丝固定。 | 个 | 2
67 | 打孔器刮刀 | 1.材质：刮刀65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC 2.尺寸：总长为70mm±0.5mm,宽14.5mm±0.1mm,厚1.8mm±0.5mm，刀口角度≥60°±5°，锋刃<0.1mm | 个 | 2
68 | 硅胶塞 | 1.尺寸范围000、00、0～10号 2.颜色材质：白色，质地均匀，无孔、单孔、双孔 | kg | 5
69 | 硅胶管 | 1.尺寸：外径≥9mm,内径≥6mm 2.乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 3.硅胶材质 | kg | 5
70 | 试管刷 | 1.尺寸：≥Φ12mm 2.手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 55
71 | 试管刷 | 1.尺寸：≥Φ18mm 2.材质：铁质 | 个 | 55
72 | 试管架 | 1.材质：木质 2.孔径≥20mm,立柱粘接牢固 | 个 | 28
73 | 试管夹 | 1.材质：木制 2.尺寸：长度≥200mm,宽度≥20mm,厚度≥20mm; 3.试管夹闭口缝≤1mm,开口距≥25mm;毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 把 | 28
74 | 止水皮管夹 | 1.尺寸：Φ3mm。 2.材质：钢丝制成，作防锈处理 3.夹持角度≥60°,弹性好，不漏液 | 个 | 28
75 | 陶土网 | 1.尺寸：≥125mm×125mm 2.材质：耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 个 | 28
76 | 燃烧匙 | 1.尺寸：勺≥Φ18mm,深≥10mm,柄长≥300mm, 2.材质：铜勺铁柄，长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 28
77 | 药匙 | 1.尺寸：长度≥130mm 2.带小勺，材质：塑料 | 把 | 28
78 | 研钵 | 1.尺寸：≥100mm 2.材质：瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 28
79 | 塑料量杯 | 1.容积：≥500ml 2.材质：塑料 | 个 | 55
80 | 记数载玻片(计数板) | 1.计数区边长≥1mm,由400个小方格组成 2.材质：PS材质。 | 片 | 28
81 | 字母装片 | 1.“e”或“b” 2.多重染色 3.材质：塑料 | 片 | 28
82 | 保温桶 | 1.容积：≥1L～2L 2.底直径：≥100mm，高≥750m。 | 个 | 2
83 | 标记笔 | 1.双头 2.油性墨水 | 支 | 10
84 | 望远镜 | 1.双筒 2.7倍率，口径≥35mm。 | 个 | 28
85 | 底部带孔的塑料杯 | 1.容积：≥200mL～250mL 2.配硅胶塞 | 个 | 28
86 | 小刀 | 1.金属外壳 2.尺寸：≥15*75mm | 个 | 28
87 | 两用气筒 | 1.手持式直径≥28mm， 2.尺寸：≥300*200*70mm 3.塑料材质 | 个 | 4
88 | 打气筒 | 1.长度：≥320mm， 2.管直径：≥30mm 3.塑料材质 | 个 | 4
89 | 滤纸 | 1.圆形滤纸，快速滤纸， 2.滤纸直径需和漏斗、培养皿配套 3.尺寸规格：90mm，100张/盒 | 盒 | 28
90 | 空气对流实验装置 | 1.产品为组合式。 2.由风管，风叶，蜡烛等组成。 | 套 | 28
91 | 气动小车 | 1.材质：纸质、塑料、金属材质、大小相同小车 2.尺寸：车轮直径≥20mm,提供固定支架(绑气球、橡皮筋用) | 套 | 28
92 | 回形管 | 1.材质：pp材质。 2.回字形，两侧带有出风口。 | 个 | 2
93 | 风的形成实验材料 | 1、产品为组合式； 2、有风管，风叶，蜡烛等组成。 | 个 | 28
94 | 马德堡半球 | 1.由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组 成；球体外径应≥80mm,气嘴外径≥8mm | 个 | 2
95 | 材料块 | 沉浮块由三种不同体积的正方体、三个直径相同的球和一个沉浮子组成。正方体的尺寸分别为：35mm、30mm、20mm；球直径23mm。正方体的重量均为12.5g；球的重量分别为：6.5g、6g、2.5g。浮沉子内可装重物改变其重量，可变成：浮、悬、沉等三种形式。 | 套 | 28
96 | 勺子 | 1.包含：外形相同的金属勺、塑料勺、木勺、陶瓷勺各1个 2.常规圆头平底 | 套 | 28
97 | 沉浮材料 | 1、水槽及盖：透明塑料制，≥143mmx93mmX68mm 2、立方体块：大小不同，重量相同，四种颜色共4个 3、球体：直径≥Φ30mm，大小相同，重量不同，四种颜色4个; 4、重物：浮筒≥30mmx56mm，≥45g。 5、浮筒：透明，内空，盖可打开,密封性好，≥33mmx60mm 6、浮体：可调节长度度改变体积的空心圆柱，半透明，带配重，≥30mmX30mm | 套 | 28
98 | 表面皿 | 1.尺寸：60mm 2.材质：无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 28
99 | 蒸发皿 | 1.尺寸：100mm 2.材质：瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 28
100 | 坩埚钳 | 1.尺寸：200mm 2.材质：钢制，中间弯曲部分内径应在20mm~30mm | 个 | 28
101 | 方座支架 | 1.尺寸：立杆长600mm,方形座长210mm,宽135mm 2.由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹、吊杆等组成；烧瓶夹夹口内壁有耐热≥120℃的缓压层 | 套 | 28
102 | 集气瓶 | 1.容积：250mL。 2.材质：透明钠钙玻璃制。 3.磨砂面应均匀地覆盖瓶口端。 面与毛玻璃片，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，毛玻璃片与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 套 | 55
103 | 三脚架 | 1.材质：铁制 2.尺寸：环内径75mm,高150mm | 个 | 28
104 | 冰盒 | 1.尺寸200*100mm 2.材质：塑料 3.冰盒间隔3mm | 个 | 55
105 | 斜面 | 1.尺寸：长度800mm,斜面板工作面平面度误差应小于2mm。 2.附滚筒、支撑杆。 | 套 | 28
106 | 轮轴 | 1.尺寸：大轮Φ120mm,小轮φ60mm;支架为2mm钢板冲压，主轴直径6mm。 2.由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10⁻¹N·m | 个 | 28
107 | 杠杆 | 1.尺寸：杠杆长≥500mm。材质：木质 2.由杠杆、轴、调平装置和4个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，木杠杆尺端需包头加固，底座稳固，杠杆轴可固定在方座支架立杆上 | 套 | 28
108 | 钩码 | 1.尺寸：10g(Φ22mm)×1,20g(Φ26mm)×2,50g(Φ 30mm)×2,允许误差：10g±0.1g,20g±0.2g,50g±0.5g | 盒 | 28
109 | 圆筒测力计 | 1.量程：0N～1N,分度值0.02N,示值误差≤1/2分度， 升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 28
110 | 圆筒测力计 | 1.量程：0N~2.5N,分度值0.02N,示值误差≤1/4分度， 升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 28
111 | 圆筒测力计 | 1.量程：0N~5N,分度值0.1N,示值误差≤1/4分度， 升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 28
112 | 支杆定滑轮组 | 1.尺寸：桌边夹的夹持厚度应≥70mm,夹入深度应≥40mm,支杆长度应≥100mm,单滑轮外径40mm,轮毂厚10mm,轮缘厚8mm。 2.含单滑轮、桌边夹、尼龙线各3件，小铁环1件；支杆高度可调。 3.支杆材质：木质 | 个 | 28
113 | 单摆组 | 1.包含：5个摆球，含3个直径不同的钢球，1个木球，1个塑料球；木球直径与直径最大的钢球相同。摆线应能承受9.8N拉力，且在施加4.9N力时，伸长率应≤1%。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变。 | 套 | 28
114 | 小车组装材料 | 1.尺寸：120*80*60mm 2.整体重量≥60g 3.车辆材质：塑料 | 套 | 28
115 | 小孔成像装置 | 1.底座尺寸：≥63*25mm 2.白屏1块、黑屏1块中心有直径2mm小孔。 3.材质：纸板和pvc | 套 | 28
116 | 光学演示实验套装 | 1.教师用，磁吸式：F光源*1，凹透镜*1：F=-10，凹透镜*1=10，凸透镜*1：F=5，漫反射+条形平面镜*1，激光笔套*1，绿色激光笔*1，红色激光笔*1，三角形镜*1，三角形镜*1，双凸镜*1，半圆镜*1，凹凸镜*1，平凹镜*1，平凸镜*1，双凹镜*1，远视矫正镜*1，近视矫正镜*1，三棱镜*1，多功能磁吸压扣*1，数据线*1，小孔成像*1，镜面屏*1，茶色屏*1，白色屏*1，透明屏*1，手电筒*1，7号电池*8，展示板*1，圆形水盒*1，近、远视矫正图*1，正常眼睛模型*1，眼睛示意图*1，投影机模型图*1，照相机模型图*1，说明书*1。 2.铝合金手提箱：≥730*350*135mm | 套 | 1
117 | 激光笔 | 1.尺寸：70*40mm 2.纽扣电池供电 | 个 | 28
118 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1.包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300mm | 套 | 28
119 | 光的直线传播材料 | 1.可直立带孔板3个，白屏1件，强光手电1个，1号电池供电。 | 套 | 28
120 | 自制简易潜望镜材料 | 1.尺寸：≥200*40mm 2.材质：卡纸 | 套 | 28
121 | 三棱镜 | 1.重火石玻璃制 2.带支架 3.三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。 | 个 | 28
122 | 旋片真空泵 | 1.单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm,配有内径6.3mm±0.75mm、长2.0m的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：I类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V;Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V | 台 | 2
123 | 抽气盘 | 1.由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩（≥170mm）、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8mm,钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到-9.8×10²MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于一9.0×10⁻²MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应≥90dB,装入钟罩后抽气前的声强应≥75dB,抽气后的声强应≤45dB | 套 | 2
124 | 声现象实验箱 | 1.包括但不限于鼓膜振动模拟装置、小鼓、锣、镲、共鸣盒、音叉、八音盒、发音片、共鸣盒皮绳支架、共鸣盒皮筋旋钮、声音导管、塑料试管、振动片、细线、塑料杯、小锤、铝片琴、口琴等 2.材质规格箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP。 | 套 | 1
125 | 玻棒(附丝绸) | 1.有机玻棒(附丝绸) 2.丝绸面积≥350mm×350mm | 对 | 2
126 | 玻棒(附丝绸) | 1.有机玻棒(附丝绸) 2.丝绸面积≥350mm×350mm | 对 | 28
127 | 胶棒(附毛皮) | 1.聚碳酸酯棒(附毛皮) 2.毛皮面积≥150mm×150mm | 对 | 2
128 | 胶棒(附毛皮) | 1.聚碳酸酯棒(附毛皮) 2.毛皮面积≥150mm×150mm | 对 | 28
129 | 电池盒 | 1.与干电池配套使用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷 铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 个 | 90
130 | 干电池 | 1.无汞 2.1.5V 3.R20(1号) | 个 | 110
131 | 教学电源 | 1.交流2V～12V,5A,每2V为一档；直流1.5V～12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共6档；40A、8s自动关断，延时1s 2.各档空载电压应≤1.05U标+0.3V,各档满载电压应≥0.95U标-0.3V,直流输出时电压偏调士(2%U标+0.1V) | 台 | 2
132 | 多用电表 | 1.数字式，4-1/2位。 2.功能：电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试。 | 只 | 2
133 | 插头导线 | 1.长度：长度分别为200mm、300mm、400mm。 2.单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 根 | 100
134 | 接线夹导线 | 1.长度：分别为200mm、300mm、400mm 2.材质单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 根 | 1000
135 | 接线叉导线 | 1.长度：分别为200mm、300mm、400mm 2.单芯4mm纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm,纯铜导线；宜用不同线色 | 根 | 1000
136 | 开关 | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2.尺寸：≥70*30*10mm | 个 | 55
137 | 教学用E10螺口灯座 | 1.参数要求：最高工作电压应为36V最大工作电流2.5A。灯座口圈采用≥0.4mm黄铜制作，中心触点采用≥0.3mm磷铜制作。两接线柱之间绝缘电阻≥2MΩ由底座、接线柱和灯座等组成。 2.底座应采用硬质绝缘材料组成。 | 个 | 55
138 | 电珠(小灯泡) | 1.额定电压电流：2.5V、0.3A | 个 | 100
139 | 电学演示实验套装 | 1.磁吸式 2.包含：磁吸式电流表*1，规格≥305*330mm，磁吸式电压表*1，规格≥305*330mm，磁吸式滑动变阻器50Ω*1，规格≥230*105mm，磁吸式滑动变阻器 20Ω*1，规格230*105mm，磁吸式1号电池盒*4，磁吸式电阻*1，磁吸式发光二极管 红*1，绿*1，磁吸式单刀单掷开关*2，磁吸式开放电机*1，磁吸式灯座*3，磁吸式电阻 5Ω*1，磁吸式电阻 10Ω*1，磁吸式电阻 15Ω*1，磁吸式电阻 20Ω*1，铁粉盒*1，U形磁铁*1，双头鳄鱼夹导线*10，小灯泡*10，条形磁铁*2，风扇*1） 1.铝合金手提箱，规格≥440*660mm | 套 | 1
140 | 电路暗盒 | 1.尺寸≥120×80×35mm。 2.材质：塑料底、塑料盖。 3.接线柱、导线等组成。 | 个 | 28
141 | 人体验电球 | 1.尺寸：≥100mm。 2.小球直径：≥15mm，棒直径：≥10mm。 3.材质：塑料 | 个 | 28
142 | 手摇发电机 | 1.手持和固定两用，手摇式发电，外壳透明，可清晰观察发动机内部结构，发电机应带E10螺口灯座，发电机应有输出端，输出端应采用通用接线柱，负载电压≥4V;附连接导线；发电机应能使用桌边夹固定在桌边，配置6V、0.15A或4.8V、0.3A,E10螺口白炽灯泡 | 个 | 28
143 | 水果发电装置 | 1.包含：锌片，铜片，二极管，双u导线 2.易联接 | 个 | 28
144 | 小型电动机实验器 | 1.出定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成；直流工作电压1.5V~8V,工作电流0.5A～1A。 2.启动性能：永磁≤3V,励磁并励≤3V,励磁串励≤6V;电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路。 | 套 | 28
145 | 太阳能电池演示器 | 1.包括太阳能电池板、电机、风扇叶片等 2.材质：ABS塑料 | 个 | 28
146 | 电铃 | 1.在≥15m范围内铃声清晰 | 个 | 14
147 | 条形磁铁 | 1.尺寸：D-CG-LT-180 2.表面磁感应强度≥0.07T;有磁极标识 | 对 | 28
148 | 蹄形磁铁 | 1.尺寸：D-CG-LU-100 2.表面磁感应强度≥0.055T;有磁极标识 | 个 | 28
149 | 环形磁铁 | 1.由两只环形强力磁铁组成，有磁极标识 | 个 | 28
150 | 指南针 | 1.材质：铜制外壳，罗盘式。 2.尺寸：直径≥50mm,厚≥16mm。 | 个 | 28
151 | 电磁实验用旋转架 | 1.材质尺寸：转台采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度≥15mm,凹槽深度≥8mm,凹槽长度≥35mm;转台能作360°旋转。 2.由底座、转轴和转台等组成。 3.材质：亚克力 | 个 | 28
152 | 电磁铁装置 | 1.由电磁铁线圈2组、柱形铁芯3个、蹄形铁芯1个、衔铁2个组成，附连接导线3根。 2.能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线卷的直流电流为500mA时，产生 的吸力应能提起质量≥200g的物体 | 个 | 28
153 | 漆包线 | 1.直径≥0.5mm²。 2.规格：一卷50米。 | 米 | 30
154 | 力与运动实验材料 | 1.尺寸：平面板尺寸：≥500x115x15mm，短斜面≥200mm。 2.材质：木质 3.小车、钢球1个、玻璃球1个、长毛巾1块、方毛巾1块组成。 | 套 | 28
155 | 热传导实验材料 | 1.木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等。 | 套 | 28
156 | 物体热涨冷缩实验材料 | 1.金属球、塑料球、实验架组成。 | 套 | 28
157 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1.钢球直径：≤20mm 2.包括底板、立柱、横杆、横梁、钢球等；支架上悬挂5 个等质量、等直径且相互接触的钢球，并设有微调装置， 用来调节钢球高低； | 套 | 2
158 | 太阳能驱动小车 | 1.太阳能电池板2V60mA,K20电机。 2.太阳能电池板驱动小车。 | 个 | 28
159 | 皮肤感觉测试卡 | 1.材质：硬卡纸 | 个 | 28
160 | 人体呼吸运动模型 | 1.电动式，220V单相交流电，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，应能模拟人体呼吸运动过程. 2.尺寸：≥640*400*160mm | 个 | 2
161 | 消化系统模型 | 1.尺寸：≥550mm 2.各部消化系统的形态特征，富有真实感，显示正确自然。 | 个 | 2
162 | 人体骨骼模型 | 1.尺寸：≥850mm 2.各部分骨的形态特征，正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示正确自然 | 件 | 2
163 | 人体半身模型 | 1.尺寸：≥850mm 2.材质：橡胶制。 3.消化系统、呼吸系统、泌尿系统模型细节清晰，可以清楚地看到各部件的相关关系；材料选择环保材料；着色不失真；可拆卸 | 件 | 2
164 | 牙齿模型 | 1.带牙刷 2.尺寸：80*80*50mm 3.材质：塑性塑料 | 件 | 2
165 | 眼球解剖模型 | 1.尺寸：6倍自然大。 2.材质：硬质热塑性塑料 3.包含：角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然。 | 件 | 2
166 | 耳解剖模型 | 1.尺寸：6倍自然大。 2.包含：外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 3.材质：塑性塑料制作 | 件 | 2
167 | 心脏解剖模型 | 1.尺寸：3倍自然大。 2.包含：上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口。 3.材质：塑性塑料制作 | 件 | 2
168 | 手持式显微镜 | 1.放大倍数：100倍，高清镀膜镜片。 | 个 | 28
169 | 生物显微镜 | 1.放大倍数：500倍，高清镀膜镜片。 | 台 | 1
170 | 生物显微演示装置 | 1.放大倍数：40倍～1500倍。 2.彩色，分辨率450TV线以上。 | 台 | 2
171 | 生物显微镜 | 1.双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×;广视场 目镜：WF10×;带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；移动式载物台 | 台 | 14
172 | 电子肺活量计 | 1.量程：0mL～9999mL 2.精度：1ml 3.尺寸150mm*100mm*100mm 4.材质：塑料 | 台 | 2
173 | 简易肺活量测量袋 | 1.材质：塑料 2.带刻度 | 个 | 55
174 | 洋葱表皮装片 | 1.切片厚度均匀，无污物。 | 片 | 28
175 | 动物表皮细胞装片 | 1.切片厚度均匀，无污物。 | 片 | 28
176 | 人血细胞装片 | 1.染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 28
177 | 植物根尖纵切 | 1.应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 28
178 | 木本双子叶植物茎横切 | 1.取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 片 | 28
179 | 草本植物茎横切 | 1.切片厚度均匀，无污物。 | 片 | 28
180 | 叶片横切 | 1.切片厚度均匀，无污物。 | 片 | 28
181 | 叶片气孔装片 | 1.切片厚度均匀，无污物。 | 片 | 28
182 | 蛙卵细胞切片 | 1.切片厚度均匀，无污物。 | 片 | 28
183 | 骨细胞切片 | 1.取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 28
184 | 口腔粘膜细胞装片 | 1.切片厚度均匀，无污物。 | 片 | 28
185 | 镊子 | 1.尺寸：长度122mm,弯头部分40mm 2.弯尖头，不锈钢材质 | 个 | 55
186 | 镊子 | 1.尺寸：140mm 2.直尖头，不锈钢材质 | 个 | 55
187 | 昆虫针 | 1.七种，即00、0、1、2、3、4、5号，00号针最细，5号针最粗，不锈钢材质 | 盒 | 28
188 | 昆虫网 | 1.尺寸：网兜直径300mm~400mm,网兜深600mm~800mm，尼龙材质 | 把 | 2
189 | 展翅板 | 1.中缝可调节，材质和大小根据需要自定，木质。 | 个 | 28
190 | 昆虫盒 | 1.尺寸：高60mm～100mm。 2.材质：透明塑料材质。 3.盒盖带3倍放大镜，底盖有标尺，带透气孔，手柄塑料材质，镜片玻璃。 | 个 | 28
191 | 食物链食物网卡片 | 1.卡片尺寸：≥100mm×100mm×厚1mm。 2.图片中出现以下生物：狗尾草、玉米、小麦、蝗虫、蜜蜂、蛇、老鼠、鹰、兔子、螳螂、蝉、狐狸、狼等 3硬卡纸材质. | 套 | 28
192 | 微生物卡片 | 1.尺寸400*600mm，硬卡纸材质 2.包含各种微生物 | 套 | 28
193 | 呼吸系统卡片 | 1.尺寸400*600mm，硬卡纸材质. 2.包含鼻孔、咽喉、气管、左右支气管、肺 | 套 | 28
194 | 消化系统卡片 | 1.1.尺寸400*600mm，硬卡纸材质. 2.包含口腔、咽、食管、胃、小肠、大肠 | 套 | 28
195 | 食物卡片 | 1.尺寸400*600mm硬卡纸材质. 2.包含各种常见食物 | 套 | 28
196 | 水网 | 1.尺寸：网口内径500mm,网身长1450mm,网目孔径≤1mm | 把 | 2
197 | 鱼缸 | 1.材质：亚克力材质 2.尺寸：≥420*200*240mm | 个 | 2
198 | 饲养笼 | 1.笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器 | 套 | 1
199 | 花的解剖卡片 | 1.尺寸400*600mm 2.包含各种常见植物花朵 | 套 | 1
200 | 量勺 | 1.容积：塑料，≥2g | 个 | 28
201 | 黑纸袋 | 1.尺寸：160mm×240mm 2.加厚黑纸袋 | 个 | 28
202 | 植物的器官资源箱 | 1.包含：植物解剖工具、根的标本、茎的标本、叶的标本、花的标本、果实的标本、种子的标本，根的图片、茎的图片、叶的图片、花的图片、果实的图片、种子的图片等 2.箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm，箱体材料：聚丙烯PP。 | 套 | 1
203 | 植物的生长资源箱 | 1.种子发育盒尺寸：190mm×145mm×165mm。 2.透明塑料盒，带盖，植物向光性实验装置，种子萌发与生长标本(大豆)、种子萌发与生长标本(水稻)、种子萌发与生长标本(花生)、种子萌发与生长标本(小麦)等 | 套 | 14
204 | 植物分类卡片 | 1.包含：狗尾草、槐树、榕树、水葫芦、荷花等植物名称、图片 2.卡纸 | 套 | 28
205 | 动物分类卡片 | 1.包含：昆虫、鸟类、鱼类、哺乳类的主要代表动物名称、图片 2.卡纸 | 套 | 28
206 | 动物硅胶模型 | 1.包含：昆虫、鸟类、鱼类、哺乳类的主要代表动物 2.硅胶材质 | 套 | 1
207 | 喷水壶 | 1.材质：PE塑料，不锈钢加压棒。 2.尺寸：厚度3mm,容量2L，可调节喷嘴，带锁定功能喷洒开关和泄压阀。 | 个 | 14
208 | 枝剪 | 1.材质：高碳钢，刀体长200mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋 | 把 | 2
209 | 花盆 | 1.尺寸：≥195*195*230mm,厚度≥2mm。 2.底部开孔，带托盘。 | 个 | 28
210 | 种植工具包 | 1.铲子尺寸≥(长30cm~32cm,宽5.5cm～8cm) 2.耙子尺寸：≥(长30cm~32cm,宽7.5cm~8.5cm) 材质：铁质，软橡胶手柄。 | 套 | 28
211 | 种植辅助材料 | 1.砾石、珍珠岩、腐殖土等 | kg | 28
212 | 育苗盘 | 1.材质：塑料 2.尺寸：直径≥100mm 3.分为28格 | 套 | 28
213 | 日晷模型 | 1.赤道式，利用太阳的投影方向来测定并划分时刻，由晷针(指时针)和晷面(带刻度的表座)组成。依照使用地的纬度，将晷针朝向北极固定，观察晷针投影在垂直于轴的晷表上的刻度来判断时间；表座上的刻度应等分；夏季和冬季晷针投影在表座上的影子应分在圆盘的北面和南面，附模型使用及实验开展手册或视频。 | 套 | 2
214 | 太阳系的组成资源箱 | 1.包括太阳系组成图片、太阳系图谱、太阳系模型和月相观察盒等；太阳系模型各个行星用不同颜色区分并接近星球自然色；每个球体用直径≤2.5mm丝折弯90°固定支撑；星球与主体可插接组合使用。 | 套 | 14
215 | 阳光下物体影子变化实验器材组 | 1.尺寸：≥100mm。 2.标杆硬卡纸记录单，底托 | 个 | 28
216 | 平面地形地球仪 | 1.尺寸：球体直径≥140mm 2.PVC材质 3.平面比例尺1:90000000,地轴的倾角为66.5°,并垂直于赤道面。 | 套 | 14
217 | 平面政区地球仪 | 1.尺寸：球体直径≥320mm 2.材质：PVC材质 3.平面比例尺1:4000000,地轴的倾角为66.5°,并垂直于赤道面，反映世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置。 | 套 | 14
218 | 三球仪 | 1、产品由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转转台、推柄等组成； 2、地球模型上能观察到七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线； 3、四季盘上有表示四季和二十四个节气的名称、次序和日期等标识； 4、月相盘上有月相的位置和地球上的昼夜等标识；刻度表平整不弯曲，不脱落； 5、连接部分螺母紧密，不松动和脱节； 6、转动演示准确无误月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等； 7、地轴倾斜角度为23.5°； 8、月球绕地球转动应呈25°左右；各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。 | 套 | 2
219 | 月球仪 | 1.尺寸：直径≥80mm。 2.模型材质：树脂。 3.包括月球表面的地形，主要环形山、月海，标记清晰，位置准确。 | 套 | 14
220 | 模拟制作月球环形山 材料 | 1.沙盘、沙子、大小不同的石子 | 套 | 28
221 | 活动星盘仪 | 1.尺寸：≥Φ250mm～300mm。 2.用于野外观测星空时配套使用，可手动调节观看时间、日期、月份，带指南针定方位，三种观看模式(星座连线观看、神话星图观看、双重模式观看),可探索30个以上星座。 | 套 | 28
222 | 便携式风速风向仪 | 1.风速测量范围：0m/s~30m/s;风速传感器启动风速0.8m/s。 2.可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高。 3.风向指标：风向测量范围0°~360°,16个方位；风向传感器启动风速1.0m/s,风向测量精度±1/2方位。 | 台 | 1
223 | 雨量器 | 1.尺寸：承水口内径≥200mm,高≥230mm。 2.材质：不锈钢外筒。 3.配锥形导水漏斗，≥1000mL塑料量筒，铁质安装框架。 | 套 | 1
224 | 雨量计 | 1.虹吸式 | 台 | 1
225 | 土壤 | 1.沙质土、黏质土、壤土各4kg | 套 | 1
226 | 岩石矿物标本 | 1.包含：岩石标本，包含三大类岩石，如花岗岩、砂岩、大理岩、砾岩、页岩、长石、玄武岩、片麻岩等。 2.矿物标本，包含非金属矿物(方解石、萤石、水晶)和金属矿物(方铅矿、赤铁矿、黄铜矿等)。 3.化石标本，包含植物化石和动物化石及相关图片资料，标本轴长>25mm,每个标本都应标明编号，小盒上标明名称，盒内有名称编号对照表。 | 套 | 14
227 | 地球内部构造模型 | 1.立体剖面模型，能够看出地壳、地幔、地核三部分及其特点 2.尺寸直径≥320mm | 套 | 2
228 | 火山爆发模型 | 1.模型中有地球内部构造，及火山喷发时地壳、地幔的岩浆变化 2.材质：PVC | 套 | 1
229 | 地形地貌模型与图片 资源箱 | 1.包含但不限于高原地形模型(2种)、平原地形模型(2种)、山地地形模型(2种)、丘陵地形模型(1种)、盆地地形模型(2种),组合地形地貌模型，五种地形、典型地貌、江河湖海水体的图片。 2.材质：PVC | 套 | 1
230 | 地球表面海陆分布模型 | 1.模型上标注比例尺和图例，能看出陆地分成的几大板块，以及陆地上的主要地形地貌。 2.材质：PVC | 套 | 1
231 | 飞船对接实验装置 | 1.飞船模型2个，太阳能电池板供电，LED灯或小灯泡、小灯座、导线等，模拟飞船对接。 2.材质：PVC | 套 | 1
232 | 地震模拟记录仪器 | 1.由支架、底板、摇动悬臂、圈式记录仪组成。 2.材质：PVC | 套 | 1
233 | 水轮机模型 | 1.轴流式水轮机模型，混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽，叶轮能连续转动15s。 2.冲击式需水流量≤0.05L/s 3.材质：PVC | 套 | 1
234 | 小型电热炉 | 1.尺寸：≥150*130*30mm。 2.密封式，额定电压220V、额定功率≤500W。 3.发热盘≥100mm | 台 | 1
235 | 记忆合金 | 1.形状记忆合金，常温下可任意改变形状，放到热水中，恢复原状 2.材质：镍钛合金 | 个 | 55
236 | 四驱遥控车 | 1.外形尺寸：≤200mm×90mm×50mm 2.四驱遥控车(可拼装)，塑料 | 辆 | 28
237 | 可组装过山车材料 | 1.尺寸：≥160*190*130mm 2.可拆卸 3.材质：木质和塑料 | 套 | 28
238 | 可拼装住宅模型 | 1.模拟砖块≥30mm×15mm×5mm,模拟水泥，模拟门窗等。 2.房屋框架材质：松木片/松木板/实木板/树脂板 | 个 | 28
239 | 尖嘴钳 | 1.尺寸：≥160mm 2.材质：软塑柄、铬钒钢 | 把 | 28
240 | 钢丝钳 | 1.尺寸：≥125mm或150mm 2.材质：镍铬合金钢或铬钒钢 | 把 | 28
241 | 木工锯 | 1.尺寸：≥530*310mm，框架式，锯条长≥400mm。 | 把 | 2
242 | 钢手锯 | 1.尺寸：≥460*100mm 2.材质：钢材一体成型 3.带锯条 | 把 | 2
243 | 弓形锯架 | 1.≥150mm(不含手柄),手柄包胶，钢制或铝 | 把 | 2
244 | 台虎钳 | 1.尺寸：长≥100mm,钳口深≥55mm,最小开口75mm,开闭灵活，钳口闭合间隙≤0.15mm,夹紧力≥10kN,与木工台配套使用。 2.材质：铸铁材质回转式。 | 个 | 2
245 | 木工台 | 1.尺寸：1200mm×600mm×600mm，桌面厚度≥50mm。 2.材质：实木桌面 | 台 | 2
246 | 剪刀 | 1.尺寸：≥16mm 2.塑料把手 | 把 | 55
247 | 裁缝剪刀 | 1.尺寸：总长度≥260mm,刃长≥110mm 2.材质：金属、塑料 | 把 | 2
248 | 羊角锤 | 1.材质：木柄，锤头0.5kg 2.功能：锤头与手柄一体化，羊角能起钉 | 把 | 28
249 | 电烙铁 | 1.功率：20W,内热式。 2.含烙铁架，电源线防烫耐高温 | 套 | 1
250 | 热熔胶枪 | 1.功率：60W 2.配套胶棒，直径11-11.5mm热熔胶棒 3.尺寸≥128*110mm | 把 | 2
251 | 测电笔 | 1.数字显示式 2.塑料材质 | 支 | 2
252 | 热风枪 | 1.产生热空气喷流用于融化焊料、软化涂料或塑料 | 把 | 2
253 | 木锉 | 1.材质：T12钢，软橡胶把手 2.含扁木锉M-01-200、圆木锉M-02-150、圆木锉M-03-150, | 套 | 28
254 | 一字螺丝刀 | 1.尺寸：直径≥4mm,旋杆≥100mm,不含手柄长度。 2.材质：铬钼钢或S2合金工具钢，刀头带磁性。 | 把 | 28
255 | 十字螺丝刀 | 1.尺寸：PH2,直径≥6mm,旋杆≥100mm,不含手柄长度， 或直径≥3mm,旋杆长≥75mm,不含手柄长度。 2.材质：铬钼钢或S2合金工具钢，刀头带磁性。 | 把 | 28
256 | 活扳手 | 1.尺寸：≥200mm。 2.活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC | 把 | 28
257 | 砂纸 | 1.320目和800目 | 包 | 4
258 | 榨汁机 | 1.进料口直径≥100mm。 2.主杯容量≥1000ml。 3.额定电压220V，额定功率800W。 | 台 | 2
259 | 手电钻 | 1.18V/1.5Ah锂电充电式。 2.最大钻孔直径钢材10mm、木材35mm。 3.夹持范围0.5mm～10mm,配钻头。 | 把 | 1
260 | 木工工具柜 | 1.尺寸：≤1000mm×500mm×1800mm 2.材质：铁质 3.板材厚度：≥1.5mm | 个 | 2
261 | 滑轮组 | 1.单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮。 2.附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N,串及并滑轮为19.6N,支杆滑轮为9.8N;满负荷时，并、串滑轮的效率不应低于75%，滑轮外径40mm，轮毂厚10mm轮缘厚8mm。 | 套 | 28
262 | 造再生纸材料资源箱 | 1.尺寸：松木网框：内框≥160mm×160mm,边框木制。 2.造纸网框、水槽、榨汁机(已配)、吸水纸板、颜料、勺子、搅拌器等；水槽：水槽尺寸大于网框，与松木网框配合使用；颜料：≤12种颜色，带画笔；吸水纸板：吸水纸板大小应与造纸网框相同。 | 套 | 28
263 | 保温杯 | 1.能观察到内部结构，不锈钢材质，杯体易拆解 | 个 | 1
264 | 沙漏 | 1.可自制；利用细沙、塑料瓶或玻璃瓶实现计量时间 2.可计量1min、5min或者10min,计时误差<10% | 套 | 28
265 | 斯特林发动机模型 | 1.可展示外燃机工作过程，持续工作时间>10min。 2.配电动机，可连接小灯泡。 3.规格材质：酒精炉为金属材质，热气缸长度>15mm,活塞行程>11m。 | 台 | 1
266 | 半导体制冷片 | 1.尺寸：致冷片面积应≤40mm×40mm,致冷时能观察到水滴结冰，温差发电时间≤2min。 2.可用于致冷、加热和温差发电，包括致冷片、散热器、水槽、水箱、接线柱等， | 台 | 1
267 | 司南模型 | 1.尺寸：地盘≥220mm×220mm。 2.材质：铝板及木底座，磁性勺由嵌有高强磁性材料的塑料制成，磁性勺能自由转动，由地盘及磁性勺两个部分组成。 | 套 | 1
268 | 制作简易望远镜材料 | 1.直径≥50mm凸透镜，≥30mm凹透镜。 2.材质：塑料。 | 套 | 28
269 | 水槽 | 1、柜体尺寸:≥595×495×830mm； 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用16颗M4螺丝固定； 3、前、后门尺寸：≥510*360mm，主体壁厚≤2mm背面设有厚≥2mm、高度≥5mm的加强筋横9根竖5根； 4、前、后门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装，门板与门框中间采用强力磁体进行镶嵌，关门后能牢固的将门板吸住，并开关方便。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 5、水槽尺寸：≥590*490mm，深度≥249mm，内部自带溢水口装置，底部成凹型，排水快速有效。水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥3.5mm（含上水软管）； 6、侧板尺寸：715*472mm，左右侧板一致、主体壁厚≤2.5mm，背面设有厚≥2mm、高度≥4mm的加强筋横8根竖4根； | 个 | 28
270 | 三联水嘴 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 14
271 | 教师总控电源（化学） | 1、教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示，密码或刷卡开机功能 2、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 3、教师自用低压交流电压为0V-18V/3A.19V-30V/3A。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 4、教师自用低压直流电压。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 5、教师的直流电源过载方式：关于直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。 6、大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等45A时即便时间没到输出也会过载保护断开 (过载断开参数可定制)。 7、有150V240V300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 8、教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。功能模块及按键都有语音提示。 9、在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是(1A，1.8A，2.5A)三个档位。 10、教室通风量可由教室自由调节，主控台上设有变频调速或电子调速控制系统。 | 个 | 1
272 | 学生电源 | 1、接受教师演示台送来的交流电源； 2、低压交直流电源：交流0-24每2V一档由教师统一调节控制，低压直流可在送来交流电源范围内微调，并配有表头显示输出（短路、过载自动保护、自动复位）； 3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 个 | 28
273 | 实验光源 | 1、采用塑料材质的灯座支架； 2、7w的LED光源，亮度高，光照角度可调。 | 个 | 29
274 | 准备台供电 | 1、接受教师演示台送来的交流电源； 2、低压交直流电源：交流0-24每2V一档由教师统一调节控制，低压直流可在送来交流电源范围内微调，并配有表头显示输出（短路、过载自动保护、自动复位）； 3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 个 | 2
275 | 排风扇 | 1.风机：≥5KW变频调速，含风机软连接和消音器。 2.喇叭款式多角度任意定向，其伸缩阻力小，吸风面积大。 3.具有阻燃及耐腐蚀性能，可伸缩500mm-1050mm，通风管道：≥Ф315mm、≥Ф200mm、≥Ф110mm | 套 | 1
276 | 方格黑板 | 1.尺寸：≥600×900mm。 2.≥50mm×50mm数学坐标方格。 3.可磁吸，厚≥10mm | 块 | 1
277 | 计算器 | 1.材质：塑料 2.尺寸：≥100*100mm 3.纽扣电池供电 | 台 | 55
278 | 剪刀 | 1.尺寸：≥50mm。 2.材质：刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质。 | 把 | 55
279 | 刻刀 | 1尺寸：≥130 mm～160 mm，刀片宽≥10 mm 2.材质：不锈钢，美工刀 | 把 | 55
280 | 1～3年级 磁性教具 | 组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、辨认位置与方向等 | 套 | 1
281 | 4～6年级 磁性教具 | 组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以上数的认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等式的性质、认识正比例的量和图像、了解平面上两条直线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等 | 套 | 1
282 | 演示算盘 | 1.尺寸：≥750×250×35mm。 2.上珠2颗，下珠5颗，≤13档位 | 个 | 1
283 | 演示算盘 | 1.尺寸：≥750×250×35mm。 2.上珠1颗，下珠4颗，≤13档位 | 个 | 1
284 | 数字、运算 符号贴片 | 1.尺寸：高≥100mm 2.磁贴；数字0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、≥号、≤号；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等 | 套 | 2
285 | 数字、运算 符号贴片 | 1.尺寸：高≥50mm 2.数字0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、≥号、≤号；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等 | 套 | 55
286 | 百数表 | 1.尺寸：≥1000mm×1000mm 2.演示用，每行10个格，共10行；磁贴，可写可擦 | 个 | 5
287 | 大数进位模型 | 1个千位正方体、10个百位正方块，10个十位长方条， 100个正方颗粒；以塑料盒包装，便于收纳 | 套 | 28
288 | 计数片 | 1.尺寸：圆形Φ≥25 mm，正方形≥25 mm×25 mm，正三角形边长≥25 mm，各片厚≥1mm 2.每种图形各20张 | 套 | 55
289 | 竖式计数器 | 1.竖式计数器是由底座、挡板、珠杆、算珠组成； 2.底座和挡板采用ABS注塑成型； 3.底座尺寸：260*98*50mm； 4.竖式计数器为三档，每档有算珠10个，算珠为实心，直径29mm，厚9mm，算珠中心有一直径5.5mm珠孔。挡板能挡住10个算珠； 5.算珠杠为塑料的U型杠。 | 个 | 2
290 | 竖式计数器 | 1竖式计数器是由底座、挡板、珠杆、算珠组成； 2.底座和挡板采用ABS注塑成型； 3底座尺寸：258*98*50mm； 4竖式计数器为五档，每档有算珠10个，算珠为实心，直径29mm，厚9mm，算珠中心有一直径5.5mm珠孔。挡板能挡住10个算珠； 5、算珠杠为塑料的U型杠。 | 个 | 2
291 | 竖式计数器 | 1、五档；规格为：个、十、百、千、万五档； 2、算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂； 3、计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显； 4、算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力； 5、算珠在算珠杆上排列整齐，移动方便，拨动灵活； 6、计数器应结构牢固，表面平整，观察部位突出鲜明，档板高（宽）度应能遮挡全部算珠。 | 个 | 55
292 | 计数棒 | 1.尺寸：≥200 mm，直径≥3mm。 2.由100根棒组成，五种颜色，每种颜色20根；截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径10mm | 套 | 4
293 | 计数棍 | 1.尺寸：≥100mm，直径≥3mm。 2.由100根棒组成，五种颜色，每种颜色20根；，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径4 mm | 套 | 55
294 | 计数彩条 | 1.由十种木条组成，分别涂上白、红、紫、黄、黑、橙等颜色；十种木条的截面都是1cm 2.正方形的长度分别为1cm，2cm，3cm，…，10cm | 套 | 55
295 | 分数片 | 1.由1个正方形底板和12条全长相同的长方形片组成，底板用塑料，片用塑料制；12条长方形片每行颜色不同，分别表示1，1/2，1/3，1/4，1/5，1/6，1/7，1/8，1/9，1/10，1/12，1/16，每块上应有相应的分数值，可独立取下贴于黑板上 | 套 | 1
296 | 圆形分数模型 | 1.尺寸：直径≥220mm、厚度≥0.8mm的软磁板；包含15片未裁切的圆（以不同颜色标示1～1/20等分数），15片裁切的圆（依1～1/20等分进行），2片圆形白软磁板。 | 套 | 1
297 | 立体分数模型 | 1.由球体、正方体等几何形体，四分之一球体、八分之一球体、四分之一正方体、八分之一正方体等组成。 | 套 | 28
298 | 口算练习器 | 1.尺寸：数字高度≥50mm。塑料材质 2.旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案； | 套 | 2
299 | 点子图 | 1.尺寸：≥60mm×80mm。塑料材质 2.磁贴，每行14个点子，12行。 | 个 | 5
300 | 计数多层 积木 | 1.积木尺寸：10mm×10mm×10mm的正方体，90mm×10mm×10mm、90mm×100mm×10mm、90mm×100mm×100 mm 的长方体各1个；每个积木块外都应画有10mm的方格。 2.塑料材质，配透明塑料盒。 | 套 | 55
301 | 沙漏组 | 1.包含30 秒、1分钟、3分钟、5分钟、10分钟和15分钟的沙漏各1个 | 套 | 14
302 | 钟表模型 | 1.三针，联动/非联动两用，12h/24h表示，盘面直径应为250 mm～300 mm，无透明钟面罩。 | 套 | 2
303 |  | 1.两针，非联动，12 h表示，盘面直径≥80 mm，无透明钟面罩。 | 套 | 55
304 |  | 1.三针，联动，12 h/24 h表示，盘面直径≥80 mm，有透明钟面罩 | 套 | 55
305 | 电子秒表 | 1.全时段分辨力0.01 s；电池电压为1.5V，有防震、防水功能。 2.纽扣电池供电 | 个 | 14
306 | 托盘天平 | 1.量程：500 g 2.精度：0.5 g 3.配砝码 | 台 | 2
307 | 弹簧度盘秤 | 1.指针式 2.最大称量1kg，最小称量50g，分度值5g | 台 | 2
308 | 数字天平 | 1.包含配有20个法码和1个天平座 2.能呈现等于、大于、小于的关系式 | 套 | 14
309 | 杠杆平衡器 | 1.包含杠杆尺、支架及勾码1盒 2.材质：木质。 | 套 | 14
310 | 几何图形片 | 1.尺寸：正方形（50mm×100mm）、长方形（50mm×100mm）、直角三角形（直角边长50mm、100mm）、等边三角形（边长100mm）、等腰三角形（两腰长100mm）、平行四边形（底边200mm、高100mm）、直角梯形(底边长200mm、高100mm）、一般梯形（下底边长100mm）、圆形（直径100mm） 2.塑料 | 套 | 55
311 | 几何形体模型 | 1.长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球等 2.材质：塑料。 | 件 | 28
312 | 七巧板 | 1.尺寸：正方形≥400mm×400mm，厚≥4mm。 2.磁吸式，七种颜色。 | 套 | 2
313 | 七巧板 | 1.尺寸：正方形≥80 mm×80mm，厚≥1mm。 2.磁吸式，七种颜色。 | 套 | 55
314 | 七巧板 | 1.尺寸≥70mm×70mm×70mm。 2.由7块形状不同的模块组成正方体，1个木盒 | 套 | 28
315 | 百鸟蛋 | 1.尺寸≥135mm×110mm×5mm。 2.由9块不同形状模块组成蛋形 3.材质：塑料 | 套 | 28
316 | 长正方体框架模型 | 1.直径尺寸：≥2mm的红、黄、蓝小棒各16根。 2.长度尺寸：红色小棒长≥150 mm，黄色小棒长≥100 mm，蓝色小棒长≥50mm。 3.白色三通接口20个；透明收纳盒，用于收纳上述物品。 | 套 | 55
317 | 角操作材料 | 1.可变换角的大小，两边长度可拉伸可收缩 2.可在 60mm～100mm范围内改变，宽度为7mm～10mm，产品由全塑料制成。 | 套 | 55
318 | 钉板 | 1.尺寸：≥390mm×590mm。 2.透明塑料制，配有橡皮筋 | 套 | 4
319 | 钉板 | 1.尺寸：≥200mm×200mm。 2.材质：透明塑料制，配有橡皮筋 | 套 | 4
320 | 钉板 | 1.尺寸：≥140mm×140mm。 2.材质：塑料制，配有橡皮筋。 | 套 | 55
321 | 条形拼搭条 | 1.产品尺寸：拼搭条的宽度≥8mm，长度和颜色分别为30 mm（红色），40mm（黄色），50mm（蓝色），80mm（紫色），100 mm（绿色），120 mm（橙色），各12条；拼搭条两端分别为公母扣，便于相互拼搭，塑料材质 | 套 | 55
322 | 8面空间连接模型 | 1.产品尺寸：包括4个红杆、64个透明杆、40个正方颗粒、12个六通造形连接器、12个八通造形连接器，塑料材质。 | 套 | 28
323 | 直尺 | 1.产品尺寸：1 m，最小分度值1 mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，采用工程塑料制 | 个 | 28
324 | 软尺 | 1.尺寸：≥2000mm，最小分度值为1mm，宽度≥13mm；每厘米处应为长线，每5mm处应为中线，每毫米处应为短线；应按示值线所代表的m、dm或cm值标出。 | 个 | 28
325 | 三角尺 | 1.产品尺寸：工程塑料，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各1个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500 mm，最小分度值应为0.5 cm，字体高度应 ≥10 mm，标尺零位前不留空白 | 套 | 14
326 | 圆规 | 1.产品尺寸：工程塑料，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（采用橡胶摩擦定位） 2.尺寸：长度≥350mm。 | 套 | 4
327 | 量角器 | 1.产品尺寸：塑料制，直角度分度线应为0°～180°和 180°～0°双向标度，最小分度值应为1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值≥1 cm；半圆直径应为500 mm～510 mm； 厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的直应在0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出Y轴的位置。半圆孔直径应为10 mm～12 mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间 | 个 | 4
328 | 面积测量器 | 1.产品尺寸：非脆性的透明塑料板，面积测量部分≥100 mm×100 mm，其中一面印刷边长为5 mm的方格，每10 mm处用粗线印刷，每5 mm处用细线印刷，粗线处标有数字 | 个 | 28
329 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 1.产品尺寸：非脆性的透明塑料板，由1个边长30 mm的正方形、1个边长60 mm×30 mm的长方形、1个底边边长60 mm、高30 mm的平行四边形，2个底边边长60 mm、高30 mm的直角三角形、2个底边边长60 mm、高30 mm的锐角三角形、2个底边边长60 mm、高30 mm的钝角三角形、2个上底20 mm、下底40 mm、高30 mm的梯形组成 | 套 | 55
330 | 圆周率、圆面积计算公式推导演示 模型 | 1.产品尺寸：应由圆面积演示器和圆周率计算公式推导模型两部分组成；圆面积演示器直径200 mm，由15块1/16扇形块和2块1/32扇形块组成，各扇形背面应附磁性塑料；圆周率计算公式推导演示模型应有底板、圆和刻度尺组成，圆直径100 mm，刻度尺长340 mm并固定在底板上 | 套 | 2
331 | 塑料量杯 | 1.产品尺寸：透明，圆柱形，≥2L，标度最小分度值应为50mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的2％ | 个 | 28
332 | 塑料量杯 | 1.产品尺寸：透明，棱柱形，≥1.5L，标度最小分度值应为50mL， 塑料量杯的容许误差应≤示值的2％ | 个 | 28
333 | 塑料量杯 | 1.产品尺寸：透明，水杯形，≥1L，标度最小分度值应50mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的2％ | 个 | 28
334 | 几何形体表面积展开模型 | 1.尺寸：长方体边长≥60mm×120mm×180mm，正方体边长≥150mm，圆柱直径≥90mm、高≥150mm。 2.长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形。 | 套 | 4
335 | 几何形体表面积展开模型 | 1.尺寸：长方体尺寸≥20mm×40mm×60mm，正方体尺寸≥50mm，圆柱直径≥30mm、高≥50mm。 2.长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形。 | 套 | 4
336 | 立方厘米、立方分米模型 | 1.参数要求：≥100mm×100mm×100mm透明正方体容器1个，侧面显示刻度线，内含四种尺寸立方体，尺寸数量如下：≥100mm×100mm×90mm白色长方体1个（表面有1平方厘米的格子线）≥100mm×90mm×10mm黄色长方体1个（表面有1平方厘米的格子线），≥90 mm×10mm×10mm黄色长方体1个（表面有1平方厘米的格子线），≥10mm×10mm×10mm红色小正方体1个， 2.材质：塑料。 | 套 | 55
337 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 1.产品尺寸：长方体体积：由18个边长10mm的正方体和1个长方体容器构成，长方体内部尺寸31mm×31mm×21 mm；圆柱体体积：由2个颜色不同、截面为半圆的圆柱组成，每个半圆柱由截面为扇形的柱体构成，≤8块；圆柱圆锥体积比：由无色透明的圆柱形容器和圆锥形容器组成，圆柱和圆锥均高100 mm，直径100mm，圆柱壁应有三等分的标度线。 2.材质：塑料。 | 套 | 55
338 | 图形变换操作材料 | 1.产品尺寸：应有2个平行四边形（边长≥30mm，高≥20mm） 2个正方形（边长≥30mm） 2个三角形（底≥30mm，高≥20mm） 2个圆（直径≥30mm）组成 彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称。 | 套 | 55
339 | 演示用转盘 | 1.尺寸：盘面直径≥400mm。 2.由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，更换盘面时应不需拆下指针，悬挂式，圆盘面应敷设磁性塑料，可换盘面应采用铁片作材料，双面印有符号或颜色，数字盘面应印有0～10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面应使用白色无光塑料，应可用白板笔书写 | 套 | 1
340 | 数字骰子 | 1.尺寸：≥12mm×12mm×12mm。 2.每个侧面上有不同的阿拉伯数字，≤3个 | 套 | 55
341 | 空白骰子 | 1.尺寸：≥12mm×12mm×12mm。 2.≤2个，可用铅笔书写并可擦除 | 套 | 55
342 | 塑料球 | 1.尺寸：球径≥20mm。 2.五种颜色，每种颜色各10个，配不透明袋2个，袋口有伸、缩拉绳。 3.材质：塑料 | 套 | 55
343 | 活动日历 | 1.尺寸：边长≥100mm的正方体4块 2.可写可擦 | 套 | 55
344 | 活动日历 | 1.尺寸：边长≥50mm的正方体4块 2.可写可擦 | 套 | 55
345 | 彩色双面双色纸 | 1.纸张尺寸：A4。 2.数量：100张/包。 3.颜色：与黑板和白板反差大的彩色。 | 包 | 5
346 | 表面涂色的正方体 | 1.尺寸：正方体≥30mm×30mm×30mm，塑料材质。 2.产品数量：64个；其中三面涂红色的8个，两面涂红色的24个，一面涂红色24个，六面均不涂红色的8个，不涂红色的面均涂白色。 | 套 | 28
347 | 实验室氛围装饰画 | 1.尺寸：≥800*600mm的KT板 2.包含物联网知识、创客教育理念≥8张主题的宣传画。 | 件 | 1
348 | 台灯炫彩 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2、声音传感器：使用电压3-5.5V，静态电流小于2mA,模拟信号，标准3PIN接口。 3、编程软件支持MIXLY图形化编程及arduino代码编程 4.主要功能：旋转可调电阻可调整灯光亮度 感应到声音会随机变换不同颜色。 4.包装尺寸≥260*150*90mm | 套 | 14
349 | 时钟 | 1.按键开关：使用电压3-5.5V,数字信号，按下时输出高电平，释放保持低点平。 2.数码管：共阴数码管，工作电压3-5.5V，8级亮度可调，四位一体数码管显示。 3.主要功能：通过数码管显示时间 4.包装尺寸≥260*150*90mm | 套 | 14
350 | 导盲棒 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2.超声波传感器：可实现2CM-4M的非接触式测距功能，供电电压为5V，工作电流为2.2mA，支持GPIO通信模式，工作稳定可靠，提供4pin供电及通信接口。 3.红外传感器：使用电压≥3-5.5V，型号类型：模拟信号，采用3PIN接口 4.蜂鸣器：使用电压≥5VDC,数字信号，标准3PIN接口 5.主要功能：超声波及红外传感器感应道障碍物后会发出报警声，距离越近报警声越急速，并通过不同音调判断方向。 6.包装尺寸≥260*150*90mm | 套 | 2
351 | 测速仪 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2.数码管：共阴数码管，工作电压3-5.5V，8级亮度可调，四位一体数码管显示。 3.红外传感器：使用电压3-5.5V，型号类型：模拟信号，采用3PIN接口 4.主要功能：测试移动速度。 5.包装尺寸≥260*150*90mm | 套 | 2
352 | 感应风扇 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2.超声波传感器：可实现2CM-4M的非接触式测距功能，供电电压≥5V，工作电流≥2.2mA，支持GPIO通信模式，工作稳定可靠，提供4pin供电及通信接口。 3.主要功能：在超声波传感器前方挥手，不同距离转速不同。 4.包装尺寸≥260*150*90mm | 套 | 14
353 | 智能垃圾桶 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2.红外传感器：使用电压3-5.5V，型号类型：模拟信号，采用3PIN接口 3.主要功能：靠近箱盖打开，远离箱盖闭合。 4.包装尺寸≥260*150*90mm | 套 | 14
354 | 智能门禁 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2.按键开关：使用电压3-5.5V,数字信号，按下时输出高电平，释放保持低点平 3.超声波传感器：可实现2CM-4M的非接触式测距功能，供电电压≥5V，工作电流≥2.2mA，支持GPIO通信模式，工作稳定可靠，提供4pin供电及通信接口。 4.数码管：共阴数码管，工作电压3-5.5V，8级亮度可调，四位一体数码管显示。 5.主要功能：超声波感应到物体时栏杆自动打开 6.包装尺寸≥260*150*90mm | 套 | 2
355 | 遥控小车 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2.两轮后驱，伺服马达控制转向。 3.包装尺寸≥260*150*90mm | 套 | 14
356 | 抢答机 | 1.包含：arduino主板≥1，按键开关≥2，红色LED灯≥1，电池盒≥1，伺服马达≥1，小链轮≥1，8*12孔板≥1，2*12孔板≥1，2*3连接件≥2 2.主要功能：模拟现实抢答器搭建，两个人在接到抢答信号时快速按下按键，伺服马达会倾向先按下按键一方。 3.包装尺寸≥260*150*90mm | 套 | 14
357 | 智能家居机器人套装 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2、超声波传感器：可实现2CM-4M的非接触式测距功能，供电电压为5V，支持GPIO通信模式，工作稳定可靠，提供4pin供电及通信接口。 3.红外传感器：使用电压3-5.5V，型号类型：模拟信号，采用3PIN接口 4.RGB彩灯：使用电压3.3-5V，可显示多种颜色，亮度可调，标准3PIn接口。 5.可调电阻：使用电压3.3-5V,电阻值10K，模拟信号，标准3PIN接口。 6.声音传感器：使用电压3-5.5V，静态电流小于2mA,模拟信号，标准3PIN接口。 7.按键开关：使用电压3-5.5V,数字信号，按下时输出高电平，释放保持低点平 8.蜂鸣器：使用电压5V DC,数字信号，标准3PIN接口 9.数码管：共阴数码管，TM1650专用驱动芯片，工作电压3-5.5V 10.▲配套编程软件支持MIXLY图形化编程及arduino代码编程，提供由中华人民共和国国家版权局颁发的编程软件的计算机软件著作权登记证书复印件 11.课程≥4个单元，≥16节课。 12.包装尺寸≥370*260*100mm | 套 | 4
358 | 智能交通机器人套装 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2.超声波传感器：可实现2CM-4M的非接触式测距功能，供电电压为5V，工作电流为2.2mA，支持GPIO通信模式，工作稳定可靠，提供4pin供电及通信接口。 3.数码管：共阴数码管，TM1650专用驱动芯片，工作电压3-5.5V，亮度可调，四位一体数码管显示。 4.红外传感器：使用电压3-5.5V，型号类型：模拟信号，采用3PIN接口 .、红、黄、绿LED灯：使用电压3-5.5V，信号类型：数字信号，接口模式：3PIn接口 6.红外接收器、采用HX1838，灵敏度高，工作电压5V，数字量输出。 7.配套编程软件支持MIXLY图形化编程及arduino代码编程，在图形化编程模式下，软件界面需能同屏实时显示所生成的代码，支持图形化与代码的双向转换功能（验收时要实际演示操作）。 8.配套课程至少满足一个学期学习，课程内容应至少包含交通灯、巡线小车、智能门禁等≥10个教学搭建案例。 9.教程≥4个单元，每个单元拥有独立的智能交通主题，≥16次课程，交通指挥灯、无人驾驶、智能停车场等。 10.包装尺寸≥370*260*100mm | 套 | 4
359 | 人工智能编程套装 | 1.控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2、数码管：共阴数码管，工作电压3-5.5V，亮度可调，四位一体数码管显示。 3、温湿度传感器：工作电压3.3-5V，信号类型：数字信号，供电电流：最大2.5mA ，温度范围：0-50℃±2℃，湿度范围：当环境温度在0℃时为30-90%RH，当环境温度在25℃时为20-90%RH，当环境温度在50℃时为20-80%RH。 4、OLED显示屏：屏幕尺寸≥0.96寸，分辨率≥128*64，超广可视角度：大于160度，超低功耗：正常显示时0.06w，供电电压：3.3V-5V，工作温度范围：-30-70℃ 5、声音传感器：使用电压3-5.5V，静态电流小于2mA,模拟信号，标准3PIN接口。 6、语音识别模块：语音识别模块板载电源指示灯、测试指示灯、拾音器、复位按钮、1W喇叭。可实现语音控制功能，工作电压3.6-5V，识别距离≥3-5m（空旷环境）。 7.配套编程软件支持MIXLY图形化编程及arduino代码编程。 8.包装尺寸≥370*280*130mm | 套 | 14
360 | 物联网教学套装 | 1.主控板：产品尺寸：≥78mm×58mm；烧录端口使用Type-C接口，≥4个直流电机端口；电流最大达到1.2A ；4个I2C插针接口；≥4个舵机接口；输入电压： 6-12V ，M3定位孔。 2.LED灯：电源要求：+3.0-5.5V输入信号类型：数字信号接口模式：XH2.54×3 3.光敏传感器：模块尺寸≥22*28*9（±1）mm，电源要求3.0-5.5V信号类型：模拟信号，接口模式：XH2.54×3 4.温湿度传感器：模块尺寸25*38（±1）mm，模块上提供7个间距5mm的M3固定孔供电电流：最大2.5mA ，温度范围：0-50℃±2℃采样周期小于1S 5.土壤湿度传感器：模块尺寸20*67（±1）mm，使用寿命≥1年 6.OLED显示屏：模块尺寸28*48（±1）mm，模块上提供5个间距5mm的M3固定孔，屏幕尺寸≥0.96寸，分辨率≥128*64，超广可视角度：≥160度 7.水泵：出水孔外径≥7.5mm，孔径≥4.5mm，进水空孔径≥5mm，工作电压3-5V，工作电流100-200mA，扬程：0.3-0.8m，流量：1.2-1.6L/分钟 8.支持mixly、arduinoIDE。 9.可完成多种物联网实验案例。 10.包装尺寸≥370*260*100mm | 套 | 14
361 | 人工智能基础套装 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，M3安装孔，孔间距≤5mm，内核传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2.超声波传感器：可实现2CM-4M的非接触式测距功能，供电电压为5V，工作电流不超过2.2mA，支持GPIO通信模式，工作稳定可靠，提供4pin供电及通信接口。 3.红外传感器：使用电压3-5.5V，型号类型：模拟信号，采用3PIN接口 4.红、黄、绿LED灯：使用电压3-5.5V，信号类型：数字信号，接口模式：3PIn接口 5.按键开关：使用电压3-5.5V,数字信号，按下时输出高电平，释放保持低电平。 6.配套编程软件支持MIXLY图形化编程及arduino代码编程 7.课程内容应至少包含昆虫机器人、飞机机器人、碰碰车机器人、青蛙机器人等不少于10种教学搭建案例。 8.▲为保证成品安全使用，材料中可迁移元素（如可溶性铅、镉、汞等)必须符合国家相关安全标准，供应商提供由国家认可的检测机构出具的所投产品的检测报告复印件。 9.附带包装尺寸：≥370*250*100mm | 套 | 14
362 | 多功能舞蹈机器人 | 1.产品特点：内置多组动作（体操、扭腰、俯卧撑等），进阶可编程 2.DBSP Controller:多路串行总线控制板，位置回读动作编辑平台（PC/app），支持动作宏管理（循环、延时、映射），手柄按键映射（按下、释放、长按） 2.控制器：2.4G遥控手柄 3.电池容量：≥1500mAh（2s锂电池） 4.尺寸：≥380*220*100mm 5.重量：≥2.0KG | 套 | 1
363 | L-BOT动力编程套装 | 1.主控板：ABS外壳，基于arduino平台采用atmega328p内核，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接口、USB下载口，内置7.4V锂电池。 2.红、黄、绿LED灯：使用电压3-5.5V，信号类型：数字信号。 3.按键开关：使用电压3-5.5V,数字信号，按下时输出高电平，释放保持低电平。 4.超声波传感器：可实现2CM-4M的非接触式测距功能，供电电压为5V，支持GPIO通信模式。 5.结构件包含3、5、7、9、11、13、15孔转向梁、多种规格连杆、履带、齿轮、大小飞翼、轮子、轴、各类连接扣等。 6.配套编程软件支持scratch编程 。 7.配套教学资料、课件、教学大纲。 8.包装尺寸≥400*300*150mm | 套 | 14
364 | 视觉识别扩展套装 | 1、视觉识别模块：产品尺寸≥40*40*12.5mm，集成摄像头、屏幕、功能按键、模式按键、复位按键、RGB-LED灯，供电指示灯等。输入电压3.3-5V，工作电流140ma（5V供电典型值），镜头视场角83度，262K色彩TFT屏幕，通讯方式支持UART和I2C。 2、MP3播放模块：模块采用串口控制方式，支持4M存储音频文件，集成1W喇叭，支持播放、循环、暂停选曲等功能 3、屏幕尺寸≥2.42寸，分辨率≥128*64，超广可视角度：≥160度，供电电压：3.3V-5V，工作温度范围：-30-70℃，亮度对比度可以通过程序指令控制，使用寿命≥16000小时。 4.包装尺寸≥30*250*85mm | 套 | 1
365 | 少儿物理（上） | 1.通过组装不同的电路模型来讲解不同的电路知识. 2.配置多种电子模块，电源模块、LED灯模块、按键模块、声音模块等电子模块、电路原理卡纸，配套纸模、导电胶带等。 3.≥包含12个课程案例及配套电子模块。 4.包装尺寸≥340*340*250mm | 套 | 14
366 | 迎宾机器人 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2.超声波传感器：可实现2CM-4M的非接触式测距功能，供电电压5V，工作电流2.2mA，支持GPIO通信模式，提供4pin供电及通信接口。 3.超声波感应到前方有客人时，自动鞠躬，并发出音乐，客人远离后恢复直立状态。 4.包装尺寸≥250*150*90mm | 套 | 1
367 | 交通灯 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2.数码管：共阴数码管，工作电压3-5.5V，8级亮度可调，四位一体数码管显示。 3.LED灯：电压3-5.5V，信号类型：数字信号，接口模式：3PIn接口 4.模拟现实红绿灯，读秒，红绿灯依次亮起熄灭。 5.包装尺寸≥250*150*90mm | 套 | 14
368 | 寻线小车 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2.红外传感器：使用电压3-5.5V，型号类型：模拟信号，采用3PIN接口 3.主要功能：巡线 4.包装尺寸≥250*150*90mm | 套 | 14
369 | 防跌落小车 | 1.主控板：外形尺寸≥58*78mm，传感器及执行部件接口均采用标准PIN接口，主控板提供≥4路数字接口、≥4路模拟接口、≥4路多功能接口，≥2路电机接、USB下载口。 2.红外传感器：使用电压3-5.5V，型号类型：模拟信号，采用3PIN接口。 3.通过超声波传感器向下测距，判断是否已经到达边界，当车到达边界时则会转弯向其他方向前进。 4.包装尺寸≥250*150*90mm | 套 | 14
合计金额
注：此报价包含税金、运费、安装。