## 01 封面
| 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 | 工程
工 程 量 清 单
合同编号：（）
招 标 人： |  |  | （单位盖章）
招 标 单 位 法 定 代 表 人 (或委托代理人)： |  |  | （签字盖章）
中 介 机 构 法 定 代 表 人 (或委托代理人)： |  |  | （签字盖章）
造 价 工 程 师 及 注 册 证 号： |  |  | （签字盖执业专用章）
编 制 时 间：

## 02 总说明
总 说 明
合同编号：
工程名称： | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 | （项目名称） | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 | （标段名称） | 第 1 页 共 1 页

## 03分类分项工程量清单
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  |  | （项目名称） |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 5 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 主要技术条款编码 |  | 备注
一 |  |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 1
1 |  |  | 钢管井 |  |  |  | 1
1.1 |  | 500201034046 | 钢管井 |  | m |  | 200
2 |  |  | 井房 |  |  |  | 1
2.1 |  | 500101002003 | 一般土方开挖 |  | m³ |  | 3.42
2.2 |  | 500101002004 | 一般土方开挖 |  | m³ |  | 0.42
2.3 |  | 500103001004 | 一般土方填筑 |  | m³ |  | 0.42
|  | 500114001019 | 筏板基础 |  | m³ |  | 3.6
|  | 500110001001 | 普通模板 |  | m² |  | 4.2
|  | 500114001020 | 井房 |  | 座 |  | 1
|  | 500114001021 | 地面 |  | m² |  | 9.99
|  | 500114001022 | 内墙面防水 |  | m² |  | 29.75
|  | 500114001023 | 外墙抹灰 |  | m² |  | 33.2
|  | 500114001024 | 墙面涂料 |  | m² |  | 62.95
|  | 500114001025 | 屋面防水 |  | m² |  | 16.56
|  | 500114001026 | 散水 |  | m² |  | 8
3 |  |  | 阀门井 |  |  |  | 1
3.1 |  | 500114001002 | 检修阀井 |  | 座 |  | 30
3.2 |  | 500114001003 | 排气阀井 |  | 座 |  | 10
3.3 |  | 500114001004 | 排水井 |  | 座 |  | 8
4 |  |  | 管道工程 |  |  |  | 1
4.1 |  |  | 顶管 |  |  |  | 1
4.1.1 |  | 500101004002 | 工作坑 |  | 个 |  | 645
4.1.2 |  | 500201034001 | DN110PE管非开挖水平钻拉管 |  | m |  | 1049.08
4.1.3 |  | 500201034002 | DN90PE管非开挖水平钻拉管 |  | m |  | 667.74
4.1.4 |  | 500201034003 | DN63PE管非开挖水平钻拉管 |  | m |  | 430.88
4.2 |  |  | 入户管道 |  |  |  | 1
4.2.1 |  | 500201034106 | DN20PE管非开挖水平钻拉管 |  | m |  | 11927
4.3 |  |  | 管道土方 |  |  |  | 1
4.3.1 |  | 500101002002 | 一般土方开挖 |  | m³ |  | 51722.73
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  |  | （项目名称） |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （标段名称） |  | 第 2 页 共 5 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 主要技术条款编码 |  | 备注
4.3.2 |  | 500103001003 | 一般土方填筑 |  | m³ |  | 51722.73
5 |  |  | 附属工程 |  |  |  | 1
5.1 |  |  | 广场砖路面拆除恢复 |  |  |  | 1
5.1.1 |  | 500114001013 | 拆除广场砖地面 |  | m² |  | 5609.88
5.1.2 |  | 500114002001 | 石渣外运（运距投标人自行考虑） |  | m³ |  | 504.8892
5.1.3 |  | 500114001014 | 恢复广场砖地面 |  | m² |  | 5609.88
5.2 |  |  | 红砖路面拆除及恢复 |  |  |  | 1
5.2.1 |  | 500114001015 | 拆除红砖地面 |  | m² |  | 962.76
5.2.2 |  | 500114002002 | 石渣外运（运距施工方自行考虑） |  | m³ |  | 339.8543
5.2.3 |  | 500114001016 | 红砖地面 |  | m² |  | 962.76
5.3 |  |  | 混凝土路面拆除恢复 |  |  |  | 1
5.3.1 |  | 500114001017 | 拆除混凝土路面 |  | m² |  | 381.02
5.3.2 |  | 500114002003 | 石渣外运（运距施工方自行考虑） |  | m³ |  | 152.408
5.3.3 |  | 500114001018 | 混凝土地面 |  | m² |  | 381.02
二 |  |  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  | 1
1 |  |  | 潜水泵配套、变频设备、紫外线消毒设备 |  |  |  | 1
1.1 |  | 500201002001 | 潜水泵200QJ32-65(11KW)（含泵头、电机9.2KW、夹板、弯头、扬水管壁厚不低于3.5mm钢管、电缆等) |  | 台 |  | 1
1.2 |  | 500201002002 | 潜水泵 100QJ10-40（含泵头、电机2.2KW、夹板、弯头、扬水管壁厚不低于3.5mm钢管、电缆等) |  | 台 |  | 1
1.3 |  | 500201016001 | 变频设备22KW |  | 套 |  | 1
1.4 |  | 500201016002 | 变频设备9.2KW |  | 套 |  | 1
1.5 |  | 500201016003 | 紫外线消毒设备 50m3/h |  | 套 |  | 1
1.6 |  | 500201016004 | 紫外线消毒设备 15m3/h |  | 套 |  | 1
三 |  |  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 1
1 |  |  | 管材 |  |  |  | 1
1.1 |  |  | 地埋管道 |  |  |  | 1
1.1.1 |  | 500201034005 | GB100级PEФ110—0.8mpa |  | m |  | 5675.12
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  |  | （项目名称） |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （标段名称） |  | 第 3 页 共 5 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 主要技术条款编码 |  | 备注
1.1.2 |  | 500201034006 | GB100级PEФ90—1.0mpa |  | m |  | 3502.95
1.1.3 |  | 500201034007 | GB100级PEФ63—1.0mpa |  | m |  | 2750.42
1.1.4 |  | 500201034008 | GB100级PEФ20—1.0mpa |  | m |  | 12022
1.2 |  |  | 连接管 |  |  |  | 1
1.2.1 |  | 500201034073 | GB100级PEФ110—0.8mpa |  | m |  | 64
1.2.2 |  | 500201034074 | GB100级PEФ90—1.0mpa |  | m |  | 128
1.2.3 |  | 500201034075 | GB100级PEФ63—1.0mpa |  | m |  | 518
2 |  |  | 阀门 |  |  |  | 1
2.1 |  | 500201009016 | Ф100检修阀（国标重体，铸铁，PN1.0，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 23
2.2 |  | 500201009017 | Ф90检修阀（国标重体，铸铁，PN1.0，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 11
2.3 |  | 500201009018 | Ф65检修阀（国标重体，球墨铸铁，PN1.0，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 6
2.4 |  | 500201009019 | Ф100排气阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 4
2.5 |  | 500201009020 | Ф90排气阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 4
2.6 |  | 500201009021 | Ф65排气阀（国标重体，球墨铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 2
2.7 |  | 500201009022 | Ф110泄水阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 4
2.8 |  | 500201009023 | Ф90泄水阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 3
2.9 |  | 500201009024 | Ф63泄水阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 1
3 |  |  | 管件 |  |  |  | 1
3.1 |  |  | 四通 |  |  |  | 1
3.1.1 |  | 500201034076 | GB100级PEФ110等径四通 |  | 个 |  | 5
3.2 |  |  | 三通 |  |  |  | 1
3.2.1 |  | 500201034077 | GB100级PEФ110×110×110 |  | 个 |  | 7
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  |  | （项目名称） |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （标段名称） |  | 第 4 页 共 5 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 主要技术条款编码 |  | 备注
3.2.2 |  | 500201034078 | GB100级PEФ90×90×90 |  | 个 |  | 17
3.2.3 |  | 500201034079 | GB100级PEФ63×63×63 |  | 个 |  | 22
3.2.4 |  | 500201034080 | GB100级PEФ110×63×110 |  | 个 |  | 11
3.2.5 |  | 500201034081 | GB100级PEФ110×90×110 |  | 个 |  | 20
3.2.6 |  | 500201034082 | GB100级PEФ90×63×90 |  | 个 |  | 47
3.2.7 |  | 500201034083 | GB100级PEФ63×20×63 |  | 个 |  | 137
3.2.8 |  | 500201034084 | GB100级PEФ90×20×90 |  | 个 |  | 98
3.2.9 |  | 500201034085 | GB100级PEФ110×20×110 |  | 个 |  | 278
3.3 |  |  | 异径管 |  |  |  | 1
3.3.1 |  | 500201034087 | GB100级PEФ110×90 |  | 个 |  | 31
3.3.2 |  | 500201034107 | GB100级PEФ90×63 |  | 个 |  | 107
3.3.3 |  | 500201034088 | GB100级PEФ63×20 |  | 个 |  | 510
3.4 |  |  | 活法兰接头 |  |  |  | 1
3.4.1 |  | 500201034089 | GB100级PEФ110 |  | 个 |  | 84
3.4.2 |  | 500201034090 | GB100级PEФ90 |  | 个 |  | 32
3.4.3 |  | 500201034091 | GB100级PEФ63 |  | 个 |  | 14
3.5 |  |  | 弯头 |  |  |  | 1
3.5.1 |  | 500201034092 | GB100级PEФ110×90° |  | 个 |  | 18
3.5.2 |  | 500201034093 | GB100级PEФ90×90° |  | 个 |  | 37
3.5.3 |  | 500201034094 | GB100级PEФ63×90° |  | 个 |  | 13
3.6 |  |  | 管帽 |  |  |  | 1
3.6.1 |  | 500201034112 | GB100级PEФ110 |  | 个 |  | 1
3.6.2 |  | 500201034095 | GB100级PEФ90 |  | 个 |  | 15
3.6.3 |  | 500201034096 | GB100级PEФ63 |  | 个 |  | 20
3.7 |  |  | 管箍 |  |  |  | 1
3.7.1 |  | 500201034108 | GB100级PEФ110 |  | 个 |  | 569
3.7.2 |  | 500201034109 | GB100级PEФ90 |  | 个 |  | 402
3.7.3 |  | 500201034110 | GB100级PEФ63 |  | 个 |  | 249
3.7.4 |  | 500201034111 | GB100级PEФ20 |  | 个 |  | 106
4 |  |  | 入户设备 |  |  |  | 1
4.1 |  | 500201034098 | GB100级PEФ20弯头 |  | 个 |  | 510
4.2 |  | 500201034099 | 铸铁立管（1.5m/根） |  | 根 |  | 510
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  |  | （项目名称） |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （标段名称） |  | 第 5 页 共 5 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 主要技术条款编码 |  | 备注
4.3 |  | 500201034100 | Ф20刚卡 |  | 个 |  | 510
4.4 |  | 500201034101 | 铸铁Ф20弯头 |  | 个 |  | 1020
4.5 |  | 500201034102 | Ф20铜内螺文接头 |  | 个 |  | 510
4.6 |  | 500201034103 | Ф20球阀（PE） |  | 个 |  | 510
4.7 |  | 500201034104 | Ф20水表 |  | 个 |  | 510
4.8 |  | 500201034105 | 不锈钢Ф20水龙头 |  | 个 |  | 510
5 |  |  | 首部设备 |  |  |  | 1
5.1 |  | 500201009025 | 4"逆止阀（国标重体，球墨铸铁，PN1.0，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 2
5.2 |  | 500201009026 | 铸铁异径管 |  | 个 |  | 2
5.3 |  | 500201009027 | 100蝶阀（国标重体，球墨铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 2
5.4 |  | 500201009028 | 进排气阀（国标重体，不锈钢铸铁，PN1.0，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 2
5.5 |  | 500201009029 | DN100法兰钢制水表 |  | 个 |  | 2
5.6 |  | 500201009030 | 压力表（外壳不锈钢，机芯黄铜，接头黄铜，承受压力4.0Mpa） |  | 个 |  | 2
四 |  |  | 第四部分 施工安全生产专项费用 |  |  |  | 1
1 |  | AB001 | 施工安全生产专项 |  | % |  | 2.5

## 04 措施项目清单
措施项目清单
合同编号：
工程名称： | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | (项目名称) | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 | （标段名称） | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 备注
一 |  | 可计量措施

## 05 其他项目清单
其他项目清单
合同编号：
工程名称： | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （项目名称） | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  | 备注
1 |  | 预留金

## 06 零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号：
工程名称： |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 | （项目名称） | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  |  |  | 型号规格 |  | 计量单位 |  | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 07 招标人供应材料价格表
招标人供应材料价格表
合同编号：
工程名称： |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （项目名称） |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 |  | 计量单位 |  | 供应价（元） |  | 供应条件 |  | 备注

## 08 招标人提供施工设备表
招标人提供施工设备表
合同编号：
工程名称： |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （项目名称） |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （标段名称） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备状况 |  | 设备所在地点 |  | 计量单位 | 数量 | 折旧费 |  | 备注
元/台时（台班）

## 09 招标人提供施工设施表
招标人提供施工设施表
合同编号：
工程名称： | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  | （项目名称） |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  | 数量 |  | 备注

## 10 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
合同编号：
工程名称： |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 | （项目名称） |  | 哈拉哈达镇小城子村安全饮水工程 |  |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格、型号 |  |  | 计量单位 |  | 数量 | 暂估单价（元） |  | 金额（元） |  | 备注
合计
注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。