## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分）
标段名称： |  |  | 鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分）
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011504002001 | 定制暖气罩 | 框架组合式一体成型结构，全包式防护设计，适配常规暖气片外置安装 |  | 组 | 120
2 | 011205004001 | 墙面软包 | 阻燃密度板基材 + 高回弹阻燃海绵填充 + B1 级阻燃面料表层 + 安装龙骨框架组合结构 |  | m2 | 175
3 | 011501004001 | 实木壁柜 | 基材材质：优质橡胶木指接板 板材厚度：≥18mm 加厚实木基材 |  | m2 | 175
4 | 011205004002 | 柱面软包 | 整体一体化包裹结构，适配立柱、管道异形包覆防护，防撞防磕碰、阻燃防潮、安装牢固，支持现场尺寸定制、颜色定制，搭配阳角专用防护结构，适配校园、活动室、公共区域等空间使用。 |  | m2 | 80
5 | 011508001002 | 门框防撞条 | 主体材质：高弹性食品级 TPE 材质 硬度指标：50±5 ShoreA 材质特性：柔韧高弹、抗撕裂、耐弯折、耐老化、不易发黄开裂 |  | 个 | 24
6 | 011508001001 | 棱角防撞条 | 复合结构：高强度硬质 PVC 基材 + 软质 TPE 缓冲层复合一体成型专用于墙体、立柱、墙角棱角防护截面尺寸：边宽 40mm×40mm |  | 处 | 200
7 | 011501004002 | 墙面壁柜（大） | 外形尺寸：高 1800mm× 宽 900mm× 深 400mm，E0 级优质实木颗粒板，门板厚度：18mm 加厚门板 |  | m | 7.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011501004003 | 墙面壁柜（小） | 外形尺寸：高 1200mm× 宽 800mm× 深 350mm，E0 级优质实木颗粒板，双开门封闭式设计 |  | m | 4.8
9 | 011205004003 | E0级吸音软包 | 阅读区：模块化吸音软包，集吸音降噪、阻燃防火、环保防撞、装饰一体，标准规格量产，支持异形定制，适配轻钢龙骨明装、暗装两种安装方式 |  | m2 | 120
10 | 补充子目1 | 儿童阅读区整体定制 | （一）软包坐垫区：材质：核心填充为E0级环保海绵，外层包裹阻燃布艺，（二）低矮书架（实木颗粒板E0级），（三）地毯 |  | 项 | 2
11 | 补充子目2 | "爱的成长树"照片墙 | - 选项1：5mm厚高密度PVC相框，环保无异味、防潮防水、不易变形、不易破损，边缘做圆角处理（半径≥3cm），无任何尖锐棱角，符合E0级环保标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³，表面光滑易清洁，耐刮耐磨 - 选项2：实木相框（E0级环保实木，与低矮书架、落地绘本架材质保持一致），厚度5mm，表面经精细打磨，无毛刺、无开裂、无节疤，边角做圆角处理（半径≥3cm），甲醛释放量≤0.050mg/m³，质感温润，适配阅读区整体风格 |  | m2 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 补充子目3 | "爱父母"主题墙 | - 选项1：12mm厚阻燃密度板，E0级环保标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³（符合GB 18587-2017标准），阻燃等级B1级（难燃），密度≥800kg/m³，无异味、不易变形，表面平整光滑，适配浮雕造型加工 - 选项2：PVC发泡板，厚度12mm，环保无异味、防潮防水、轻质易安装，无甲醛释放，阻燃等级B1级（难燃），符合GB 8624-2012标准，韧性好、不易破损，适配立体造型打造 |  | m2 | 10
13 | 补充子目4 | 楼梯主题墙面装饰 | 针对楼梯间进行整体主题包装，涵盖扶手装饰、墙面彩绘/立体造型二大核心模块，搭配照明装饰，兼顾美观性、安全性与教育性，全程符合消防规范及3-6岁儿童使用需求 材质要求：所有装饰材料均为阻燃材料（阻燃等级B1级），木质及板材类材料符合E0级环保标准，无刺激性气味、无重金属、无VOC超标，适配幼儿园室内环境 |  | 项 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 补充子目5 | 安全提示/普通话标语牌 | - 选项1：5mm厚亚克力，高透清晰，环保无异味、无重金属，符合E0级环保标准，阻燃等级B1级，不易破损、耐刮耐磨，防水防潮，不易变形 - 选项2：5mm厚高密度PVC，环保无异味，阻燃等级B1级，符合E0级环保标准，韧性好、轻便易安装，表面光滑，防污易清洁 |  | 批 | 1
15 | 补充子目6 | 家园共育栏 | 整体外形尺寸：1200mm（高）×900mm（宽）×50mm（厚度） 整体结构：一体式整装框架，造型规整，板面平整无翘边、无变形 定制属性：支持外观配色、版面布局、园区 LOGO、主题文案个性化定制 |  | 块 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 补充子目7 | 大厅文化展示 | 1. 规格尺寸 适配大厅墙面定制，常规参考尺寸：2400mm×1200mm（高×宽），可根据大厅实际墙面大小非标定制，厚度统一为30mm，整体平整无翘边、无变形 2. 材质配置 基础基材：B1级阻燃密度板（核心基材），质地坚实、不易开裂，防火性能达标 装饰材质：实木线条边框（点缀装饰，提升质感）+ 金属装饰件（局部点缀，增强立体感） 表面材质：环保哑光面板，防刮耐磨、不易反光，适配幼儿视觉需求 3. 工艺要求 核心工艺：立体雕刻 + UV高清打印组合工艺 雕刻工艺：园区名称、核心文化标语采用立体雕刻，线条流畅、边缘光滑无毛刺，雕刻深度3-5mm，立体感强；边角全部做圆角处理（半径≥1.5cm），杜绝尖锐棱角 打印工艺：UV打印分辨率≥300dpi，色彩鲜艳饱满、无晕染、无脱墨，图案贴合幼儿审美（卡通化、柔和化设计），油墨符合E0级环保标准，无刺激性气味 灯光工艺：边框及雕刻区域嵌入LED灯带，隐藏式设计，灯光 |  | 项 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
柔和不刺眼，可调节亮度，突出文化墙核心内容
17 | 补充子目8 | 会议室党建文化墙 | 单块面积：约8-12㎡（可根据会议室墙面实际尺寸精准定制，整体布局规整，贴合墙面无空隙） 整体厚度：基础基材厚度30mm，立体字突出厚度8-15mm，整体层次分明、立体感强 外观造型：长方形一体化设计（可根据墙面造型定制异形），边缘平整、无翘边、无变形，与会议室整体装修风格协调统一 |  | 项 | 1
18 | 补充子目9 | 其他文化装饰 | 园区走廊文化装饰、班级区角标识牌、各功能室门牌、幼儿作品展示架、墙面主题造型、提示引导标识、配套点缀装饰构件， |  | 项 | 1
19 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 一、施工工序配置 底漆：专业外墙抗碱封闭底漆，满刷 1 遍 面漆：高档外墙乳胶漆（优等品），分遍涂刷，两遍成活 |  | m2 | 1300
20 | 011404001002 | 墙面修补 | 一、施工工序配置 底漆：专业外墙抗碱封闭底漆，满刷 1 遍 面漆：高档外墙乳胶漆（优等品），分遍涂刷，两遍成活 |  | m2 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030413002001 | 灯光更换 | 更换阅读区和母婴室，包含原有老旧灯具拆除、线路检查整理；LED 筒灯、LED 灯带、LED 吸顶灯全新更换、定位安装、接线接驳、通电调试、成品清理，全套工序一体化完成。 |  | 项 | 1
22 | 011505001001 | 母婴室洗手台 | 一体化台盆台面、防水收纳柜体、冷热混合水龙头、防雾照明镜、五金配套挂件、折叠式婴儿护理台，全套组装安装，满足母婴室专用使用需求。 |  | m2 | 1
23 | 011205004004 | 母婴室软包 | 墙面整体软包、墙角防撞护角、儿童专用防撞条，一体化定制安装，整体色调统一，防撞、防磕碰、抗菌阻燃，适配母婴室安全使用环境。 |  | m2 | 60
24 | 011501004004 | 母婴室储物柜 | 外形尺寸：1800mm（高）×1200mm（宽）×400mm（深）整体结构组合设计，整合带锁抽屉、开放式搁架、分区收纳，专属适配母婴室储物需求。 |  | 项 | 1
25 | 011104001001 | 地面保护 | 主材：高密度 EVA 发泡材质 厚度：≥20mm 单块尺寸：500mm×500mm 拼接方式：四周互锁卡扣式拼装，拼接严密、不易松动、无移位，拆装便捷 |  | m2 | 500
26 | 011302001001 | 教学楼西大厅吊顶天棚 | 木龙骨，阻燃板基层，石膏板面层，刷腻子乳胶漆 |  | m2 | 35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 011302001002 | 教学楼东大厅吊顶天棚 | 木龙骨，阻燃板基层，石膏板面层，刷腻子乳胶漆 |  | m2 | 35
28 | 041001001001 | 混凝土拆除路面 | C25混凝土，20公分厚度 |  | m2 | 800
29 | 060104010001 | 混凝土路面恢复 | C25混凝土，20公分厚度，5米伸缩缝 |  | m2 | 800
30 | 070110013001 | 其他 | 包含：楼梯踏步防滑条、卫生间儿童踏凳、墙角防撞条等零星安全保护项目；材料：不锈钢、PVC、橡胶等；规格：按现场实测定制；环保耐用；含安装 |  | 项 | 1
31 | 补充子目10 | 室内甲醛检测，除甲醛 | 一、检测项目：1.甲醛、2.苯、3.甲苯+二甲苯、4.氨、5.TVOC 二、验收国标 GB50325（工装验收，密闭1h） Ⅰ类（幼教/住宅）：甲醛≤0.07、苯≤0.06、TVOC≤0.45（mg/m³） |  | 平米 | 2315.52
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 110000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 110000 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 110000
本页小计 |  | - | - |  | 110000
合 计 |  | - | - |  | 110000
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -