## 排水系统软件
排水系统软件
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
（一） | 排水安全监测预警系统 | 套 | 1
（二） | 泵站自动化控制系统 | 套 | 1
（三） | 物联网平台 | 套 | 1
（四） | 视频管理系统 | 套 | 1
（五） | 数据服务工程 | 项 | 1

## 排水监测设备
排水监测设备
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
（一） | 管网液位计 | 套 | 8
（二） | 管网液位计安装施工 | 套 | 8
（三） | 河道水位计 | 套 | 6
（四） | 河道水位计安装调试（立杆安装） | 套 | 6
（五） | 400万星光级25倍双光雨刷球型网络摄像机 | 套 | 22
（六） | 流量卡 | 张 | 22
（七） | 监控安装施工 | 套 | 22

## 下穿桥监测预警设备
下穿桥监测预警设备
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
（一） | 遥测终端机 | 台 | 8
（二） | 电子水尺 | 块 | 4
（三） | 控制板卡 | 台 | 8
（四） | 户外高亮LED | 块 | 8
（五） | 声光报警器 | 台 | 8
（六） | 安装施工 | 项 | 4

## 泵站自控改造设备
泵站自控改造设备
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
（一） | PLC控制系统 | 套 | 4
（二） | 电力数据采集仪 | 套 | 4
（三） | 液位显示报警系统 | 套 | 4
（四） | 操作终端 | 台 | 4
（五） | 自控设备调试及安装施工 | 套 | 4
（六） | 辅材 | 套 | 4
（七） | 400万双光变焦筒型网络摄像机 | 台 | 11
（八） | 筒形网络摄像机安装施工 | 台 | 11
（九） | 400万星光级25倍全彩球型网络摄像机 | 台 | 7
（十） | 球型摄像机安装施工 | 套 | 7
（十一） | 硬盘录像机 | 套 | 8
（十二） | 以太网交换机 | 台 | 5
（十三） | 互联网宽带 | 条 | 5

## 服务器资源
服务器资源
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
（一） | 操作终端 | 台 | 1
（二） | GPU工作站 | 台 | 3
（三） | 数据存储 | 台 | 1
（四） | 云管理平台及虚拟化软件 | 套 | 1
（五） | 核心交换机 | 台 | 1
（六） | 汇聚交换机 | 台 | 1
（七） | 路由器 | 台 | 1
（八） | 国产化操作系统 | 套 | 5
（九） | 数据库 | 套 | 2
（十） | 应用中间件 | 套 | 1
（十一） | 消息中间件 | 套 | 1

## 通信链路
通信链路
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
（一） | 专线 | 条 | 2

## 系统集成服务
系统集成服务
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
（一） | 等保测评及服务终端 | 项 | 1
（二） | 软件测评 | 项 | 1
（三） | 系统集成 | 项 | 1