## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 拆除部分-电
标段名称： |  |  | 敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除部分-电 |  |  |  | 标段：敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 01B001 | 拆除插座 | 1.拆除插座 |  | 个 | 64
2 | 01B002 | 拆除配电箱 | 1.拆除配电箱 |  | 套 | 9
3 | 01B003 | 拆除桥架 | 1.拆除桥架200*100 |  | m | 136.32
4 | 01B004 | 拆除桥架 | 1.拆除桥架100*50 |  | m | 12.65
5 | 01B005 | 拆除桥架 | 1.拆除桥架100*100 |  | m | 4.7
6 | 01B006 | 拆除桥架 | 1.拆除桥架300*100 |  | m | 5.47
7 | 01B007 | 拆除桥架 | 1.拆除桥架400*100 |  | m | 13.19
8 | 01B008 | 拆除电线 | 1.拆除电线2.5平方铜线 |  | m | 2100.26
9 | 01B009 | 拆除电线 | 1.拆除电线4平方铜线 |  | m | 1908.76
10 | 01B010 | 拆除电线 | 1.拆除电线6平方铜线 |  | m | 777.96
11 | 01B011 | 拆除线管 | 1.拆除线管 ，DN20钢管 |  | m | 1144.16
12 | 01B012 | 拆除线管 | 1.拆除线管 ，DN25钢管 |  | m | 105.03
13 | 01B013 | 拆除线管 | 1.拆除线管 ，DN32钢管 |  | m | 60
14 | 01B014 | 拆除线管 | 1.拆除线管 ，DN40钢管 |  | m | 42.97
15 | 01B015 | 拆除线管 | 1.拆除线管 ，DN70钢管 |  | m | 59.22
16 | 01B016 | 拆除接线盒 | 1.拆除接线盒 |  | 个 | 197
17 | 01B017 | 拆除抗震支架 | 1.拆除抗震支架 |  | 套
18 | 01B018 | 拆除线管 | 1.拆除线管 ，DN20波纹管 |  | m | 8.5
19 | 01B019 | 拆除线管 | 1.拆除线管 ，DN25波纹管 |  | m | 54
20 | 01B020 | 拆除线管 | 1.拆除线管 ，DN50波纹管 |  | m | 8.5
21 | 01B021 | 拆除电缆 | 1.拆除电缆YJV4*35+1*16电缆 |  | m | 298.21
22 | 01B022 | 拆除电缆 | 1.拆除电缆YJV5*10电缆 |  | m | 327.44
23 | 01B023 | 拆除电缆 | 1.拆除电缆YJV5*16电缆 |  | m | 162.81
24 | 01B024 | 拆除电缆 | 1.拆除电缆YJV4*6电缆 |  | m | 60
25 | 01B025 | 拆除灯具 | 1.拆除照明灯具 |  | 套 | 79
26 | 01B026 | 拆除灯具 | 1.拆除灭蚊灯 |  | 套 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除部分-电 |  |  |  | 标段：敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 01B027 | 拆除灯具 | 1.拆除疏散指示灯 |  | 套 | 10
28 | 01B028 | 拆除灯具 | 1.拆除紫外线消毒灯 |  | 套 | 2
29 | 01B029 | 拆除开关 | 1.拆除开关 |  | 个 | 21
30 | 01B030 | 拆除电脑 | 1.拆除电脑 |  | 台
31 | 01B031 | 拆除机柜 | 1.拆除机柜 |  | 台 | 1
32 | 01B032 | 拆除摄像头及支架 | 1.拆除摄像头及支架 |  | 套 | 22
33 | 01B033 | 拆除插座 | 1.拆除网络插座、网络面板 |  | 个 | 14
34 | 01B034 | 拆除线管 | 1.拆除PVC25管 |  | m | 186.51
35 | 01B035 | 拆除网线 | 1.拆除网线 |  | m | 1123.88
36 | 01B036 | 拆除等单位端子箱 | 1.拆除等单位端子箱 |  | 台 | 1
37 | 01B037 | 拆除跳线 | 1.拆除跳线 |  | 跳
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：拆除部分-电 |  |  | 标段：敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：拆除部分-电 |  | 标段：敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：拆除部分-电 |  |  | 标段：敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计