## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 敖汉旗长胜初级中学食堂改造-电
标段名称： |  |  | 敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：敖汉旗长胜初级中学食堂改造-电 |  |  |  | 标段：敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
插座、抗震支架
1 | 030413014001 | 插座 | 1.86系列带防溅盒安全插座 |  | 套 | 37
2 | 030413014002 | 插座 | 1.86系列五孔插座 |  | 套 | 27
3 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.1AL1配电箱 2.内含漏电保护器等电器元件 |  | 台 | 1
4 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.1AL2配电箱 2.内含漏电保护器等电器元件 |  | 台 | 1
5 | 030412003001 | 桥架 | 1.MR-200*100桥架 |  | m | 57.74
6 | 030412003002 | 桥架 | 1.MR-100*50桥架 |  | m | 3.27
7 | 030412004001 | 配线 | 1.WDZ-BYJ4铜芯线 |  | m | 1531.14
8 | 030412004002 | 配线 | 1.WDZ-BYJ6铜芯线 |  | m | 777.96
9 | 030412001001 | 配管 | 1.SC20镀锌钢管 |  | m | 281.16
10 | 030412001002 | 配管 | 1.SC25镀锌钢管 |  | m | 98.23
11 | 030412001003 | 配管 | 1.SC40镀锌钢管 |  | m | 1.3
12 | 030412005001 | 接线箱 | 1.接线盒 |  | 个 | 64
13 | 03B001 | 抗震支架 | 1.抗震支架MYQ-200-TL |  | 个 | 6
14 | 03B002 | 抗震支架 | 1.抗震支架MYQ-200-T |  | 个 | 4
15 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.开槽后水泥砂浆封堵 2.管径SC20 |  | m | 3.9
16 | 030412001004 | 配管 | 1.DN20波纹管 |  | m | 6
配电、抗震支架
17 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.AA1配电箱 2.内含漏电保护器等电器元件 3.包含配电箱基础 |  | 台 | 1
18 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.1ALE配电箱 2.内含漏电保护器等电器元件 |  | 台 | 1
19 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.AC-YFJ配电箱 2.内含漏电保护器等电器元件 |  | 台 | 2
20 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.KZ1控制按钮箱，含控制按钮 |  | 台 | 1
21 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.KZ2控制按钮箱，含控制按钮 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：敖汉旗长胜初级中学食堂改造-电 |  |  |  | 标段：敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030412006001 | 接线盒 | 1.三相五线防水防溅接线盒 2.86系列 |  | 个 | 10
23 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.WDZ-YJV-4*35+1*16铜芯电缆 |  | m | 284.63
24 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.WDZ-YJV-4*25+1*16铜芯电缆 |  | m | 13.58
25 | 030409002003 | 控制电缆 | 1.WDZ-YJV-5*10铜芯电缆 |  | m | 300.55
26 | 030409002004 | 控制电缆 | 1.WDZ-YJV-5*16铜芯电缆 |  | m | 123.8
27 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.YJV22-1KV-3*95+1*50铜芯电缆 |  | m | 20
28 | 030409002005 | 控制电缆 | 1.WDZ-YJV-4*6铜芯电缆 |  | m | 10.33
29 | 030412001005 | 配管 | 1.SC25镀锌钢管 |  | m | 6.8
30 | 030412001006 | 配管 | 1.SC32镀锌钢管 |  | m | 60
31 | 030412001007 | 配管 | 1.SC40镀锌钢管 |  | m | 41.67
32 | 030412001008 | 配管 | 1.SC70镀锌钢管 |  | m | 59.22
33 | 030412003003 | 桥架 | 1.MR-100*100桥架 |  | m | 4.7
34 | 030412003004 | 桥架 | 1.MR-100*50桥架 |  | m | 9.38
35 | 030412003005 | 桥架 | 1.MR-200*100桥架 |  | m | 33.39
36 | 030412003006 | 桥架 | 1.MR-300*100桥架 |  | m | 5.47
37 | 030412003007 | 桥架 | 1.MR-400*100桥架 |  | m | 13.19
38 | 03B003 | 抗震支架 | 1.抗震支架MYQ-200-TL |  | 个 | 4
39 | 03B004 | 抗震支架 | 1.抗震支架MYQ-200-T |  | 个 | 2
40 | 03B005 | 抗震支架 | 1.抗震支架MYQ-100-T |  | 个 | 1
41 | 03B006 | 抗震支架 | 1.抗震支架MYQ-100-TL |  | 个 | 1
42 | 03B007 | 抗震支架 | 1.抗震支架MYQ-300-T |  | 个 | 1
43 | 03B008 | 抗震支架 | 1.抗震支架MYQ-300-TL |  | 个 | 1
44 | 03B009 | 抗震支架 | 1.抗震支架MYQ-400-TL |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：敖汉旗长胜初级中学食堂改造-电 |  |  |  | 标段：敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 03B010 | 抗震支架 | 1.抗震支架MYQ-400-T |  | 个 | 2
46 | 030412001009 | 配管 | 1.DN50波纹管 |  | m | 8.5
照明部分
47 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.直管荧光灯 28W T5 |  | 套 | 2
48 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.直管荧光灯 35W T5，自带蓄电池 |  | 套 | 1
49 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.防水防尘灯2* 21W，节能管 |  | 套 | 56
50 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.灭蚊灯，40W |  | 套 | 17
51 | 030412006002 | 接线盒 | 1.排气扇接线盒 |  | 个 | 1
52 | 030413006001 | 装饰灯 | 1.疏散出口标识灯，1W，A型 |  | 套 | 7
53 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.双向疏散指示灯，1W，A型 |  | 套 | 3
54 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.应急事故照明灯，10W，A型 |  | 套 | 20
55 | 030413007001 | 紫外线消毒灯 | 1.60W紫外线消毒灯 |  | 套 | 12
56 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.防水单联开关 |  | 套 | 4
57 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.单联开关 |  | 套 | 1
58 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.单联开关小箱 |  | 套 | 2
59 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.防水三联开关 |  | 套 | 9
60 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.三联开关 |  | 套 | 2
61 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.双联开关 |  | 套 | 2
62 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.防水双联开关 |  | 套 | 1
63 | 030412004004 | 配线 | 1.WDZ-BYJ2.5铜芯线 |  | m | 2100.26
64 | 030412004005 | 配线 | 1.WDZ-BYJ4铜芯线 |  | m | 363.52
65 | 030412001010 | 配管 | 1.SC20镀锌钢管 |  | m | 863
66 | 030412005002 | 接线箱 | 1.接线盒 |  | 个 | 122
67 | 030412001011 | 配管 | 1.DN20波纹管 |  | m | 2.5
68 | 080802001001 | 计算机 | 1.电脑安装 |  | 套 | 1
监控
69 | 080502001001 | 机柜、机架 | 1.42U机柜 2.内含光纤盒、收发器、交换机、配线架等 |  | 台 | 1
70 | 030412003008 | 桥架 | 1.MR-200*100桥架 |  | m | 45.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：敖汉旗长胜初级中学食堂改造-电 |  |  |  | 标段：敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.摄像机及支架 2.带火灾监测的室内枪机，带拾音功能 |  | 台 | 1
72 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.摄像机及支架 2.带食药监厨房枪机，带拾音功能 |  | 台 | 7
73 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1.摄像机及支架 2.室内枪机，带拾音功能 |  | 台 | 14
74 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.单口网络插座 |  | 个 | 2
75 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.网络面板 |  | 个 | 12
76 | 030412001012 | 配管 | 1.PVC25管 |  | m | 186.51
77 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.六类网线 |  | m | 1123.88
78 | 080708004001 | 接地端子箱(板) | 1.等电位端子箱 |  | 台 | 1
79 | 080708002001 | 接地母线(排) | 1.户内不锈钢扁钢接地母线 |  | m | 4.43
80 | 080708002002 | 接地母线(排) | 1.户外不锈钢扁钢接地母线 |  | m | 3.1
81 | 03B011 | 抗震支架 | 1.抗震支架MYQ-200-TL |  | 个 | 3
82 | 03B012 | 抗震支架 | 1.抗震支架MYQ-200-T |  | 个 | 4
83 | 030412001013 | 配管 | 1.DN25包塑螺纹管 |  | m | 54
84 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.跳线 |  | 条 | 24
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：敖汉旗长胜初级中学食堂改造-电 |  |  | 标段：敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：敖汉旗长胜初级中学食堂改造-电 |  | 标段：敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：敖汉旗长胜初级中学食堂改造-电 |  |  | 标段：敖汉旗长胜初级中学教学楼、餐厅等改善办学条件项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计