## 建筑工程
建筑工程工程量清单
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第一部分建筑工程
一 | 主体建筑工程
（一） | 水处理站 | 座 | 1
1 | 设备厂房 | m² | 63.24
（1） | 土方开挖 | m³ | 151.75
（2） | 土方回填 | m³ | 109.88
（3） | C30素砼基础 | m³ | 6.4
（4） | 基础模板 | m² | 173.49
（5） | M10水泥砂浆砖基础 | m³ | 22.62
（6） | C30钢筋砼圈梁 | m³ | 8.74
（7） | M10水泥砂浆砖墙体 | m³ | 30.98
（8） | C30钢筋砼构造柱 | m³ | 9.98
（9） | 厂房地面
① | 素土夯实 | m² | 48.68
② | 60厚C15砼垫层 | m³ | 2.92
③ | 30mm厚细石砼找平层 | m² | 48.68
④ | 1.5厚聚酯防水层 | m² | 63.2
⑤ | 水泥砂浆铺地砖 | m² | 48.68
（10） | 踢脚线 | m² | 2.8
（11） | 钢筋制安 | T | 2.407
（12） | 内墙水泥砂浆抹面 | m² | 106.65
（13） | 外墙水泥砂浆抹面 | m² | 124.97
（14） | 内墙刮白2遍 | m² | 106.65
（15） | 外墙涂料 | m² | 124.97
（16） | 10cm厚彩钢保温板 | m² | 90.49
（17） | 塑钢窗 | m² | 19.8
（18） | 防盗门(1.5*2.7m) | m² | 4.05
（19） | 10cm厚C20砼散水 | m³ | 2.6
（20） | 现浇C30雨蓬砼 | m³ | 0.468
（21） | 面砖 | m² | 14.03
2 | 设备基座
（1） | 基座混凝土 | m³ | 5.88
（2） | 钢筋制安 | t | 0.13
（3） | 模板 | m² | 31.3
（4） | 防水 | m² | 14.03
3 | 外墙保温 | m² | 124.97
二 | 排水工程
1 | 排水沟 | m | 8.7
2 | 防水 | m² | 17.76
3 | 盖板（玻璃钢，1cm厚） | m² | 1.74
4 | 渗水井 | 个 | 1

## 机电设备安装工程
机电设备及安装工程工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第二部分 机电设备及安装工程
一 | 水处理站工艺设备
1 | 原水水箱2m³ | 台 | 1
2 | 曝气水箱3m³ | 台 | 1
3 | 斜管沉淀水箱 | 台 | 1
4 | 回转式鼓风机 Q=0.65m³/min | 台 | 1
5 | 原水泵Q=6 m³/h H=37m | 套 | 2
6 | 射流曝气器GW-006 | 台 | 1
7 | 介质过滤器DJZ-700 | 套 | 1
8 | 活性炭过滤器 HXT-700 | 套 | 1
9 | 精密过滤器JM-5 5m³/h/台 | 套 | 1
10 | 保安过滤器BM-5 5m³/h/台 | 套 | 1
11 | RO高压泵 Q=4m³/h H=120m | 套 | 1
12 | RO-14反渗透装置 14m³/h | 套 | 1
13 | 4m³成品水箱不锈钢 | 台 | 1
14 | 外供水泵Q=10 m³/h H=52m | 套 | 2
15 | 2m³反洗水箱 | 台 | 1
16 | 反洗水泵 Q=32 m³/h H=27m | 套 | 1
17 | 杀菌系统Q=15m³/h | 套 | 1
18 | 管路及阀门 | 套 | 1
二 | 水处理站电气设备
1 | 交流低压开关柜 | 台 | 1
2 | 照明配电箱 | 个 | 1
3 | 灯、插座 | 套 | 1
4 | 原水泵按钮箱 | 个 | 1
5 | 外供泵按钮箱 | 个 | 1
6 | 反洗泵按钮箱 | 个 | 1
7 | PLC系统配套 | 台 | 1
8 | 仪表及自控系统 | 套 | 1
9 | 高位水池液位控制系统 | 套 | 1
10 | 电缆ZR-YJV22-3*10+2*6 | m | 97
11 | 电缆ZR-KYJV-5*1.5 | m | 130
12 | 电缆YJV-3*2.5+1*1.5 | m | 98
13 | 电缆YJV-3*2.5 | m | 250
14 | 电缆YJV22-4*10+1*6 | m | 100
15 | 控制电缆KVV-7*1.5 | m | 895
16 | 控制电缆KVV-10*1.5 | m | 150
17 | 控制电缆KVV-14*1.5 | m | 150
18 | 电缆YJV-3*1.5+1*1 | m | 150
19 | 电缆保护管φ25 | m | 80
20 | 电缆保护管φ32 | m | 55
21 | 电缆保护管φ50 | m | 10
22 | 桥架150*75 | m | 30
三 | 暖风工程
1 | 暖风系统 | 台 | 2

## 管材结构及安装工程
管材结构设备及安装工程工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第四部分 输水管线设备及安装工程
一 | 智能缴费水表 | 套 | 260