## 扉-1 招标工程量清单扉页_
苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-03 单项工程招标清单汇总表_1
单项工程招标清单汇总表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共42页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-室内电气
2 | 苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-外网电气
3 | 苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程
4 | 苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-给排水、采暖、消防
合 计
注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
表-03

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表_1.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-室内电气 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030408001002 | 电力电缆 | 名称:总配电箱与室内配电箱连接 型号:YJV-5*16 | m | 468
2 | 030404017002 | 配电箱 | 名称:400*600*180 | 台 | 30
3 | 030404017003 | 配电箱 | 名称:300*250*160 | 台 | 60
4 | 030411003001 | 桥架 | 规格:200*100 | m | 225.63
5 | 010606012001 | 钢支架 | 名称：抗震支架 做法：见图纸 | t | 0.187
6 | 030413002001 | 凿（压)槽 |  | m | 9
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
8 | 030411001002 | 配管 | 名称:配管 材质:镀锌钢管 规格:DN40 配置形式:暗配 | m | 27
9 | 030411004001 | 配线 | 名称:管内穿线 规格:BV-10mm2 | m | 930.6
10 | 030411004002 | 配线 | 名称:配线 配线形式:管内穿线 型号:BV2.5 | m | 6412
11 | 030411004003 | 配线 | 名称:配线 配线形式:管内穿线 型号:BV4mm2 | m | 4978
12 | 030411004004 | 配线 | 名称:配线 配线形式:管内穿线 型号:BV6mm2 | m | 2018
13 | 030404034001 | 照明开关 | 名称:单控照明开关 220v 10A | 个 | 180
14 | 030404034002 | 照明开关 | 名称:双控照明开关 220v10A | 个 | 120
15 | 030404035001 | 插座 | 名称:暗装插座 220v 10A | 个 | 720
16 | 030404035002 | 插座 | 名称:暗装空调插座 220v 16A | 个 | 90
17 | 030412001001 | 普通灯具 | 名称:LED吸顶灯 18W | 套 | 450
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：定额人工费

## 表-11 总价措施项目清单与计价表_1.1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-室内电气 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | B01170700101 | 工程定位复测费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | B01170700201 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 按实际工作量所需定额工日数计算 | 18
8 | B01170700301 | 白天在地下室施工增加费 | 按实际工作量所需定额工日数计算 | 6
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 冬季施工工程人工费×费率 | 15
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.计算基础中安全文明施工费可为定额基、定额人工费或定额人工费+定额机械费，其他项目可为定额人工费或定额人工费+定额机械费。 2.按施工方案计算的措施费，若无计算基础和费率的数值，也可只填金额数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表_1.1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-室内电气 |  |  | 标段： | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 检验试验费
合计 |  |  |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表_1.1
暂列金额明细表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-室内电气 |  |  | 标段： | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计 |  |  |  | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1

## 表-12-4 计日工表_1.1
计日工表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-室内电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共42页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元） | 合价(元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表_1.1
总承包服务费计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-室内电气 |  |  |  | 标段： | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合计 | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由投标人按相关计价规定确定，投标时，费率和金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表_1.1
规费、税金项目计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-室内电气 |  |  | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
1.1.1 | 养老失业保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 10.5
1.1.2 | 基本医疗保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 3.7
1.1.3 | 工伤保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.4
1.1.4 | 生育保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.4
1.4 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 主材费汇总表_1.1
主材费汇总表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-室内电气 | [7 empty] | 第1页 共42页
序号 | 编码 | 工料机名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 定额合价 | 市场合价
1 | 01190102 | 槽钢综合 |  | kg | 140.25 | 3.35 | 3.35 | 469.84 | 469.84
2 | 01210110 | 角钢综合 |  | kg | 56.1 | 3.37 | 3.37 | 189.06 | 189.06
3 | 25000002 | 成套灯具 |  | 套 | 454.5 | 20.37 | 20.37 | 9258.17 | 9258.17
4 | 26010102 | 照明开关 |  | 只 | 306 | 10.02 | 10.02 | 3066.12 | 3066.12
5 | 26410001 | 成套插座 |  | 套 | 826.2 | 9.17 | 9.17 | 7576.25 | 7576.25
6 | 28110001 | 电力电缆 | YJV-5*16 | m | 472.68 | 55.91 | 55.91 | 26427.54 | 26427.54
7 | 29010107 | 电缆桥架 |  | m | 227.886 | 56.58 | 56.58 | 12893.81 | 12893.81
8 | 55090162 | 成套配电箱落地式 | ALa400*600*180 | 台 | 30 | 488.06 | 488.06 | 14641.8 | 14641.8
9 | 55090162@1 | 成套配电箱落地式 | ALa300*250*160 | 台 | 60 | 488.06 | 488.06 | 29283.6 | 29283.6
本页小计 | [7 empty] | 103806.19 | 103806.19
合 计 | [7 empty] | 103806.19 | 103806.19

## 分部分项工程和单价措施项目综合单价分析表带项目特征描述_1.1
分部分项工程和单价措施项目综合单价分析表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-室内电气 | [8 empty] | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 金额(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 | 综合合价
1 | 030408001002 | 电力电缆 | 名称:总配电箱与室内配电箱连接 型号:YJV-5*16 | m | 468
2 | 030404017002 | 配电箱 | 名称:400*600*180 | 台 | 30
3 | 030404017003 | 配电箱 | 名称:300*250*160 | 台 | 60
4 | 030411003001 | 桥架 | 规格:200*100 | m | 225.63
5 | 010606012001 | 钢支架 | 名称：抗震支架 做法：见图纸 | t | 0.187
6 | 030413002001 | 凿（压)槽 |  | m | 9
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
8 | 030411001002 | 配管 | 名称:配管 材质:镀锌钢管 规格:DN40 配置形式:暗配 | m | 27
9 | 030411004001 | 配线 | 名称:管内穿线 规格:BV-10mm2 | m | 930.6
10 | 030411004002 | 配线 | 名称:配线 配线形式:管内穿线 型号:BV2.5 | m | 6412
11 | 030411004003 | 配线 | 名称:配线 配线形式:管内穿线 型号:BV4mm2 | m | 4978
12 | 030411004004 | 配线 | 名称:配线 配线形式:管内穿线 型号:BV6mm2 | m | 2018
13 | 030404034001 | 照明开关 | 名称:单控照明开关 220v 10A | 个 | 180
本页小计
分部分项工程和单价措施项目综合单价分析表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-室内电气 | [8 empty] | 标段： |  | 第2页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 金额(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 | 综合合价
14 | 030404034002 | 照明开关 | 名称:双控照明开关 220v10A | 个 | 120
15 | 030404035001 | 插座 | 名称:暗装插座 220v 10A | 个 | 720
16 | 030404035002 | 插座 | 名称:暗装空调插座 220v 16A | 个 | 90
17 | 030412001001 | 普通灯具 | 名称:LED吸顶灯 18W | 套 | 450
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表_1.2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-外网电气 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 名称:配电箱 规格:600*900*200 | 台 | 6
2 | 030413005001 | 人(手）孔砌筑 | 名称:人（手）孔井 规格:参见图集12D101-5/P142 | 个 | 6
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 名称:电力电缆 型号:YJV22-0.6KV 规格:YJV22-4*95+1*50 材质:铜芯 敷设方式、部位:直埋 | m | 746
4 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 种类:铺砂、盖保护板 | m | 746
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米内 | m3 | 367.38
6 | 040103001001 | 回填方 | 机械原土回填 | m3 | 367.38
7 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 个
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：定额人工费

## 表-11 总价措施项目清单与计价表_1.2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-外网电气 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | B01170700101 | 工程定位复测费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | B01170700201 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 按实际工作量所需定额工日数计算 | 18
8 | B01170700301 | 白天在地下室施工增加费 | 按实际工作量所需定额工日数计算 | 6
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 冬季施工工程人工费×费率 | 15
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.计算基础中安全文明施工费可为定额基、定额人工费或定额人工费+定额机械费，其他项目可为定额人工费或定额人工费+定额机械费。 2.按施工方案计算的措施费，若无计算基础和费率的数值，也可只填金额数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表_1.2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-外网电气 |  |  | 标段： | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 检验试验费
合计 |  |  |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表_1.2
暂列金额明细表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-外网电气 |  |  | 标段： | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计 |  |  |  | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1

## 表-12-4 计日工表_1.2
计日工表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-外网电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共42页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元） | 合价(元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表_1.2
总承包服务费计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-外网电气 |  |  |  | 标段： | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合计 | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由投标人按相关计价规定确定，投标时，费率和金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表_1.2
规费、税金项目计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-外网电气 |  |  | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
1.1.1 | 养老失业保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 10.5
1.1.2 | 基本医疗保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 3.7
1.1.3 | 工伤保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.4
1.1.4 | 生育保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.4
1.4 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 主材费汇总表_1.2
主材费汇总表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-外网电气 | [7 empty] | 第1页 共42页
序号 | 编码 | 工料机名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 定额合价 | 市场合价
1 | 28110001 | 电力电缆 | YJV22-4*95+1*50 | m | 753.46 | 353.73 | 353.73 | 266521.41 | 266521.41
2 | 55090162 | 成套配电箱落地式 | 600*900*200 | 台 | 6 | 754.28 | 754.28 | 4525.68 | 4525.68
本页小计 | [7 empty] | 271047.09 | 271047.09
合 计 | [7 empty] | 271047.09 | 271047.09

## 分部分项工程和单价措施项目综合单价分析表带项目特征描述_1.2
分部分项工程和单价措施项目综合单价分析表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-外网电气 | [8 empty] | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 金额(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 | 综合合价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 名称:配电箱 规格:600*900*200 | 台 | 6
2 | 030413005001 | 人(手）孔砌筑 | 名称:人（手）孔井 规格:参见图集12D101-5/P142 | 个 | 6
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 名称:电力电缆 型号:YJV22-0.6KV 规格:YJV22-4*95+1*50 材质:铜芯 敷设方式、部位:直埋 | m | 746
4 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 种类:铺砂、盖保护板 | m | 746
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米内 | m3 | 367.38
6 | 040103001001 | 回填方 | 机械原土回填 | m3 | 367.38
7 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 个
本页小计
合 计

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表_1.3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
一 |  | 建筑装修部分
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 拆除原来塑钢窗 | m2 | 471.39
2 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 断桥铝合金平开窗，含纱窗 | m2 | 471.39
3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 金属卷帘门拆除 | m2 | 194.4
4 | 010805005001 | 全玻自由门 | 门代号及洞口尺寸:2700*2400 框材质:肯德基门 | m2 | 194.4
5 | 010805005002 | 全玻自由门 | 门代号及洞口尺寸:700*2100 门框或扇外围尺寸:钛合金安全玻璃门 | m2 | 176.4
6 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 拆除内门 | m2 | 194.4
7 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除（窗内侧） | 拆除部位:室内 抹灰层种类:水泥砂浆 | m2 | 245.52
8 | 011203001001 | （窗内侧） | 零星抹灰 窗内侧 窗内侧刮腻子二遍 乳胶漆 | m2 | 245.52
9 | 011602001001 | 拆除散水 | 拆除原散水 | m2 | 225
10 | 011702029001 | 散水 | 现浇混凝土散水 1：1水泥灰抹光压实 | m2 | 225
11 | 010401012001 | 零星砌砖 | 零星砌砖名称、部位:堵砌筑洞口,一般零星抹灰 抗裂保护层耐碱网格布，抗裂砂浆 墙面聚苯乙烯保温板，刮腻子二遍 | m3 | 4.51
12 | 010103002001 | 余方弃置 | 费品名称：建筑垃圾 运距7公里内 | m3 | 133.95
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：定额人工费

## 表-11 总价措施项目清单与计价表_1.3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | B01170700101 | 工程定位复测费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | B01170700201 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 按实际工作量所需定额工日数计算 | 18
8 | B01170700301 | 白天在地下室施工增加费 | 按实际工作量所需定额工日数计算 | 6
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 冬季施工工程人工费×费率 | 15
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.计算基础中安全文明施工费可为定额基、定额人工费或定额人工费+定额机械费，其他项目可为定额人工费或定额人工费+定额机械费。 2.按施工方案计算的措施费，若无计算基础和费率的数值，也可只填金额数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表_1.3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 120000 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 检验试验费
合计 |  | 120000 |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表_1.3
暂列金额明细表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计 |  |  |  | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1

## 表-12-4 计日工表_1.3
计日工表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共42页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元） | 合价(元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表_1.3
总承包服务费计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合计 | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由投标人按相关计价规定确定，投标时，费率和金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表_1.3
规费、税金项目计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
1.1.1 | 养老失业保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 10.5
1.1.2 | 基本医疗保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 3.7
1.1.3 | 工伤保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.4
1.1.4 | 生育保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.4
1.4 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 主材费汇总表_1.3
主材费汇总表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程 | [7 empty] | 第1页 共42页
序号 | 编码 | 工料机名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 定额合价 | 市场合价
1 | BCZC001 | 肯德基门 |  | m2 | 194.4 | 430 | 430 | 83592 | 83592
2 | Z00001 | 建筑垃圾 |  | m3 | 95.352
本页小计 | [7 empty] | 83592 | 83592
合 计 | [7 empty] | 83592 | 83592

## 分部分项工程和单价措施项目综合单价分析表带项目特征描述_1.3
分部分项工程和单价措施项目综合单价分析表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程 | [8 empty] | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 金额(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 | 综合合价
一 |  | 建筑装修部分
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 拆除原来塑钢窗 | m2 | 471.39
2 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 断桥铝合金平开窗，含纱窗 | m2 | 471.39
3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 金属卷帘门拆除 | m2 | 194.4
4 | 010805005001 | 全玻自由门 | 门代号及洞口尺寸:2700*2400 框材质:肯德基门 | m2 | 194.4
5 | 010805005002 | 全玻自由门 | 门代号及洞口尺寸:700*2100 门框或扇外围尺寸:钛合金安全玻璃门 | m2 | 176.4
6 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 拆除内门 | m2 | 194.4
7 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除（窗内侧） | 拆除部位:室内 抹灰层种类:水泥砂浆 | m2 | 245.52
8 | 011203001001 | （窗内侧） | 零星抹灰 窗内侧 窗内侧刮腻子二遍 乳胶漆 | m2 | 245.52
9 | 011602001001 | 拆除散水 | 拆除原散水 | m2 | 225
10 | 011702029001 | 散水 | 现浇混凝土散水 1：1水泥灰抹光压实 | m2 | 225
本页小计
分部分项工程和单价措施项目综合单价分析表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程 | [8 empty] | 标段： |  | 第2页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 金额(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 | 综合合价
11 | 010401012001 | 零星砌砖 | 零星砌砖名称、部位:堵砌筑洞口,一般零星抹灰 抗裂保护层耐碱网格布，抗裂砂浆 墙面聚苯乙烯保温板，刮腻子二遍 | m3 | 4.51
12 | 010103002001 | 余方弃置 | 费品名称：建筑垃圾 运距7公里内 | m3 | 133.95
本页小计
合 计

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表_1.4
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-给排水、采暖、消防 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
一 |  | 采暖
1 | 031001006001 | 塑料管 | 安装部位:室内 介质:水 材质、规格:PP-R DN25 连接形式:热熔连接 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验符合要求 | m | 9.6
2 | 031001006002 | 塑料管 | 安装部位:室内 介质:水 材质、规格:PPR DN32 连接形式:热熔连接 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 符合要求 | m | 28.8
3 | 031001006003 | 塑料管 | 安装部位:室内 介质:水 材质、规格:PPR DN40 连接形式:热熔连接 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验符合要求 | m | 30.4
4 | BQ-001 | 地暖管清洗 | 地暖管打压清洗 | m | 2035.92
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 类型:蝶阀 规格、压力等级:DN40 | 个 | 36
6 | 031003001002 | 排气阀 | 类型:排气阀 规格、压力等级:DN25 | 个 | 180
7 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 名称:过滤器 规格、压力等级:DN50 | 组 | 90
8 | 031003013001 | 水表 | 安装部位(室内外）:室内IC卡水表 | 个 | 30
9 | 031004006001 | 大便器 | 材质:蹲式大便器 脚踏开关 | 组 | 90
10 | 031004003001 | 洗脸盆 | 材质:柱式洗脸盆 冷热水嘴 | 组 | 90
11 | 031004009001 | 洗菜池 | 材质:不锈钢，单水龙头，挂墙式 | 个 | 30
12 | 031004014001 | 地漏 | 材质:不锈钢地漏 型号、规格:DN75 | 个 | 90
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：定额人工费
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-给排水、采暖、消防 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030901010001 | 室内消火栓 | 名称:室内消火栓 型号、规格:消火栓箱为铝合金暗装 规格650*800*200mm，水带长25米、麻制，水枪直径19mm 消火栓直径DN65 | 套 | 90
14 | 030901013001 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 MFZL-8 | 具 | 180
15 | 031005007001 | 热媒集配装置 | 分集水器4环路 | 台 | 90
16 | 011612002001 | 热媒装置拆除 | 拆除分集水器 | 套 | 90
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：定额人工费

## 表-11 总价措施项目清单与计价表_1.4
总价措施项目清单与计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-给排水、采暖、消防 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | B01170700101 | 工程定位复测费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | B01170700201 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项工程人工费+技术措施项目人工费
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 按实际工作量所需定额工日数计算 | 18
8 | B01170700301 | 白天在地下室施工增加费 | 按实际工作量所需定额工日数计算 | 6
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 冬季施工工程人工费×费率 | 15
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.计算基础中安全文明施工费可为定额基、定额人工费或定额人工费+定额机械费，其他项目可为定额人工费或定额人工费+定额机械费。 2.按施工方案计算的措施费，若无计算基础和费率的数值，也可只填金额数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表_1.4
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-给排水、采暖、消防 |  |  | 标段： | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 检验试验费
合计 |  |  |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表_1.4
暂列金额明细表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-给排水、采暖、消防 |  |  | 标段： | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计 |  |  |  | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1

## 表-12-4 计日工表_1.4
计日工表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-给排水、采暖、消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共42页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元） | 合价(元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表_1.4
总承包服务费计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-给排水、采暖、消防 |  |  |  | 标段： | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合计 | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由投标人按相关计价规定确定，投标时，费率和金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表_1.4
规费、税金项目计价表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-给排水、采暖、消防 |  |  | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
1.1.1 | 养老失业保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 10.5
1.1.2 | 基本医疗保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 3.7
1.1.3 | 工伤保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.4
1.1.4 | 生育保险 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.4
1.4 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 主材费汇总表_1.4
主材费汇总表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-给排水、采暖、消防 | [7 empty] | 第1页 共42页
序号 | 编码 | 工料机名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 定额合价 | 市场合价
1 | 17250258 | 塑料给水管 | De25 PP-R | m | 9.754 | 2.39 | 2.39 | 23.31 | 23.31
2 | 17250258@1 | 塑料给水管 | De32 PP-R | m | 29.261 | 3.91 | 3.91 | 114.41 | 114.41
3 | 17250258@2 | 塑料给水管 | De40 PP-R | m | 30.886 | 6.36 | 6.36 | 196.44 | 196.44
4 | 19000317 | 螺纹阀门 | DN40 | 个 | 36.36 | 37.07 | 37.07 | 1347.87 | 1347.87
5 | 23010102 | 灭火器 | MFZL-8 | 个 | 180 | 106.49 | 106.49 | 19168.2 | 19168.2
6 | 23030122 | 室内消火栓 | 650*800*200 | 套 | 90 | 567.93 | 567.93 | 51113.7 | 51113.7
本页小计 | [7 empty] | 71963.93 | 71963.93
合 计 | [7 empty] | 71963.93 | 71963.93

## 分部分项工程和单价措施项目综合单价分析表带项目特征描述_1.4
分部分项工程和单价措施项目综合单价分析表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-给排水、采暖、消防 | [8 empty] | 标段： |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 金额(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 | 综合合价
一 |  | 采暖
1 | 031001006001 | 塑料管 | 安装部位:室内 介质:水 材质、规格:PP-R DN25 连接形式:热熔连接 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验符合要求 | m | 9.6
2 | 031001006002 | 塑料管 | 安装部位:室内 介质:水 材质、规格:PPR DN32 连接形式:热熔连接 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 符合要求 | m | 28.8
3 | 031001006003 | 塑料管 | 安装部位:室内 介质:水 材质、规格:PPR DN40 连接形式:热熔连接 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验符合要求 | m | 30.4
4 | BQ-001 | 地暖管清洗 | 地暖管打压清洗 | m | 2035.92
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 类型:蝶阀 规格、压力等级:DN40 | 个 | 36
6 | 031003001002 | 排气阀 | 类型:排气阀 规格、压力等级:DN25 | 个 | 180
本页小计
分部分项工程和单价措施项目综合单价分析表
工程名称：苏泊淖尔苏木移民商服楼内部提升改造工程-给排水、采暖、消防 | [8 empty] | 标段： |  | 第2页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 金额(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 | 综合合价
7 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 名称:过滤器 规格、压力等级:DN50 | 组 | 90
8 | 031003013001 | 水表 | 安装部位(室内外）:室内IC卡水表 | 个 | 30
9 | 031004006001 | 大便器 | 材质:蹲式大便器 脚踏开关 | 组 | 90
10 | 031004003001 | 洗脸盆 | 材质:柱式洗脸盆 冷热水嘴 | 组 | 90
11 | 031004009001 | 洗菜池 | 材质:不锈钢，单水龙头，挂墙式 | 个 | 30
12 | 031004014001 | 地漏 | 材质:不锈钢地漏 型号、规格:DN75 | 个 | 90
13 | 030901010001 | 室内消火栓 | 名称:室内消火栓 型号、规格:消火栓箱为铝合金暗装 规格650*800*200mm，水带长25米、麻制，水枪直径19mm 消火栓直径DN65 | 套 | 90
14 | 030901013001 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 MFZL-8 | 具 | 180
15 | 031005007001 | 热媒集配装置 | 分集水器4环路 | 台 | 90
16 | 011612002001 | 热媒装置拆除 | 拆除分集水器 | 套 | 90
本页小计
合 计