## 参数
一、项目概况： 本项目为鄂温克族自治旗公安局全旗公共安全视频监控网络链路传输与前端点位维护服务项目，覆盖全旗治安点位 1114 路（城区 317 路、乡镇 797 路）、电警卡口359路（城区 278 路、乡镇 81 路），大雁派出所至旗公安局汇聚链路1路、鄂温克公安局至市局视频专网链路1路、乡镇苏木派出所至旗公安局汇聚链路6路，总计1481 路视频监控。服务期限为 1 年，含 3 个月项目调整期（调整期内视频在线率等考核指标不涉及服务费扣罚）。服务范围包含网络、电力、设备、平台、台账、系统集成等全流程运维。
序号 | 项目名称 | 服务参数要求 | 数量
1 | 网络链路传输服务 | 1、提供520条视频监控网络链路，覆盖前端点位网络传输链路。 2、带宽指标：前端单设备传输带宽≥10Mbps，单点位总带宽≥100Mbps。 3、前端光接入设备：采用工业级产品，满足鄂温克旗冬季气温使用要求。 4、传输质量指标：网络时延＜400ms，时延抖动＜50ms，丢包率＜1×10⁻³，包误差率＜1×10⁻⁴。 5、网络有效率：全年网络有效率≥99.9%。 | 1
2 | 网络传输运维服务 | 1、视频专网全链路日常巡检：定期对前端点位接入链路进行巡检，排查光纤破损、接头松动、设备老化等隐患。 2、网络状态监控：建立全天候网络监控机制，监测链路带宽、时延、丢包率、误码率等核心指标，发现异常立即告警并启动处置流程。 3、网络故障快速修复：光纤中断故障城区12小时内熔接修复、乡镇24小时内修复；其他网络故障严格按照对应区域服务时效完成处置，确保网络连续稳定运行。 4、前端网络设备运维：定期对工业级交换机、光纤收发器等设备进行性能检测，及时对设备故障老化进行处置；维护室外网络设备箱，保障设备正常工作。 | 1
3 | 外场设备运维服务 | 1、日常基础运维：投入维护人员、交通工具、工程机械，开展外场各子系统日常巡检、基本维修、设备养护、土建修复；负责杆件、墙装支臂、基础、设备箱及箱内设备、摄像机及支架、连接线等损坏部件的维修与更换；每月对所有摄像机护罩玻璃清洁不少于1次；负责从电表至设备端的所有电力线路维护。 2、设备更换责任划分： （1）投标人承担：服务期内总数量不超过5%的治安点位智能结构化摄像机更换，以及所有运维必需的辅材； （2）采购人承担：终端服务器、电子警察、反向卡口、补光灯、爆闪灯等高价值设备更换；超过5%比例的治安点位摄像机更换。 3、重保与应急处置： （1）针对大型活动、节假日、恶劣天气提前制定应急预案，提供专业技术保障； （2）因第三方交通事故、人为破坏、设备失窃等原因造成服务中断，遵循"先恢复服务、后办理报警核损"原则； （3）项目调整期（合同签订后3个月）内完成所有故障点位的整体维修，恢复前端掉线点位并做好完整记录。 4、分区域故障响应时效： （1）城区（巴彦托海镇及巴彦塔拉乡距主城区直线距离不超过20公里）：设备/电网故障24小时内修复；需协调市政、园林等部门事项48小时内办结； （2）乡镇苏木：设备/电网故障48小时内修复；需协调市政、园林、林草等部门事项72小时内办结； 5、不可抗力导致故障：与采购人商议确定恢复时限。 6、运维指标与考核规则： （1）核心指标：视频在线率≥95%，前端设备运行正常，无丢失、破坏、方向异常和遮挡情况； （2）考核扣款：视频在线率未达标，按比例扣除对应点位运维费；设备离线超规定时限修复，单次扣该点位运维费的10%，5次以上扣除此点位全部维护费用；因采购人原因造成的视频掉线不计入考核。 | 1
4 | 内场系统运维服务 | 1、机房硬件运维：负责机房服务器设备、网络设备的日常巡检、故障维修管理及跟踪，建立维护档案与资料管理体系。 2、平台软件运维：负责视频联网平台、视频图像信息库、安全系统的功能维护；负责摄像机和视频通道的相应配置管理。 3、系统安全运维：负责摄像头及各类软硬件系统漏洞和弱口令修复工作。 4、跨平台迁移服务：根据采购人实际业务需求，提供视频监控系统跨平台迁移全流程技术支撑服务。负责将现有视频联网平台的核心数据完整迁移至新平台，确保新平台所有功能正常运行、数据准确无误。 5、云端日志异地备份服务： （1）提供专用云端资源用于日志异地容灾备份，满足全量日志存储需求； （2）备份内容：全系统操作日志、设备运维日志、故障处理日志、人员登录审计日志及安全事件日志； （3）备份周期：备份数据保留时长≥180 天，满足公安审计追溯要求。 6、云安全防护服务： （1）为云端日志备份资源开通云安全中心服务，提供云租户专属安全防护，覆盖云主机、云硬盘及云网络； （2）实现云端资产清点、漏洞扫描、入侵检测、恶意代码防护及安全事件集中管理； （3）提供云端安全实时告警，对异常登录、违规操作、网络攻击等行为迅速响应。 | 1
5 | 资产台账建档服务 | 1、全量精准采集前端设备信息：20位国标编码、设备名称、IP地址、MAC地址、摄像机类型（一类/二类/三类点位）、经纬度（精确到小数点第6位且第6位不可为0）、设备状态（可用/不可用）、采集设备区域编码、安装地址。 2、建立标准化电子及纸质前端设备资产档案，确保台账资料完整率达100%。 | 1
6 | 电力供应保障服务 | 1、负责全旗视频监控前端点位及配套设备全年稳定供电保障，确保设备持续在线。 2、统一管理各点位供电线路、电表及用电相关事务，保障供电合规、稳定、不间断。 3、定期巡检供电线路、空开、防雷装置，及时排除断电隐患。 4、承担项目运行期间所有用电相关费用，确保供电不中断、不欠费。 | 1
7 | 系统集成服务 | 1、设备调试服务：负责智能结构化摄像机、各类辅材及所有更换设备的现场布置、固定、调试工作，严格按照安全规范执行，确保质量和安全。 2、系统联调与平台接入：所有新增、更换及迁移的前端设备，统一接入视频联网平台，确保视频流实时上传、录像存储正常、平台功能完整可用。 3、设备通道标准化配置：统一为所有设备分配20位国标编码、规划IP地址、配置视频通道参数、校准OSD时间，确保设备信息与平台台账完全一致。 4、试运行与问题整改：新安装调试完成的设备进行不少于72小时的连续试运行，全面排查视频质量、网络传输、平台对接等方面的问题，及时整改完善。 5、系统对接与技术支撑：配合采购人完成与呼伦贝尔市公安局上级平台的数据对接、系统升级改造，以及上级部门考核检查相关的技术支撑工作。 | 1

## 点位数量及网络供应
鄂温克族自治旗公安局视频监控点位数量及网络
序号 | 服务分项 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 鄂温克旗城区治安设备 | 网络链路传输服务和视频监控前端运维服务 | 317 | 路
2 | 鄂温克旗乡镇治安设备 | 网络链路传输服务和视频监控前端运维服务 | 797 | 路
3 | 鄂温克旗城区电警卡口设备 | 网络链路传输服务和视频监控前端运维服务 | 278 | 路
4 | 鄂温克旗乡镇电警卡口设备 | 网络链路传输服务和视频监控前端运维服务 | 81 | 路
5 | 大雁派出所至旗公安局汇聚链路 | 1G 以太网电路 | 1 | 条
6 | 鄂温克公安局至市局视频专网链路 | 2G 以太网电路 | 1 | 条
7 | 乡镇苏木派出所至旗公安局汇聚链路 | 300M VPN电路 | 6 | 条