## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 2026年店子镇气调库建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 2026年店子镇气调库建设项目
标段名称： |  | 2026年店子镇气调库建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：2026年店子镇气调库建设项目
一、工程概况： 1、2026 年店子镇气调库建设项目，本工程建筑层数为地上二层，总建筑面积820平方米（停车区建筑面积按投影面积一半计入）檐口高度6.45米，结构形式为砌体结构、轻钢结构。 二、编制依据： 1、甲方提供实施方案及图纸。 2、依据《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》、《内蒙古通用安装工程预算定额（2017）》、《内蒙古市政工程预算定额（2017）》、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500一2024）计算； 3、主要材料价格参考二〇二六年第二期兴和县造价信息及当前市场价格； 三、相关政策文件: 1、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行 《建设工程工程量清单计价标准及配套工程量计算标准的通知》（内建标函（2025）340号）。 2、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标（2025） 98 号)。 3、 内建标函【2019】468号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知。 4、 内建标【2019】113号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。
注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 工程项目综合汇总表
工程项目综合汇总表
工程名称：2026年店子镇气调库建设项目 |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 气调库建设工程
2 | 设备采购及安装
合计

## 单位工程费用表【土方工程】
单位工程费用表
工程名称：土方工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 取费说明 |  | 费率(%) | 费用金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
2 | 措施项目工程费 | 措施项目合计
3 | 其中：安全文明施工费 | 安全及文明施工措施费
4 | 其他项目费 | 其他项目合计
5 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
6 | 其中：专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
7 | 其中：计日工 | 计日工
8 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
9 | 其中：材料检验试验费 | 材料检验试验费
10 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  | 9
11 | 工程造价 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+增值税

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土方工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土方工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
厂房
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土石类别:一、二类土 2.挖填方厚度:±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 3.平整方式:机械平整 |  | m2 | 930.13
2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘方式:机械开挖 4.包含放坡及工作面 5.基底处理方式:含≤30cm的人工清理修整 |  | m3 | 1157.64
3 | 010102007001 | 基础回填方 | 1.材料品种:素土 2.密实度:满足设计要求 |  | m3 | 839.14
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:二类土 2.运距：投标方自行考虑 |  | m3 | 212.8
给水排水
5 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:二类土 2.开挖深度:按设计要求 3.包含放坡及工作面 |  | m3 | 342.91
6 | 010102007002 | 管底垫层 | 1.填方部位:管底 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:压实度≥90％ |  | m3 | 4.69
7 | 010102007003 | 回填砂 | 1.填方部位:管顶 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:压实度≥95％ |  | m3 | 26.93
8 | 010102007004 | 回填方 | 1.材料品种:素土 2.密实度:满足规范要求 |  | m3 | 301.46
9 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:二类土 2.运距：投标方自行考虑 |  | m3 | 41.45
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【土方工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：土方工程 |  |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土方工程】
措施项目清单计价表
工程名称：土方工程 |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土方工程】
其他项目清单计价表
工程名称：土方工程 |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【土方工程】
暂列金额明细表
工程名称：土方工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【土方工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：土方工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【土方工程】
计日工表
工程名称：土方工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【土方工程】
总承包服务费计价表
工程名称：土方工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【土方工程】
增值税计价表
工程名称：土方工程 |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 单位工程费用表【建筑工程】
单位工程费用表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 取费说明 |  | 费率(%) | 费用金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
2 | 措施项目工程费 | 措施项目合计
3 | 其中：安全文明施工费 | 安全及文明施工措施费
4 | 其他项目费 | 其他项目合计
5 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
6 | 其中：专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
7 | 其中：计日工 | 计日工
8 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
9 | 其中：材料检验试验费 | 材料检验试验费
10 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  | 9
11 | 工程造价 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+增值税

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15泵送 |  | m3 | 4.22
2 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 5.39
3 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 |  | m3 | 14.3
4 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础、桩承台 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 26.99
5 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.柱规格形状:矩形 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30泵送 |  | m3 | 2.23
6 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.柱截面形式:周长2.4m以内 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 16.66
7 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25泵送 |  | m3 | 21.1
8 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 109.8
9 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 |  | m3 | 3.46
10 | 010505006001 | 梁模板 | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 15.36
11 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25泵送 |  | m3 | 41.39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 270.32
13 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.7
14 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 28.33
15 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.52
16 | 010505014001 | 设备基础模板 | 1.构件名称:设备基础 2.模板形式:复合木模板 |  | m2 | 8.64
17 | 010502024001 | 填充混凝土 | 1.混凝土种类:细石微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 0.1
18 | 010506001001 | 现浇混凝土基础钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm 2.搭接方式:绑扎 3.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 |  | t | 0.508
19 | 010506002001 | 现浇混凝土柱及构造柱钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.搭接方式:绑扎 3.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 |  | t | 0.934
20 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 |  | t | 1.164
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010506002006 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 |  | t | 0.221
22 | 010506002005 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 |  | t | 0.107
23 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径20mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 |  | t | 0.121
24 | 010506005001 | 现浇混凝土梁、圈梁、过梁钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm 2.搭接方式:绑扎 3.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 |  | t | 1.558
25 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 |  | t | 1.607
26 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 |  | t | 1.335
27 | 010506005006 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径16mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 |  | t | 0.125
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 010506005007 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 |  | t | 0.344
29 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径6mm 2.搭接方式:绑扎 3.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 |  | t | 0.969
砌筑工程
30 | 010102007004 | 回填方 | 1.填方部位:基础底部 2.材料品种:中粗砂 |  | m3 | 100.01
31 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:地梁梁底 2.材料品种:中粗砂 |  | m3 | 1.24
32 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:地梁外侧 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 1.84
33 | 010403001001 | 石基础 | 1.石料种类、规格:毛石 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 189.84
34 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:370mm 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  | m3 | 229.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 010401003002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  | m3 | 66.31
金属结构工程
36 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:MJ-1/MJ2 2.规格:Q235-M24/-200*200*16 |  | t | 0.345
37 | 010506024002 | 螺栓 | 1.螺栓种类:柱脚螺栓 2.规格:M24 |  | 套 | 32
38 | 010506024003 | 螺栓 | 1.螺栓种类:高强螺栓 2.规格:M20 |  | 套 | 64
39 | 010602003001 | 门式刚架 | 1.钢材品种、规格:Q335B 2.除锈方式:喷砂除锈 3.除锈等级:Sa2级 4.构件涂(镀)层要求:刷防火涂料,耐火极限2.5h 5.构件运距:5km 6.其他:钢构件运输、安装到位 7.机械设备:使用汽车吊施工 |  | t | 4.708
40 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种:Q355B 镀锌方钢管 3.构件涂(镀)层要求:刷防火涂料,耐火极限1.5h 4.构件运距:5km 5.其他:钢构件运输、安装到位 6.机械设备:使用汽车吊施工 |  | t | 6.447
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010607002001 | 钢系杆 | 1.钢材品种、规格:□120X4.0、∅95X3.5 2.构件类型:XG-1、XG-2 3.钢材品种:Q355B 4.除锈方式:喷砂除锈 5.除锈等级:Sa2级 6.构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1.5h 7.构件运距:5km 8.其他:钢构件运输、安装到位 9.机械设备:使用汽车吊施工 |  | t | 1.864
42 | 010607002003 | 钢支撑 | 1.部位:屋面水平支撑 2.钢材品种、规格: Q235B，φ20 3.除锈方式:喷砂除锈 4.除锈等级:Sa2级 5.构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1.5h 6.构件运距:5km 7.其他:钢构件运输、安装到位 8.机械设备:使用汽车吊施工 |  | t | 0.342
43 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q355B，镀锌□B220*5.00 2.构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 3.构件运距:5km 4.其他:钢构件运输、安装到位 5.机械设备:使用汽车吊施工 |  | t | 2.795
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010607003002 | 钢檩条 | 1.部位:屋面檩条 2.钢材品种、规格: Q335B，C220X75X20X2.0，C100X50X15X2.5 3.除锈方式:喷砂除锈 4.除锈等级:Sa2级 5.构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 6.构件运距:5km 7.其他:钢构件运输、安装到位 8.机械设备:使用汽车吊施工 |  | t | 5.443
45 | 010607002005 | 钢拉条 | 1.部位:屋面钢拉条 2.钢材品种、规格: Q235B，φ20 3.除锈方式:喷砂除锈 4.除锈等级:Sa2级 5.构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1.5h 6.构件运距:5km 7.其他:钢构件运输、安装到位 8.机械设备:使用汽车吊施工 |  | t | 0.534
46 | 010607002002 | 隅撑 | 1.钢材品种、规格:Q235B，L50x5角钢 2.除锈方式:喷砂除锈 3.除锈等级:Sa2级 4.构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1h 5.构件运距:5km 6.其他:钢构件运输、安装到位 7.机械设备:使用汽车吊施工 |  | t | 0.121
47 | 010605003001 | 单层彩钢压型板屋面 | 1.钢材品种、规格:单层彩钢压型板 |  | m2 | 234.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010605003002 | 双层压型钢板复合保温隔热屋面 | 1、0.6mm厚蓝色YX35-125-750型压型彩钢外板 2、0.5mm厚纺粘聚乙烯和聚丙烯膜防水透气层 3、120mm厚岩棉保温层(容重150kg/m3） 4、0.2mm厚隔热反射箔 5、镀锌冷弯型钢檩条 6、0.6mm厚白色YX15-225-900型压型彩钢内板 7、钢梁 |  | m2 | 760.03
49 | 010605002001 | 聚氨酯双面彩钢围板及隔板 | 1.复合板夹芯材料种类、规格:双面0.426mm彩钢板，B1级，氧指数30，容重40（±2）KG/m3 2.包含安装各种角封、盖板、蘑菇头等 3. 内角封、地脚封、外包角封等采用国标镀锌板 |  | m2 | 806.53
50 | 010605003003 | 聚氨酯双面彩钢顶板 | 1.复合板夹芯材料种类、规格:双面0.426mm彩钢板，B1级，氧指数30，容重40（±2）KG/m3 2.库体顶板连接屋顶檩条固定构件采用镀锌C型钢、角铁 |  | m2 | 399.5
51 | 011402004001 | 金属构件油漆 | 1.环氧富锌底漆两道 2.环氧云铁中间漆两道 3.面漆三道 |  | t | 11.155
52 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.构件名称:屋面板 2.耐火等级要求:1h |  | m2 | 994.57
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸:2100*1500 2.框、扇材质及规格:断桥铝合金 |  | m2 | 46.35
54 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1500*2200 2.框、扇材质:成品防盗门 |  | m2 | 10.8
55 | 010804007001 | 库房专用门 | 1.门类型:库房专用门 2.规格:3300*3500 3.五金种类、规格:含一切安装所需的五金配件 |  | m2 | 11.55
装饰装修
56 | 011101002001 | 细石混凝土地面 | 1、40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C15混凝土垫层随打随抹平 4、150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 5、300厚防冻胀中砂垫层 6、素土夯实（压实系数98%） |  | m2 | 229.51
57 | 011101002002 | 混凝土配筋地面 | 1、125厚C30细石混凝土，内配双向中6@200钢筋网片,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、20厚1:3水泥砂浆保护层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土垫层随打随抹平 5、150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6、300厚防冻胀中砂垫层 7、素土夯实（压实系数98%） |  | m2 | 422.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子一道 2、6厚1:3水泥砂浆打底 3、6厚1:2水泥砂浆抹面压实抹光 4、刷专用界面剂一遍 |  | m2 | 598.97
59 | 011404001003 | 油漆踢脚 | 1、12厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2水泥砂浆抹平 3、满刮腻子 4、底漆一遍 5、调和漆二遍 |  | m2 | 9.86
60 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、8~9厚PVC板面层，用自攻螺钉固定 2、轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000，次龙骨中距500或600，横撑龙骨中距500-600 |  | m2 | 229.51
61 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:6厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:6厚1:2水泥砂浆抹面压光 |  | m | 27.84
62 | 011404001001 | 外墙面喷刷涂料 | 1、喷或滚刷面层涂料。 2、喷或滚刷底涂料。 3、弹性底涂面刮柔性耐水腻子。 4、3~6厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、80厚挤塑聚苯板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 6、15厚1:3水泥砂浆找平。 7、基层墙体。 |  | m2 | 717.64
室外工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 010502029001 | 散水 | 散水参见：12J9-1-95-3 |  | m2 | 101.79
64 | 010502032001 | 台阶 | 混凝土台阶参见：12J9-1-P102-5 |  | m2 | 13.5
65 | 040202008001 | 砂砾石 | 1.石料规格:天然砂砾石 2.厚度:30cm 3.素土夯实，压实度≥90% |  | m2 | 198.79
66 | 010102007003 | 回填方 | 1.填方部位:大车卸货区 2.材料品种:粗砂 3.厚度:2.5cm |  | m3 | 4.97
67 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:22cm 3.塑料膜养护 |  | m2 | 198.79
68 | 040402018001 | 变形缝 | 1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm |  | m | 18.34
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【建筑工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 聚氨酯双面彩钢顶板 | δ150 | m2 |  |  | 170
2 | 聚氨酯双面彩钢隔板 | δ150 | m2 |  |  | 170
3 | 双层压型钢板复合保温板 | 120mm厚岩棉(容重150kg/m3） | m2 |  |  | 125
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【建筑工程】
措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【建筑工程】
其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 38156.77 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 2000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 2000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 40156.77 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【建筑工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 | 1271892.25 | 3 |  | 38156.77
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 38156.77
合 计 |  | - | - |  | 38156.77
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【建筑工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 拆除原平房 | 1834.86 | 165.14 |  | 2000
本页小计 |  | 1834.86 | 165.14 |  | 2000 | [5 empty] | -
合计 |  | 1834.86 | 165.14 |  | 2000 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【建筑工程】
计日工表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【建筑工程】
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【建筑工程】
增值税计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 单位工程费用表【给水排水工程】
单位工程费用表
工程名称：给水排水工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 取费说明 |  | 费率(%) | 费用金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
2 | 措施项目工程费 | 措施项目合计
3 | 其中：安全文明施工费 | 安全及文明施工措施费
4 | 其他项目费 | 其他项目合计
5 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
6 | 其中：专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
7 | 其中：计日工 | 计日工
8 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
9 | 其中：材料检验试验费 | 材料检验试验费
10 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  | 9
11 | 工程造价 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+增值税

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【给水排水工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水排水工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PE100给水管 2.规格:De40 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 41.51
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PE100给水管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 27.9
3 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 21.05
4 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:阀门井∅1000 2.参图集12S2-33 |  | 座 | 1
5 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 1
6 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:水龙头 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 4
7 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U 实壁螺旋排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 41.45
8 | 031001004001 | 焊接钢管 | 1.材质:钢管 2.规格:DN100 |  | m | 5
9 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:铸铁无水封带网框式地漏 2.规格:DN100 |  | 个 | 3
10 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:清扫口 2.规格:DN100 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水排水工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:30立方 3.参图集12s8-275-277 |  | 座 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【给水排水工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：给水排水工程 |  |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【给水排水工程】
措施项目清单计价表
工程名称：给水排水工程 |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【给水排水工程】
其他项目清单计价表
工程名称：给水排水工程 |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【给水排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：给水排水工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【给水排水工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：给水排水工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【给水排水工程】
计日工表
工程名称：给水排水工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【给水排水工程】
总承包服务费计价表
工程名称：给水排水工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【给水排水工程】
增值税计价表
工程名称：给水排水工程 |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 单位工程费用表【电气工程】
单位工程费用表
工程名称：电气工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 取费说明 |  | 费率(%) | 费用金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
2 | 措施项目工程费 | 措施项目合计
3 | 其中：安全文明施工费 | 安全及文明施工措施费
4 | 其他项目费 | 其他项目合计
5 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
6 | 其中：专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
7 | 其中：计日工 | 计日工
8 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
9 | 其中：材料检验试验费 | 材料检验试验费
10 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  | 9
11 | 工程造价 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+增值税

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AA1 2.规格:600*800*2200 3.安装方式:落地 |  | 台 | 1
2 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:100*100 |  | m | 41.45
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 |  | m | 12.6
4 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 |  | m | 152.79
5 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 |  | m | 113.78
6 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:CT.WC 3.规格型号:ZRBV-6mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:动力线路 |  | m | 476.19
7 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:WC 3.规格型号:ZRBV-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:动力线路 |  | m | 364.44
8 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:ZRBV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:照明线路 |  | m | 458.37
9 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:冷库专用防水防潮密闭型灯具 2.规格:LED-40W,2000lm 三防 IP67 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.型号:250V,10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 2
11 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.型号:250V,10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 2
12 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:五孔插座带防水盒 2.型号:220V,10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 14
13 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:电暖气 2.型号:HZ-TXW-3000 3.功率:2Kw |  | 个 | 8
14 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 20
15 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86系列 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 20
16 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室内 |  | m | 206.53
17 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室外 |  | m | 14.4
18 | 030410007001 | 总等电位端子箱 | 1.名称:MEB接地端子箱 2.规格:300*200*120 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
19 | 030410007002 | 检测盒 | 1.距地面0.5米处墙体处预留连接板及检测盒，做法见12D10-P70 |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 2.安装部位:利用柱内φ12两根主筋做防雷引下线，上与接闪器焊接，下与接地极相连 3.安装形式:焊接 |  | m | 38.7
21 | 030410003003 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 2.安装部位:利用钢柱做防雷引下线，上与接闪器焊接，下与接地极相连 3.安装形式:焊接 |  | m | 9.38
22 | 010102002001 | 电缆沟挖填土方 | 1.土类别:二类土 2.开挖深度:0.8m |  | m3 | 50.4
23 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:电缆检查井 2.规格尺寸:1000x1500x1600 3.做法参见12D9-P93-115 |  | 座 | 3
24 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:DN200 4.敷设方式:地埋 |  | m | 85.9
25 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:RC 3.规格:DN150 4.敷设方式:地埋 |  | m | 4.1
26 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-4X240 3.材质:铜 4.敷设方式:管内 |  | m | 90
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【电气工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【电气工程】
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【电气工程】
其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【电气工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【电气工程】
计日工表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【电气工程】
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【电气工程】
增值税计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：2026年店子镇气调库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## Sheet1
气调保鲜库气调制冷设备-工程量清单
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注
一 | 气调库气调系统
（一） | 气调设备
1 | 制氮降氧机 | 1、具有超低氧脱除功能，闭式循环控制； 2、具备自动过滤补气功能，双罐交替脱除； 3、能够自动根据室内氧气浓度高低自动运行调节，实行自动氧气脱除控制；库内氧气浓度控制在 2-3%； 4、空库降氧 48 小时内氧气从 20.9% 降到 5%； 5、脱氧机处理量（T/d）：≥50T/d 6. 重量（kg）：≥700 7. 能耗（kw）：≤2.0 | 台 | 1
2 | 二氧化碳脱除机 | 1. 二氧化碳脱除机采用双罐交替脱除， 2. 双罐采用四通阀转换； 3. 工作要求：当库内氧气低时，二氧化碳脱除机可对气调库自动进行补氧； 4. 能够根据库内二氧化碳浓度高低自动运行调节。二氧化碳浓度控制范围在 1%-3%。 5. 二氧化碳脱除机处理量（Kg/d含量 3%）：≥200kg/d 6. 重量（kg）：≥860 7. 能耗（kw）：≤3.0 | 台 | 1
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注
3 | 乙烯脱除机 | 1. 采用金属高温催化系统将乙烯氧化分解为二氧化碳和水，脱除库内乙烯； 2. 采用贵金属高温催化方式； 3. * 高温催化温度达到 270°； 4. 库内乙烯可以控制在浓度 0.1ppm 以下。 5. * 空气流量（m³/h）：≥150 m³/h 6. 重量（kg）：≥380 7. 能耗（kw）：≤1.7 | 台 | 1
4 | 全自动气体分析仪 | 1. 自动采集库内氧气、二氧化碳及乙烯气体，并对所采集气体进行自动分析、检测气体浓度，传感器为进口知名品牌； 2. 同时可对脱氧系统、脱二氧化碳系统、脱乙烯系统进行自动脱除控制； 3. 可通过局域网连接到上位机电脑，在上位机上能实现气调数据的实时监控，历史数据查询，气调参数修改； 4. 并将部分数据传递到手机 APP 终端，在手机 app 上可以查看所有库房的乙烯浓度，CO2 浓度，O2 浓度的实时数据； 5. 实时检测库内 O2、CO2 和 C2H4 含量； 6. * 氧气测量范围：0～25% 7. * 二氧化碳测量范围：0～20% 8. * 乙烯测量范围：0-10ppm 9. 精确度：O2:0.1% , CO2：0.1% , C2H4 ±0.5ppm | 台 | 1
5 | 远程控制手机浓度显示 | 通过物联网实现远程监控及移动端显示气体成分 | 套 | 1
6 | 小计 |  | /
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注
（二） | 设备附件安装材料
1 | 全自动分配站 | 6 组，12 回路 ，自动控制制氮脱氧、脱乙烯、脱二氧化碳 | 组 | 6
2 | 全自动脱氧、脱乙烯控制阀 | 6 间库全自动制氮、脱乙烯化碳控制阀 | 个 | 12
3 | 自动脱二氧化碳控制阀 | 6 间库全自动、脱二氧化碳控制阀 | 个 | 12
4 | 干式安全阀 | 1. 启闭压力:±120Pa 2. 密封原理：干式密封 3. 材质：PVC 4. 密封材料：VA 密封圈 、O 型密封圈 、尼龙盘 5. 规格: C110 | 个 | 6
5 | 呼吸平衡袋 | 1. 材质：尼龙 2. 耐压:≥500Pa 3. 性能要求：耐压、耐温、耐老化、质地柔软富有弹性 4. 规格: 4m³ 平衡袋 | 个 | 6
6 | 气体校正气瓶 | 1.1 号瓶：100% 氮气；2 号瓶: 4% 氧气 4% 二氧化碳 92% 氮气 2、规格: 10L | 个 | 2
7 | 气体采样管 | 1. 材质：PU 2. 耐压:≥500Pa 3. 性能要求：耐压、耐温、耐老化、质地柔软富有弹性 4. 规格: ₵8 | 盘 | 3
8 | 空压机 | 工作压力 0.6~0.8Mpa，容积达到 50L | 台 | 1
9 | U 型压力表 | 1. 液柱式 U 型管压力计，根据流体静力学原理将压力信号转变为液柱高度信号 2. 测压工质：水、酒精、水银、防冻液等 | 个 | 6
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注
10 | 安装材料 | U-PVC 管材管件，电线电缆、支架 | 套 | 6
11 | 小计 |  | /
（三） | 设备安装调试 |  | 项 | 1
（四） | 运费 |  | 项 | 1
（五） | 气调库气调系统总计 |  | /
二 | 加湿器及果蔬杀菌机
1 | 超声波加湿 | 1. 用于提升气调库相对湿度，相对湿度范围 50-95%； 2. 加湿量:≥9KG/H； 3、功率≤0.5KW； 4、传感器和顺时双联控制； 5、在气调分析仪上集中 PLC 统一控制； 6、可实现远程传输数据及手机 APP 显示 | 台 | 6
2 | 湿度传感器及加湿系统集中自动控制 | 1、精度:≤±4% 2、传感器和顺时双联控制， 3、可实现远程传输数据，集中 PLC 统一控制 | 套 | 6
3 | 软化水系统 | 0.5T | 套 | 1
4 | 臭氧式杀菌机 | 1. 用于细菌孢子脱除、净化空气 2. 臭氧量:≥80G/H 3. 控制方式：定时控制 4. 不锈钢机壳； 5. 按装在库内 6. 功率: ≤0.30KW | 台 | 6
5 | 安装辅材 | PPR、T-PVC 管材、管件、电线及支架等 | 套 | 6
6 | 安装调试费 |  | 项 | 1
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注
7 | 运费 |  | 项 | 1
8 | 小计 |  | /
三 | 气调库库体、地面保温和气密处理
1 | 手动平移气调门 | 手动平移门1800*2600，门板厚100mm，彩钢板面，带观察窗 | 樘 | 6
2 | 填缝聚氨酯发泡及结构胶 | 库板凹凸间聚氨酯现场发泡，库板两边打硅胶 | 米 | 1389
3 | 气密胶、无纺布及美纹纸 | 气调库专用气密胶和无纺布，采用四胶两布 | 米 | 2106
4 | 地面保温（挤塑板） | 100mm 厚，≥28 公斤密度，双层交叉铺设，每层 50mm 厚 | 立方米 | 46
5 | 地面防水 GS（胶和水泥） | 地面层防水，防潮层 | 平方米 | 528
6 | 尼龙蘑菇螺栓 | L200，尼龙材质，不导冷 | 个 | 150
7 | 专用工程气密隔气层 | 隔气层采用一体式无缝连接、双层，隔层铺设，厚度≥0.12 | 平方米 | 1180
8 | 地面保温、气密 | 地面气密采用四胶两布，气调库专用气密胶和无纺布 | 平方米 | 1180
9 | 库内照明系统 | 每间库配置 2 盏防爆冷源 80 瓦 LED 射灯 | 套 | 12
10 | 安装库体工具 | 升降平台、脚手架、叉车 | 项 | 1
11 | 辅料费 |  | 项 | 1
12 | 运费 |  | 项 | 1
13 | 小计 |  | /
四 | 气调库制冷系统
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注
1 | 冷凝机组 | 制冷量≥24.1kw（0 度库温）机组智能控制，具有热氟加热功能，冬天可以给库内加热，春夏天可给库内降温，确保库内温度，控温范围 - 20 度至 20 度。机组冷凝器采用清水铝箔 + 紫铜管，直径 750 风机 1 台，风量≥15000m³/h，电机功率≤550W | 台 | 6
2 | 冷风机（热氟化霜） | 直径 500 风机 3 台，单台风量≥6500m³/h，电机功率≤550W | 台 | 6
3 | 冷冻油 | poe 油，出厂预充设备内 | 桶 | 6
4 | 冷媒 | R410A，出厂预充设备内 | 桶 | 6
5 | 控制柜 | 定制标配，带远程控制功能（1 年内流量免费） | 台 | 6
6 | 电子膨胀阀 | DPF | 个 | 6
7 | 管道材料、小件 |  | 项 | 6
8 | 安装费 |  | 项 | 6
9 | 运费、卸货 |  | 项 | 1
10 | 制冷小计 |  | /
五 | 合计 | 一+二+三+四 | /
六 | 增值税 |  | 项 | 13%
七 | 项目总计 |  | /
说明：1不含电源（甲方将电源送到乙方设备配电箱），不含水源。 2.不含土建地面。 3.本表的报价为设备供应到招标人指定地点并安装调试后的所有费用。 4.上述报价已含投标人按中国法律法规规定应交纳的一切税费。 5.设备数量、技术要求应符合招标文件中的要求。 6.产品价格风险承担：一经中标，中标价格不予调整。市场价格变动风险由投标人承担。