## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程
标段名称： |  | 新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程
1.1.1 | 新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-土方工程
1.1.2 | 新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程
1.1.3 | 新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-拆除工程
1.1.4 | 新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-消防工程
1.1.5 | 新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-给排水工程
1.1.6 | 新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-采暖工程
1.1.7 | 新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-电气工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。
工程项目清单汇总表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 | 第 2 页 共 2 页
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-土方工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.机械场地平整 |  | m2 | 288
2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合土 2.清单工程量包含放坡土方工程量 3.基底钎探 4.不装车 |  | m3 | 500.01
3 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 |  | m3 | 216.65
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土方装车、运输 2.运距综合考虑 |  | m3 | 283.35
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【新右旗克尔伦苏木干部职
材料暂估单价及调整表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-土方工程 |  |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工
措施项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-土方工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工
其他项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-土方工程 |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍
暂列金额明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-土方工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【新右旗克尔伦苏木干部职
专业工程暂估价明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-土方工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改
计日工表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-土方工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维
增值税计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-土方工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 3
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
| A.4 | 砌筑工程
新建部分
1 | 010403001001 | 石基础 | 1.石料种类、规格:MU30毛石 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:MI0水泥砂浆 4.水泥砂浆勾平缝 |  | m3 | 137.15
2 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重混凝土多孔砖 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:490mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.主材甲供材 |  | m3 | 87.19
3 | 010401003002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重混凝土多孔砖 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.主材甲供材 |  | m3 | 45.42
4 | 010401003003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重混凝土多孔砖/陶粒砼空心砌块 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.主材甲供材 |  | m3 | 15.57
修缮部分
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒砼空心砌块 2.墙体类型:砌块墙 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:M5 5.主材甲供 |  | m3 | 10.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒砼空心砌块 2.墙体类型:砌块墙 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:M5 5.主材甲供 |  | m3 | 3.37
| A.5 | 混凝土工程
7 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土运输、泵送、养护 |  | m3 | 17.35
8 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运输、泵送、养护 |  | m3 | 14.71
9 | 010502011002 | 钢筋混凝土基础梁（修缮部分） | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运输、泵送、养护 |  | m3 | 2.57
10 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运输、泵送、养护 |  | m3 | 26.47
11 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:雨棚板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土运输、泵送、养护 |  | m3 | 0.41
12 | 010502019002 | 其他板 | 1.板名称:挑檐板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土运输、泵送、养护 |  | m3 | 8.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运输、泵送、养护 |  | m3 | 20.16
14 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运输、泵送、养护 |  | m3 | 17.95
15 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运输、泵送、养护 |  | m3 | 3.09
16 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、刷隔离剂等 |  | m2 | 33.87
17 | 010505006001 | 梁模板 | 1.梁模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、刷隔离剂等 |  | m2 | 107.3
18 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、刷隔离剂等 |  | m2 | 72.68
19 | 010505007001 | 楼板模板 | 1.楼板模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、刷隔离剂等 |  | m2 | 220.61
20 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.雨篷板模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、刷隔离剂等 |  | m2 | 3.43
21 | 010505008002 | 其他板模板 | 1.挑檐模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、刷隔离剂等 |  | m2 | 110.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.挑檐模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、刷隔离剂等 |  | m2 | 35.9
23 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、刷隔离剂等 |  | m2 | 20.35
24 | 010503015001 | 通风道、烟道 | 1.构件名称:通风道 2.构件尺寸、型号或体积:320*250mm |  | m | 43.2
钢筋工程
25 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 φ12-φ18 |  | t | 1.686
26 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 φ20~φ25 |  | t | 0.041
27 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内 |  | t | 0.22
28 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 φ10以内 |  | t | 2.155
29 | 010506006003 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 φ12-φ18 |  | t | 0.099
30 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 φ10以内 |  | t | 0.357
31 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 φ12-φ18 |  | t | 2.031
32 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 φ10以内 |  | t | 0.495
33 | 010506008002 | 现浇混凝土其他板钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 φ10以内 |  | t | 1.084
34 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 φ20~φ25 |  | t | 0.528
35 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 |  | t | 0.068
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 040901008001 | 植筋 | 植筋钢筋 直径φ6mm |  | 根 | 48
37 | 040901008002 | 植筋 | 植筋钢筋 直径φ18mm |  | 根 | 32
门窗工程
38 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.成品门1000*2100mm，含配套门套 2.包含配套拉手、门锁、门吸等全部五金件 3.满足图纸设计和规范要求 4.颜色、样式：甲方自定 |  | m2 | 25.2
39 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.成品门800*2100mm，含配套门套 2.包含配套拉手、门锁、门吸等全部五金件 3.满足图纸设计和规范要求 4.颜色、样式：甲方自定 |  | m2 | 20.16
40 | 010802003001 | 防盗门 | 1.成品平开钢制外门(保温、防盗) 2.包含所有的五金件，玻璃采用安全玻璃 3.满足图纸设计和规范要求 4.颜色、样式：甲方自定 |  | m2 | 10.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.单框三玻璃复合节能塑钢窗 5+12A+5+12A+5Low-E:K=1.8W/(㎡·k)，周边聚氨酯发泡 2..配套提供五金配件，玻璃采用安全玻璃 3.选用密封胶条符合国家标准 4.满足甲方和图纸设计规范要求 5.窗户开启扇均安装防蚊蝇纱窗 |  | m2 | 42.75
42 | 010807001002 | 金属窗 | 1.单框三玻璃铝塑铝节能窗 5+12A+5+12A+5Low-E:K=1.8W/(㎡·k)，周边聚氨酯发泡 2..配套提供五金配件，玻璃采用安全玻璃 3.选用密封胶条符合国家标准 4.满足甲方和图纸设计规范要求 5.消防救援窗（室外设置明显标识） 6.窗户开启扇均安装防蚊蝇纱窗 |  | m2 | 4.5
43 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.大理石窗台板(成品) 2.水泥砂浆结合层 3.厚度：30mm 4.包括调运砂浆、锯板磨边、镶贴石材 5.样式甲方选定 |  | m2 | 10.8
楼地面装饰工程
新建部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 011102003005 | 块料楼地面（卫生间） | 1.8~10厚防滑地砖稀水泥擦缝 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5厚合成高分子防水涂料或2.0厚聚合物水泥防水涂料 4.20厚水泥砂浆抹平,坡向地漏 5.60厚C15混凝土垫层随打随抹，内配双向6@200钢筋网片 6.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7.素土夯实 8.可参照12J1-33页-地201-XF |  | m2 | 33.16
45 | 011102003006 | 块料楼地面（宿舍、走廊） | 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.40厚C20细石混凝土，内配双向6@200钢筋网片 5.20厚1:3水泥砂浆找平 6.素水泥浆一道 7.60厚C15混凝土垫层 8.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9.素土夯实 10.可参照12J1-32页-地201-B |  | m2 | 189.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.刷专用界面剂一遍 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.素水泥浆一道(用专用胶粘剂无此道工序） 5.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用粘接剂）粘结层 6.5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7.详见12J1-61页-踢3-B(H=150） |  | m2 | 41.03
修缮部分
47 | 011102003003 | 块料楼地面（卫生间） | 1.8~10厚防滑地砖稀水泥擦缝 2.20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.1.5厚合成高分子防水涂料或2.0厚聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 9.82
48 | 011102003004 | 块料楼地面（宿舍、走廊） | 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.平面砂浆找平层 |  | m2 | 43.73
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
新建部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 011204003001 | 块料墙面（卫生间） | 1.刷专用界面剂一遍 2.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3.素水泥浆一道（用专用胶粘剂时无此道工序） 4.3-4厚1:1水泥砂浆加20%建筑胶（配专用胶粘剂）粘结层 5.4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 6.参见12J1-81页-内墙6-BF |  | m2 | 171.45
50 | 011406001001 | 抹灰面油漆（宿舍、走廊） | 1.树脂乳液涂料两道饰面 2.封底漆一道(干燥后再做面涂) 3.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4.9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.参见11J930-H7-内墙19 |  | m2 | 582.55
修缮部分
51 | 011204003002 | 块料墙面（卫生间） | 1.刷专用界面剂一遍 2.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3.素水泥浆一道（用专用胶粘剂时无此道工序） 4.3-4厚1:1水泥砂浆加20%建筑胶（配专用胶粘剂）粘结层 5.4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 6.参见12J1-81页-内墙6-BF |  | m2 | 47.57
52 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:2遍 2.部位:内墙 |  | m2 | 84.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 011403003002 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:2遍 2.部位:内墙 |  | m2 | 42.12
54 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.树脂乳液涂料两道饰面 2.封底漆一道(干燥后再做面涂) 3.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4.9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.参见11J930-H7-内墙19 |  | m2 | 97.8
天棚工程
新建部分
55 | 011302001001 | 吊顶天棚（卫生间） | 1.配套金属龙骨 2.铝合金方板（矩形）板 3.详见12J1-99页-棚15 |  | m2 | 33.16
56 | 011406001002 | 抹灰面油漆（宿舍、走廊） | 1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹 3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.封底漆一道(干燥后再做面涂) 5.树脂乳液涂料面层两道(每道间隔2h) 6.详见11J930-H24-顶5 |  | m2 | 156.27
修缮部分
57 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 |  | m2 | 53.55
58 | 011403003003 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍 |  | m2 | 26.78
外墙
59 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.外墙找平抹灰15mm 2.涂料粉刷 |  | m2 | 299.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 011403001001 | 抹灰面油漆（修缮部分外墙） | 1.油漆品种、刷漆遍数:两遍 |  | m2 | 87.47
61 | 011403003001 | 刮腻子（修缮部分外墙） | 1.刮腻子遍数:两遍 |  | m2 | 43.74
屋面及防水工程
62 | 010902001001 | 屋面卷材防水（雨棚） | 1、1:2.5聚合物水泥砂浆防护层、内掺10%TS95防水剂压实找平,最薄处20mm 2、4厚SBS改性沥青防水卷材两道（泛起300 高卷材附加层） 3、35 厚聚苯乙烯板,燃烧性能为A级 4、钢筋混凝土板基层表面刮平,刷素水泥浆一道(结构层找坡2%） 5、35 厚聚苯乙烯板,燃烧性能为A级 6、聚合物抗裂砂浆10厚压入一层耐碱玻纤网格布 7、外装修 |  | m2 | 2.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 010902001002 | 屋面卷材防水（屋面） | 1、40厚C25 刚性防水细石混凝土(内掺防水剂)压光,内配双向钢筋网10%TS95060200分格缝缝宽10沥青油膏嵌缝4000X4000 2、隔离层(干铺油毡一道） 3、4+4厚SBS改性沥青防水卷材两道(转角处加设一道500 宽，300 高卷材附加） 4、20厚1:3防水砂浆加 10%硅脂密实剂找平 5、1:10 水泥珍珠岩找坡层,最薄处30 6、150 厚聚苯乙烯板保温层,双层错缝铺贴 7、2.0厚SBC 聚乙烯丙纶防水卷材隔气层 8、钢筋混凝土现浇板结构层 |  | m2 | 288
64 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1、0.5厚灰蓝色喷砂彩钢压型屋面板(选用图集06J925-2-97页-15(YX28-205-820） 2、20厚满铺屋面板 |  | m2 | 309.58
65 | 010702003001 | 木檩 | 1、60X80木方@600，用2根直径6钢筋绑扎,并固定在砖垛两侧下的现浇板内 |  | m3 | 2.37
其它
室外
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 010502032001 | 台阶 | 1.100厚C25混凝土台阶，面向外坡1% 2.300厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3.素土夯实 4.参见11J930-A2-台1 |  | m2 | 10.25
67 | 010502029001 | 散水 | 1.100厚C25混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层100,向外坡3%~5% 3.素土夯实 4.参见11J930-A8-散3 |  | m2 | 79.57
68 | 010505001002 | 散水模板 | 1.散水模板 2.模板及支撑制作、安装、拆除、刷隔离剂等 |  | m2 | 16.18
地沟
变形缝
69 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.变形缝内满塞级防火岩棉板不然体 2.铝合金盖板 |  | m | 7.2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【新右旗克尔伦苏木干部职_1
材料暂估单价及调整表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工_1
措施项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工_1
其他项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍_1
暂列金额明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【新右旗克尔伦苏木干部职_1
专业工程暂估价明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改_1
计日工表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维_1
增值税计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 3
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木_2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-拆除工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:砖砌体拆除 |  | m3 | 0.93
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.卷帘门拆除 |  | m2 | 17.28
3 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除油漆涂料 |  | m2 | 112.36
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【新右旗克尔伦苏木干部职_2
材料暂估单价及调整表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-拆除工程 |  |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工_2
措施项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-拆除工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工_2
其他项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-拆除工程 |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 32000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 32000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 32000 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍_2
暂列金额明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-拆除工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【新右旗克尔伦苏木干部职_2
专业工程暂估价明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-拆除工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
| 原房屋拆除工程 | 31067.96 | 932.04 |  | 32000
本页小计 |  | 31067.96 | 932.04 |  | 32000 | [5 empty] | -
合计 |  | 31067.96 | 932.04 |  | 32000 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改_2
计日工表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-拆除工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维_2
增值税计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-拆除工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 3
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木_3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-消防工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验:水压试验、冲洗 5.管件:包含管件安装 |  | m | 76.24
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验:水压试验、冲洗 5.管件:包含管件安装 |  | m | 9
3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:不锈钢消火栓箱 3.附件材质、规格:带DN25消防卷盘、箱内配DN65逍火栓1个、25m长DN65衬胶水龙带1条、DN19水枪一支 |  | 套 | 3
4 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:灰铸铁 3.规格、压力等级:DN100 D71X-16 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 3
5 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
6 | 031301005001 | 支/吊架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:金属 3.刷油:刷防锈底漆两道 |  | kg | 58
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【新右旗克尔伦苏木干部职_3
材料暂估单价及调整表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-消防工程 |  |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工_3
措施项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-消防工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工_3
其他项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-消防工程 |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍_3
暂列金额明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-消防工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【新右旗克尔伦苏木干部职_3
专业工程暂估价明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-消防工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改_3
计日工表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-消防工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维_3
增值税计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-消防工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 3
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木_4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-给排水工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
给水
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:De40 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗 5.安装部位:室内 |  | m | 42
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗 5.安装部位:室内 |  | m | 7
3 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗 5.安装部位:室内 |  | m | 51.96
排水
4 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹排水管 2.规格:De200 3.连接形式:胶圈 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.安装部位:室外 |  | m | 51.03
5 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:De160 3.连接形式:粘结 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.安装部位:室内 |  | m | 6.4
6 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘结 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.安装部位:室内 |  | m | 42.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-给排水工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:De50 3.连接形式:粘结 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.安装部位:室内 |  | m | 24
8 | 010502028001 | 化粪池、检查井 | 1.预制混凝土化粪池 2.9立方米 |  | 座 | 1
卫生器具
9 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:蹲式大便器安装 2.材质:中档成品陶瓷 3.规格:带空气隔断装置的延时自闭冲洗阀 4.卫生器具选型甲方自定 |  | 组 | 12
10 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:台上式洗脸盆 2.材质:成品陶瓷 3.卫生器具选型甲方自定 |  | 组 | 9
11 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.类型:立柱式洗脸盆 2.材质:成品陶瓷 3.卫生器具选型甲方自定 |  | 组 | 3
12 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器 手动开关 冷热水 |  | 套 | 12
13 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.规格:DN50 |  | 个 | 9
14 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:地面扫除口 2.规格:DN50 |  | 个 | 6
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【新右旗克尔伦苏木干部职_4
材料暂估单价及调整表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-给排水工程 |  |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工_4
措施项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-给排水工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工_4
其他项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-给排水工程 |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍_4
暂列金额明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-给排水工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【新右旗克尔伦苏木干部职_4
专业工程暂估价明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-给排水工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改_4
计日工表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-给排水工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维_4
增值税计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-给排水工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 3
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木_5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-采暖工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031001004002 | 焊接钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:试验、冲洗 5.安装部位:室内地沟 |  | m | 13.56
2 | 031001004001 | 焊接钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:试验、冲洗 5.安装部位:室内地沟 |  | m | 94.86
3 | 031001004003 | 焊接钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:试验、冲洗 5.安装部位:室内 |  | m | 95
4 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内埋地 |  | m | 25
5 | 031004001001 | 铸铁散热器 | 1.类型:洁腔无砂铸铁柱翼型散热器 2.型号:TZY3-5-6(8）型 3.规格:60*100*570mm 4.散热量:详见图纸 5.安装方式:壁挂 6.片数:每组25片 |  | 组 | 14
6 | 031004001002 | 铸铁散热器 | 1.类型:洁腔无砂铸铁柱翼型散热器 2.型号:TZY3-5-6(8）型 3.规格:60*100*570mm 4.散热量:详见图纸 5.安装方式:壁挂 6.片数:每组30片 |  | 组 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-采暖工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:手动放风阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:φ10 4.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 26
8 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:φ25 4.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 1
9 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:温控阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 26
10 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 52
11 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:灰铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
12 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.一道防锈底漆,非金属调和漆两道 2.室内明敷 |  | m2 | 9.55
13 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.暗装管道及支架刷防锈底漆两道 2.地沟内 |  | m2 | 14.68
14 | 031301005001 | 支/吊架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:金属 3.刷油:刷防锈底漆两道 |  | kg | 86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-采暖工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:DN50mm以下 4.地沟内 |  | m3 | 0.8
16 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【新右旗克尔伦苏木干部职_5
材料暂估单价及调整表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-采暖工程 |  |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工_5
措施项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-采暖工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工_5
其他项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-采暖工程 |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍_5
暂列金额明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-采暖工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【新右旗克尔伦苏木干部职_5
专业工程暂估价明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-采暖工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改_5
计日工表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-采暖工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维_5
增值税计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-采暖工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 3
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木_6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-电气工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
应急疏散照明
1 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:应急配电箱 2.接线端子材质、规格:见系统图 |  | 台 | 1
2 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯（2*1W) 2.型号:应急时间60分钟(自带蓄电池) 3.规格:98D6-22-M 4.安装方式:门上0.2m |  | 套 | 2
3 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯（2*1W) 2.型号:应急时间60分钟(自带蓄电池) 3.规格:98D6-22-B 4.安装方式:吊装/壁装 |  | 套 | 4
4 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯（2*4W) 2.型号:应急时间60分钟(自带蓄电池) 3.规格:98D6-22-B 4.安装方式:壁装 |  | 套 | 8
5 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 |  | 个 | 14
6 | 030412004007 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 |  | m | 175.81
7 | 030412001007 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN20 |  | m | 85
强电
8 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯 2.规格:32W |  | 套 | 24
9 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯(LED) 2.规格:32W |  | 套 | 12
10 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:100W |  | 台 | 12
11 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯节能型LED 2.规格: 12W |  | 套 | 2
12 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:走廊灯LED 2.规格: 22W |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-电气工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装单极开关 2.材质:86系列 3.规格:250V 10A |  | 套 | 4
14 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装双极开关 2.材质:86系列 3.规格:250V 10A |  | 套 | 26
15 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:防溅插座（五孔带面板安全型插座） 2.材质:86系列 3.规格:250V 10A |  | 套 | 12
16 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.材质:86系列 3.规格:250V 16A |  | 套 | 12
17 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.材质:86系列 3.规格:250V 10A |  | 套 | 36
18 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:热水器插座 2.材质:86系列 3.规格:250V 16A |  | 套 | 12
19 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:ALK非标准配电箱 2.规格:400*200*150 3.接线端子材质、规格:见系统图 |  | 台 | 12
20 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:非标准总配电箱 2.规格:1000*1400*300 3.接线端子材质、规格:见系统图 |  | 台 | 1
21 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 |  | 个 | 163
22 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*35+1*16 3.材质:铜 4.电压(kV):1kV 5.敷设方式:管内敷设 |  | m | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-电气工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV22-4*35+1*16 3.材质、类型:铜 4.电压(kV):1KV |  | 个 | 2
24 | 030412004001 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 |  | m | 517.83
25 | 030412004002 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜 |  | m | 1133.27
26 | 030412004003 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZRBV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 |  | m | 206.39
27 | 030412004004 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZRBV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 |  | m | 12.96
28 | 030412004005 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZRBV 3.规格:6mm2 4.材质:铜 |  | m | 886.19
29 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 |  | m | 158.31
30 | 030412001002 | 配管 | 1.材质:JDG 2.规格:DN25 3.配置形式:暗配 |  | m | 341.46
31 | 030412001003 | 配管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN20 |  | m | 70.8
32 | 030412001004 | 配管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN25 |  | m | 3
33 | 030412001005 | 配管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN32 |  | m | 267.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-电气工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030412001006 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN70 |  | m | 13
防雷接地
35 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40*4铜带 |  | m | 168.5
36 | 030410003001 | 引下线 | 1.安装形式:避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 |  | m | 25.5
37 | 030410007001 | 等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱安装 |  | 台 | 1
38 | 030410007002 | 等电位端子箱 | 1.名称:卫生间等电位端子盒安装 |  | 台 | 12
综合布线
39 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:光纤 |  | m | 266
40 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类网线 2.敷设方式:管内穿放 |  | m | 231
41 | 030412001008 | 配管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN20 |  | m | 410.93
42 | 030412001009 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:DN40 |  | m | 13
43 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:信息插座底盒 |  | 个 | 48
44 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:TV插座 |  | 个 | 12
45 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:TO插座 |  | 个 | 12
46 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称:TP插座 |  | 个 | 12
47 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:融合终端设备 2.规格:400*350*160MM |  | 台 | 12
48 | 030502001002 | 光缆分纤箱 | 1.名称:光缆分纤箱 |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【新右旗克尔伦苏木干部职_6
材料暂估单价及调整表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-电气工程 |  |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工_6
措施项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-电气工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工_6
其他项目清单计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-电气工程 |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍_6
暂列金额明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-电气工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【新右旗克尔伦苏木干部职_6
专业工程暂估价明细表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-电气工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改_6
计日工表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-电气工程 |  |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维_6
增值税计价表
工程名称：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程-电气工程 |  |  | 标段：新右旗克尔伦苏木干部职工宿舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 3
合 计