## 表C.1.1 招标工程量清单扉页_
表C.1.1 招标工程量清单扉页
| 工程名称： | 准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人: | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人: | (签字及盖章)
| 编制单位: | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章)
| 招 标 人: | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章)
编制时间：

## 表E.1.1 单位工程清单汇总表_1.1
表E.1.1 单位工程清单汇总表
工程名称：准格尔旗中心医院西区更换窗户和零星维修拆除工程 |  | 标段： | 第1页 共34页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：检验试验费
3.7 | 其中：建筑工程能效测评费
3.8 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.9 | 其中：建筑工人实名制费用
3.10 | 其中：无负荷联合试运转费
3.11 | 其中：停窝工损失费
3.12 | 其中：工程变更及现场签证
3.13 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.14 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.15 | 其中：安全生产费
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表_1.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗中心医院西区更换窗户和零星维修拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 101301002001 | 门诊收费室木门扇拆除 | 名称：门诊收费室木门扇拆除 | m2 | 1.92
2 | 101301003001 | 门诊收费室木门套拆除 | 名称：门诊收费室木门套拆除 | m | 4.96
3 | 101302001001 | 门诊收费室金属门拆除 | 名称：门诊收费室金属门拆除 | m2 | 1.92
4 | 101301002002 | 老年科木门扇拆除 | 名称：老年科木门扇拆除 | m2 | 31.92
5 | 101301003002 | 老年科木门套拆除 | 名称;老年科木门套拆除 | m | 82.4
6 | 100301001001 | 老年科斜坡基础混凝土拆除 | 名称：老年科斜坡基础混凝土拆除 | m3 | 0.5
7 | 100701016001 | 彩钢板屋面拆除 | 名称：彩钢板屋面拆除 | m2 | 639.36
8 | 101104001001 | 彩钢板墙面拆除 | 名称;彩钢板墙面拆除 | m2 | 29.17
9 | 102303011001 | 大便器拆除 | 名称：大便器拆除 | 组 | 3
10 | 101504004001 | 洗漱台拆除 | 名称：洗漱台拆除 | m | 17
11 | 102303005002 | 洗脸盆拆除 | 名称;洗脸盆拆除 | 组 | 10
12 | 101301002003 | 木门扇拆除 | 名称：木门扇拆除 | m2 | 53.28
13 | 101301003003 | 木门套拆除 | 名称：木门套拆除 | m | 114.2
14 | 101301002004 | 木门扇拆除（配电室） | 名称：木门扇拆除（配电室） | m2 | 2.25
15 | 101301003004 | 木门套拆除 | 名称：木门套拆除 | m | 4.85
16 | 102303011002 | 拆除10个人马桶 | 名称：拆除10个人马桶 | 组 | 10
17 | 101106001001 | 隔断、隔墙拆除 | 名称：隔断、隔墙拆除 | m2 | 7.56
18 | 101003001001 | 妇产科PVC地面拆除 | 名称：妇产科PVC地面拆除 | m2 | 50.05
19 | 101202001001 | 天棚吊顶拆除 | 名称：拆除天棚 金属龙骨 石膏面 | m2 | 50.05
20 | 101102001001 | 块料（石材）墙、柱面拆除 | 名称：块料（石材）墙、柱面拆除 | m2 | 28.76
21 | 101002001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 名称：块料、石材面层楼地面拆除 | m2 | 6.63
22 | 101202001002 | 天棚吊顶拆除 | 名称：拆除工程 天棚 木龙骨 PVC | m2 | 6.63
23 | 101504004002 | 2个洗手池洗漱台拆除 | 名称：洗漱台拆除 | m | 1.8
24 | 102303005001 | 2个洗手池面盆拆除 | 名称：洗手池面盆拆除 | 组 | 2
25 | 102303011003 | 拆除2个马桶 | 名称：拆除马桶 | 组 | 2
26 | 101501001001 | 柜类拆除 | 名称：柜类拆除 | m | 14.4
27 | 101302001002 | 肯德基门拆除 | 名称：肯德基门拆除 | m2 | 3.08
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗中心医院西区更换窗户和零星维修拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 101102001002 | 拆除一个卫生间的面砖墙面 | 名称：拆除卫生间面砖墙面 | m2 | 28.76
29 | 101002001002 | 拆除一个卫生间的面砖地面 | 名称：拆除卫生间地砖 | m2 | 3.32
30 | 101202001003 | 拆除一个卫生间的天棚 木龙骨 PVC吊顶 | 名称：拆除卫生间的天棚 木龙骨 PVC吊顶 | m2 | 3.32
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表_1.1
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：准格尔旗中心医院西区更换窗户和零星维修拆除工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 102601002001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
2 | 102601003001 | 文明施工与环境保护费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 102601008001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 102601009001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达施工现场堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 102601010001 | 雨季施工增加费 | 施工期间如遇雨、雪天气引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 102601010002 | 冬季施工增加费 | 施工期间如遇雨、雪天气引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
7 | 102601015001 | 特殊地区施工增加费 | 在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）、特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）及建筑物在不停止使用或部分停用的情况下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 102601025001 | 白天在地下室施工增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.2 暂列金额明细表_1.1
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 |  |  |  | 标段 |  | 第1页 共34页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  | 10 | 3072.22
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 3072.22
合 计 |  | - | - | 3072.22
注：1 本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写暂定金额； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写确定金额。

## 表E.5.1 增值税计价表_1.1
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共34页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 9
合 计

## 单位工程人材机汇总表_1.1
单位工程人材机汇总表
工程名称：准格尔旗中心医院西区更换窗户和零星维修拆除工程 | [9 empty] | 第1页 共34页
序号 | 编码 | 工料机名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 价差 | 定额合价 | 市场合价 | 价差合计 | 备注
本页小计
合 计

## 表E.1.1 单位工程清单汇总表_1.2
表E.1.1 单位工程清单汇总表
工程名称：准格尔旗中心医院西区更换窗户和零星维修安装工程 |  | 标段： | 第1页 共34页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：检验试验费
3.7 | 其中：建筑工程能效测评费
3.8 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.9 | 其中：建筑工人实名制费用
3.10 | 其中：无负荷联合试运转费
3.11 | 其中：停窝工损失费
3.12 | 其中：工程变更及现场签证
3.13 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.14 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.15 | 其中：安全生产费
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表_1.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗中心医院西区更换窗户和零星维修安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 101912006001 | 荧光灯更换 | 名称：荧光灯更换 | 套 | 8
2 | 031003006001 | 大便器 | 名称：大便器 | 组 | 3
3 | 031003003001 | 洗脸盆 | 名称：洗脸盆安装 台下式 冷热水 | 组 | 20
4 | BQ-001 | 新制作安装一个双眼不锈钢洗菜池1.2m*0.5m*0.8m | 名称：新制作安装一个双眼不锈钢洗菜池1.2m*0.5m*0.8m | 个 | 1
5 | 031003006002 | 高档节水彩色马桶 | 名称：高档节水彩色马桶 | 组 | 10
6 | 031003003002 | 卫生间2个面盆 | 名称：洗脸盆安装 台下式 冷热水 | 组 | 2
7 | 031003007001 | 儿童小便器 | 名称：儿童小便器 | 组 | 1
8 | 030413008001 | 柔光霓虹灯带 | 名称：柔光霓虹灯带 直径≤20mm | m | 20
9 | 030413001001 | 筒灯 | 名称：直径100筒灯 | 套 | 8
10 | 030701003001 | 空调 | 名称：空调1.5匹 | 台 | 2
11 | 102101036001 | 加湿器（额定加湿量(ml/h)）280以上 | 名称：加湿器（额定加湿量(ml/h)）280以上 | 台 | 2
12 | 031003003003 | 2个洗手池2个面盆 | 名称：2个面盆安装 | 组 | 2
13 | 031003006003 | 高档节水马桶 | 名称：高档节水马桶 | 组 | 10
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表_1.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：准格尔旗中心医院西区更换窗户和零星维修安装工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，施工现场为达到环保要求所需的各项措施
2 | 031401012001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
3 | 031401013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
4 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
5 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 031401021001 | 雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
8 | 031401021002 | 冬季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
9 | 031401022001 | 白天在地下室施工增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.2 暂列金额明细表_1.2
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 |  |  |  | 标段 |  | 第1页 共34页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  | 10 | 4693.85
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 4693.85
合 计 |  | - | - | 4693.85
注：1 本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写暂定金额； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写确定金额。

## 表E.5.1 增值税计价表_1.2
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共34页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 9
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表_1.2
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：准格尔旗中心医院西区更换窗户和零星维修安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共34页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
1 | 洗脸盆 |  | 个 | 20.2 | 150
2 | 2个面盆 |  | 个 | 4.04 | 150
3 | 连体坐便器 |  | 个 | 3.03 | 350
4 | 高档节水彩色马桶 |  | 个 | 10.1 | 380
5 | 高档节水马桶 |  | 个 | 10.1 | 380
6 | 儿童小便器 |  | 个 | 1.01 | 221
7 | 成套1.2m*0.6mLED平板灯 |  | 套 | 8.08 | 80
8 | 筒灯 |  | 套 | 8.08 | 65
9 | 柔光霓虹灯带 |  | m | 24 | 25
10 | 空调1.5匹 |  | 台 | 2 | 3800
11 | 加湿器（额定加湿量(ml/h)）280以上 |  | 台 | 2 | 550
12 | 新制作安装一个双眼不锈钢洗菜池1.2m*0.5m*0.8m |  | 个 | 1 | 1300
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。

## 单位工程人材机汇总表_1.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：准格尔旗中心医院西区更换窗户和零星维修安装工程 | [9 empty] | 第1页 共34页
序号 | 编码 | 工料机名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 价差 | 定额合价 | 市场合价 | 价差合计 | 备注

## 表E.1.1 单位工程清单汇总表_1.3
表E.1.1 单位工程清单汇总表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 |  | 标段： | 第1页 共34页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：检验试验费
3.7 | 其中：建筑工程能效测评费
3.8 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.9 | 其中：建筑工人实名制费用
3.10 | 其中：无负荷联合试运转费
3.11 | 其中：停窝工损失费
3.12 | 其中：工程变更及现场签证
3.13 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.14 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.15 | 其中：安全生产费
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表_1.3
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011103002001 | 住院收费室PVC卷材楼地面 | 名称：:在原有的瓷砖地面上粘贴PVC卷材 | m2 | 41
2 | BQ-001 | 住院收费室定制木质成品柜4m*2.4*0.5 | 名称：定制成品木质衣柜4m*2.4*0.5 | 个 | 1
3 | BQ-002 | 住院收费室定制木质办公桌1.4m*0.7*0.8 | 名称:定制木质办公桌1.4m*0.7*0.8 | 个 | 6
4 | BQ-003 | 住院收费室中药房定制木质抓药桌（2层） | 名称：中药房定制木质抓药桌（2层）2.4m*0.93m*0.8m | 个 | 1
5 | BQ-004 | 西药房定制木质办公桌 | 名称：西药房定制木质办公桌0.7m*0.8m*0.55m | 个 | 3
6 | BQ-005 | 西药房制作木质文件柜 | 名称：制作木质文件柜1.2m*0.45m*2m | 个 | 1
7 | 011103002006 | 门诊收费室PVC卷材楼地面 | 名称：:在原有的瓷砖地面上粘贴PVC卷材 | m2 | 64.74
8 | 011403003007 | 门诊收费室墙面刮腻子2遍 | 名称:刮腻子2遍 | m2 | 122.72
9 | 011403003008 | 门诊收费室顶棚刮腻子2遍 | 名称:刮腻子2遍 | m2 | 64.74
10 | 011103002007 | 门诊收费室走廊PVC卷材楼地面 | 名称：:在原有的瓷砖地面上粘贴PVC卷材 | m2 | 6.72
11 | 011403003009 | 门诊收费室走廊墙面刮腻子2遍 | 名称:刮腻子2遍 | m2 | 29
12 | 011403003010 | 门诊收费室顶棚刮腻子2遍 | 名称:刮腻子2遍 | m2 | 6.72
13 | BQ-015 | 门诊收费室定制木质办公桌 | 名称：门诊收费室定制木质办公桌1.5m 高0.75m 宽0.7m | 个 | 7
14 | 010802003001 | 防盗门 | 名称：安装铁制防盗门 | m2 | 1.92
15 | 011103002002 | 门诊走廊PVC卷材楼地面 | 名称：:在原有的PVC地面上粘贴PVC卷材 | m2 | 81.37
16 | 011103002003 | 11个诊室PVC卷材楼地面 | 名称：:在原有的PVC地面上粘贴PVC卷材 | m2 | 127.05
17 | 011403003001 | 办公室墙面刮腻子2遍 | 名称:刮腻子2遍 | m2 | 341.62
18 | 011403003002 | 心电图室墙面刮腻子2遍 | 名称:刮腻子2遍 | m2 | 148.05
19 | 010801002001 | 老年科木质门带套0.95*2.1 | 名称：木质门带套0.95*2.1 | m2 | 31.92
20 | 010501001001 | 老年科基础混凝土垫层 | 名称：预拌混凝土C15 | m3 | 1.01
21 | BQ-006 | 神经内科病房制作9个木质储物柜 | 名称：神经内科病房制作9个木质储物柜长0.8m*高2.4m*厚0.5 | 个 | 9
22 | 011103002004 | 手术室走廊PVC卷材楼地面 | 名称：:在原有的PVC地面上粘贴PVC卷材 | m2 | 98.21
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010901002001 | 彩钢板屋面（保温彩钢板 10公分厚，填充物为防火材质) | 名称：保温彩钢板 10公分厚，填充物为防火材质) | m2 | 639.36
24 | 011205001001 | 彩钢板墙面 | 名称：10CM厚的彩钢保温板墙面 | m2 | 29.17
25 | BQ-007 | 儿科病房制作10个木质四门储物柜宽1.2m*2m*0.4 | 名称：制作10个木质四门储物柜宽1.2m*2m*0.4 | 个 | 10
26 | 011505001001 | 儿科病房洗漱台3公分厚人造大理石台面 | 名称：洗漱台3公分厚人造大理石台面、定厚磨圆 | m2 | 1.55
27 | 010801002002 | 儿科病房木质门带套 | 名称：木质门带套含执手锁 规格：1.26*2.13 | m2 | 40.26
28 | 010801002003 | 儿科病房木质门带套1.06*2.1 | 名称：木质门带套含执手锁 规格：1.06*2.1 | m2 | 11.13
29 | 010801002004 | 儿科病房木质门带套（医疗废物） | 名称：木质门带套含执手锁 规格：2.1*0.9 | m2 | 1.89
30 | 010802004001 | 不锈钢防火门（配电室） | 名称：不锈钢防火门0.9*2.1含锁 规格：0.9*2.1 | m2 | 1.89
31 | 011403003003 | 13个房间墙面刮腻子2遍 | 名称:刮腻子2遍 | m2 | 422.23
32 | 011403003004 | 走廊墙面刮腻子2遍 | 名称:刮腻子2遍 | m2 | 48
33 | 010801002005 | 新制作木质门带套 | 名称：木质门带套含执手锁 规格：2.4*1.5 | m2 | 3.6
34 | 011505001002 | 卫生间洗漱台3公分厚人造大理石台面 | 名称：洗漱台3公分厚人造大理石台面、定厚磨圆 | m2 | 1.3
35 | 011207003001 | 成品隔断 | 名称：浴厕成品隔断 | m2 | 7.56
36 | 011302001001 | 妇产科平面吊顶天棚 | 名称：600*600不上人型轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 | 50.05
37 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 名称：面板缝粘贴胶带乳胶漆2遍 | m2 | 50.05
38 | 011405001001 | 墙面裱糊环保型壁布 | 名称：墙面裱糊环保型壁布 | m2 | 54.75
39 | BQ-008 | 2支多功能电动产科病床(可升降、翻身、就餐、带护栏加医用及床垫 | 名称：2支多功能电动产科病床(可升降、翻身、就餐、带护栏加医用及床垫 | 支 | 2
40 | BQ-009 | 2支可移动的实木婴儿床（带蚊帐、护栏、滚轮刹车 | 名称：2支可移动的实木婴儿床（带蚊帐、护栏、滚轮刹车 | 支 | 2
41 | BQ-010 | 2支可折叠实木沙发床 | 名称：2支可折叠实木沙发床 | 支 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 011102003001 | 2个卫生间块料楼地面 | 名称：地面铺陶瓷面砖 规格：600*600 | m2 | 6.46
43 | 011203003001 | 2个卫生间墙面砖 | 名称：墙面贴陶瓷面砖 规格：300*600 | m2 | 29.4
44 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 名称：铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 规格600×600mm | m2 | 6.46
45 | 011505001003 | 2个洗漱台3公分厚人造大理石台面 | 名称：洗漱台3公分厚人造大理石台面、定厚磨圆 | m2 | 1.8
46 | BQ-011 | 马桶扶手架 | 名称:不锈钢马桶扶手架 | 个 | 2
47 | 011403003005 | 九间病房墙面刮腻子 | 名称:墙面刮腻子2遍 | m2 | 491.73
48 | 011403003006 | 九间病房顶棚刮腻子 | 名称:顶棚刮腻子2遍 | m2 | 225.23
49 | BQ-012 | 制作木质储物柜1.6m*2.4m*0.6m | 名称：制作木质储物柜1.6m*2.4m*0.6m | 个 | 9
50 | 010810003001 | 窗帘轨 | 名称：铝合金U型隔帘轨 | m | 18
51 | 010810001001 | U型隔帘 | 名称：U型隔帘 | m2 | 34.2
52 | BQ-013 | 马桶扶手架 | 名称:不锈钢马桶扶手架 | 个 | 8
53 | 010805004001 | 肯德基门 | 名称：肯德基门 | m2 | 3.08
54 | 011102003002 | 1个卫生间块料楼地面 | 名称：地面铺陶瓷面砖 规格：600*600 | m2 | 3.23
55 | 011203003002 | 1个卫生间墙面砖 | 名称：墙面贴陶瓷面砖 规格：300*600 | m2 | 14.7
56 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 名称：铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 规格600×600mm | m2 | 3.23
57 | 010807001001 | 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃6+12A+6)70系列 | 名称：铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃6+12A+6)70系列 | m2 | 870.98
58 | BQ-014 | 纱窗 | 名称：金刚网材质纱窗18目以上 | 个 | 339
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表_1.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 102601002001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
2 | 102601003001 | 文明施工与环境保护费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 102601008001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 102601009001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达施工现场堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 102601010001 | 雨季施工增加费 | 施工期间如遇雨、雪天气引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 102601010002 | 冬季施工增加费 | 施工期间如遇雨、雪天气引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
7 | 102601015001 | 特殊地区施工增加费 | 在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）、特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）及建筑物在不停止使用或部分停用的情况下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 102601025001 | 白天在地下室施工增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.2 暂列金额明细表_1.3
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 |  |  |  | 标段 |  | 第1页 共34页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  | 10 | 87222.68
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 87222.68
合 计 |  | - | - | 87222.68
注：1 本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写暂定金额； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写确定金额。

## 表E.5.1 增值税计价表_1.3
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共34页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 9
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表_1.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共34页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
1 | 底板拉手 |  | 个 | 40.4 | 120
2 | 不锈钢合页 |  | 个 | 76 | 18
3 | 铝合金窗帘轨单轨成套 |  | m | 36 | 26
4 | 洗漱台3公分厚人造大理石台面 |  | m2 | 4.929 | 180
5 | 10CM厚的彩钢保温板 | 宽100mm | m2 | 32.087 | 85
6 | 保温彩钢板 10公分厚 |  | m2 | 684.115 | 85
7 | 墙面裱糊环保型壁布 |  | m2 | 60.225 | 45
8 | 铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式)600×600 |  | m2 | 10.175 | 120
9 | 单扇套装平开木质门 |  | 樘 | 5 | 1100
10 | 单扇套装平开木质门1.26*2.13 |  | 樘 | 15 | 1500
11 | 单扇套装平开木质门2.1*0.9 |  | 樘 | 1 | 1100
12 | 单扇套装平开木质门2.4*1.5 |  | 樘 | 1 | 1850
13 | 单扇套装平开木质门0.95*2.1 |  | 樘 | 16 | 1100
14 | 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃6+12A+6)70系列 |  | m2 | 823.86 | 450
15 | U型隔帘 |  | m2 | 35.91 | 35
16 | 苯丙乳胶漆内墙用 |  | kg | 13.919 | 8
17 | PVC卷材楼地面 |  | m2 | 465.609 | 90
18 | 定制成品木质衣柜4m*2.4*0.5 |  | 个 | 1 | 4500
19 | 定制木质办公桌1.4m*0.7*0.8 |  | 个 | 6 | 1600
20 | 中药房定制木质抓药桌（2层）2.4m*0.93m*0.8m |  | 个 | 1 | 2200
21 | 西药房定制木质办公桌0.7m*0.8m*0.55m |  | 个 | 3 | 1350
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第2页 共34页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
22 | 门诊收费室定制木质办公桌1.5m 高0.75m 宽0.7m |  | 个 | 7 | 1400
23 | 制作木质文件柜1.2m*0.45m*2m |  | 个 | 1 | 1450
24 | 神经内科病房制作9个木质储物柜 |  | 个 | 9 | 1500
25 | 制作10个木质四门储物柜宽1.2m*2m*0.4 |  | 个 | 10 | 1250
26 | 2支多功能电动产科病床(可升降、翻身、就餐、带护栏加医用及床垫 |  | 支 | 2 | 2800
27 | 2支可移动的实木婴儿床（带蚊帐、护栏、滚轮刹车 |  | 支 | 2 | 1500
28 | 2支可折叠实木沙发床 |  | 个 | 2 | 1600
29 | 不锈钢马桶扶手架 |  | 个 | 10 | 260
30 | 制作木质储物柜1.6m*2.4m*0.6m |  | 个 | 9 | 2600
31 | 纱窗（金刚网材质纱窗18目以上） |  | 个 | 339 | 120
本页小计 | [7 empty] | - |  |  | -
合 计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。

## 单位工程人材机汇总表_1.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：准格尔旗中心医院住院楼西区更换窗户和零星维修项目 | [9 empty] | 第1页 共34页
序号 | 编码 | 工料机名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 价差 | 定额合价 | 市场合价 | 价差合计 | 备注