## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 弱电工程
标段名称： |  |  | 二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
综合布线系统
桥架
1 | 030412003001 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:（100+100）*100 3.材质:钢制 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 97.55
2 | 031301005001 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:铁构件 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | kg | 53.84
3 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻绣 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4.部位:桥架支架 5.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | kg | 53.84
4 | 030409010001 | 防火隔板、防火墙 | 1.名称：防火封堵 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m2 | 2
配管、配线
5 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JGD20 3.敷设方式：暗配 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 262.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线缆CAT6 2、规格型号：4对以内 3、敷设方式：管内敷设 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 262.91
7 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线缆CAT6 2、规格型号：4对以内 3、敷设方式：桥架内敷设 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 945.43
8 | 030502011001 | 光纤连接 | 1.名称：光纤连接 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 5
9 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.名称：4对双绞线缆测试 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 链路 | 5
10 | 031301001001 | 开槽及恢复 | 1.名称:开槽及恢复 2.规格:DN25以内 3.测位、划线、开槽、清理渣土等 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 50
设备
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030904018001 | 机柜 | 1、名称：机柜 2、安装方式：落地安装、含抗震底座 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 1
12 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1、名称：单口信息插座 2、规格及型号：RJ45、含接线盒 3、安装方式：距地0.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 35
13 | 030502008001 | 配线架 | 1、名称：网络配线架 2、规格：48口网络配线架 3、机柜内安装 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 架 | 2
14 | 030502008002 | 配线架 | 1、名称：网络配线架 2、规格：24口网络配线架 3、机柜内安装 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 架 | 2
15 | 030502008003 | 配线架 | 1、名称：光纤配线架 2、规格：12口光纤配线架 3、机柜内安装 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 架 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030502015001 | 理线架 | 1、名称：理线架 2、规格：48口 3、机柜内安装 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 2
17 | 030502015002 | 理线架 | 1、名称：理线架 2、规格：24口 3、机柜内安装 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 2
视频监控系统
配管、配线
18 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JGD20 3.敷设方式：暗配 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 69.07
19 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线缆CAT6 2、规格型号：4对以内 3、敷设方式：管内敷设 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 69.07
20 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线缆CAT6 2、规格型号：4对以内 3、敷设方式：桥架内敷设 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 542.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030502011002 | 光纤连接 | 1.名称：光纤连接 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 16
22 | 030502017002 | 双绞线缆测试 | 1.名称：4对双绞线缆测试 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 链路 | 5
23 | 031301001002 | 开槽及恢复 | 1.名称:开槽及恢复 2.规格:DN25以内 3.测位、划线、开槽、清理渣土等 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 30
设备
24 | 030502008004 | 机柜 | 1.名称:监控机柜 2.安装方式：落地安装、含抗震底座 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 1
25 | 030506010001 | 半球全彩POE供电摄像机 | 1.名称:半球彩色转黑白摄像机 2.400万像素，有效距离不低于20米，含支架 3.安装方式:吸顶 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 16
26 | 030506015001 | 网络视频录像机 | 1.名称:32路NVR 2.规格:32路 3.安装方式:机柜内 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030501004001 | 硬盘 | 1.名称:硬盘 2.规格:10T 3.安装方式:机柜内 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 16
28 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:24口 3.安装方式:机柜内 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 1
29 | 030505016001 | 显示设备 | 1.名称:55寸监视器屏（含挂壁支架） 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 1
30 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格：铁质86型接线盒 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 4
31 | 030506021001 | 安全防范系统调试及试运行 | 1.调试类别:安全防范分系统调试及试运行 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计