二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目

装修改造工程工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程

2、建设单位：二连浩特市大数据中心

3、建设地点：二连浩特市

4、建设内容：本工程为二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目工程，包含对二连浩特市党政一号楼旧信访大厅基础配套进行建设，建设包含场地改造等。

二、编制范围：

1、场地改造：拆除现有不符合新功能定位的设施，如天花板、地暖、暖气片、消防管道、玻璃隔挡、水泥办公台及北侧钢结构两层办公楼等。

2、进行功能分区建设，包括 424.53 ㎡数据中心设备机房并按标准装修配套，50.05 ㎡配电室等进行地面、墙面、天花板装修，以及采暖、通风、电气、消防、给排水等基础配套设施建设。

三、编制依据

- 依据广西通信规划设计咨询有限公司设计的各专业设计图纸；

- 中华人民共和国国家标准GBT50854-2024《房屋建筑与装修工程工程量计算规范》。

- 中华人民共和国国家标准GBT50856-2024《通用安装工程工程量计算规范》。

- 与本工程相关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

四、暂列金额

- 1、本项目设置暂列金（含税）355000元。

编制单位：内蒙古众誉工程项目管理服务有限责任公司

二零二六年四月二日