## 表C.1.1 招标工程量清单扉页_
表C.1.1 招标工程量清单扉页
| 工程名称： | 额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人: | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人: | (签字及盖章)
| 编制单位: | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章)
| 招 标 人: | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章)
编制时间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表_
表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 |  | 标段： | 第1页 共56页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 修缮部分
1.1.1 | 土石方
1.1.2 | 修缮
1.2 | 室外硬化部分
1.2.1 | 土石方
1.2.2 | 室外硬化
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中:暂列金额
3.2 | 其中:专业工程暂估价
3.3 | 其中:计日工
3.4 | 其中:总承包服务费
3.5 | 其中:合同中约定的其他项目
3.6 | 其中:检验试验费
3.7 | 其中:建筑工程能效测评费
3.8 | 其中:企业自有工人培训管理费
3.9 | 其中:建筑工人实名制费用
3.10 | 其中:无负荷联合试运转费
3.11 | 其中:停窝工损失费
3.12 | 其中:工程变更及现场签证
3.13 | 其中:施工期间未完工程保护费
3.14 | 其中:提前竣工(赶工补偿)
3.15 | 其中:安全生产费
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.1.1 单项工程清单汇总表_1
表E.1.1 单项工程清单汇总表
工程名称：修缮部分 |  | 标段： | 第1页 共56页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 土石方
1.2 | 修缮
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中:暂列金额
3.2 | 其中:专业工程暂估价
3.3 | 其中:计日工
3.4 | 其中:总承包服务费
3.5 | 其中:合同中约定的其他项目
3.6 | 其中:检验试验费
3.7 | 其中:建筑工程能效测评费
3.8 | 其中:企业自有工人培训管理费
3.9 | 其中:建筑工人实名制费用
3.10 | 其中:无负荷联合试运转费
3.11 | 其中:停窝工损失费
3.12 | 其中:工程变更及现场签证
3.13 | 其中:施工期间未完工程保护费
3.14 | 其中:提前竣工(赶工补偿)
3.15 | 其中:安全生产费
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.1.1 单位工程清单汇总表_1.1
表E.1.1 单位工程清单汇总表
工程名称：土石方 |  | 标段： | 第1页 共56页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：检验试验费
3.7 | 其中：建筑工程能效测评费
3.8 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.9 | 其中：建筑工人实名制费用
3.10 | 其中：无负荷联合试运转费
3.11 | 其中：停窝工损失费
3.12 | 其中：工程变更及现场签证
3.13 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.14 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.15 | 其中：安全生产费
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表_1.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 小型挖掘机挖土方 一、二类土 | m3 | 684.23
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m3 | 684.23
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表_1.1
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：土石方 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共56页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表_1.1
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：土石方 |  |  |  | 标段： | 第1页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 011601006001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 011601010001 | 雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
4 | 011601010002 | 冬季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
5 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
7 | 011601013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
8 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
9 | 011601016001 | 工程定位复测费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
10 | 011601017001 | 白天在地下室施工增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表_1.1
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：土石方 |  |  | 标段： |  | 第1页 共56页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金额(元) | 结算(确定)金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 检验试验费
7 | 建筑工程能效测评费
8 | 企业自有工人培训管理费
9 | 建筑工人实名制费用
10 | 无负荷联合试运转费
11 | 停窝工损失费
12 | 工程变更及现场签证
13 | 施工期间未完工程保护费
14 | 提前竣工(赶工补偿)
15 | 安全生产费
合 计 |  | 792.7 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表_1.1
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 |  |  |  | 标段 |  | 第1页 共56页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写暂定金额； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写确定金额。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表_1.1
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：土石方 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共56页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表暂估金额由招标人填写，投标人应将暂估金额填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写确认金额。

## 表-12-4 计日工表_1.1
表E.4.4 计日工表
工程名称：土石方 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共56页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元） |  | 合价(元） |  |  | 调整金额±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 |  | B=A2-A1
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中； 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表_1.1
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共56页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程清单汇总表_1.2
表E.1.1 单位工程清单汇总表
工程名称：修缮 |  | 标段： | 第1页 共56页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 采暖
1.2 | 给水
1.3 | 电气
1.4 | 装饰装修
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：检验试验费
3.7 | 其中：建筑工程能效测评费
3.8 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.9 | 其中：建筑工人实名制费用
3.10 | 其中：无负荷联合试运转费
3.11 | 其中：停窝工损失费
3.12 | 其中：工程变更及现场签证
3.13 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.14 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.15 | 其中：安全生产费
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表_1.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
采暖
拆除
1 | 100303001001 | 预制混凝土构件拆除 | 拆除原有预制地沟盖板钢筋混凝土构件 厚度120mm | m3 | 21.19
2 | 100201001001 | 砖砌体拆除 | 拆除原有240地沟砖墙 | m3 | 105.95
3 | 101801001001 | 锅炉拆除 | 拆除原有立式锅炉 | 台 | 1
4 | 102301003001 | 钢管拆除 | 拆除原有供热钢管管道 公称直径100mm以内 | m | 490
5 | 102301003002 | 钢管拆除 | 钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以内 | m | 1200
6 | 102302008001 | 法兰阀门拆除 | 阀门拆除 公称直径200mm以内 | 个 | 8
7 | 102302016001 | 除污器（过滤器）拆除 | 除污器拆除 公称直径100mm以内 | 组 | 1
新建
8 | 010201010001 | 褥垫层 | 沟底回填天然混砂垫层 厚度300mm | m3 | 164.22
9 | 010501001001 | 基础垫层 | 现浇c15混凝土垫层 厚度150mm | m3 | 82.11
10 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 | M7.5水泥砂浆砌筑砖墙地沟 尺寸：高度1.8m，厚度240mm | m | 220.72
11 | 100303002001 | 预制混凝土构件更换 | 1.现浇c30混凝土预制地沟盖板 厚度250mm 2.预制沟盖板安装 | m3 | 136.85
12 | 010505017001 | 电缆沟、地沟模板 | 预制地沟盖板复合模板 | m2 | 658.58
13 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 预制地沟盖板钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm@200单层双网布置 | t | 7.455
14 | 102501003001 | 支/吊架、基础型钢更换 | L50*5mm角铁管道支架制安 | kg | 416.06
15 | 102501003002 | 支/吊架、基础型钢更换 | 管道泵及引风机支架制安 | kg | 346.2
16 | 102301006003 | 焊接钢管更换 | 1.室外采暖预制直埋保温管(焊接) 介质管道公称直径100mm 2.室外采暖预制直埋保温管接头保温 公称直径100mm 间距6m一个 | m | 330
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 102301006002 | 焊接钢管更换 | 1.室外采暖预制直埋保温管(焊接) 介质管道公称直径80mm 2.室外采暖预制直埋保温管接头保温 公称直径80mm 间距6m一个 | m | 330
18 | 102301004005 | 镀锌钢管更换 | 室内采暖镀锌钢管(焊接) 公称直径125mm | m | 18
19 | 102301004006 | 镀锌钢管更换 | 室内采暖镀锌钢管(焊接) 公称直径100mm | m | 60
20 | 102301004007 | 镀锌钢管更换 | 室内采暖镀锌钢管(焊接) 公称直径80mm | m | 12
21 | 102301004002 | 镀锌钢管更换 | 室内采暖镀锌钢管(焊接) 公称直径65mm | m | 80
22 | 102301004001 | 镀锌钢管更换 | 室内采暖镀锌钢管(焊接) 公称直径50mm | m | 62
23 | 102301004003 | 镀锌钢管更换 | 室内采暖镀锌钢管(焊接) 公称直径40mm | m | 450
24 | 102301004004 | 镀锌钢管更换 | 室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm | m | 700
25 | 102302011001 | 金属阀门更换 | 1.铸钢法兰阀门安装 公称直径125mm 2.铸钢平焊法兰安装 公称直径125mm | 个 | 4
26 | 102302011003 | 金属阀门更换 | 1.铸钢法兰阀门安装 公称直径100mm 2.铸钢平焊法兰安装 公称直径100mm | 个 | 12
27 | 102302011012 | 金属阀门更换 | 1.铸钢法兰止回阀门安装 公称直径100mm 2.铸钢平焊法兰安装 公称直径100mm | 个 | 1
28 | 102302011013 | 金属阀门更换 | 1.铸钢法兰启闭阀门安装 公称直径100mm 2.铸钢平焊法兰安装 公称直径100mm | 个 | 1
29 | 102302011002 | 金属阀门更换 | 1.铸钢法兰阀门安装 公称直径80mm 2.铸钢平焊法兰安装 公称直径80mm | 个 | 4
30 | 030814002001 | 分、集汽(水)缸 | DN300分气缸安装 | 台 | 1
31 | 030225001001 | 成套整装锅炉 | 整装锅炉安装 蒸发量 0.7t/h以下 | 台 | 1
32 | 102304002001 | 铸铁散热器更换 | 成组铸铁散热器挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数25片 | 组 | 56
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 102302011004 | 金属阀门更换 | 铜闸阀安装 公称直径40mm | 个 | 16
34 | 102302011005 | 金属阀门更换 | 铜闸阀安装 公称直径25mm | 个 | 120
35 | 102302011006 | 金属阀门更换 | 自动排气阀安装 公称直径25mm以内 | 个 | 10
36 | 102302011007 | 金属阀门更换 | 手动放风阀安装 φ10 | 个 | 56
37 | 102302017001 | 除污器（过滤器）更换 | 除污器组成安装(法兰连接) 公称直径100mm | 组 | 1
38 | 031301002001 | 开孔打洞 | 混凝土楼板机械钻孔 钻孔直径63mm以内 | 个 | 30
39 | 031301002002 | 开孔打洞 | 砖墙机械钻孔 钻孔直径63mm以内 | 个 | 30
40 | 030305006001 | 烟囱、烟道 | 10mm螺旋钢管烟囱制安 高度18m | t | 0.986
41 | 101703003001 | 泵更换 | 热水循环泵安装:口径 DN125，流量 100m³/h，扬程 32m，功率 15kW | 台 | 2
42 | 030113020001 | 过滤器 | 环保水过滤器 | 台 | 1
43 | 102305030001 | 水箱更换 | 2m*2m*1m不锈钢水箱整体安装 | 台 | 1
给水
拆除
44 | 102301013001 | 塑料管拆除 | 塑料管道拆除 公称外径50mm以内 | m | 620.72
新建
45 | 102301014001 | 塑料管更换 | 室外给水塑料管安装(热熔连接) 公称外径50mm | m | 220.72
46 | 102301014002 | 塑料管更换 | 室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称外径40mm | m | 100
47 | 102301014004 | 塑料管更换 | 室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称外径32mm | m | 48
48 | 102301014003 | 塑料管更换 | 室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称外径20mm | m | 300
49 | 102302011008 | 金属阀门更换 | 双活接球阀安装(熔接) 公称直径20mm | 个 | 40
50 | 102302011010 | 金属阀门更换 | 双活接球阀安装(熔接) 公称直径32mm | 个 | 70
51 | 102302011009 | 金属阀门更换 | 双活接球阀安装(熔接) 公称直径40mm | 个 | 8
52 | 102302011011 | 金属阀门更换 | 双活接球阀安装(熔接) 公称直径50mm | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮 |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 102302012001 | 带短管甲乙阀门更换 | 对夹式蝶阀安装 公称直径50mm | 个 | 2
54 | 102302021001 | 倒流防止器更换 | 倒流防止器组成安装(螺纹连接带水表) 公称直径50mm | 套 | 1
电气
拆除
55 | 101902021001 | 成套配电箱拆除 | 高压成套配电柜拆除 双母线柜 | 台 | 1
56 | 101908001001 | 电力电缆拆除 | 电力电缆拆除 截面120mm2以内 | m | 375
新建
57 | 101902022001 | 成套配电箱更换 | 高压成套配电柜安装 双母线柜 电容器柜 | 台 | 1
58 | 101908002001 | 电力电缆更换 | YJLV3*50*1*25mm电缆沿地沟内支架卡设 | m | 375
59 | 930409005001 | 电力电缆头更换 | 1kV热缩式电力电缆 电缆截面35mm2以内 | 个 | 8
60 | 030407006001 | 变频机组 | 变频电柜安装 | 台 | 1
61 | 101905002001 | 元器件更换 | 100A漏电断路器拆旧换新 | 台 | 4
62 | 101905002002 | 元器件更换 | 250A漏电断路器拆旧换新 | 台 | 1
63 | 101905002003 | 元器件更换 | 3P100A空气开关拆旧换新 | 台 | 2
64 | 101905002004 | 元器件更换 | 2P63A漏电保护器拆旧换新 | 台 | 1
65 | 101908002003 | 电力电缆更换 | 1.电缆管沟人工挖填土 一、二类土 2.管沟尺寸：宽度：0.4m；深度：0.5m | m | 285
66 | 101908009001 | 电缆保护管更换 | 电缆保护管敷设 埋地敷设 硬塑料白龙管直径100mm以内 | m | 299.25
67 | 101908002002 | 电力电缆更换 | YJLV3*50*1*25mm电缆穿导管敷设 | m | 299.25
68 | 930409005002 | 电力电缆头更换 | 1kV热缩式电力电缆 电缆截面35mm2以内 | 个 | 24
69 | 040501022001 | 警示桩、警示牌 | 成品预制混凝土警示标志桩安装 | 个 | 6
装饰装修
拆除
70 | 101310001001 | 窗台板拆除 | 拆除石材窗台板 | m2 | 38.4
71 | 101307001001 | 金属窗拆除 | 拆除原有塑钢窗 | m2 | 169.2
72 | 101303001001 | 卷帘（闸）门拆除 | 拆除原有卷帘门 | m2 | 70
新建
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮 |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 101403001001 | 抹灰面清理刷漆 | 1.墙面原漆膜全部除铲、清洗污迹 2.室内墙面清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 2595
74 | 101403001002 | 抹灰面清理刷漆 | 1.天棚面原漆膜全部除铲、清洗污迹 2.室内天棚面清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 1580
75 | 101403001003 | 抹灰面清理刷漆 | 室外墙面清扫、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 1117
76 | 101310002001 | 窗台板更换 | 石材窗台板面层 | m2 | 38.4
77 | 101307007001 | 金属窗更换 | 平开式三波塑钢成品窗安装 | m2 | 169.2
78 | 101202003001 | 天棚吊顶更换 | 1.天棚镀锌方钢管骨架制安 2.天棚铺钉100彩钢夹芯板 | m2 | 520
79 | 010401007001 | 砖检查井 | 砖砌圆形阀门检查井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深1.75m | 座 | 4
80 | 101303003001 | 卷帘（闸）门更换 | 金属卷帘(闸) 铝合金保温门（含电动装置） 暂定4个 | m2 | 70
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表_1.2
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：修缮 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共56页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
1 | 变频机柜 | 功率 ≤4kW | 台 | 1 | 23586.83 | 23586.83
2 | 环保水高效过滤器 |  | 台 | 1 | 8500 | 8500
3 | 高压成套配电柜安装 双母线柜 电容器柜 |  | 台 | 1 | 17747.8 | 17747.8
4 | 锅炉 CLRG-3T | CLRG-3T | 台 | 1 | 88739.02 | 88739.02
本页小计 | [5 empty] | 138573.6 5 | - | - |  |  | -
合 计 | [5 empty] | 138573.6 5 | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表_1.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：修缮 |  |  |  | 标段： | 第1页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
2 | 102601002001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
3 | 102601003001 | 文明施工与环境保护费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 102601008001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
5 | 102601009001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达施工现场堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
6 | 102601010001 | 雨季施工增加费 | 施工期间如遇雨、雪天气引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
7 | 102601010002 | 冬季施工增加费 | 施工期间如遇雨、雪天气引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
8 | 102601015001 | 特殊地区施工增加费 | 在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）、特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）及建筑物在不停止使用或部分停用的情况下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
9 | 102601025001 | 白天在地下室施工增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表_1.2
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：修缮 |  |  | 标段： |  | 第1页 共56页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金额(元) | 结算(确定)金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 180000
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 检验试验费
7 | 建筑工程能效测评费
8 | 企业自有工人培训管理费
9 | 建筑工人实名制费用
10 | 无负荷联合试运转费
11 | 停窝工损失费
12 | 工程变更及现场签证
13 | 施工期间未完工程保护费
14 | 提前竣工(赶工补偿)
15 | 安全生产费
合 计 |  | 180200 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表_1.2
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 |  |  |  | 标段 |  | 第1页 共56页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 180000
2.1 | 暂列金 |  |  | 180000
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 180000
合 计 |  | - | - | 180000
注：1 本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写暂定金额； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写确定金额。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表_1.2
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：修缮 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共56页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表暂估金额由招标人填写，投标人应将暂估金额填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写确认金额。

## 表-12-4 计日工表_1.2
表E.4.4 计日工表
工程名称：修缮 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共56页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元） |  | 合价(元） |  |  | 调整金额±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 |  | B=A2-A1
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中； 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表_1.2
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共56页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单项工程清单汇总表_2
表E.1.1 单项工程清单汇总表
工程名称：室外硬化部分 |  | 标段： | 第1页 共56页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 土石方
1.2 | 室外硬化
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中:暂列金额
3.2 | 其中:专业工程暂估价
3.3 | 其中:计日工
3.4 | 其中:总承包服务费
3.5 | 其中:合同中约定的其他项目
3.6 | 其中:检验试验费
3.7 | 其中:建筑工程能效测评费
3.8 | 其中:企业自有工人培训管理费
3.9 | 其中:建筑工人实名制费用
3.10 | 其中:无负荷联合试运转费
3.11 | 其中:停窝工损失费
3.12 | 其中:工程变更及现场签证
3.13 | 其中:施工期间未完工程保护费
3.14 | 其中:提前竣工(赶工补偿)
3.15 | 其中:安全生产费
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.1.1 单位工程清单汇总表_2.1
表E.1.1 单位工程清单汇总表
工程名称：土石方 |  | 标段： | 第1页 共56页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：检验试验费
3.7 | 其中：建筑工程能效测评费
3.8 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.9 | 其中：建筑工人实名制费用
3.10 | 其中：无负荷联合试运转费
3.11 | 其中：停窝工损失费
3.12 | 其中：工程变更及现场签证
3.13 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.14 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.15 | 其中：安全生产费
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表_2.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖掘机装车 一、二类土 | m3 | 1125
2 | 040103003001 | 余方弃置 | 自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m3 | 1125
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表_2.1
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：土石方 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共56页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表_2.1
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：土石方 |  |  |  | 标段： | 第1页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
2 | 041201012002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
3 | 011601006001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
4 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，施工现场为达到环保要求所需的各项措施
5 | 011601010001 | 雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601010002 | 冬季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
7 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
本页小计 |  |  |  |  | -
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：土石方 |  |  |  | 标段： | 第2页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
9 | 011601013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
10 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
11 | 011601016001 | 工程定位复测费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
12 | 011601017001 | 白天在地下室施工增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表_2.1
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：土石方 |  |  | 标段： |  | 第1页 共56页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金额(元) | 结算(确定)金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 检验试验费
7 | 建筑工程能效测评费
8 | 企业自有工人培训管理费
9 | 建筑工人实名制费用
10 | 无负荷联合试运转费
11 | 停窝工损失费
12 | 工程变更及现场签证
13 | 施工期间未完工程保护费
14 | 提前竣工(赶工补偿)
15 | 安全生产费
合 计 |  | 745.42 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表_2.1
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 |  |  |  | 标段 |  | 第1页 共56页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写暂定金额； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写确定金额。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表_2.1
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：土石方 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共56页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表暂估金额由招标人填写，投标人应将暂估金额填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写确认金额。

## 表-12-4 计日工表_2.1
表E.4.4 计日工表
工程名称：土石方 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共56页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元） |  | 合价(元） |  |  | 调整金额±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 |  | B=A2-A1
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中； 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表_2.1
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共56页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程清单汇总表_2.2
表E.1.1 单位工程清单汇总表
工程名称：室外硬化 |  | 标段： | 第1页 共56页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：检验试验费
3.7 | 其中：建筑工程能效测评费
3.8 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.9 | 其中：建筑工人实名制费用
3.10 | 其中：无负荷联合试运转费
3.11 | 其中：停窝工损失费
3.12 | 其中：工程变更及现场签证
3.13 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.14 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.15 | 其中：安全生产费
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表_2.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外硬化 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 060104007001 | 路床(槽)整形 | 路床整形 路床碾压检验 | m2 | 1500
2 | 040201020001 | 褥垫层 | 回填天然碎石 振动压路机碾压 厚度300mm | m2 | 1500
3 | 040201020002 | 褥垫层 | 回填天然砂砾 振动压路机碾压 厚度50mm | m2 | 1500
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.现浇c30混凝土硬化面层 厚度200mm 2. 塑料膜养护 3.面层伸缝 沥青木板 | m2 | 1500
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表_2.2
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：室外硬化 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共56页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表_2.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室外硬化 |  |  |  | 标段： | 第1页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 041201016001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
2 | 041201017001 | 文明施工与环境保护费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 041201020001 | 雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
4 | 041201020002 | 冬季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
5 | 041201021001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
6 | 041201022001 | 特殊地区施工增加费 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
7 | 041201023001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
8 | 041201024001 | 已完工程及设备保护费 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
9 | 041201026001 | 工程定位复测费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
10 | 041201027001 | 白天在地下室施工增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表_2.2
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室外硬化 |  |  | 标段： |  | 第1页 共56页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金额(元) | 结算(确定)金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 检验试验费
7 | 建筑工程能效测评费
8 | 企业自有工人培训管理费
9 | 建筑工人实名制费用
10 | 无负荷联合试运转费
11 | 停窝工损失费
12 | 工程变更及现场签证
13 | 施工期间未完工程保护费
14 | 提前竣工(赶工补偿)
15 | 安全生产费
合 计 |  | 4592.49 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表_2.2
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 |  |  |  | 标段 |  | 第1页 共56页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写暂定金额； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写确定金额。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表_2.2
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：室外硬化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共56页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表暂估金额由招标人填写，投标人应将暂估金额填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写确认金额。

## 表-12-4 计日工表_2.2
表E.4.4 计日工表
工程名称：室外硬化 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共56页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元） |  | 合价(元） |  |  | 调整金额±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 |  | B=A2-A1
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中； 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表_2.2
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共56页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 9
合 计