新雅小区外墙顶部墙皮破损脱落改造工程

招标工程量清单编制说明

- 一、工程概况

- 工程名称：新雅小区外墙顶部墙皮破损脱落改造工程；

- 建设单位：准格尔旗兴隆街道办事处；

- 建设地点：准格尔旗兴隆街道新雅小区；

- 项目内容：包括外墙真石漆、外墙保温局部修补、屋面防水、更换雨水管、更换单元门、更换楼梯间窗户、更换防护栏杆等。

- 二、编制范围

招标工程量清单计入范围：新做外墙真石漆面层、外墙保温局部修补、重新做屋面防水、更换雨水管、更换单元门、更换楼梯间窗户、阳台落地窗及上人屋顶更换防护栏杆、所有窗户外侧进行重新打胶密封处理等。

- 三、编制依据

- 拟定的招标文件；

- 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；

- 设计院提供的电子版图纸、设计参数及图纸答疑；

- 图纸涉及的有关标准图集、规范及技术资料；

- 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

- 常规的施工工艺及顺序；

- 税金税率按印发《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率》的通知（内建工〔2019〕113号）文件进行调整；

- 内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准（内建标函(2025）340号）。