## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 阿拉善左旗红山公墓殡仪馆提升改造项目
标段名称： |  | 阿拉善左旗红山公墓殡仪馆提升改造项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：阿拉善左旗红山公墓殡仪馆提升改造项目
1、工程概况： 工程名称：阿拉善左旗红山公墓殡仪馆提升改造项目 建设单位：阿拉善左旗民政事务服务中心 建设地点：阿拉善左旗巴彦浩特北环路以北红山公墓 工程内容： （1）新建灵堂：1#灵堂（框架结构，建筑面积246.05㎡）、2#灵堂（框架结构，建筑面积161.07㎡）。 （2）新建公共卫生间：砖混结构，建筑面积56.34㎡。 （3）房屋整体拆除工程（拆除面积1092.88㎡）。 （4）室外工程：室外给排水管网工程。 2、编制范围： 现行清单计价规范及相关文件编制，包含房屋修缮工程、土石方工程、建筑与装饰工程、电气设备安装工程、给排水工程、采暖通风工程等施工图纸范围内全部工程内容，计取措施项目费、其他项目费、规费及税金。 3、编制依据： （1）本项目施工图纸范围内全部内容； （2）《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）及相配套的计算规范，规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中； （3）《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017届）》； （4）《内蒙古自治区建设工程费用定额》； （5）内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额2021； 4、其他说明： （1）、人工费调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布了内建标〔2021〕148号《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》 （2）、安全文明施工费调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布了内建标〔2025〕98号《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》 （3）、增值税税率调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布了内建标〔2019〕113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》 （4）、内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知内建标函（2025）340号通知要求 （5）、建筑工人实名制费用调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布了内建标〔2020〕71号《关于发布“建筑工人实名制费用”计价方法的(暂行)通知》 （6）、本工程混凝土全部采用预拌混凝土。 （7）、根据阿拉善盟、巴彦浩特镇2026年第二期建设工程造价动态信息进行调整。 （8）、建筑工人实名制费用暂按1年57900元计入工程造价 （9）、计日工：本工程计日工仅用于本项目零星用工，计量以现场签证为准，未签认部分不计入结算。 （10）、专业工程暂估价：砖混结构房屋拆除±0.00以下基础拆除工程暂按65572.8元（含税价）计入，1#灵堂20P空气能,功率50KW（1台）暂按60000.00元（含税价）计入，公共卫生间20P空气能,功率50KW（1台）暂按60000.00元（含税价）计入，原有吊唁厅安装60P空气能，功率70KW（1台）暂按100000.00元（含税价）计入。
注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：阿拉善左旗红山公墓殡仪馆提升改造项目 |  | 标段：阿拉善左旗红山公墓殡仪馆提升改造项目 | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 拆除工程
1.1.1 | 拆除工程---房屋拆除工程
1.2 | 1#灵堂
1.2.1 | 1#灵堂---土石方工程
1.2.2 | 1#灵堂---建筑与装饰工程
1.2.3 | 1#灵堂---采暖工程
1.2.4 | 1#灵堂---给排水工程
1.2.5 | 1#灵堂---电气设备安装工程
1.3 | 2#灵堂
1.3.1 | 2#灵堂---土石方工程
1.3.2 | 2#灵堂---建筑与装饰工程
1.3.3 | 2#灵堂---采暖工程
1.3.4 | 2#灵堂---给排水工程
1.3.5 | 2#灵堂---电气设备安装工程
1.4 | 公共卫生间
1.4.1 | 公共卫生间---土方工程
1.4.2 | 公共卫生间---建筑与装饰工程
1.4.3 | 公共卫生间---采暖工程
1.4.4 | 公共卫生间---给排水工程
1.4.5 | 公共卫生间---通风工程
1.4.6 | 公共卫生间---电气设备安装工程
1.5 | 室外工程
1.5.1 | 室外工程---土方工程
1.5.2 | 室外工程---给排水工程
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。
工程项目清单汇总表
工程名称：阿拉善左旗红山公墓殡仪馆提升改造项目 |  | 标段：阿拉善左旗红山公墓殡仪馆提升改造项目 | 第 2 页 共 2 页
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。