工作联系函

发函单位：内蒙古海誉工程项目管理有限公司

收函单位：中亿合信设计集团有限公司

函件主题：原交通运输分局办公楼维修改造工程

发函日期：2026年8月19日

□紧急   □请审批   ☑请确认   请批复   □请传阅

我公司接受委托，对原交通运输分局办公楼维修改造工程编制清单控制价，在工作过程中，我们发现图纸存在问题，影响成果文件的合理性、准确性，截止到发函日存在的问题如下，望贵单位尽快确认、回复。

一、一层

1、请明确此门尺寸及材质；

回复：1.86*3M。

2、请明确此门材质；

回复：不锈钢安全玻璃门。

- 3、请明确蹲便器及蹲台尺寸；

回复：蹲台1.47*0.9*0.2m。蹲便器600*460*200mm。

- 4、请明确PVC雨水管具体位置及根数；回复：东立面2根，南立面3根，西立面3根，单根长度10米。