原交通运输分局办公楼维修改造工程

工程量清单

一、项目基本情况

（一）  设计单位：中亿和信设计集团有限公司

- 工程概况：原交通运输分局办公楼维修改造工程包含：外墙、门窗、室内墙面及顶棚腻子、道路及标线、围墙涂料及坎墙文化砖、灯具、采暖拆除换新等工程。

二、编制原则

（一）本着合理、客观、科学的原则，执行国家和自治区制定的工程造价管理规定，根据工程的实际情况，合理确定该工程的工程量清单；

（二）《工程造价咨询企业管理办法》（中华人民共和国建设部令[2006]第149号）；

（三）《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》（中价协[2002]第015号）。

三、编制依据

（一）以招标图纸、设计图纸答疑为依据进行编制；

（二）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程计量规范》（GB/T50856-2024）、《市政工程计量规范》（GB/T50857-2024）；

（三）2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》(2021)；

（四）《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）；

（五）相关政策性文件，增值税税率为9%（见内建标【2019】113号文）；

四、说明事项

1、垃圾消纳费暂估综合单价为80元/m³；

2、暂列金额97000元（不含税）详见暂列金单位工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。