## 评审费
附表
松山工业园区污水处理厂运营服务项目投标报价表
序号 | 类别 | 名称 |  | 年用量 |  | 单价 |  | 合计金额 | 备注
年费用，元
一 | 可变成本 | 合计 | [5 empty] | 0
1 | 能源费 | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 电度电费 |  | 730000 | kwh |  | 元/kwh | 0
|  | 基本电费 |  | 500 | KVA |  | 元/变压器容量·月 | 0 | 现状两台变压器，结合目前的处理水量，暂按使用1台考虑。
|  | 水费 |  | 10950 | t |  | 元/t | 0
2 | 药剂费 | 小计 | [5 empty] | 0
|  | PAC |  | 42.98 | t |  | 元/t | 0 | 氧化铝（Al₂O₃）含量≥29%，盐基度 70-90%，不溶物≤0.6%，执行 GB15892-2009 标准，固体含量≥90%
|  | PAM+ |  | 3.34 | t |  | 元/t | 0 | 固含量≥90%，分子量 1000-1600 万，阳离子离子度 30-50%，残余丙烯酰胺≤0.05%，执行 GB/T31246-2014 标准
|  | PAM- |  | 2.44 | t |  | 元/t | 0 | 固含量≥90%，分子量 1200-2000 万，水解度 20-30%，残余丙烯酰胺≤0.05%，执行 GB/T31246-2014 标准
|  | 复合碳源 |  | 59.76 | t |  | 元/t | 0 | 有效碳含量（COD 当量）COD ≥ 250,000 mg/L，可生化性（BOD₅/COD）指标：≥ 0.55，pH 值
指标：6.0～9.0，密度（20℃）指标：1.10～1.30 g/cm³
|  | NaClO |  | 21.96 | t |  | 元/t | 0 | 工业级，有效氯含量≥10%，游离碱 0.1-1.0%，执行 GB/T19106-2013 标准
3 | 污泥处置 | 污泥处置费用 |  | 385 | t |  | 元/t | 0 | 含运费
4 | 废液处理 | 废液处理费用 |  | 5000 | kg |  | 元/kg | 0
二 | 固定成本 | 合计 | [5 empty] | 0
5 | 维护修理费 | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 建（构）筑物大修费 |  | 46494800 | 元 |  | 费率 | 0
|  | 设备日常维修费 |  | 25879300 | 元 |  | 费率 | 0
|  | 在线监测运营服务费 |  | 1 | 项 |  | 元 | 0 | 1.COD分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 500mg/l 2.COD分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 100mg/l 3.TP分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 10mg/l 4.TP分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 5mg/l 5.TN分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 80mg/l 6.TN分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 20mg/l 7.SS分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 50mg/l 8.SS分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 30mg/l
6 | 工资福利 | 工资福利费 |  | 22 | 人 |  | 元/人/年 | 0
7 | 其他费 | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 化验监测与检测费 |  | 12 | 次 |  | 元/次 | 0
|  | 采暖费 |  | 7695.83 | m2 |  | 元/m2・月 | 0
|  | 物业服务费 | 绿化养护费 | 12828.57 | m2 |  | 元/m2 | 0 | 绿化面积12828.57㎡
|  |  | 秩序维护费 | 3 | 人 |  | 元/月・人 | 0
|  |  | 环境保洁费 | 3 | 人 |  | 元/月・人 | 0
三 | 可变成本+固定成本 | [6 empty] | 0
四 | 管理费 |  |  | 0 | 元 |  | 费率 | 0 | 管理费取费基础为可变成本+固定成本
五 | 合理利润 |  |  | 0 | 元 |  | 费率 | 0 | 合理利润取费基础为可变成本+固定成本+管理费
六 | 税费 |  |  | 0 | 元 |  | 费率 | 0 | 税费取费基础为可变成本+固定成本+管理费+合理利润
七 | 含税直接运行费投标报价 | [6 empty] | 0 | 含税直接运行费投标报价等于可变成本+固定成本+管理费+合理利润+税费

## 药剂费三家单位询价单
赤峰松山工业园区市政公用项目园区污水处理厂工程-药剂费三家单位询价单
药剂费 | 药剂名称 | 数量 | 单位 | 报审 | 天津美斯尔环保科技有限公司（联系人：李先生、15022084888） |  | 河南天亿环保科技有限公司（联系人：康先生、17836993055 |  | 杭州春禾环保科技有限公司（联系人： 蔡先生、18668056090） |  |  | 审定 |  | 备注
|  |  |  | 单价（元/t） | 单价（元/t） | 总价（元/t） | 单价（元/t） | 总价（元/t） | 单价（元/t） | 总价（元/t） |  | 单价（元/t）
| PAC | 42.98 | t | 2350 | 2100 | 90258 | 1865 | 80157.7 | 1910 | 82091.8 | 2120 | 1998.75 | 85906.275 | 氧化铝(Al₂O₃)含量≥29%,盐基度70-90%,不溶物≤0.6%,执行 《GB15892-2009》标准，固体含量90%u
| PAM+ | 3.34 | t | 29000 | 10100 | 33734 | 15788 | 52731.92 | 6800 | 22712 | 20000 | 13172 | 43994.48 | 固含量≥90%,分子量1000-1600 万，阳离子离子度 30-50%,残余丙烯酰胺≤0.05%,执行《GB/T31246-2014》标准
| PAM- | 2.44 | t | 16500 | 6050 | 14762 | 10200 | 24888 | 4600 | 11224 | 12000 | 8212.5 | 20038.5 | 固含量≥90%,分子量 1200-2000 万，水解度20-30%,残余丙烯酰胺≤0.05%,执行《GB/T31246-2014》标准
| 复合碳源 | 59.76 | t | 3300 | 1400 | 83664 | 590 | 35258.4 | 1100 | 65736 | 3600 | 1672.5 | 99948.6 | 有效碳含量(COD当量)COD≥250,000 mg/L,可生化性(BOD₅/COD)指标：≥0.55,pH-值指标：6.0~9.0,密度(20℃) 指标：1.10~1.30g/cm²u
| NaClO | 21.96 | t | 3900 | 1500 | 32940 | 1485 | 32610.6 | 1250 | 27450 | 1250 | 1371.25 | 30112.65 | 工业级，有效氯含量10%,游离碱0.1-1.0%,执行《GB/T19106-2013》标准
| 合计 |  |  |  |  | 255358 |  | 225646.62 |  | 209213.8 |  |  | 280000.505