## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：应急照明工程 |  |  |  | 标段：创业园隐患整改项目消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011613001001 | 灯具拆除 |  |  | 套 | 1600
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:报警、电话、模块线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 80
3 | 031208006001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.除锈级别:电线管外刷防火涂料 2.涂刷(喷)品种:防火涂料 3.耐火极限(h):0.5h |  | m2 | 80
4 | 030411006001 | 接线盒 |  |  | 个 | 993
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:综合布线 2.规格:NHZ-RVS-2*2.5 3.配线部位:线槽敷设或管道敷设 |  | m | 80
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:单向方向标志灯 2.安装形式:吊装、壁装 |  | 套 | 607
7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:出口标志灯 2.安装形式:壁装 |  | 套 | 482
8 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急灯 2.型号:1*10W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 511
分部小计
措施项目
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：应急照明工程 |  |  | 标段：创业园隐患整改项目消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：应急照明工程 |  | 标段：创业园隐患整改项目消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13