## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 市本级公租房2026年防水维修工程
标段名称： |  | 市本级公租房2026年防水维修工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程
一、项目名称：市本级公租房2026年防水维修工程 二、项目位置：市本级公租房 三、编制依据： （1）依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024），计价参考《内蒙古自治区建设工程计价依据(2017届)》及现行相关政策性文件等； （2）税金执行内建标函【2019】113 号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》,税率9%计取； （3）人工费调整：依据内建标（2021）148号文：定额人工费调增10%； （4）内建标〔2025〕98号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知； （5）材料价格参考2026年第一季度鄂尔多斯市康巴什、东胜地区信息价及市场价。 四、其他说明：本项目列有暂列金130800元（含税），详见工程量清单。
注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 市本级公租房2026年防水维修工程
1.1.1 | 市本级公租房2026年防水维修工程
1.1.2 | 市本级公租房2026年防水维修工程-暂列金
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市本级公租房20
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
L1地块2#楼机房顶漏水维修
1 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.铲除原屋面30mm厚水泥砂浆保护层 |  | m2 | 110
2 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.铲除原屋面防水层 |  | m2 | 110
3 | 010103002001 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾清运下楼装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 6.49
4 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.30厚1：3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 110
5 | 010902001001 | 屋面卷材防水（上翻至女儿墙顶面） | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm厚，-25℃ 2.防水层数:2 3.防水层做法: 热熔 4.质量、性能选用不低于大禹神工、东方雨虹、沃特浦等上述品牌 5.部位：屋面 |  | m2 | 110
L1地块2#、7#楼屋面反沙维修
6 | 011607001015 | 刚性层拆除 | 1.铲除原屋面30mm厚水泥砂浆保护层 |  | m2 | 266.76
7 | 010103002008 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾清运下楼装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 8
8 | 010902004008 | 屋面刚性层 | 1.30mm厚1：2.5水泥砂浆刚性保护层 |  | m2 | 266.76
L1地块7#楼墙面漏水维修
9 | 041001002001 | 拆除散水 | 1.拆除10cm厚混凝土散水 |  | m2 | 14.72
10 | 011604002001 | 保温防水层拆除 | 1.拆除原破损70mm厚保温层及防水卷材 |  | m2 | 38.42
11 | 010103002010 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 5.81
12 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 挖深3m以内 一、二类土 |  | m3 | 83.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm厚，-25℃ 2.防水层数:2 3.防水层做法: 热熔 4.质量、性能选用不低于大禹神工、东方雨虹、沃特浦等上述品牌 5.部位：墙面 |  | m2 | 38.42
14 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.70mm厚B1级挤塑聚苯板保温层 |  | m2 | 38.42
15 | 010102007001 | 回填方 | 1.回填土 沟槽、基坑 2.分层回填、压实 |  | m3 | 83.57
16 | 010502029001 | 散水 | 1.10cm厚C20混凝土散水 |  | m2 | 14.72
L1地块2号楼地库出口
17 | 011607001022 | 墙面拆除 | 1.铲除墙面破损砂浆层及防水卷材 |  | m2 | 56.25
18 | 010103002014 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 2.98
19 | 010903001003 | 墙面卷材防水 | 1.3mm+3mm厚，-25℃SBS防水卷材两道 2.墙面抹灰 20mm厚 |  | m2 | 56.25
L2地块1#、2#、3#、4#、7#、8#楼电梯机房漏水维修
20 | 011607001003 | 刚性层拆除 | 1.铲除原屋面30mm厚水泥砂浆保护层 |  | m2 | 586.47
21 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1.铲除原屋面防水层 |  | m2 | 586.47
22 | 010103002002 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾清运下楼装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 34.6
23 | 010902004012 | 屋面刚性层 | 1.30厚1：3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 586.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010902001002 | 屋面卷材防水（上翻至女儿墙顶面） | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm厚，-25℃ 2.防水层数:2 3.防水层做法: 热熔 4.质量、性能选用不低于大禹神工、东方雨虹、沃特浦等上述品牌 5.部位：屋面 |  | m2 | 586.47
L3地块5#楼门厅顶面漏水维修
25 | 011607001018 | 刚性层拆除 | 1.铲除原屋面30mm厚水泥砂浆保护层 |  | m2 | 38.64
26 | 011607002009 | 防水层拆除 | 1.铲除原屋面防水层 |  | m2 | 38.64
27 | 010103002012 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾清运下楼装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 2.28
28 | 010902004013 | 屋面刚性层 | 1.30厚1：3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 38.64
29 | 010902001010 | 屋面卷材防水（上翻至女儿墙顶面） | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm厚，-25℃ 2.防水层数:2 3.防水层做法: 热熔 4.质量、性能选用不低于大禹神工、东方雨虹、沃特浦等上述品牌 5.部位：屋面 |  | m2 | 38.64
L2地块1#、4#、5#、6#、7#、8#楼门厅顶面漏水维修
30 | 011607001020 | 刚性层拆除 | 1.铲除原屋面30mm厚水泥砂浆保护层 |  | m2 | 292.2
31 | 011607002010 | 防水层拆除 | 1.铲除原屋面防水层 |  | m2 | 292.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010103002013 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾清运下楼装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 17.24
33 | 010902004014 | 屋面刚性层 | 1.30厚1：3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 292.2
34 | 010902001011 | 屋面卷材防水（上翻至女儿墙顶面） | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm厚，-25℃ 2.防水层数:2 3.防水层做法: 热熔 4.质量、性能选用不低于大禹神工、东方雨虹、沃特浦等上述品牌 5.部位：屋面 |  | m2 | 292.2
L3地块4#、5#楼屋面反沙维修
35 | 011607001005 | 刚性层拆除 | 1.铲除原屋面30mm厚水泥砂浆保护层 |  | m2 | 256.24
36 | 010103002003 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾清运下楼装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 7.69
37 | 010902004003 | 屋面刚性层 | 1.30mm厚1：2.5水泥砂浆刚性保护层 |  | m2 | 256.24
L3地块3#电梯机房漏水维修
38 | 011607001009 | 刚性层拆除 | 1.铲除原屋面30mm厚水泥砂浆保护层 |  | m2 | 61.68
39 | 011607002005 | 防水层拆除 | 1.铲除原屋面防水层 |  | m2 | 61.68
40 | 010103002005 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾清运下楼装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 3.64
41 | 010902004015 | 屋面刚性层 | 1.30厚1：3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 61.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 010902001006 | 屋面卷材防水（上翻至女儿墙顶面） | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm厚，-25℃ 2.防水层数:2 3.防水层做法: 热熔 4.质量、性能选用不低于大禹神工、东方雨虹、沃特浦等上述品牌 5.部位：屋面 |  | m2 | 61.68
L5地块1#楼屋面漏水维修
43 | 011607001011 | 刚性层拆除 | 1.铲除原屋面30mm厚水泥砂浆保护层 |  | m2 | 1255.9
44 | 011607002006 | 防水层拆除 | 1.铲除原屋面防水层 |  | m2 | 1255.9
45 | 010103002006 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾清运下楼装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 74.1
46 | 010902004016 | 屋面刚性层 | 1.30厚1：3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 1255.9
47 | 010902001008 | 屋面卷材防水(女儿墙上翻300mm) | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm厚，-25℃ 2.防水层数:2 3.防水层做法: 热熔 4.质量、性能选用不低于大禹神工、东方雨虹、沃特浦等上述品牌 5.部位：屋面 |  | m2 | 1255.9
L5地块4#、5#、9#楼电梯机房漏水维修
48 | 011607001013 | 刚性层拆除 | 1.铲除原屋面30mm厚水泥砂浆保护层 |  | m2 | 442.02
49 | 011607002007 | 防水层拆除 | 1.铲除原屋面防水层 |  | m2 | 442.02
50 | 010103002007 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾清运下楼装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 26.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 010902004017 | 屋面刚性层 | 1.30厚1：3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 442.02
52 | 010902001007 | 屋面卷材防水（上翻至女儿墙顶面） | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm厚，-25℃ 2.防水层数:2 3.防水层做法: 热熔 4.质量、性能选用不低于大禹神工、东方雨虹、沃特浦等上述品牌 5.部位：屋面 |  | m2 | 442.02
L5地块6#楼地库顶面漏水维修
53 | 010905001003 | 地库顶面渗水维修 | 1.地库顶面渗水维修：多处渗水，暂不明确具体维修方案，以暂估价计入，结算据实调整 |  | 项 | 1
L5地块矿大墙面漏水维修
54 | 041001002002 | 拆除散水 | 1.拆除10cm厚混凝土散水 |  | m2 | 6.3
55 | 011604002002 | 保温防水层拆除 | 1.拆除原破损70mm厚保温层及防水卷材 |  | m2 | 29.4
56 | 010103002011 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 3.95
57 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 挖深3m以内 一、二类土 |  | m3 | 91.14
58 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm厚，-25℃ 2.防水层数:2 3.防水层做法: 热熔 4.质量、性能选用不低于大禹神工、东方雨虹、沃特浦等上述品牌 5.部位：墙面 |  | m2 | 29.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.70mm厚B1级挤塑聚苯板保温层 |  | m2 | 29.4
60 | 010102007002 | 回填方 | 1.回填土 沟槽、基坑 2.分层回填、压实 |  | m3 | 91.14
61 | 010502029002 | 散水 | 1.10cm厚C20混凝土散水 |  | m2 | 6.3
62 | 041001002003 | 拆除人行道-塌陷处理 | 1.拆除广场砖及15cm厚混凝土垫层 |  | m2 | 20
63 | 010103002015 | 垃圾弃置-塌陷处理 | 1.建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 5
64 | 010102007003 | 回填方-塌陷处理 | 1.回填土 沟槽、基坑 2.分层回填、压实 |  | m3 | 6
65 | 040204001001 | 人行道块料铺设-塌陷处理 | 1.15cm厚C20混凝土垫层 2.40mm厚水泥砂浆铺设广场砖（广场砖利旧） |  | m2 | 20
L5地块矿大漏水维修
外墙漏水维修
66 | 011001003003 | 拆除外墙保温层 | 1.铲除外墙涂料 2.拆除外墙100厚岩棉板保温层 |  | m2 | 754.28
67 | 010103002020 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾清运下楼装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 90.51
68 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.100厚岩棉捆绑板 |  | m2 | 754.28
69 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm 2.外墙刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆 |  | m2 | 754.28
楼梯间顶漏水维修
70 | 011607001025 | 刚性层拆除 | 1.铲除原屋面30mm厚水泥砂浆保护层 |  | m2 | 119.83
71 | 011607002011 | 防水层拆除 | 1.铲除原屋面防水层 |  | m2 | 119.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010103002018 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾清运下楼装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 7.07
73 | 010902004019 | 屋面刚性层 | 1.30厚1：3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 119.83
74 | 010902001012 | 屋面卷材防水(女儿墙上翻300mm) | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm厚，-25℃ 2.防水层数:2 3.防水层做法: 热熔 4.质量、性能选用不低于大禹神工、东方雨虹、沃特浦等上述品牌 5.部位：屋面 |  | m2 | 13.92
女儿墙漏水维修
75 | 011607001026 | 墙面拆除 | 1.铲除墙面破损砂浆层及防水卷材 |  | m2 | 174.27
76 | 010103002019 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 9.23
77 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙面抹灰修补破损处 20mm厚 |  | m2 | 34.85
78 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 |  | m2 | 174.27
L4地块2号楼2单元顶、4号楼顶反沙维修
79 | 011607001023 | 刚性层拆除 | 1.铲除原屋面30mm厚水泥砂浆保护层 |  | m2 | 744.79
80 | 010103002016 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾清运下楼装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 22.34
81 | 010902004018 | 屋面刚性层 | 1.30mm厚1：2.5水泥砂浆刚性保护层 |  | m2 | 744.79
E08地块2号楼女儿墙漏水维修
82 | 011404001005 | 铲除外墙涂料 | 1.铲除女儿墙平面破损涂料及腻子 |  | m2 | 64.85
83 | 010103002017 | 垃圾弃置 | 1.建筑垃圾装车外运，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 0.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.女儿墙平面聚氨酯防水涂膜 2mm厚 |  | m2 | 64.85
电梯底坑渗水维修
85 | 010905001001 | 电梯底坑渗水维修 | 1.电梯底坑渗水维修，暂不明确维修方案，以暂估价计入，结算据实调整 |  | 个 | 3
各地块电缆、管道穿墙漏水
86 | 031301003001 | 穿墙套管、电缆管线处渗水维修 | 1.堵漏：暂不明确具体维修方案，以暂估价计入，结算据实调整 |  | 处 | 30
87 | 040504001001 | 井防水维修 | 1.井内防水维修：暂不明确具体维修方案，以暂估价计入，结算据实调整 |  | 座 | 4
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【市本级公租房2026年
材料暂估单价及调整表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 地库顶面渗水维修 |  | 项 |  |  | 30000
2 | 电梯底坑渗水维修 |  | 个 |  |  | 6000
3 | 穿墙套管、电缆管线处渗水维修 |  | 处 |  |  | 350
4 | 井防水维修 |  | 座 |  |  | 750
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市本级公租房2026年防
措施项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市本级公租房2026年防
其他项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【市本级公租房2026年
专业工程暂估价明细表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 地库漏水维修
2 | 其他屋面防水维修
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【市本级公租房2026年防水维修
增值税计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市本级公租房20_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程-暂列金 |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【市本级公租房2026年_1
材料暂估单价及调整表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程-暂列金 |  |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市本级公租房2026年防_1
措施项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程-暂列金 |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市本级公租房2026年防_1
其他项目清单计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程-暂列金 |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 120000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 120000 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【市本级公租房2026年防水维
暂列金额明细表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程-暂列金 |  |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 120000
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 120000
合 计 |  | - | - |  | 120000
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【市本级公租房2026年防水维修_1
增值税计价表
工程名称：市本级公租房2026年防水维修工程-暂列金 |  |  | 标段：市本级公租房2026年防水维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计