## 化学创新探究实验室设备及探究器材
化学创新探究实验室设备及探究器材
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 计量单位 | 标的金额（元） | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品
A.教师控制演示区
1 | 实验桌（教师演示台 | 一、尺寸：2800*750*850mm，全钢结构。 二、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面符合国家GB/T 1765 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。 ▲（2）物理性能检测：台面符合国家GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。 ▲（3）环保性能检测：台面符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； ▲（4）燃烧性能检测：台面符合国家GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准。 ▲（5）抗老化性检测：台面符合国家GB/T24508-2020标准。 三、柜身：按照多媒体讲台，配备电脑主机、显示器等设备的摆放空间，中间部分是讲课演示部分，并设有单层抽屉，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均厚度≥1.0mm的镀锌钢板，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。 门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭。 滑轨：三节滑轨。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。 四、门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，内置防撞胶垫； 五、固定脚：采用ABS工程塑料。 六、组合结构：630*630mm置物单元*2组，组合单元均采用整体焊接工艺，内部置物纵深≥60cm。 七、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪声； 八、固定脚：采用ABS工程塑料模压成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 九、组合结构：大型置物单元*2组，组合单元均采用整体焊接工艺，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 | 1 | 张 | 8500 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | 教师椅 | 一、规格：46*46*85cm，五轮升降转椅 二、椅面、椅背选用高弹力网布面料； 三、坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力； 四、脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用； 五、配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 | 420 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 洗眼器 | 1.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压。 2. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，阀门可自动关闭。 3. 供水软管：采用≥1400mm 长不锈钢软管。 4.洗眼器长度20cm，直径6cm。 | 1 | 个 | 500 | 工业 | 否 | 否 | 否
B.学生实验学习区
1 | 学生实验桌（2人） | 一、尺寸：2400*1200*780mm（由四张拼接组成） 二、台面： 采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r，未出现磨损点等不低于27项检测。 ▲（3）环保性能检测：台面依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005mg/M3； ▲（4）燃烧性能检测：台面依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ▲（5）烟气毒性检测：台面依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级t1级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 ▲（6）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 三、新型“工”桌腿由主承重立柱、横向连接梁、顶底支撑脚组成。 （1）主承重立柱：采用国标工业铝型材：外径110*50mm，壁厚≥1.5mm，“工”字设计，横截面前R5圆角，带内槽，四角圆边处理，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，配自锁式铝合金专用ABS连接件，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 （2）桌身横向连接梁：采用95*14mm壁厚≥1.5mm的铝型材拉伸成型，四角90度直角造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 （3）支撑脚：采用≥4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 （4）后横梁：采用30*30mm壁厚≥1.5mm的铝型材拉伸成型，一边R25圆弧造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 （5）后挡板：采用90*14mm壁厚≥1.5mm的铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切R13的弧形，顶端高出台面45mm。 （6）中部支撑梁：采用30*30mm壁厚≥1.5mm的铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 （7）书包斗：规格（430*240*160mm），采用ABS环保材料，模具一次成型，配置挂凳扣。 （8）专用电源盒：ABS工程塑料，翻斗式电源盒开关。 | 6 | 张 | 75000 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | 学生凳 | 凳面：1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 脚钢架：1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸：40*20*1.9mm 3、全满焊接完成，高温烤漆处理。 脚垫：1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。 实验凳整体高度：450—500mm可调，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 48 | 张 | 5760 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 智能移动水槽柜（滴水架） | 一、整体规格：500×600×1100mm， 二、结构特点：水槽滴水架、柜体、下柜三段组合式结构。水槽面部下沉式构造，三联水嘴，水槽内部设有一个防溢水口，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 三、水槽和滴水架模块式链接，采用环保型PP改性材料，无臭无毒、耐酸碱，水槽内规格410×300×225mm，滴水架规格480×150×270mm；壁厚为4mm，滴水架正面设有12个试管位。 四、柜体材料采用环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4mm，柜体前后设有两扇检修门，挂锁设计。 五、下柜部箱体采用ABS工程塑料磨具一次成型，耐酸碱。底部装有可调脚。 | 13 | 套 | 820 | 工业 | 否 | 否 | 否
4 | ★三联高低位龙头 | 一、金属材质。 二、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 三、陶瓷阀芯：使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压35巴。 四、可拆卸水嘴，可加接防溅起泡器。 五、开关按钮：高密度PP，符合人体工学设计。 六、可拆卸铜质水嘴。 七、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计。 八、整体高度≥35cm，鹅颈弧度80°。 注：本产品须提供处于有效期内的节能产品认证证书。 | 13 | 套 | 180 | 工业 | 否 | 是 | 否
5 | 收纳柜 | 规格：2400mm（L）×400mm（W）×800mm（H）1.台面：≥12.7mm实芯理化板。2.台面颜色：多种颜色自由选择3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.连接件：ABS专用连接组装件；7.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。 | 3 | 组 | 8580 | 工业 | 否 | 否 | 否
C.智能主控制系统
1 | 智能主控制柜 | 1.结构参数：系统总控柜（挂壁式）整体规格：415X900X240mm(±5mm）；箱体厚度为1mm的冷轧钢板，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺。 2.控制箱内配置要求：具备漏电保护功能，并具备过载和短路保护功能。 3.墙装控制箱体内分两段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统；讲台安装采用抽屉式屏操作系统；落地柜安装下端为电气设备安装层，上端为翻盖式控制操作屏系统。 4.10寸工业彩色屏。 5.单片机控制器及相关电气控制模块。 6.箱内配置风机变频器控制器1个，功率5.5KVA，输入额定电压三相380V；±15%。教师端可根据教学所需，控制风量大小。 | 1 | 台 | 4500 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | 智能软件控制平台 | 10寸触控工业屏，可设置开机密码，实现智能集中控制。其核心控制功能主要如下： 1.通过平台界面对全教室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降，上升或下降到底后摇臂会自动停止），同时反馈显示当前摇臂状态，教师可以实时了解当前摇臂状态。 2.电源控制系统：学生端电源上电后，摇臂背面长条形指示灯亮起，同时教师通过平台界面对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制，同时反馈显示当前电源控制状态，教师可以实时了解查看当前学生电压、电流实际值及220V输出状态。 3.通过平台界面对全教室照明进行单独或分组控制；同时反馈显示当前照明状态。 4.通过平台界面对风机进行控制，可采用无档或分档风量调控或触摸数字无级变频控制，精细把控实验室通风使用最佳效果。 5.通过平台界面对全教室给排水进行控制。 6.学生低压交直流输出设置和学生AC220V五孔插座可由老师控制，低压电压锁定后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。插座电源默认不开启。 7.预留电子举手查询功能：可及时查询当前学生请求。 8.预留智慧实验室控制系统：可对实验室辅助设备如窗帘，灯光等智能设备进行控制管理。 9.预留语音播报系统：可播报系统当前状态、运行参数及报警信息。 | 1 | 套 | 4500 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | APP吊装控制系统 | 1、APP吊装控制系统支持APP登录操作，能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风系统等的监控，控制系统当前运行参数，并显示查询系统当前状态、运行参数及报警信息，功能同智能软件控制平台。 2.互联模式采用RJ45、wifi、4G/5G移动互联网。 3.可实现多用户登录管理，用户与设备可进行绑定。 4.可控制220V的学生插座的开与关和学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源被锁定，学生电源端无法私自修改。 | 1 | 套 | 4500 | 工业 | 否 | 否 | 否
4 | 温湿度探测系统 | 控制柜内置精密温湿度传感器，智能软件控制平台实时监测显示实验室内的温度和湿度。 | 1 | 项 | 2300 | 工业 | 否 | 否 | 否
D.智能吊装系统
1 | 吊装顶装主体架 | 1.主框架尺寸：520*181*1200mm，承重骨架采用工业级高强度1—3mm钢板经激光切割、数控折弯、焊接精加工成型。 2.低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为152*252*678MM矩形柱，厚度1.0MM钢板数控加工成型，摇臂连接座采用钢板数控焊接加工成型，动力装置和主体结构模块化组合。 | 13 | 套 | 1200 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | 吊装安装支架 | 由高强度钢板数控加工焊接成型，可调节上下安装高度，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。支架整体尺寸40mm*450mm*500mm | 26 | 块 | 230 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 摇臂升降系统 | 1.顶装摇臂升降装置系统接收智能软件控制平台信号或APP远程监控信号，24V低压伸缩电机。 2.动力装置和主体结构模块化组合。 3.升降摇臂矩形柱采用1—3mm钢板材料，仓内水电隔离设计，表面和仓内工艺采用环氧树脂喷塑、高温固化处理。 4.多功能电源模块外壳形状为长方形，集成于摇臂矩形柱与摇臂矩形柱一体成型，随摇臂一起升降。 5.摇臂在运动的过程中多功能电源模块处于断电状态。 | 13 | 个 | 680 | 工业 | 否 | 否 | 否
4 | 多功能电源 | 1.多功能电源模块外壳形状为长方形，集成于摇臂矩形柱与摇臂矩形柱一体成型，规格：210mm×175mm（±5mm），水电隔离设计。 2.电源面板采用PC亮光薄膜面板，≥55×40mmLCD液晶屏，显示供电参数及各种运行状态，触摸按键，实现AC输出、DC输出、AC/DC切换、调节+、调节－、举手等操作功能。 3.一个电源面板提供双路显示、操作和电源供给，可同时满足两组学生同时实验。 | 13 | 组 | 230 | 工业 | 否 | 否 | 否
5 | 多功能电源 | 接收智能软件控制平台信号或APP远程监控信号，可分组或独立控制220V电源，供电AC220V±22V，50Hz±2.5Hz，含两个新国标5孔插座，具有漏电、过载自动保护功能。 | 26 | 组 | 430 | 工业 | 否 | 否 | 否
6 | 多功能电源 | 1.学生低压交流电源电压为0V-30V/2A，分辨率为1V；学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辨率为0.1V；当输出过载或短路时电源能自动延时关断。 2.学生电源可分组或独立控制，同时既能独立操作控制，也能被教师设定或锁定控制。学生电源被教师控制锁定后，LCD屏显示锁定图案，学生自己不能再操作。 3.学生低压电源可通过接收智能软件控制平台信号或APP远程监控，接收老师设定或锁定的电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 4.在非锁定状态时，可通过面板触摸按键的上下按键设置学生低压电源输出值。 5.输出电流在额定电流范围内，允许8小时连续使用。不允许连续过载使用。 | 26 | 组 | 1430 | 工业 | 否 | 否 | 否
7 | RJ45以太网络模块 | 提供两个6类RJ45以太网络模块接口，可实现1000M以太网络通信。 | 13 | 组 | 230 | 工业 | 否 | 否 | 否
8 | USBType-A模块 | 提供两个5V/2.1A的USB-A供电接口。 | 26 | 组 | 230 | 工业 | 否 | 否 | 否
9 | 急停按钮 | 提供在水电系统出现故障时紧急切断电源。 | 13 | 组 | 230 | 工业 | 否 | 否 | 否
10 | ★供电线路 | DN25国标阻燃PVC线管采用国标铜芯2.5mm²电缆线进行系统布。整体教室需要5种规格电缆，每种电缆不小于120米。注：本产品须提供处于有效期内的产品3C证书。 | 1 | 套 | 3800 | 工业 | 否 | 否 | 否
11 | ★信号控制线 | RV聚氯乙烯纯无氧铜≥2芯，模块化标准化设计，活接式连接，安装、检修方便。电缆长度不小于120米。注：本产品须提供处于有效期内的产品3C证书。 | 1 | 套 | 1250 | 工业 | 否 | 否 | 否
12 | 智能照明装置 | 1.智能照明灯光模块；规格：1175×45×30mm，每组内置2条功率≥24W标准LED灯带，外罩为型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2.灯板采用1.5mm厚光扩散板。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单个关闭及开启功能。 | 26 | 套 | 240 | 工业 | 否 | 否 | 否
13 | 自动给排水系统 | 1.自动给排水系统包括：自动排水模块1组、进排水量监测控制器1组、电源控制器1套，自动保护系统1组。 2.排水由智能化排水系统集中控制，三联高低位龙头处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用PVC软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式。当学生水槽柜水量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。 | 13 | 套 | 960 | 工业 | 否 | 否 | 否
14 | 废水储存桶 | 1.废水储存桶，规格：≥360×240×240mm，采用PC聚碳酸酯材料。 2.废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位时会自动开启排水功能。 3.耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率≥40W，工作电压24V，流量≥3.8LMP，最大静态扬程8M；噪音≤40dB；具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 13 | 套 | 260 | 工业 | 否 | 否 | 否
15 | 给水管路 | 给水主管选用4层PVC加涤纶聚酯增强线的φ12.5mm*17mm给水管，模块化标准化设计，活接式连接。 | 1 | 套 | 3860 | 工业 | 否 | 否 | 否
16 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ12mm*16mmPVC加涤纶纤维线结构的国标管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 1 | 项 | 3880 | 工业 | 否 | 否 | 否
E.通风系统
1 | 万向吸风罩 | 1.风管材质：铝合金，管径63mm，表面喷塑处理。 2.关节连接杆：高强度不锈钢。 3.松紧旋钮：高强度ABS工程材质，一次成型，内嵌螺母，与关节连接杆锁合，内嵌轴承。 4.固定底座：高强度ABS工程材质，一次成型。 5.拱形集气罩：形状如喇叭口，PS材质，具有阻燃、耐腐蚀等功效。 6.关节：高密度ABS材质，一次成型，可360°旋转调节方向。 7.旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 25 | 个 | 850 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | 室内通风系统 | 1.采用PVC风管。 2.规格：主风管直径200mm，支风管直径110mm。管卡采用ABS或碳钢制作。 3.弯头、三通、直接、变径、螺丝等辅件一批。 | 1 | 项 | 7600 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 室外通风系统 | 1.采用PVC风管、PP焊接管。 2.规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作。 3.弯头、三通、直接、变径、螺丝等辅材。 4、长度≥100m。 | 1 | 项 | 7600 | 工业 | 否 | 否 | 否
4 | 离心式风机 | 风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质。 1.材料：PP板材料。 2.电机功率：三相5.5kW。 3.风量：≥12700m3/h；全压：≥800Pa；功率：≥5.5kW；转速：≥1440r/min，噪声符合国家标准。 | 1 | 套 | 9800 | 工业 | 否 | 否 | 否
5 | 风机配件 | 一、风机减震器： 1.弹簧材料为60Si2Mn弹簧钢线。 2.工作环境：在-40℃-110℃环境下正常工作，上下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可上下固定。 二、风机消音器： 1.外径Ф600mm，内径Ф400mm、高度1000mm，圆形， 2.PP材质，内置隔音棉等隔音装置， 3.消声频率30-60（Hz），耐温≥60（℃）。 三、风机进出口软连接： 1.进风口：采用PVC柔性材料制作，规格：Ф600-Ф400mm， 2.出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口， 3.抗撞强度500（MPa） 四、风机出风口接头： 1.出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口， 2.抗撞强度500（MPa） E.风机出风口防雨帽：Ф600伞型结构。 | 1 | 套 | 2600 | 工业 | 否 | 否 | 否
6 | ★风机控制线 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V。 1.规格：3x4mm²+2x2.5mm² 2.线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯 3.绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软。橡皮绝缘 4.电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下） 注：本产品须提供处于有效期内的产品3C证书 | 1 | 项 | 1200 | 工业 | 否 | 否 | 否
F.安装及辅件
1 | 系统安装辅件 | 采用U型和L型横梁吊装方式，梁长≥600mm可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 | 4680 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | ★护眼灯 | 尺寸：600*600mm 功率：36w 色温：≥5000k 规格：护眼款底发光+蜂窝板 输入电压：AC220V 功率因数：＞0.9 光通量：3400LM 光效：100lm/w 色温：5000k±200 显指：Ra＞90 蓝光危害：RGO 防眩等级：UGR＜16 注：本产品须提供处于有效期内的产品3C证书 | 18 | 盏 | 480 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 专业护眼灯场室的建设与环境装饰 | （1）场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行基础处理，包括但不限于：拆除、找平、打磨与 刷涂料等项目，包含材料与人工。 （2）场室顶部的造型与吊顶，包括但不限于：拆除、 找平、打磨与刷涂料等项目，含材料与人工。 （3）场室地面根据实际需求进行的基础性处理，包括但不限于：找平与铺设（地胶）， 含造型、材料与人工。 （4）场室的整屋强弱电改造，插座开关面板布置 与安装，临时用电设备的供应，含材料与人工。 （5）满足国家标准与要求的防止青少年儿童 近视的护眼灯及其配套设施，包含材料与人工。 （6）场室的成品保护，垃圾清运。 | 100 | 平方米 | 70000 | 工业 | 否 | 否 | 否
2.化学创新探究器材图形数据采集分析仪、传感器、软件及配套实验教具
1 | 数据采集器 | 1.支持6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz，数字采样率0.1μs； 2.USB供电，预留5VDC接口，为采集器提供外部电源； 3.具备2路USB-A型接口，可以外接USB设备，也可以级联采集器使用； 4.采集器级联状态下最多支持18路传感器同时实验； 5.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与pc或者pad连接使用； 6.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 7.传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用，所有接口具备防静电TVS。 | 1 | 台 | 1980 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | 系统软件 | 一、软件采用扁平化设计，界面简洁，操作简单，可以满足物理、生物、化学、水质、环境等课程的需求，实验内容对应全国各版本实验课程、软件支持基础型学习、探究性学习和研究性学习等各类需求，软件支持平台：Windows或Android等系统。 1.自动识别连接的传感器，支持软件切换传感器量程； 2.自动调整窗格显示最佳效果； 3.提供多种显示方式：数字、图线、仪表等； 4.支持自定义软件界面，可以自由变换图线的颜色与样式； 5.支持采集器脱机状态下配置实验文件，设定采集参数和工作方式； 6.支持多通道并行采集，最多支持18通道（拓展），采集最高采样频率200k； 7.内置多种函数模板，实验人员可以根据需要插入具体变量，得出相对应关系； 8.智能电源、人体健康指标专业控制软件嵌入实验系统，方便操作和实验研究； 9.可以对数据列表进行诸如增加变量，删除数据，求最大、最小值，求平均值，并添加到相应位置的操作； 10.可以将表格的数据导出到办公软件中； 11.可以自动生成实验报告，并将图线插入到实验报告的相应位置。 二、在线资源管理与课程设计平台软件 1.该软件嵌入到数字化探究实验系统软件中，无需打开另外的软件即可完成数字化探究实验系统课程资源的上传、下载； 2.学校或者区域可以建立独立服务器，管理本系统的数字化实验课程资源； 3.任课教师根据课程设置，建立班级群组管理，完成作业的分发，测试评估；群组内的学生可以针对下发的作业完成实验并上交实验作业数据、文档；为了保证相互的作业不造成抄袭，学生的上交作业无法在学生之间打开浏览下载； 4.软件拥有公共资源管理模块，用户可以根据需要将资料上传到公共资源库，也可以从公共资源库中下载需要的资源； 5.对于权限内的资源，教师可以对其进行评论，对于优秀资源可以进行推送分享。 | 1 | 套 | 2000 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 图形数据采集分析仪 | 1.支持≥6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz； 2.具备一个micro接口，在采集分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用； 3.具备1路USB-A 2.0型接口，可以外接USB设备，也可以再接一个数据采集器使用，最多可以连接18路传感器同时使用； 4.具备1路USB-A 3.0型接口，可以当普通USB接口使用，也可以传输高速数据； 5.内置≥6000mAh锂电池，5V-DC3.5接口充电，待机时间不低于8h； 6.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 7.采用双核处理器，CPU主频1.44GHz，4GB DDR4内存，64GB SSD存储器； 8.屏幕≥10寸液晶屏，支持电容多点触控； 9.具备1个mini-SD卡槽，作为扩展存储之用； 10.具备1个RJ45接口，可以连接有线网络，内置无线wifi，可以连接无线网络； 11.具备1路HDMI接口，可以连接外部显示设备； 12.具备1个PJ-327型耳机插孔，可以外接耳机，内置立体声扬声器； 13.内置数字化信息系统软件，全方位支持中学小学基础科学实验。 14.所有接口具备防静电保护TVS，传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用； 15.具备1个开机按键，2个音量控制按键，可以调整系统音量； | 13 | 套 | 65000 | 工业 | 否 | 否 | 否
4 | 电流传感器 | 1.量程1：-0.2A～+0.2A，分辨率0.1mA； 2.量程2：-1A～+1A，分辨率1mA； 3.量程3：-5A～+5A，分辨率0.01A；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 7150 | 工业 | 否 | 否 | 否
5 | 电压传感器 | 1.量程1：-1V～+1V，分辨率0.001V； 2.量程2：-5V～+5V，分辨率0.01V； 3.量程3：-10V～+10V，分辨率0.02V； 4.量程4：-25V～+25V，分辨率0.05V；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 7150 | 工业 | 否 | 否 | 否
6 | 微电流传感器 | 1.量程1：-20μA～+20μA，分辨率：0.01μA； 2.量程2：-100μA～+100μA/分辨率：0.1μA； 3.量程3：-500μA～+500μA/分辨率：1μA；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 7150 | 工业 | 否 | 否 | 否
7 | 温度传感器 | 1.量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 7800 | 工业 | 否 | 否 | 否
8 | 气压传感器 | 1.量程：0～700kPa，分辨率0.1kPa；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 11050 | 工业 | 否 | 否 | 否
9 | 微气压传感器 | 1.量程：-20～+20kPa分辨率：0.01kPa；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 11050 | 工业 | 否 | 否 | 否
10 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100%；分辨率：0.1%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 31850 | 工业 | 否 | 否 | 否
11 | pH传感器 | 1.量程：0～14，分辨率：0.01,5℃～60℃测试环境，禁止有机油脂测试环境；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 8450 | 工业 | 否 | 否 | 否
12 | 电导率传感器 | 1.量程1:0～4000μS/cm，分辨率：1μS/cm 2.量程2:0～20000μS/cm，分辨率：5μS/cm 3.量程3:0～100000μS/cm，分辨率：25μS/cm；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 12740 | 工业 | 否 | 否 | 否
13 | 溶解氧传感器 | 量程：0～20mg/L；分辨率0.01mg/L；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 41600 | 工业 | 否 | 否 | 否
14 | 二氧化碳传感器 | 量程：0～50000ppm，分辨率：1ppm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 41600 | 工业 | 否 | 否 | 否
15 | 高温传感器 | 量程：-40℃～+1200℃；分辨率：1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 11050 | 工业 | 否 | 否 | 否
16 | 湿度传感器 | 量程：0～100%RH分辨率：0.1%RH；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 5200 | 工业 | 否 | 否 | 否
17 | 二氧化硫传感器 | 量程：0～20ppm，分度：0.1ppm,-20℃～40℃环境，年漂＜5%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 44200 | 工业 | 否 | 否 | 否
18 | 色度传感器 | 量程：0～100%；分辨率：0.1%，采用四波段光源波长为：635nm（红），565nm（青绿），470nm（绿），430nm（蓝）。软件可以实现波段选择、校准；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 19500 | 工业 | 否 | 否 | 否
19 | 浊度传感器 | 0～1000NTU；分辨率：0.1NTU；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 15600 | 工业 | 否 | 否 | 否
20 | 氧化还原传感器 | 量程：-2000mV～+2000mV，分辨率：1mV，5℃～60℃测试环境，禁止有机油脂测试环境；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 26000 | 工业 | 否 | 否 | 否
21 | 氯气传感器 | 量程：0～50ppm，分度：0.1ppm,-20℃～40℃环境，年漂＜5%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 6 | 只 | 20400 | 工业 | 否 | 否 | 否
22 | 一氧化碳传感器 | 量程：0～500ppm，分辨率：1ppm,-20℃～40℃环境，年漂＜5%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 37700 | 工业 | 否 | 否 | 否
23 | 氢气传感器 | 量程：0～2000ppm，分度：0.1ppm,-20℃～40℃环境，年漂＜5%；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 44200 | 工业 | 否 | 否 | 否
24 | 氨气传感器 | 量程：0～200ppm，分辨率：0.1ppm；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 44200 | 工业 | 否 | 否 | 否
25 | 氯离子传感器 | 量程：0～0.1mol/L，分度：0.0001mol/L,5℃～60℃环境，pH2～12；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 45500 | 工业 | 否 | 否 | 否
26 | 钠离子传感器 | 量程：0～0.1mol/L，0.0001mol/L,5℃～60℃环境，pH2～12；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 45500 | 工业 | 否 | 否 | 否
27 | 硝酸根离子传感器 | 量程：0～0.1mol/L，分度：0.0001mol/L,5℃～60℃环境，pH2～12；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows或Android等系统下进行实验。 | 13 | 只 | 45500 | 工业 | 否 | 否 | 否
28 | 铝合金箱及附件 | 高强度FT铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，TYPE-C传感器数据线6根，快速使用手册等。 | 13 | 套 | 9750 | 工业 | 否 | 否 | 否
29 | 多向转接头 | 铝合金材质，用来转接和固定传感器，方便与铁架台等传统设备固定。配套多向转接头（尺寸：17*17*38mm，12.5mm圆孔两个）1个、304不锈钢金属杆（尺寸：Φ10*150mm）1个，M5手拧紧固螺栓2个，方便直接徒手固定。 | 13 | 套 | 520 | 工业 | 否 | 否 | 否
30 | 密封塞套件 | 由多个圆台型硅胶塞配套组成，可以根据实验将氧气传感器探头、二氧化碳传感器探头、温度传感器探头、溶解氧传感器探头、气压传感器导气管依据具体要求或单独或组合地密封在250mL广口瓶或者250mL锥形瓶的瓶口。 | 13 | 套 | 780 | 工业 | 否 | 否 | 否
31 | 万能实验支架 | 固定底座，硬质耐腐蚀塑料支架，可折叠，任意角度自由拉伸，配合pH、电导率等电极实验，同时支持多种电极同时测量。 | 13 | 套 | 3250 | 工业 | 否 | 否 | 否
32 | 原电池实验器 | 探究原电池工作原理。含小桶及配套盖子，电极端材料可以替换。 | 13 | 套 | 780 | 工业 | 否 | 否 | 否
33 | 电磁搅拌器 | 最大搅拌容量：1000ml，可控转速，用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用。 | 13 | 套 | 4680 | 工业 | 否 | 否 | 否
34 | 一体化滴定实验装置 | 一体式构造，内置滴定计数传感器，可以统计液滴数量，完成滴定实验，可以固定pH、电导率、溶解氧、温度等传感器探头，可以方便地将滴定管限位固定，能与中学常用铁架台、蝴蝶滴定管夹等配套。 | 13 | 套 | 6500 | 工业 | 否 | 否 | 否
35 | 燃烧实验器 | 实验器由圆筒上主体（上盖带两个孔）、带内槽下盖（可液封密闭）、靠近下半部区域放置一个孔，规格不同的硅胶塞组成，与生物化学传感器密闭连接，可以探究燃烧过程中气体的变化现象。 | 13 | 套 | 3120 | 工业 | 否 | 否 | 否

## 美术教室配置清单
美术教室配置清单
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 计量单位 | 标的金额（元） | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品
1.绘画写生室
1 | 写生工具 | 规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°；材质：球形灯罩直径≥260mm，深度≥190mm：金属材料；灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧；五角底座，带滚轮，可移动；带2200mm长的优质电线，开关、插头。 | 4 | 台 | 740 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | 画板 | 1.规格≥600mm×450mm×18mm； 2.材质：双面椴木，四周实木边框； 3.要求：边框宽≥4mm直角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 53 | 块 | 2650 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 画架 | 规格：高度1760mm，宽580mm，材质：榉木，立柱规格40*20mm，特点：梯形，可折叠，角度可调，画托高度升降可调。 | 53 | 个 | 22790 | 工业 | 否 | 否 | 否
4 | 写生凳 | 主体采用榉木，木材纹理，清晰自然，质地均匀，金属杆螺旋升降，自由调节，升降高度480—650mm，圆凳面直径≥300mm，厚20mm，双层凳面设计，牢固结实，三腿支架，防脱卡环，内嵌螺母；表面光滑细腻，环保清漆处理。 | 53 | 个 | 20140 | 工业 | 否 | 否 | 否
5 | 展示画框 | 60cm×90cm，边框2.2×2.8cm，配背板，有机玻璃，挂钩。 | 25 | 个 | 5750 | 工业 | 否 | 否 | 否
6 | 石膏几何体教具 | 配置：（1）圆球；（2）圆锥；（3）长方体；（4）正方体；（5）四棱锥；（6）圆柱体；（7）六棱柱；（8）方带方；（9）圆锥带圆；（10）方锥带方；（11）多面体；（12）八棱柱；（13）六棱锥；（14）圆切；（15）十二面体共15件，表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无砂眼等缺陷。 | 3 | 套 | 960 | 工业 | 否 | 否 | 否
7 | 石膏像 | 石膏像：阿古力巴切面1件≥300mm，镂空半面1件≥300mm， 太阳神头像1件≥380mm，海盗头像1件≥450mm，小大卫头像1件≥670mm，表面光洁，形态逼真，线条清晰。 | 3 | 套 | 1080 | 工业 | 否 | 否 | 否
8 | 美术写生欣赏样本 | 包括中国各大名窑实物、青铜器、多种玻璃和金属器皿共10件；瓷器：哥（梅瓶）；钧瓷（双耳瓶）；官窑（三足开片）；唐三彩（马）；汝窑（三羊尊）；定窑（宋孩儿枕）；玻璃器皿（描金花瓶、带把斜口红酒醒酒器）；铁器皿（铁壶）；古铜器皿（仿古青铜水匜）； | 3 | 套 | 2400 | 工业 | 否 | 否 | 否
9 | 晾画架 | 规格：550*820mm、可移动，钢制喷塑，双面50层。 | 1 | 套 | 4500 | 工业 | 否 | 否 | 否
10 | 衬布 | 1.每套需包括亚麻、丝绸、棉布、绒布四种材质；2.尺寸1000mm×2000mm | 6 | 套 | 900 | 工业 | 否 | 否 | 否
11 | 版画机 | 4开画幅版画印刷机：用于铜版画、凸版画印制，外观尺寸：880*780*450mm；版床≥450×800mm，铝合金材质，厚度≥10mm，带防滑脱装置，防止版床滑脱，确保安全；双滚筒，长度≥450mm，滚筒采用圆钢经加工中心精细加工，上滚筒表面光洁，下滚筒表面雕纹防滑处理，表面镀铬防止生锈，滚筒采用齿轮传动，顺畅省力；主体框架采用20mm厚钢板激光切割成型，表面煮黑处理；适用于纸版、木版、铜版画印制，手动调节工作行程，配毛毡1块。 | 4 | 台 | 15200 | 工业 | 否 | 否 | 否
12 | 人体结构活动模型 | 高≥40cm，木质 | 4 | 个 | 480 | 工业 | 否 | 否 | 否
13 | 速写本 | 8K，木浆纸，每本≥40页 | 53 | 本 | 4240 | 工业 | 否 | 否 | 否
14 | 素描工具 | 不同型号素描铅笔一套（包括：4B1支、2B4支、3B1支、2H2支、8B1支、7B1支、6B1支、5B1支、HB1支），橡皮1块可塑橡皮1块美工刀1把、炭笔、铅笔延长器、纸笔各1支，塑料盒包装。 | 53 | 套 | 21200 | 工业 | 否 | 否 | 否
15 | 素描材料 | 素描纸每套≥50张 每张尺寸≥210mm x 297mm | 53 | 套 | 1590 | 工业 | 否 | 否 | 否
16 | 水彩工具 | 水彩画笔、调色盒、可折叠小水桶 | 53 | 套 | 5300 | 工业 | 否 | 否 | 否
17 | 水彩材料 | 水彩颜料：24色，12ml，4k水粉纸 | 53 | 套 | 6890 | 工业 | 否 | 否 | 否
18 | 水粉工具 | 水粉画笔、调色盒、可折叠小水桶 | 53 | 套 | 5300 | 工业 | 否 | 否 | 否
19 | 水粉材料 | 水粉颜料：24色，12ml，4k水粉纸 | 53 | 套 | 6890 | 工业 | 否 | 否 | 否
20 | 油画、丙烯画工具 | 油画笔6支、油画调色板1个，油画刀5件、刮刀2件、板刷1件、小喷壶1个、油画纸1包、塑料箱包装。 | 53 | 套 | 13250 | 工业 | 否 | 否 | 否
21 | 油画、丙烯画材料 | 调色油250ml，油画颜料24色12ml（温莎牛顿），丙烯颜料24色12m（马利）。 | 53 | 套 | 23850 | 工业 | 否 | 否 | 否
22 | 版画工具 | 1.胶辊3件：大号胶辊辊长≥100mm手柄≥112mm，中号胶辊辊长≥75mm手柄≥112mm，小号胶辊辊长≥35mm手柄≥110mm； 2.磨托1件：磨托头直径≥45mm，磨托手柄≥92mm； 3.笔刀3件：大号刀柄≥100mm，中号刀柄≥85mm，小号刀柄≥85mm。 4.笔刀刀头1盒 5.木刻刀12件，木手柄长≥98mm； 6.油石1件，外观尺寸不小于70mmx49mmx21mm； 7.板刷1件，长≥138mm宽≥22mm 8.马莲1件，塑料材质直径≥97mm 9.小手据1把，木柄钢头，长约：130mm。 10.尖钻1件：双头，长≥173mm； 11.大斜头刀1把：木柄钢头，长≥132mm； 12.调墨铲木柄钢头长≥174mm； 13.黑、红油墨各1瓶，50ml/1瓶 14.石刻刀1把，长136mm。中空吹塑定位包装，包装盒采用优质环保塑料无毒无味，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。 | 53 | 套 | 7950 | 工业 | 否 | 否 | 否
23 | 版画材料 | 雪弗板1张、吹塑纸2张、300克白板纸2张、KT版1张、硫酸纸2张、印纸4张、色纸4张、生宣纸4张、海绵纸2张、大于等于190×270mm，橡皮图章1块≥100×50×8mm，水性油墨（黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色）≥30ml，油画棒≥12色，调墨板1块≥220×170mm，塑料包装箱。 | 53 | 套 | 7950 | 工业 | 否 | 否 | 否
24 | 遮光窗帘 | 1.规格：≥1800mm×2200mm。 ▲2．双面缎织一体式，正面丝滑天丝绒、中间加黑色遮光丝，后面丝滑天丝绒。布体严密，不透光、防晒、防水，上面内衬加布带配有挂钩。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 6 | 块 | 780 | 工业 | 否 | 否 | 否
25 | 静物台 | 桌面规格：≥900mmx600*600mm，材质：木制，带背板，板面厚度20mm，可升高至810mm；底座规格：500*700mm，厚度20mm；配4个脚轮；特点：四轮可移动，可升降，带抽屉。 | 4 | 个 | 3920 | 工业 | 否 | 否 | 否
26 | 整理箱 | 用于对物料进行分类整理、收纳、搬运、储存等，塑料材质，≥35*45*40cm。 | 20 | 个 | 800 | 工业 | 否 | 否 | 否
27 | 美术教学用品存储柜 | 1.规格：1000mm×500mm×2000mm。 2.结构：铝木结构：立腿均采用喷塑带山型槽铝型材方管镶装（规格：30×30㎜，管厚1.0mm加强型铝合金）。 3.柜身：主体采用16mmE1厚三聚氰胺贴面板带可调底脚。 4.上部板式镶装5mm厚浮化玻璃对开门，内设18mm厚隔板1棚两隔，下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。 | 8 | 个 | 20000 | 工业 | 否 | 否 | 否
28 | 多媒体讲台 | 尺寸：1100*780*1000mm。材质：钢木结构。防盗锁具，隐藏式抽屉。 | 1 | 张 | 2200 | 工业 | 否 | 否 | 否
29 | 教师椅 | 1.结构：整体采用工字型结构；2、材质：椅面四面编织网布，透气性强、结实无异味；座垫采用高密度定型棉，回弹性好、不易变形，不老化；扶手采用PP加纤材质，不易碎。 椅架采用1.6mm厚铁架，黑色烤漆，弯曲处双层套管；3、特点：依人体坐姿特别设计，符合人体工学，工字造型扶手。 | 1 | 张 | 350 | 工业 | 否 | 否 | 否
30 | 磁性白黑板 | 规格：1000×2000×18mm，铝合金包框，带架子，可翻转，双面用。 | 1 | 块 | 500 | 工业 | 否 | 否 | 否
31 | 作品展示架 | 规格：900*400*1800mm，材质：钢木结合，钢管规格：30*30mm，柜门板材厚度为18mm橡胶木，整体框架采用钢制方管焊接，桌腿哑光黑色、多阁样式，三层隔板间距为380mm，双层隔板间距为580mm；下部实木对开门，结构：拆分式，配螺丝配件，内置一块活动隔板。 | 5 | 个 | 12500 | 工业 | 否 | 否 | 否
32 | 民间美术欣赏样本 | 规格：能够体现中国传统民族文化特点实物（仿）三十三件及简介。木版年画（杨柳青年画1件）、剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1件）、皮影人物2件、扎染、蜡染各1件、绣片2件、风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）、布老虎1个、泥老虎1个、挂饰（香包2件，中国结2件）、工艺品竹提篮1个、陕西凤翔挂虎1件、京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）、民间玩具（风车1件、空竹1件）、泥塑作品一组（5件）。 | 2 | 套 | 1200 | 工业 | 否 | 否 | 否
33 | ★护眼灯 | 尺寸：600*600mm 功率：36w 色温：5000k 规格：护眼款底发光+蜂窝板 输入电压：AC220V 功率因数：＞0.9 光通量：3400LM 光效：100lm/w 色温：5000k±200 显指：Ra＞90 蓝光危害：RGO 防眩等级：UGR＜16 注：本产品须提供处于有效期内的产品3C证书 | 18 | 盏 | 480 | 工业 | 否 | 否 | 否
34 | 专业护眼灯场室的建设与环境装饰 | （1）场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行的基础处理，包括但不限于：拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，包含材料与人工。 （2）场室顶部的造型与吊顶，包括但不限于：拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，包含材料与人工。 （3）场室地面根据实际需求进行的基础性处理，包括但不限于：找平与铺设（地胶），包含造型、材料与人工。 （4）场室的整屋强弱电改造，插座开关面板布置与安装，临时用电设备的供应，含材料与人工。 （5）满足国家标准与要求的防止青少年儿童近视的护眼灯及其配套设施，包含材料与人工。 （6）场室的成品保护，垃圾清运。 | 100 | 平方米 | 70000 | 工业 | 否 | 否 | 否
35 | 教师演示台 | 1.规格：1800*800*750mm。2、台面厚度40mm，材质：台面采用橡木齿接板，桌面配置透明桌垫，防水防划防磨。3、支架采用优质加厚1.2mm钢管，桌腿为50*50mm方钢管，表面经过除油酸化，磷化，离子抛光等工艺处理，支撑腿底部配置脚垫，圆形面接地，稳固立地。 | 1 | 张 | 4800 | 工业 | 否 | 否 | 否
36 | 操作服 | 规格：适合身高155—180cm，材质：牛仔布。 | 53 | 套 | 4770 | 工业 | 否 | 否 | 否
37 | 套袖 | 材质：牛仔布料，长：35cm，宽20cm，一副2只，袖口高弹松紧设计，舒适柔软，高密度耐磨。 | 53 | 副 | 795 | 工业 | 否 | 否 | 否
38 | 陶艺工作台 | 1.规格：2400*1200*750mm。2、台面厚度40mm，材质：台面采用橡木齿接板，桌面配置透明桌垫，防水防划防磨。3、支架采用优质加厚1.2mm钢管，桌腿为50*50mm方钢管，表面经过除油酸化，磷化，离子抛光等工艺处理，支撑腿底部配置脚垫，圆形面接地，稳固立地。 | 6 | 张 | 28800 | 工业 | 否 | 否 | 否
39 | 陶艺凳 | 材质：实木，外形尺寸：30cm*30cm*44cm；面板采用圆边圆角设计，面板经过多次打磨抛光，边角圆润光滑无毛刺；凳腿采用4*4cm加粗木材，加粗横柱入榫，牢固耐用，承重力强；整体采用三底两面环保清漆处理，漆艺饱满、无异味。 | 53 | 个 | 10600 | 工业 | 否 | 否 | 否
40 | 晾坯架 | 外形尺寸W1400*D400*H1600（mm）分为五层隔板，每层间隔分别为30、30、30、38cm框架采用40*40mm国标方钢管焊接制作，厚度为1.5mm，底部装有4个静音万向轮，每个万向轮可承重100公斤。焊接后经过打磨抛光，喷防锈底漆再喷 涂双层装饰面漆。木板为实木木板，经过酸性处理，有效防止高温潮湿环境下产生变形和开裂。木板厚度15mm。喷涂前经过脱脂-水洗-表调-磷化-水洗-钝化-去离子水完整的工艺，保证经久耐用和优良的抗腐蚀能力。规范检验标准严格地控制了产品的质量。焊接前焊缝通过200度的预热，焊接完焊缝通过局部退火消除内应力。 | 2 | 个 | 7000 | 工业 | 否 | 否 | 否
41 | 陶艺作品展示架 | 规格：1580×350×1950mm，四级阶梯式，材质：橡胶木，木材纹理，清晰自然，质地均匀；立柱规格20*20mm，隔板厚18mm，设置2个柜子，柜子1:320*360*350mm，柜子2:320*650*350mm，3个抽屉，每个抽屉320*120*350mm，带滑轨，10个格子，展示作品，表面光滑细腻。 | 5 | 个 | 12500 | 工业 | 否 | 否 | 否
42 | 陶艺教学标本 | 中国各大名窑实物（仿）14件可陈设、展示、欣赏。新石器时代仿制品3件、拉坯成型1件、泥板成型1件、泥条成型1件、紫砂壶1件、釉下青花瓷1件、唐三彩1件、五大名窑仿制品（官、哥、汝、钧、定）各1件。 | 1 | 套 | 1500 | 工业 | 否 | 否 | 否
43 | 窑具收纳车 | 1.规格：木质，外形尺寸：69cm×55cm×45cm；2.功能介绍：（1）窑具一车收纳，规整码放；（2）安装360°旋转轮，方便随意移动。 | 1 | 辆 | 1500 | 工业 | 否 | 否 | 否
44 | 晾坯板 | 密度板，直径30cm | 53 | 个 | 31800 | 工业 | 否 | 否 | 否
45 | 陶艺示范采集终端 | 1.像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）； 2.帧数：无线720P和1080P，30帧/秒； 3.最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm 4.万向软管式，具有微距显示功能。 5.底座和机身可分离，分离后机身可夹于桌边。 6.图片格式JPG、BMP、PNG、GIF、TIF，视频格式MP4 7.连接方式：无线 8.光源：自然光、LED灯补光 9.可同时连接多媒体显示设备（一体机，电子白板，纳米黑板），最大连接数25 10.可在视频采集服务器的课堂互动软件中选取任意互动终端展示实时教学、绘画、作业、书写、实验等视频。 | 1 | 套 | 28000 | 工业 | 否 | 否 | 否
46 | 教师拉坯工具台 | 规格：59*30*41cm。材质：钢架，表面喷塑处理，钢管20*40*1.2mm，支架两侧斜拉撑设计，双层岩板置物台面，厚度10mm，上台面590*300mm，下台面540*300mm，层高310mm，带地脚。 | 1 | 个 | 2000 | 工业 | 否 | 否 | 否
47 | 拉坯机 | 外形尺寸：540*340*390mm；电压；220V；功率：200W；转盘直径：280mm；转速0～300转/min；触屏手动与霍尔电子脚踏双操作；工作噪音≤60dB。 | 12 | 台 | 36000 | 工业 | 否 | 否 | 否
48 | 工作凳 | 规格：500×250×350mm，凳面460*45*40mm木方交错排列，凳腿40*40mm，凳腿上下均有40*40mm木方连接。材质：实木，木材纹理，清晰自然，质地均匀；可组合拼接，环保清漆处理。 | 12 | 个 | 1800 | 工业 | 否 | 否 | 否
49 | 智能电窑 | 1.全智能高温电窑额定电压：AC220V；最高使用温度：1350℃，额定功率≥8000W，容积≥350x420x580mm，内部防锈处理。具有高强度的耐膨胀力，耐热防锈。2、采用新型高温莫来石多晶棉保温结构，具有节能，耐用，环保的特点。3、采用智能调节一键式烧制支持手机APP控制。4、采用内嵌式结构。5.带漏电保护装置，带制动脚轮。 | 1 | 台 | 29000 | 工业 | 否 | 否 | 否
50 | 窑具 | 40*30cm棚板4块，5cm马脚20块，10cm马脚20块，12cm马脚16块，18cm马脚12块。 | 1 | 套 | 2800 | 工业 | 否 | 否 | 否
51 | 真空练泥机 | 主体规格：920*420*790mm，采用304不锈钢一体铸造双轴螺旋叶，炼泥腔304不锈钢精密铸钢工艺。防水开关按钮，电源开关和继电器，额定电压：220V，主轴电机功率830W，真空泵功率550W，主轴电机转速：14转每分钟，每小时炼泥量≥200kg，配置进料安全开关、可移动脚轮、进出泥口和进料口配防干裂橡胶盖、进泥口不锈钢压泥手柄、出泥口不锈钢切刀、透明真空观察室。辊架式接泥凳规格：总重量≥145kg。 | 1 | 台 | 13000 | 工业 | 否 | 否 | 否
52 | 泥板机 | 外形尺寸：L1020*W750*H1080MM（长*宽*高）台面尺寸：1020*550*10MM标尺刻度范围：0-60mm可压泥厚度：0-60mm可调（附有厚度标尺0-100mm量程，精度≤1mm）标配：1块压泥布1*1.2米，防护罩1、面板采用高分子PP面板，泥板机框架采用冷轧板，一次成型；2、平台采用高分子板材；3、泥板机框架喷涂采用静电喷涂技术，喷涂面厚度80-150UM；4、采用上下双滚轴设计，同步齿轮进行传动设计，装有压泥厚度调节器，厚度0-60MM可调（附有厚度标尺）。采用大手轮驱动；支脚采用可拆卸式安装，并且增加了不锈钢可调节脚杯，可适应不同地面环境。 | 1 | 台 | 8000 | 工业 | 否 | 否 | 否
53 | 泥条机（电动） | 外形尺寸：L500*W480*H1650（长*宽*高）（mm）±2%工作电压：AC220±10%电机功率：≥375W不锈钢泥桶内直径：≥100mm不锈钢泥桶长度：≥100mmPP模板：8块； 2.采用封闭式压制泥条安全设计；3、泥条机可推拉式，泥桶可分离，挤压机构固定设置在支架中的横板上端，移动机构中的U形板固定设置在支架中的竖板左侧，储泥筒滑动设置在U形板的内部，卡接机构固定设置在储泥筒的右侧，储泥筒通过卡接机构与竖板相互卡接，出泥模板的表面分为多个出泥单元，多个出泥单元的表面出泥孔形状均不相同，且出泥模板可转动设置在储泥筒的下方；4、无线控制系统； | 1 | 台 | 8000 | 工业 | 否 | 否 | 否
54 | 施釉机 | 外形尺寸：W720*D780（不含风机）*H1600(mm)±2%外形尺寸：W720*D1040（含风机）*H1600(mm)±2%电压：AC220V频率：50HZ功率：≥0.37kW 扬程：≥32M流量：≥1.5m3/H电机转速：≥2860r/min、喷釉柜抽风机采用低噪声轴流式通风机，风量≥2000m³/h, 全压≥50Pa；2、抽水泵出水口径≥25MM，额定扬程≥32米；3、喷釉柜框架和平台采用304不锈钢材料；4、喷釉柜玻璃≥4MM，隔音吸尘处理；5、采用水帘式循环除尘方式，使雾化后的釉料被吸入水中，减少空气污染的同时也减少对人体呼吸道及肺部的损害。 | 1 | 台 | 9000 | 工业 | 否 | 否 | 否
55 | 喷釉工具 | 规格：≥750w；电压：220V 功率：≥750W；压力：7排气量：40L/min；噪音：≤60dB。喷釉壶：容量≥300ml。 | 1 | 套 | 1200 | 工业 | 否 | 否 | 否
56 | 转台 | 直径300mm，高125mm，铝合金材质； | 27 | 个 | 6210 | 工业 | 否 | 否 | 否
57 | 陶艺工具 | 泥塑刀5把（木质）、拍板2个（大小各一）、木条2套（薄厚各一）、刮板1个、陶针1个、环形刀2个、碾棍2根、型板1块、切割线1套、海绵1块、木搭子1个、挤泥器1个、施釉钳1个。 | 53 | 套 | 18550 | 工业 | 否 | 否 | 否
58 | 修坯套筒 | 模具尺寸：高15CM、10.8CM、7.1CM、3.1CM4件/套。 | 12 | 套 | 3600 | 工业 | 否 | 否 | 否
59 | 拉坯工具8件套 | 1.规格：内含斜边木质塑刀、切割线、海绵球、单头刮刀、陶针、环形刀、双头刮刀、不锈钢刮片；2.材质：原木、不锈钢，包含基础拉坯练习中所需的所有工具。 | 53 | 套 | 2650 | 工业 | 否 | 否 | 否
60 | 修坯工具8件套 | 各种刀型，钢制刀头，木把，8件套 | 12 | 套 | 1560 | 工业 | 否 | 否 | 否
61 | 吸水毛巾 | 规格尺寸≥L17cm*W7cm*H3cm ：PVA高密度吸水海绵，吸水力强，适用于绘画时水性颜料吸取多余水分。 | 53 | 块 | 424 | 工业 | 否 | 否 | 否
62 | 麻布 | 亚麻材质60*120cm | 8 | 块 | 280 | 工业 | 否 | 否 | 否
63 | 液体桃胶 | 20g/瓶用于陶瓷颜料绘画，增加颜料的附着力、线条勾勒的流畅性，青花、釉下彩色料必备。 | 53 | 瓶 | 2650 | 工业 | 否 | 否 | 否
64 | 可撕胶 | 50g/瓶用于多种颜色装饰形式的绘画创作，在不想上釉的地方涂上可撕胶，等上好釉后可撕胶也干了，直接撕下即可。 | 53 | 瓶 | 2650 | 工业 | 否 | 否 | 否
65 | 教学用泥 | 均采用原矿石生产，不含化工制剂，无毒、无味、不伤手，安全，环保。 | 200 | 克 | 1200 | 工业 | 否 | 否 | 否
66 | 高白泥 | 原矿高岭土成分，烧制效果特别好，泥料细腻，湿度适中，添加天然井水，保质期长，特殊消毒处理，被广泛用于陶艺课堂。 | 100 | 千克 | 1300 | 工业 | 否 | 否 | 否
67 | 水桶 | 塑料材质≥20L，盛放釉料及拉坯用水和废料回收。 | 26 | 个 | 312 | 工业 | 否 | 否 | 否
68 | 釉料 | 1.规格：单色釉5色3ml，裂纹釉5色3ml，花釉5色3ml，无光釉5色3ml，透明釉（3桶）3ml；2.功能：用于创造不同视觉质感的陶瓷作品，改善陶瓷坯体的表面性能，提高陶瓷产品的使用性能，增加陶瓷作品的美感，烧制效果稳定。 | 4 | 套 | 14000 | 工业 | 否 | 否 | 否
69 | 彩绘笔 | 勾线笔（1支）、中料料笔（1支）、分水笔（1支）、白云笔（1支）；均为陶瓷绘画必备用笔。 | 53 | 套 | 2650 | 工业 | 否 | 否 | 否
70 | 釉下彩颜料 | 1.规格：24色/套，60ml/瓶；2.功能：颜色丰富，呈色稳定，色彩鲜丽。用于釉下彩彩绘，彩泥和彩色泥浆的配制，颜色釉的配制，以及釉下彩作品创作等。 | 26 | 套 | 23400 | 工业 | 否 | 否 | 否
71 | 釉上彩颜料 | 1.规格：24色，50g/瓶；2.功能：用于釉上彩绘，覆盖性强、色牢度高、料剂细腻、绿色环保。 | 26 | 套 | 23400 | 工业 | 否 | 否 | 否
72 | 调色盘 | 材质：塑料，绘画颜料调色盘，把所需颜料倒入调色盘内进行调色，不浪费，易清理。 直径17cm | 53 | 个 | 318 | 工业 | 否 | 否 | 否
73 | 素坯--盘 | 1.规格：152.4mm（6in）寸盘； 2.主要成分：特白泥，经过素烧温度800℃，成瓷温度在1240～1320℃。 | 53 | 个 | 795 | 工业 | 否 | 否 | 否
74 | 素坯--盘 | 1.规格：203.2mm（8in）盘；2.主要成分：特白泥，经过素烧温度800℃，成瓷温度在1240～1320℃。 | 53 | 个 | 1060 | 工业 | 否 | 否 | 否
75 | 素坯--茶杯 | 1.规格：方口茶杯、圆口茶杯、梅花口茶杯；2.主要成分：特白泥，经过素烧温度800℃，成瓷温度在1240～1320℃。 | 53 | 套 | 4770 | 工业 | 否 | 否 | 否
76 | 石膏模具 | 十二生肖模具，石膏制。 | 5 | 套 | 4500 | 工业 | 否 | 否 | 否
77 | 绑带 | 牛筋，大中小三个为一套 | 20 | 套 | 1000 | 工业 | 否 | 否 | 否
78 | 注浆桶 | 不锈钢材质，带筛。容量20L | 5 | 个 | 1900 | 工业 | 否 | 否 | 否
79 | 泥浆 | 高白泥浆，10kg/桶。 | 5 | 桶 | 900 | 工业 | 否 | 否 | 否
80 | 泥浆画瓶 | 塑料制，用于简单的对装饰物进行泥点、泥线装饰。 | 53 | 个 | 1060 | 工业 | 否 | 否 | 否
81 | 打孔器 | 全圆孔，4支装，木制手柄，金属刀头。 | 10 | 套 | 900 | 工业 | 否 | 否 | 否
82 | 陶艺印花模具 | 塑料制，33件。 | 53 | 套 | 4770 | 工业 | 否 | 否 | 否
83 | 施釉工具包 | 釉夹（1个）、100ml吹釉壶（1个）、200ml吹釉壶（1个）、300ml吹釉壶（1个）、手持式搅釉机（1个）、搅拌棒（1套）、铲刀（1个）、施釉球（大）1个、施釉球（小）1个等。 | 10 | 套 | 9000 | 工业 | 否 | 否 | 否
84 | 烧制工具包 | 1.规格：吊烧架（4层）、1mm吊烧钨丝（2m）、2mm吊烧钨丝（2m）、3mm吊烧钨丝（2m）、氧化铝粉（1桶）、高温手套（2双）、大同砂（1瓶）、8cm氧化铝饼（5个）、10cm氧化铝饼（5个）、509瓷胶（1盒）；2.功能：包含烧制和吊烧时所需的材料和用具，以及保护棚板、作品的辅助工具和防烫护具。 | 3 | 套 | 5400 | 工业 | 否 | 否 | 否
85 | ★护眼灯 | 尺寸：600*600mm 功率：36w 色温：≥5000k 规格：护眼款底发光+蜂窝板 输入电压：AC220V 功率因数：＞0.9 光通量：3400LM 光效：100lm/w 色温：5000k±200 显指：Ra＞90 蓝光危害：RGO 防眩等级：UGR＜16 注：本产品须提供处于有效期内的产品3C证书。 | 18 | 盏 | 480 | 工业 | 否 | 否 | 否
86 | 专业护眼灯场室的建设与环境装饰 | （1）场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行基础处理，包括但不限于：拆除、找平、打磨与 刷涂料等项目，包含材料 与人工。 （2）场室顶部的造型与吊顶，包括但不限于：拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，包含材料与人工。 （3）场室地面根据实际需求进行的基础性处理， 包括但不 限于：找平与铺设（地胶）， 含造型、材料与人工。 （4）场室的整屋强弱电改造，插座开关面板布置与安装，临时用电设备的供应，含材料与人工。 （5）满足国家标准与要求的防止青少年儿童 近视的护眼灯及其配套设施，包含材料与人工。 （6）场室的成品保护，垃圾清运。 | 100 | 平方米 | 70000 | 工业 | 否 | 否 | 否

## 创新多媒体配置清单
创新多媒体配置清单
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 计量单位 | 标的金额（元） | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品
2.电子班牌（含软件）
1 | ★电子班牌 | 1.产品采用一体纯平设计，可触摸操作等。 2.COST（原装A+硅液晶），屏幕正面防爆等级莫氏7级钢化玻璃。 3.LCD显示，屏幕尺寸≥21英寸。 4.显示屏分辨率≥1920*1080，显示比例16:9。 5.显示屏亮度≥500cd/㎡；高亮度显示，对比度≥1000:1。 6.触摸技术：投射式电容触摸，≥10点触控，支持多点手势。 7.系统运行内存DDR≥2GB，存储容量EMMC≥16GB。 8.纯平超窄背部埋线设计，不大于2mm，线材从上端出口。 9.屏幕正面防尘防水≥IP65等级。 10.支持内置网卡，具备RJ45接口，支持Ethernet；支持Wi-Fi 2.4G 802.11a/b/g/n协议。 11.USB接口2个、升级键1个、硬电源开关、一路LAN接口（10/100M以太网），整机外置隐藏天线。 12.逆光宽动态摄像头广角拍摄，配备高清200万像素的摄像头，支持人脸识别。 13.喇叭：2.0立体声道的喇叭，功率3W、支持音频、视频播放。 14.刷卡器：支持标配IC卡（刷卡距离0-50mm）。 15.抗干扰高清麦克风。 16.操作系统采用≥Android 10以上系统。 注：本产品须提供处于有效期内的产品3C证书和 处于有效期内的产品节能证书。 | 92 | 套 | 368000 | 工业 | 否 | 是 | 否
2 | 班牌系统 | （一）信息展示 1.支持滚动展示最新的一条全校、年级、班级通知公告，且可分类查看历史通知公告 2.支持图片轮播形式展示校园新闻，图片支持≥8张，支持新闻分类查看详情。 3.支持展示校宣视频，未打开前或上课期间打开支持静音播放，全屏下可三个视频循环轮播，并且支持课间、上课时、自定义时间段播放校宣视频的音量不同。 4.支持展示已启用风采照片，支持上传图片是什么样式就展示什么样式。 5.历史上的今天：支持每一天展示不同的历史上今天的内容。 6.支持展示本教室本周的所有课程，实时显示当前教室的上课状态，包含课程名称、任课老师，课程以动态形式而非图片形式。系统支持录入单双周课表并可导出已有课表。每周可执行不同的课表。 7.显示本班各任课教师信息，点击教师头像，可了解该教师个人简介、个人风采、任课科目、任课班级。在学生头像上展示学生班级委员、小组长、科代表等等名称。 （二）个人空间 1.支持教师人脸、刷卡、扫码、账号+密码等登录方式；支持学生人脸、刷卡、账号+密码等登录方式。 2.支持师生在班牌上登录个人中心，查看各类信息，如查看考勤记录、参与评教互动、查看报修物品和申领物品、证书获奖图片、留言消息、作业查交情况、表扬学生名单、请假记录、值日安排、作业查交情况、心理预约、个人简介及风采。 （三）教育管理 1.支持师生进行到离校以及课堂考勤，并支持查看历史每天个人到校、课堂考勤情况。可单次支持≥10人人脸考勤，教师可临时代课。 2.支持教师班牌端进行物品报修；可分总务、电教两种类别报修；报修状态可分为（审核中、申请报修中、已拒绝、维修结束、流程结束五种状态类别）。 3.支持教师进行物品申领，可查看到申请物品的名称、类型、型号、单位；支持按类型、品牌来查找物品；支持查看历史申领、申购记录，可查看到申领历史记录的申领单号、标题、时间、状态，申购历史记录的申购单号、标题、时间、状态。 4.支持学生在班牌上发起学生请假，班主任审批通过后可在门卫牌打卡离校。 （四）班务管理 1.支持班主任/教师在手机端设置班干部，在班牌上展示设置的信息。 （五）德育管理 1.支持展示评分项评分，可按周次展示当前班牌班级每天评分项分数，按周次展示当前年级排名查看；生成日/周/月三种班级评比打分报表，可根据后台设定，年级前几名在班牌首页的按周次在左上角自动显示流动红旗； 2.支持学生在班牌参与评教活动，点击教师头像进行评价；支持教师查看学生评教结果； 3.支持班牌上会展示最近表扬的学生名单，点击人物头像并可查看表扬描述。 4.支持展示师生作品荣誉，师生作品和荣誉需要在审核通过后才会展示。 5.展示校园之星，点击学生头像展示学生个人风采、班级、姓名、照片。 （六）家校互动 1.支持班牌端学生给家长、老师进行留言，可语音、文字以及拍照三种留言方式。 2.作业查交：支持作业检查员在班牌记录未交学生名单记录后系统会及时推送至任课教师及家长端。 （七）多模式设计 1.班牌终端系统支持不少于11种班牌模式，如：常规模式、上课模式、走班模式、放学模式、考场模式、社会化考试模式、紧急通知模式、临时考勤模式、网页模式等； （八）班牌设置 1.支持管理员通过账号、扫描二维码、刷卡等方式登录后绑定班级、恢复出厂、退出系统、更换网络、更换模式背景、第三方应用等。 2.支持两套班牌风格模板，≥10种不同的背景界面供切换使用。 （九）物联管理 1.支持个性化设置班牌开关机时间。 2.支持异常开机管理。 3.支持关联节假日及校历。 4.支持巡课查看教室上课情况。 5.支持系统远程软件升级。 6.支持在班牌上刷脸、扫码、刷卡开门 7.找教室：学生在本校各班牌上，刷卡显示要上课的教室名称、地址，方便学生找教室。 8.无网络时能脱机运行：无网络状态或关闭班牌的网络的情况下，班牌终端显示“脱机运行中”，能查看已加载的信息（包括：课表、学生列表、视频、图片等）。 | 92 | 套 | 189000 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 数字校园管理平台 | （1）支持管理各级单位、学校基础信息，包括单位名称、编码、负责人、联系方式等，可以对所有单位信息单个新增、修改、删除等操作； （2）支持管理单位和学校内所有教职工数据 （3）支持管理学校内所有学生数据。 （4））支持管理学校内所有家长数据。 2.身份认证管理 支持平台一键导入教师基本信息后，教师账号则自动生成，可进入平台自主更改密码。 3.平台首页： （1）可对首页模块进行拖曳位移，位置移动后若有缺口，其他组件会自动补齐，保证首页的整齐、美观，并可以设置模块是否出现在首页。 （2）点击消息按钮，可以显示学校通知公告、教育局通知公告、弹窗消息等。 （3）可以显示基本信息、账号安全、修改密码、上传个人照片、支持头像预览 （4）B/S 架构设计。 4.信息发布管理 （1）支持通知公告、校宣动态、学生/教师/班级荣誉、新闻、历史上今天、班级信息、优秀教师、作业查交。 5.课表管理 （1）支持表格导入、导出课表信息，支持单双周、合班课程，班牌查看班级当日与本周课表信息； （2）支持各年班、班级不同上课时间，可自定义课表时间模板名称，上课天数、早读节次、上午课节次，下午课节次、晚自习课节次、课程时长、课间时长，并且应用到年级或班级。 （3）支持当前可调课查询，可按班级、年级、全校三种类型查询当前教师某节课可调课有哪些教师。 6.考试管理 支持考场管理、成绩管理：、学生成绩分析、社会化考试、考试成绩推送。 7. 场地管理 （1）场地类型：支持添加、删除、查询不同场地类型的名称 （2）场地管理：支持编辑场地名称、简称、位置、类型或批量导入场地进行绑定 8.考勤管理 （1）支持制定考勤规则、考勤时间；可选择刷卡、人脸识别、刷卡拍照、扫码四种类型，默认选择其中一种； （2）支持教师考勤可配置人员，可配置考勤区域周一至周日上午、下午、晚上三种类型的到离校考勤时间及是否启用。 （3）支持学生到离校考勤不同年班、不同班级可配置不同的考勤时间 （4）支持师生打卡后考勤数据自动识别并上传服务器；具体到课堂签到，支持教师课堂签到； （5）支持到离校、课堂、考试、临时、宿舍、心理等六种考勤，并且自动统计各类考勤数据；统计全校师生请假人员次数名单 （6）支持断电或特殊情况下管理员替学生和教师补打考勤以及更改考勤状态。 9.班级管理 支持班级成员、值日生管理、作业检查/统计、作业管理、班干部管理。 10.班级评比管理 通过班牌端/手机端开展校内班级评比活动，可以在线评价班级每日常规，评比项目自定义，评价方式自定义，自动展示评价结果智慧班牌实时更新展示，这对推进班级评优、班级建设、特色办学工作提供了良好支持。 由学校管理员指定每周班级评比打分教师、学生，在手机端或班牌上对不同的班级，针对晨起跑步，早读，眼保健操等统计项目进行打分，分数汇总后可在手机和班牌上查看班级校务评比周报表和当天报表。当天报表可直接自动推送到相关教师手机端。 （1）支持班级评比指标体系的自定义； （2）支持班级评比值周员的设置。 （3）支持配置各年级流动红旗个数、获奖名称 （4）支持值周人按日、自定义项打分 （5）支持日报、周报、月报统计班级评比数据 11.学生表扬 （1）表扬类别：支持设置不同的表扬类型，进行添加、删除表扬类别节点操作。 （2）学生表扬：支持新增学生表扬类别、姓名、内容、图片，可在班牌端查看。 （3）表扬统计：支持汇总各班级收到表扬学生人数、次数，表扬学生覆盖率。 12.学生评价 学生评教主要是开展校内学生对教师的教学工作评价或其他调查的活动。学生通过班牌端，评价了解教师的相关情况，以图表的方式对结果进行统计分析。 通过智慧班牌，开展学生评教工作，有效解决了通过纸质调查上报等烦琐的教师评价流程，工作量巨大、结果不准确等问题，让评教工作更加严格、更加高效、更加规范。 （1）管理员可在PC端发布师德师风评比活动； （2）学生在班牌上对本项活动的师德师风各项指标进行评价； （3）教师在班牌上查看对年级、班级的评价统计图百分比及人数； （4）管理员在PC端可查看到年级各班总人数、参与人数、未参与人员、参与率；可按模型、标题查询各年级教师个人的平均得分情况及每个学生评价教师的得分及原始作答详情。 13.物品报修 物品报修系统，服务设备故障申报、学校维修管理的一套系统，有利于缩减报修流程，提高物品报修效率。 （1）支持按总务、电教两种类别新增报修物品 （2）支持用户在线物品报修、审核员审核、维修员维修设备等操作 （3）支持报修状态分为：审核中、申请报修中、维修结束、流程结束四种 （4）管理员可指定维修人员以及进行审核，并且报修人可实时跟踪报修进度，报修流程更为清晰。 14.物品申购与领用系统 满足总务处物品申购与领用管理要求，提供分权限管理，在班牌端也可以查看个人的申请单。 （1）支持管理员、教师、仓库管理员、采购员、审批人等通过PC端登录使用； （2）支持学校自定义审批流程配置； （3）支持学校仓库的物品管理和物品库存管理； （4）支持教师在PC端发布维修申请单； （5）支持信息实时反馈报修人； （6）支持工单自动推送负责人； （7）支持自动生成工单统计表； （8）教师在班牌上查看我的物品申领单、申购单以及申请单状态。 15.宿舍管理 （1）支持用户管理维护宿舍，可对宿舍属性进行男女区分、支持楼栋名称、楼层、寝室号、寝室数量、床位数进行增删改查； （2）支持寝室长、用户是否挂床配置，宿舍信息可下载模板导入，并且可以导出寝室信息； （3）支持宿舍人员查询，可根据学校、班级、寝室、姓名、状态查询用户的宿舍考勤状态，可对住校用户进行导出； （4）支持宿舍考勤配置，宿舍考勤可分归寝、出寝两种类型，用户可对两种配置进行不同的时间段配置，宿舍用户根据配置的时间来打卡，正常时间段打卡状态为正常，出寝正常时间段外打卡为晚出或未出两种状态，归寝正常时间段外打卡为晚归或未归，系统支持每天配置不同的时间规则； （5）支持系统查询宿舍用户考勤信息，可按照考勤类型、状态、日期、姓名来查询，展示宿舍用户姓名、班级、楼栋、楼层、寝室、考勤类型、考勤状态等信息，宿舍管理员可对考勤状态进行单个修改或批量修改； （6）支持宿舍考勤统计，按宿舍楼栋、楼层、时间段来查询，统计展示楼栋名称、楼层、总人数、各类状态（正常、请假、晚出、未出、晚归、未归），可表格导出统计结果。 16.功能室预约管理 （1）支持功能室进行类别分类，根据分类添加分类下的功能室名称，支持开启或关闭各功能室预约功能，支持按功能室分类、场地状态、功能室名称、地址搜索查询现有功能室； （2）支持预约审核，配置功能室审核流程，每个功能室类别可配置一个审核流程，流程节点支持多人同时审核，节点可无限往下添加，支持自定义流程名称，节点名称； （3）支持功能室按周次、课节次展示已预约的情况，支持同课程，相同教师合班上课 （4）支持功能室预约分为班级预约、个人预约2种，班级预约按班级上课节次来预约，老师跟学生可到预约的功能室正常打考勤； （5）支持查看预约记录，按预约类型、预约状态、时间范围、功能室名称、姓名关键字搜索查询，可修改、取消预约、删除自己申请未审核的预约信息； （6）支持预约统计，按功能室名称、时间段查询各年级使用次数，并以饼状图展示，而且还会以柱状图展示当前功能室的使用人次。 17.电子证书 （1）支持证书可按类别来区分，类别名称可自定义、可查看证书类别的创建时间、创建人、使用量； （2）支持系统默认可选6种证书背景，可自定义证书背景名称、导入自制的证书背景，格式为格式：JPEG、JPG、GIF、PNG； （3）支持印章管理，可添加印章，展示印章预览图，印章名称、创建人、创建时间、印章使用次数等信息； （4）支持证书模板管理，可自定义模板名称、证书类别、背景、印章等信息； （5）支持证书活动管理，可新增活动名称、调用证书模板，获奖日期、获奖人等信息； （6）支持证书审核流程设置，审核流程名称、节点可自定义，同一个节点可设置多个审核人同时审核，可无限添加节点。 （7）支持电子证书按活动名称审核，审核员点击审核按钮时展示证书界面供审核员参考，审核员可通过或驳回，驳回必须填写驳回原因。 （8）支持证书查看，管理员可查看到所有活动的证书信息，个人只能查看到自己获奖证书，证书可预览、打印、分享及二维码展示等操作。 18.心理管理： （1）支持上传学校心理专家头衔、简介。 （2）支持心理教师排班，同一时间段可安排多个心理教师排班，可对排班时间、教师进行手动修改 （3）支持预约系统自动审核机人工手动审核，当系统开启了人工审核，学生预约了某心理老师，该心理教师可对预约信息进行审核，预约状态分为：未签到、签到成功、审核中、审核通过、审核未通过、审核超时、取消预约。 （4）支持心理异常数据上报，上报类型可分为：班主任、家长、县级三种。 （5）支持外出申请，当教师发起了教师申请，在预约时间范围内已成功的心理预约会被系统自动打回。 19.设备管理： （1）支持模式设定、物联管理、班牌设置、功能室配置、楼牌配置、校宣音量、开关机配置、班牌首页配置、门禁特权用户配置、门禁记录、第三方配置、发布模式、发布操作、网页模式设定等。 | 1 | 套 | 12000 | 工业 | 否 | 否 | 否
4 | 数字校园微信管理平台 | 1.可通过家长账号登录绑定孩子，支持绑定多个孩子。 2.支持既是老师又是家长多重身份认证，不需要切换身份进入，能接收教师及家长的各类消息及使用相关功能。 3.支持及时获取学校发布的关于家长的通知公告，展示未读已读情况。 4.支持及时获取学校发布的关于年级的通知公告，展示未读已读情况。 5.班主任、任课教师发布的班级公告，家长能第一时间获取。且展示未读已读情况。 6.可接收、查看校内发布的新闻详情 7.支持移动端查看最新的校园之星名单及个人介绍。 8.支持发布、查看学校最近的校园动态，及时了解学校的最新信息。 9.可查看校园的风采照片 10.支持查看个人课表及班级课表。 11.可查看离校及课堂考勤情况统计。 （1）到校考勤：可按日/周/月/学期查看个人及所在班级学生上下午到离校考勤统计； （2）课堂考勤：可按日/周/月/学期个人及所在班级学生每节课考勤统计； （3）打卡月历：可查看个人及所在班级学生打卡月历明细。 12.如果学生临时不能到校，家长可向老师提出请假申请，学生班主任及时收到学生请假申请，并做审批，审批结果直接反馈给家长。 13.值周教师可在手机上对班级的各项内容打分并将结果录入，分数汇总后可在手机上查看班级校务评比当天报表和周报表。 14.支持文字、语音以及拍照3种留言方式。也可接收孩子的留言。 15.进行作业管理、作业发布、作业查看、作业查交、作业完成情况。还可以进行对作业的查交设置，以及作业的统计。 16.家长可收到或查看孩子被表扬的记录。 17.可上传学生的作品照片，班主任审核后可选择是否在班牌展示。 18.展示教师电话号码，以及教师的基本信息、个人介绍、风采。 19.可以了解到孩子的同班同学的个人的基本信息 20.可以上传照片或直接录入人脸信息，录入后可直接在班牌进行人脸识别考勤。 21.教师通过扫一扫可以扫描学校班牌端二维码进行登录。 22.可直接上传自己的个人荣誉，经管理员审核后可展示在班牌端及个人信息中。 23.可以了解到小孩各科目的成绩情况 24.支持教师对物品的申领、报修，以及审核员审核，维修员维修确认。 25.教师可以了解到每个月工资明细及过往记录 26.输入原密码及新密码，确认好后可以用新密码登入 27.填入预约的基础信息后，审核通过后，就可以在相应的时间使用该功能。 28.可对接学校的监控摄像头，通过手机可以查看教室实时上课场景。 29.班牌管理： （1）管理员可查看所有班牌的状态，以及在离线统计，还可以配置开关机时间，设置重启、黑屏、亮屏。 （2）管理员可根据学校各种场景及环境发布欢迎模式、紧急模式、校宣模式，班主任可根据学校各种场景及环境发布欢迎模式、紧急模式。 （3）管理员可对考勤模式、考勤时间、各种场景的标语等进行设置。 （4）在放假时间系统强制不予开机，若遇周六周日需补课则开机。 （5）支持遇节假日或其他未设置开关机时间段班牌开机后，在无人干预情况下强制关机。 | 92 | 套 | 9200 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | 音箱 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质。 3.为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计。 4.输出额定功率： 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 5.端口：≥电源开关*1、≥Line in*1、≥USB*1。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 6.麦克风和功放音箱之间采用数字Wi-Fi传输技术，支持5.18~5.815Ghz传输频段的无线麦克风扩音接收，与U段不处于同一频段。 7.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 8.支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集。 9.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式。 10.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能。 11.支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱。 | 29 | 套 | 43938 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 教学专属软件 | 1.为教师提供≥100TB的云存储空间。 2.具备个人账号功能，支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥等方式登录教师个人账号。 3.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于150个。 4.具备AI智能备课功能，备课资源库具有至少十六万份课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 5.采用备授课一体化框架设计。 6.互动课件内容的编辑修改自动同步至云空间。 7.支持PPT的原生解析，支持单份导入和批量文件夹导入。 8.支持自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4:3画面显示比，可适配各类显示设备。 9.支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置，可批量组合、锁定课件对象。对象移动时自动弹出对齐线及等距线辅助排版。 10.软件支持全文快速搜索。 11.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板不少于7个。 12.内置图片处理功能。 13.内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，思维导图支持自定义连接线、节点样式。 14.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 15.具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动； 16.支持教师自由添加古诗词教学资源，提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音。 17.支持蒙语输入法直接输入及编辑。 18.可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等几何图形。任意调节几何体的大小尺寸。 19.内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，一键纠错。 20.支持输入英文单词生成单词卡和详解页，支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。 21.配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 22.支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 23.提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 24.提供三维立体星球模型，支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容。 25.支持授课过程中调用版面切换辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。 26.具备空中课堂功能，功能内置于交互式备授课软件中，教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 27.具备校本资源库，支持教师实现校本资源共建共享。支持课件、教案等以文件夹的形式批量上传，支持树形结构目录，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。 28.为顺应信息化教学场景的普及，软件支持集体备课功能，支持选择教案、课件等资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景，支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内容包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 29.支持上传个人作业题库中的习题到校本题库，与校内老师合作共建，支持老师在校本题库获取习题到个人题库，支持以教材章节目录的形式查看校本题库，通过习题题型和难度筛选习题，对于本人上传的题目可进行管理删除。 30.软件支持集体备课混合教研，在授课模式下，使用交互式智能平板快速发起集体备课，开展即时的线下交流研讨，支持在线完成活动签到、资源共享，对整个线下研讨的过程进行记录，通过集体备课列表，在已发起的集备项目中支持大屏模式，开启线下研讨，支持分享二维码，现场或线上的老师可进入集备查看资源并参与研讨批注。 31.校级研修：支持报名参与学校发起的线上研修活动，查看课程相关的视频、教案、课件等资源文件，完成线上活动签到、发表评论的操作，实现在线学习研讨。 32.支持创建教研组，在电脑端进入备课组空间实现组内备课资源共享，集体备课共研，支持选择教材和对应的章节目录，添加课件/教案/多媒体文件/集体备课项目到组内一起研讨，支持同步到校本资源库，支持查看不同时间/教材下的小组成员的备课资源和集备数据，支持对数据进行排序查看。 33.内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑。 34.白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格。 35.支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。 36.内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能。 | 29 | 套 | 73480 | 工业 | 否 | 否 | 否
4 | 集控软件 | 1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.支持账号/密码、手机扫码登录、扫码登录。用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 3.支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。 4.支持自定义系统logo和系统名称。 5.支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持大文件迁移。 6.具备批量磁盘清理功能。 7.支持定时推送设备开关机情况；支持推送指令执行异常的设备信息；支持每周自动生成设备管理周报；支持每天推送出现不良画面的设备及不良内容。 8.支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。 9.支持同时上传超过500个大于50MB的文件，并可批量发送至超过1000台设备。 10.支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长。 11.支持同时查看不少于9个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头。单台设备巡视时，可远程发送文本消息、语音消息，也可记录备注；支持记录所有管理员的巡视记录。 12.支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 13.支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。支持转让高级管理员给其他管理员。 14.支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师。 15.支持根据设备类型、设备所属年级/场地/自定义分组、设备开关机状态进行分组管理；支持文字检索设备名称。 16.支持查看、编辑和撤销待执行指令；支持查看已执行指令情况、指令执行实时状态；支持查看设备操作日志，记录设备每次解锁方式、解锁时间、解锁人信息。 17.支持在发送消息通知时，自动监测所发送文字是否存在敏感/违规文字，如有不良信息无法发送。 18.支持设置倒计日，支持远程开启/关闭指定设备的倒计日功能。 19.支持用户自主上传官方正版软件，支持批量将软件发送至班班通设备安装，软件自动静默安装，无需人工操作。 20.支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个进程所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个进程、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 21.支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口。 22.支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用班班通设备教学情况。 23.支持通过微信小程序，实时查看班班通设备运行状态、异常情况；支持向在线设备下发指令，并可查看每个指令的执行情况；支持查看设备及教室内摄像头的实时画面及声音，可远程发送文本消息、语音消息；支持查看设备的基础使用数据，包含设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件活跃度分析、软件使用时长排行、设备健康度排行。 | 29 | 套 | 40460 | 工业 | 否 | 否 | 否
4.配合交互黑板选配设备
1 | 壁挂展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；USB电源直接供电。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板承重≥3kg，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动。 4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构。 5.展示托板正上方具备LED补光灯，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6.自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头。 7.具有故障自动检测功能。 8.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 9.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 10.可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 11.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更加清晰。 12.可选择图像、文本或动态等多种情景模式。 13.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描。 | 29 | 套 | 29000 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | 无线麦克风 | 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.采样率≥48KHz，16bit 3.配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms 4.扩音增益≥15dB 5.声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB 6. 用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商信号干扰。 7.支持2.4GHz与5.8GHz双频段工作，信道数量≥26以保障传输稳定性。 8.电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。 9.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需烦琐操作。 10.支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 11.具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配Type-C接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 12.有效工作距离≥15米，保证全教室覆盖。 13.一体化领夹设计，无需额外配件便可实现麦克风的领夹式使用 14.外壳防火等级≥V1 15.与本项目中音箱配套使用。 | 29 | 套 | 25665 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 智能笔 | 1.笔身长度≤17cm，笔身直径≤13mm，笔身重量≤18g； 2.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换。 3.笔头：采用锥形笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm； 4.笔头：连续书写距离不小于7km； 5.多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序为空鼠〉放大镜〉聚光灯；c.长按此按键即可实现对应功能（空鼠/放大镜/聚光灯）； 6.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒； 7.语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作 8.语音：支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作； 9.批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能 10.无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙连接方式，支持蓝牙5.1协议； 12.内置锂电池，待机时间≥60h，连续书写时间≥8h； 13.支持智能休眠节电； | 29 | 套 | 9135 | 工业 | 否 | 否 | 否

## 3D打印室配置清单
3D打印室配置清单
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 计量单位 | 标的金额（元） | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品
1.3D创意设计软硬件
1 | 教室3D打印机 | 1.成型技术：熔融沉积成型 2.尺寸大小：打印尺寸不小于305*305*280mm； 3.打印喷头：陶瓷片加热，多金属热端，硬化钢挤出机齿轮，齿轮比9.5:1，配备双金属喷嘴，喷嘴最高温度370℃，环形陶瓷加热，常温52s加热至220℃，配备高温高速电机； 4.热床：整型铝基板热床，热床最高温度120℃；最高腔室温度：65℃独立腔室加热； 5.打印速度：250～600mm/s，加速度：20000mm/s² 6.支持耗材类型：PLA,ABS,ASA,PETG,TPU,PET-CF,PA12-CF,PC,UltraPA,Nylon等；配备干燥盒加干燥剂 7.传感器：支持断料检测、缠料检测、自动调平、振动补偿； 8.具有≥5.0英寸≥800*480触摸屏；运动控制器：双核；应用处理器：四核1.5GHz；挤出机独立处理器：双核；支持Wi-Fi，频段2.4GHz 9.配套教学套装：能够通过配套的模型切片数据文件与相应的电子元器件结合进行项目造物，不少于30种； | 1 | 台 | 26800 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | 学生3D打印机 | 1.打印技术：熔融堆积（FDM） 2.全封闭式机箱； 3.成型尺寸：220*220*250mm； 4.成型平台材质：铝板一体加热加PEI磁吸平台； 5.自动调平。 6.打印喷头：0.4mm孔径，V2近端喷头，最高温度可达330℃；模块化结构； 7.独立的LED照明开关； 8.支持耗材：PLA,ABS，TPU,PVA，木屑，碳纤维，渐变色等； 9.耗材直径：1.75mm； 10.打印精度：0.05（至0.3可调）； 11.XY轴定位：0.01mm；Z轴定位：0.0025mm； 12.打印速度：30—600mm/s； 13.打印方式：USB或者U盘脱机打印，Wi-Fi连接； 14.输入文件格式：STL，G-Code； 15.操作系统：Windows,LINUX,Mac； 16.支持语言：中/英； 17.触摸式彩色显示屏≥4.5英寸 18.具备空气过滤系统，过滤粉尘； 19.断丝报警； 20.支持暂停打印、安全防护、一键进退料功能； | 24 | 台 | 192000 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 3D打印耗材（PLA） | 1.主材：PLA含量≥95%； 2.打印丝净重：（不含料盘）1000g±2%； 3.丝径（mm）：1.75±0.10 | 10 | 卷 | 1990 | 工业 | 否 | 否 | 否
4 | 3D创新设计软件 | 一、青少年3D创新设计软件 （1）支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式；支持操作系统自带全部字体的3D文字建模，并自动支持用户安装在操作系统下的扩展字体；支持对导入图片的距离测量、对齐、复制、旋转、镜像、缩放等操作功能；支持照片、图片、文字一键式3D透光浮雕建模技术。独有回转体曲面浮雕生成技术；支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于90秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设（2）计功能；支持积木堆叠式建模，10种以上基础模块形状，自由度更高。支持材质颜色，自带常用材质基础模块； 超过10个大类，逾700件各类高质量3D打印模型，支持实时3D预览；支持参数化积木建模，可数字化定义积木形状、尺寸，并进行组合建模；支持自由定义工作平面，绘制简易草图，支持基于草图的剪切、拉伸、旋转等高级建模功能；支持导入图片进行建模，支持文字输入建模； （3）支持3D模型的缩放、旋转、坐标变换、删除、复制、叠加复制、镜像、阵列、对齐、布尔运算以及取消布尔运算；支持对工作平面的修改以及还原；支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型； （4）支持常用的雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等；支持内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型； （5）支持雕刻功能可以设置半径大小，可以添加对称约束；涂绘功能可以自由选择颜色； 内置至少八种的常用材质球，可以导入图片自定义材质球； （6）支持全参数化编程交互方式的3D模型设计，支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱/圆台/圆锥、正棱柱/正棱台/正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。 软件内置各模块使用视频案例，可直接打开播放； 上述所有功能集成于同一软件平台，一次性安装完成，对应一台电脑单节点， 二、青少年3D创新设计课程 为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，必须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学、人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖高中阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材、视频全面材料，高中中职阶段不少于12个项目制课程。 三、软件可生成。STL标准格式文件，支持NJRM所有品牌3D打印机； | 24 | 套 | 96000 | 工业 | 否 | 否 | 否
5 | 桌面式扫描仪 | 1.扫描模式：转台全自动扫描、自由扫描。 2.扫描范围：转台全自动扫描220*220*210mm，自由扫描：740*740*740mm。 3.扫描速度：转台全自动扫描：≤2min；自由扫描：＜6s（单幅）。 4.拼接模式：转台自动拼接、标记点拼接、手动拼接、特征拼接。 5.扫描精度：体积精度≤0.1mm。 6.相机：300万彩色相机2个。 7.输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY，VTX，OFF、FB。 8.无须借助第三方软件，直接输出完整STL模型，直接进行3D打印。 9.多接口智能转台：智能转台除了可以配合三维扫描仪进行全自动扫描，也可以通过软件单独控制转台，用于物品拍摄或是照片三维建模等研究。 10.彩色纹理：支持，24真彩。 11.一键3D打印：软件中设有一键打印按键，内置Himalaya3D、Pango、HORI3DPrinterSoftware、FlashPrintf等多家主流打印机分层后置，无需格式转换，通过快捷按钮将扫描STL数据直接导入分层软件内，进行分层处理，生成相对应机型的分层文件。 12.配备一体化支磁吸架，确保转台跟扫描头稳固一体式。 | 1 | 套 | 12000 | 工业 | 否 | 否 | 否
2.工具
1 | 绘画丙烯颜料 | 24色丙烯颜料5ml | 10 | 套 | 780 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | 画笔套装 | 至少六种规格，尼龙制成，实木笔杆，吸附力强，适用水粉/丙烯/油画，钢管+电镀镍接口 | 10 | 套 | 580 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 便携式洗笔桶 | 便携式塑料洗笔桶，160*160*100mm，带提手，内置齿阶，有助于清洁笔刷，盒盖可两用，也可作为调色盘使用。 | 10 | 个 | 250 | 工业 | 否 | 否 | 否
4 | 迷你剪钳 | 规格：5#，材质：高碳钢。 | 10 | 把 | 580 | 工业 | 否 | 否 | 否
5 | 多功能油灰刀 | 2.5寸木柄油灰刀，刮/铲涂/填多功能不锈钢油灰刀，耐腐蚀，硬度高。 | 10 | 把 | 240 | 工业 | 否 | 否 | 否
3.基础设施部分
1 | 学生操作台 | 规格：1400*1212*740mm 台面：12.7mm实心理化板台面，台面为六边形。 台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合。 台体结构：整个台体采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用6根长度680mm，宽度50mm的鱼骨状连接件榫卯连接6个长边640mm，短边230mm的梯形桌架，桌架高度735mm，桌体下部宽度49，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间。搭配390mm*310mm的上开门综合使用柜。每张桌体都带有长度575mm，高度140mm，深度30mm的书包斗可供学生存放书包等物品。书包斗的外部设有挂凳口。 | 8 | 张 | 46400 | 工业 | 否 | 否 | 否
2 | 学生操作台升降电源 | 手拉式升降插座，三位五孔 | 8 | 个 | 2160 | 工业 | 否 | 否 | 否
3 | 教师桌 | 一、尺寸：2400*700*850mm，全钢结构。 二、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面符合国家GB/T 1765 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。 ▲（2）物理性能检测：台面符合国家GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。 ▲（3）环保性能检测：台面符合国家GB 18尺寸580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； ▲（4）燃烧性能检测：台面符合国家GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准。 ▲（5）抗老化性检测：台面符合国家GB/T24508-2020标准。 以上（1）－（5）项在签订合同时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件。 三、柜身：按照多媒体讲台，配备电脑主机、显示器等设备的摆放空间，中间部分是讲课演示部分，并设单层抽屉式，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均厚度≥1.0mm的镀锌钢板，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。 门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭。 滑轨：三节滑轨。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。 四、门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，内置防撞胶垫； 五、固定脚：采用ABS工程塑料。 六、组合结构：630*630mm 置物单元*2组，组合单元均采用整体焊接工艺，内部置物纵深≥60cm。 七、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪声； 八、固定脚：采用ABS工程塑料模压成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 九、组合结构：大型置物单元*2组，组合单元均采用整体焊接工艺，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 | 1 | 台 | 8500 | 工业 | 否 | 否 | 否
4 | 教师椅 | 一、规格：46*46*85cm，五轮升降转椅 二、椅面、椅背选用优质高弹力网布面料； 三、坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，符合人体工学设计； 四、脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮； 五、配件：采用优质螺丝五金配件。 | 1 | 把 | 350 | 工业 | 否 | 否 | 否
5 | 学生凳 | 凳面：1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2.尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹压花，防滑不发光。 脚钢架：1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸：40*20*1.9mm 3.全满焊接完成，高温烤漆处理。 脚垫：1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。 实验凳整体高度：450—500mm可调，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 48 | 个 | 5760 | 工业 | 否 | 否 | 否
6 | ★全室线缆管路及辅材 | 单股铜芯线1.5，2.5，4.0mm²，六类网线，辅材含电源线、VGA线、插排、线槽、地板槽、线卡、钢钉等。长度各≥50m。 注：本产品须提供处于有效期内的产品3C证书 | 1 | 室 | 3000 | 工业 | 否 | 否 | 否
7 | 教师桌给排水 | 含整套管材及辅材，DN50≥50m。 | 1 | 个 | 1000 | 工业 | 否 | 否 | 否
8 | ★护眼灯 | 尺寸：600*600mm 功率：36w 色温：≥5000k 规格：护眼款底发光+蜂窝板 输入电压：AC220V 功率因数：＞0.9 光通量：3400LM 光效：100lm/w 色温：5000k±200 显指：Ra＞90 蓝光危害：RGO 防眩等级：UGR＜16 注：本产品须提供处于有效期内的产品3C证书 | 18 | 盏 | 480 | 工业 | 否 | 否 | 否
9 | 专业护眼灯场室 的建设与环境装 饰 | （1）场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行基础处理， 包括但不限于：拆除、找平、打磨与 刷涂料等项目，包含材料与人工。 （2）场室顶部的造型与吊顶，包括但不限于：拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，包含材料与人工。 （3）场室地面根据实际需求进行的基础性处理， 包括但不限于：找平与铺设（地胶），包含造型、材料与人工。 （4）场室的整屋强弱电改造，插座开关面板布置 与安装，临时用电设备的供应，含材料与人工。 （5）满足国家标准与要求的防止青少年儿童近视的护眼灯及其配套设施，包含材料与人工。 （6）场室的成品保护，垃圾清运。 | 100 | 平方米 | 70000 | 工业 | 否 | 否 | 否

## 计算机
计算机
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 计量单位 | 标的金额（元） | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境 标志产品
1 | ★计算机 | 1. CPU：主频≥3.3GHz，核心数量≥4，线程数量≥8，最高睿频≥4.3，末级缓存≥12MB，基础功耗≤60 W 2. 主板：Intel 主板芯片组或优于； 3. 内存：≥8GB DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位； 4. 硬盘：≥512GB M.2 NVME 固态硬盘； 5. 显卡：高性能集成显卡； 6. 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 7. 声卡：集成声卡； 8. 电源：≥180W 节能电源； 9. 接口：≥8个USB接口，1个Type-C接口，2个音频口、后置VGA+HDMI接口、1个RJ45（网络接口）等功能接口； 10. 键盘和鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 11. 操作系统：原厂预装正版操作系统； 12. 机箱：采用标准立式机箱（≤6L） 13.显示屏：≥23.8英寸宽屏液晶显示器，VGA≥1+HDMI≥1接口，分辨率≥1920*1080（与主机同品牌）； 14.软件应用：自带原厂电脑管理软件，支持原厂驱动检测，维保信息查询，整机配置查询等功能； 具有包括但不限于原厂驱动管理，设备状态，服务管理，安全防护，空间清理等功能。 注：本产品须提供处于有效期内的产品3C证书和 处于有效期内的产品节能证书。 | 20 | 台 | 82000 | 工业 | 否 | 是 | 否