投标人需按照此表的品目价格整体进行下浮，并将报价后的《采购清单明细表》附在投标文件中。

清单1：水暖五金电料配件

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45°焊接弯头 | Φ75*4mm\铸铁\国标\壁厚≥10mm | 个 | 20 | 2 |
| 2 | 45°焊接弯头 | Φ50*4mm\铸铁\国标\壁厚≥10mm | 个 | 12.5 | 2 |
| 3 | 45°焊接弯头 | Φ108*5mm\铸铁\国标\壁厚≥10mm | 个 | 20 | 1 |
| 4 | 45°焊接弯头 | Φ159*6mm\铸铁\国标\壁厚≥10mm | 个 | 45 | 2 |
| 5 | 45°焊接弯头 | Φ219*7mm\铸铁\国标\壁厚≥10mm | 个 | 59 | 1 |
| 6 | PE排水管 | Φ110mm\2.0MPa\国标 | 米 | 23 | 2 |
| 7 | PE排水管 | Φ125mm\2.0MPa\国标 | 米 | 33 | 1 |
| 8 | PE排水管 | Φ160mm\2.0MPa\国标 | 米 | 40 | 1 |
| 9 | PE排水管 | Φ200mm\2.0MPa\国标 | 米 | 59 | 1 |
| 10 | PE排水管 | Φ300mm\2.0MPa\国标 | 米 | 95 | 1 |
| 11 | PPR变径 | Φ20*25mm\国标 | 个 | 3 | 10 |
| 12 | PPR变径 | Φ20*32mm\国标 | 个 | 4 | 10 |
| 13 | PPR变径 | Φ20*40mm\国标 | 个 | 6 | 10 |
| 14 | PPR变径 | Φ25*32mm\国标 | 个 | 6 | 10 |
| 15 | PPR变径 | Φ32*40mm\国标 | 个 | 7 | 10 |
| 16 | PPR变径 | Φ32*50mm\国标 | 个 | 11 | 10 |
| 17 | PPR变径 | Φ32*75mm\国标 | 个 | 20 | 10 |
| 18 | PPR变径 | Φ40*50mm\国标 | 个 | 13 | 10 |
| 19 | PPR变径 | Φ50*63mm\国标 | 个 | 18 | 10 |
| 20 | PPR变径 | Φ50*75mm\国标 | 个 | 40 | 10 |
| 21 | PPR变径 | Φ63*75mm\国标 | 个 | 45 | 10 |
| 22 | PPR变径 | Φ75*100mm\国标 | 个 | 50 | 10 |
| 23 | PPR变径 | Φ75*160mm\国标 | 个 | 47 | 10 |
| 24 | PPR变径 | Φ100*160mm\国标 | 个 | 49 | 10 |
| 25 | PPR变径 | Φ160*200mm\国标 | 个 | 51 | 10 |
| 26 | PPR变径 | Φ120*160mm\国标 | 个 | 55 | 10 |
| 27 | PPR堵帽 | Φ20mm\国标 | 个 | 3 | 10 |
| 28 | PPR堵帽 | Φ25mm\国标 | 个 | 3.5 | 10 |
| 29 | PPR堵帽 | Φ32mm\国标 | 个 | 4 | 10 |
| 30 | PPR堵帽 | Φ40mm\国标 | 个 | 5 | 10 |
| 31 | PPR堵帽 | Φ50mm\国标 | 个 | 6 | 10 |
| 32 | PPR堵帽 | Φ63mm\国标 | 个 | 8 | 10 |
| 33 | PPR堵帽 | Φ75mm\国标 | 个 | 13 | 10 |
| 34 | PPR堵帽 | Φ100mm\国标 | 个 | 13 | 10 |
| 35 | PPR堵帽 | Φ160mm\国标 | 个 | 15 | 10 |
| 36 | PPR法兰 | Φ100mm\国标 | 个 | 35 | 11 |
| 37 | PPR热水管 | Φ20mm\国标管4米/根\壁厚2.8mm | 根 | 63 | 10 |
| 38 | PPR热水管 | Φ25mm\国标管4米/根\壁厚:3.5mm | 根 | 125 | 10 |
| 39 | PPR热水管 | Φ32mm\国标管4米/根\壁厚：4.4mm | 根 | 125 | 10 |
| 40 | PPR热水管 | Φ40mm\国标管4米/根\壁厚：5.5mm | 根 | 185 | 10 |
| 41 | PPR热水管 | Φ50mm\国标管4米/根\壁厚：6.9mm | 根 | 200 | 10 |
| 42 | PPR热水管 | Φ63mm\国标管4米/根\壁厚：8.6mm | 根 | 300 | 10 |
| 43 | PPR热水管 | Φ75mm\国标管4米/根\壁厚：10.3mm | 根 | 450 | 10 |
| 44 | PPR热水管 | Φ100mm\国标管4米/根\壁厚：12.3mm | 根 | 480 | 10 |
| 45 | PPR热水管 | Φ160mm\国标管4米/根\壁厚：15.1mm | 根 | 490 | 10 |
| 46 | PPR热水管 | Φ200mm\国标管4米/根\壁厚：19mm | 根 | 230 | 10 |
| 47 | PPR管箍 | Φ40mm\国标 | 个 | 5 | 20 |
| 48 | PPR管箍 | Φ75mm\国标 | 个 | 22 | 20 |
| 49 | PPR管箍 | Φ50mm\国标 | 个 | 9 | 20 |
| 50 | PPR管箍 | Φ63mm\国标 | 个 | 18 | 20 |
| 51 | PPR管箍 | Φ20mm\国标 | 个 | 2 | 20 |
| 52 | PPR管箍 | Φ25mm\国标 | 个 | 3 | 20 |
| 53 | PPR管箍 | Φ32mm\国标 | 个 | 4 | 20 |
| 54 | PPR管箍 | Φ160mm\国标 | 个 | 11 | 10 |
| 55 | PPR管箍 | Φ200mm\国标 | 个 | 12 | 5 |
| 56 | PPR过桥 | Φ20mm\国标 | 个 | 11 | 10 |
| 57 | PPR过桥 | Φ25mm\国标 | 个 | 15 | 10 |
| 58 | PPR过桥弯 | Φ20mm\国标 | 个 | 11 | 10 |
| 59 | PPR过桥弯 | Φ25mm\国标 | 个 | 12 | 10 |
| 60 | PPR过桥弯 | Φ32mm\国标 | 个 | 13 | 10 |
| 61 | PPR活接 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 32 | 10 |
| 62 | PPR活接 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 44 | 10 |
| 63 | PPR活接 | Φ32mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 58 | 30 |
| 64 | PPR活接 | Φ40mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 68 | 10 |
| 65 | PPR活接 | Φ50mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 75 | 10 |
| 66 | PPR活接 | Φ63mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 125 | 10 |
| 67 | PPR活接 | Φ75mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 80 | 10 |
| 68 | PPR活接 | Φ100mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 83 | 10 |
| 69 | PPR活接 | Φ200mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 87 | 10 |
| 70 | PPR剪刀 | 剪切范围：63-200\铝制手柄\65锰钢刀片 | 把 | 95 | 10 |
| 71 | PPR剪刀 | 剪切范围：15-63\铝制手柄\65锰钢刀片 | 把 | 40 | 10 |
| 72 | PPR内活接 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 44 | 10 |
| 73 | PPR内活接 | Φ50mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 75 | 10 |
| 74 | PPR内活接 | Φ63mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 125 | 10 |
| 75 | PPR内活接 | Φ100mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 130 | 10 |
| 76 | PPR内活接 | Φ160mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 135 | 10 |
| 77 | PPR内活接 | Φ200mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 140 | 10 |
| 78 | PPR内三通 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 18 | 10 |
| 79 | PPR内三通 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 25 | 10 |
| 80 | PPR内三通 | Φ50mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 12 | 10 |
| 81 | PPR内三通 | Φ63mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 14 | 10 |
| 82 | PPR内三通 | Φ75mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 16 | 10 |
| 83 | PPR内弯 | Φ32mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 49 | 10 |
| 84 | PPR内弯 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 32 | 10 |
| 85 | PPR内弯 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 27 | 10 |
| 86 | PPR内直 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 27 | 10 |
| 87 | PPR内直 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 32 | 10 |
| 88 | PPR内直 | Φ32mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 49 | 10 |
| 89 | PPR热熔器 | 数显自动控温\1000W\20/25/32/40/63六套 | 套 | 485 | 10 |
| 90 | PPR三通 | Φ20mm\国标 | 个 | 3 | 10 |
| 91 | PPR三通 | Φ25mm\国标 | 个 | 5 | 10 |
| 92 | PPR三通 | Φ32mm\国标 | 个 | 7 | 20 |
| 93 | PPR三通 | Φ40mm\国标 | 个 | 9 | 10 |
| 94 | PPR三通 | Φ50mm\国标 | 个 | 18 | 10 |
| 95 | PPR三通 | Φ75mm\国标 | 个 | 38 | 10 |
| 96 | PPR三通 | Φ100mm\国标 | 个 | 51 | 10 |
| 97 | PPR三通 | Φ110mm\国标 | 个 | 53 | 10 |
| 98 | PPR三通 | Φ160mm\国标 | 个 | 57 | 10 |
| 99 | PPR三通 | Φ200mm\国标 | 个 | 63 | 10 |
| 100 | PPR三通 | Φ20*32mm\国标 | 个 | 7 | 10 |
| 101 | PPR三通 | Φ25*20mm\国标 | 个 | 6 | 10 |
| 102 | PPR三通 | Φ25*32mm\国标 | 个 | 7 | 10 |
| 103 | PPR三通 | Φ25*40mm\国标 | 个 | 8 | 10 |
| 104 | PPR三通 | Φ25*50mm\国标 | 个 | 9 | 10 |
| 105 | PPR三通 | Φ25*63mm\国标 | 个 | 14 | 10 |
| 106 | PPR三通 | Φ32*50mm\国标 | 个 | 13 | 10 |
| 107 | PPR三通 | Φ32*63mm\国标 | 个 | 24 | 10 |
| 108 | PPR三通 | Φ32*75mm\国标 | 个 | 27 | 10 |
| 109 | PPR三通 | Φ40*50mm\国标 | 个 | 15 | 10 |
| 110 | PPR三通 | Φ40*75mm\国标 | 个 | 29 | 10 |
| 111 | PPR三通 | Φ50*75mm\国标 | 个 | 38 | 10 |
| 112 | PPR三通 | Φ63*75mm\国标 | 个 | 45 | 10 |
| 113 | PPR三通 | Φ75*100mm\国标 | 个 | 50 | 10 |
| 114 | PPR双热熔球阀 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 65 | 10 |
| 115 | PPR双热熔球阀 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 75 | 10 |
| 116 | PPR双热熔球阀 | Φ32mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 158 | 20 |
| 117 | PPR双热熔球阀 | Φ40mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 165 | 10 |
| 118 | PPR双热熔球阀 | Φ50mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 185 | 10 |
| 119 | PPR双热熔球阀 | Φ63mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 195 | 10 |
| 120 | PPR双热熔球阀 | Φ75mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 200 | 10 |
| 121 | PPR双热熔球阀 | Φ100mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 205 | 10 |
| 122 | PPR双热熔球阀 | Φ160mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 210 | 10 |
| 123 | PPR双热熔球阀 | Φ200mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 215 | 10 |
| 124 | PPR外三通 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 33 | 10 |
| 125 | PPR外弯 | Φ32mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 44 | 10 |
| 126 | PPR外直 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 27 | 10 |
| 127 | PPR外直 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 32 | 10 |
| 128 | PPR外直 | Φ32mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 44 | 10 |
| 129 | PPR外直 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 27 | 10 |
| 130 | PPR弯头 | Φ20mm\国标 | 个 | 3 | 20 |
| 131 | PPR弯头 | Φ25mm\国标 | 个 | 4 | 10 |
| 132 | PPR弯头 | Φ32mm\国标 | 个 | 5 | 20 |
| 133 | PPR弯头 | Φ40mm\国标 | 个 | 8 | 20 |
| 134 | PPR弯头 | Φ50mm\国标 | 个 | 12 | 10 |
| 135 | PPR弯头 | Φ63mm\国标 | 个 | 18 | 10 |
| 136 | PPR弯头 | Φ75mm\国标 | 个 | 16 | 10 |
| 137 | PPR弯头 | Φ100mm\国标 | 个 | 21 | 10 |
| 138 | PPR弯头 | Φ32*20mm\国标 | 个 | 4 | 10 |
| 139 | PPR弯头 | Φ32*50mm\国标 | 个 | 10 | 10 |
| 140 | PPR弯头 | Φ20mm\国标 | 个 | 3 | 10 |
| 141 | PPR弯头 | Φ25mm\国标 | 个 | 4 | 10 |
| 142 | PPR弯头 | Φ32mm\国标 | 个 | 5 | 10 |
| 143 | PPR弯头45° | Φ32mm\国标 | 个 | 6 | 10 |
| 144 | PPR弯头45° | Φ40mm\国标 | 个 | 7 | 10 |
| 145 | PPR弯头45° | Φ50mm\国标 | 个 | 12 | 10 |
| 146 | PPR弯头45° | Φ25mm\国标 | 个 | 5 | 10 |
| 147 | PPR弯头45° | Φ32mm\国标 | 个 | 6 | 10 |
| 148 | PPR弯头45° | Φ63mm\国标 | 个 | 13 | 10 |
| 149 | PPR弯头45° | Φ75mm\国标 | 个 | 18 | 10 |
| 150 | PPR弯头45° | Φ100mm\国标 | 个 | 19 | 10 |
| 151 | PVCP弯 | Φ50mm\国标 | 个 | 8 | 10 |
| 152 | PVCP弯 | Φ110mm\国标 | 个 | 18 | 10 |
| 153 | PVC变径 | Φ75*50mm\国标 | 个 | 17 | 10 |
| 154 | PVC变径 | Φ75*110mm\国标 | 个 | 21 | 10 |
| 155 | PVC变径 | Φ110*160mm\国标 | 个 | 43 | 10 |
| 156 | PVC补芯 | Φ75*50mm\国标 | 个 | 14 | 10 |
| 157 | PVC补芯 | Φ50*110mm\国标 | 个 | 25 | 10 |
| 158 | PVC补芯 | Φ75*110mm\国标 | 个 | 28 | 10 |
| 159 | PVC补芯 | Φ110*160mm\国标 | 个 | 45 | 10 |
| 160 | PVC地漏 | Φ50mm\国标 | 个 | 13 | 5 |
| 161 | PVC地漏 | Φ75mm\国标 | 个 | 25 | 1 |
| 162 | PVC吊卡 | Φ50mm\国标 | 个 | 2 | 1 |
| 163 | PVC吊卡 | Φ75mm\国标 | 个 | 3 | 1 |
| 164 | PVC吊卡 | Φ110mm\国标 | 个 | 5 | 1 |
| 165 | PVC堵头 | Φ50mm\国标 | 个 | 4 | 1 |
| 166 | PVC风帽 | Φ75mm | 个 | 16 | 10 |
| 167 | PVC风帽 | Φ110mm | 个 | 24 | 10 |
| 168 | PVC管 | Φ16mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：1.5mm | 根 | 15 | 1 |
| 169 | PVC管 | Φ20mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：1.9mm | 根 | 17 | 1 |
| 170 | PVC管 | Φ32mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：2.9mm | 根 | 24 | 1 |
| 171 | PVC管 | Φ40mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：3.5mm | 根 | 32 | 1 |
| 172 | PVC管 | Φ50mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：4.3mm | 根 | 36 | 1 |
| 173 | PVC管 | Φ63mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：5.4mm | 根 | 45 | 1 |
| 174 | PVC管 | Φ75mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：6.4mm | 根 | 65 | 1 |
| 175 | PVC管 | Φ90mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：7.0mm | 根 | 70 | 1 |
| 176 | PVC管 | Φ110mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：7.5mm | 根 | 110 | 1 |
| 177 | PVC管 | Φ125mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：8.4mm | 根 | 113 | 1 |
| 178 | PVC管 | Φ160mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：10.7mm | 根 | 115 | 1 |
| 179 | PVC管 | Φ315mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：20.9mm | 根 | 123 | 1 |
| 180 | PVC管 | Φ400mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：26.3mm | 根 | 145 | 1 |
| 181 | PVC管 | Φ630mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：32.9mm | 根 | 350 | 1 |
| 182 | PVC管箍 | Φ20mm\国标 | 个 | 1 | 10 |
| 183 | PVC管箍 | Φ32mm\国标 | 个 | 2 | 1 |
| 184 | PVC管箍 | Φ40mm\国标 | 个 | 3 | 1 |
| 185 | PVC管箍 | Φ50mm\国标 | 个 | 4 | 1 |
| 186 | PVC管箍 | Φ75mm\国标 | 个 | 5 | 1 |
| 187 | PVC管箍 | Φ110mm\国标 | 个 | 9 | 1 |
| 188 | PVC管箍 | Φ160mm\国标 | 个 | 13 | 1 |
| 189 | PVC管箍 | Φ200mm\国标 | 个 | 15 | 1 |
| 190 | PVC检查口 | Φ75mm\国标 | 个 | 15 | 1 |
| 191 | PVC检查口 | Φ110mm\国标 | 个 | 18 | 1 |
| 192 | PVC胶 | 500g/桶 | 桶 | 12 | 1 |
| 193 | PVC接头 | Φ16mm\国标 | 个 | 1 | 10 |
| 194 | PVC接头 | Φ20mm\国标 | 个 | 1 | 10 |
| 195 | PVC接头 | Φ32mm\国标 | 个 | 2 | 1 |
| 196 | PVC接头 | Φ40mm\国标 | 个 | 3 | 1 |
| 197 | PVC接头 | Φ63mm\国标 | 个 | 9 | 1 |
| 198 | PVC接头 | Φ100mm\国标 | 个 | 15 | 1 |
| 199 | PVC接头 | Φ165mm\国标 | 个 | 16 | 1 |
| 200 | PVC立体四通 | Φ110mm\国标 | 个 | 33 | 1 |
| 201 | PVC内直 | Φ50mm\国标 | 个 | 10 | 1 |
| 202 | PVC排水雨斗 | Φ110mm\国标 | 个 | 25 | 1 |
| 203 | PVC平口四通 | Φ160mm\国标 | 个 | 42 | 1 |
| 204 | PVC平四通 | Φ110mm\国标 | 个 | 26 | 1 |
| 205 | PVC清扫口 | Φ160mm\国标 | 个 | 45 | 1 |
| 206 | PVC三通 | Φ110mmY型\国标 | 个 | 15 | 1 |
| 207 | PVC三通 | Φ50*75mm\国标 | 个 | 10 | 1 |
| 208 | PVC三通 | Φ75*110mm\国标 | 个 | 27 | 1 |
| 209 | PVC三通 | Φ110*160mm\国标 | 个 | 37 | 1 |
| 210 | PVC三通 | Φ160*200mm\国标 | 个 | 38 | 1 |
| 211 | PVC三通 | Φ50mm\国标 | 个 | 6 | 1 |
| 212 | PVC三通 | Φ75mm\国标 | 个 | 15 | 1 |
| 213 | PVC三通 | Φ110mm\国标 | 个 | 20 | 1 |
| 214 | PVC三通 | Φ160mm\国标 | 个 | 22 | 1 |
| 215 | PVC伸缩节 | Φ75mm\国标 | 个 | 20 | 1 |
| 216 | PVC伸缩节 | Φ110mm\国标 | 个 | 30 | 1 |
| 217 | PVC锁母 | Φ16mm\国标 | 个 | 1.5 | 10 |
| 218 | PVC弯头 | Φ32mm\国标 | 个 | 4 | 1 |
| 219 | PVC弯头 | Φ40mm\国标 | 个 | 5 | 1 |
| 220 | PVC弯头 | Φ50mm\国标 | 个 | 6 | 1 |
| 221 | PVC弯头 | Φ75mm\国标 | 个 | 9 | 1 |
| 222 | PVC弯头 | Φ110mm\国标 | 个 | 15 | 1 |
| 223 | PVC弯头 | Φ160mm\国标 | 个 | 18 | 1 |
| 224 | PVC弯头 | Φ200mm\国标 | 个 | 20 | 1 |
| 225 | PVC弯头45° | Φ50mm\国标 | 个 | 6 | 1 |
| 226 | PVC弯头45° | Φ75mm\国标 | 个 | 9 | 1 |
| 227 | PVC弯头45° | Φ110mm\国标 | 个 | 15 | 1 |
| 228 | PVC弯头45° | Φ160mm\国标 | 个 | 18 | 1 |
| 229 | PVC弯头45° | Φ200mm\国标 | 个 | 20 | 1 |
| 230 | UPVC变径 | Φ32*40mm\国标 | 个 | 8 | 1 |
| 231 | UPVC变径 | Φ40*25mm\国标 | 个 | 12 | 1 |
| 232 | UPVC管 | Φ20mm\国标\4米/根\壁厚：1.5mm | 根 | 24 | 1 |
| 233 | UPVC管 | Φ40mm\国标\4米/根\壁厚：1.5mm | 根 | 50 | 1 |
| 234 | UPVC管 | Φ50mm\国标\4米/根\壁厚：2.0mm | 根 | 75 | 1 |
| 235 | UPVC管 | Φ75mm\国标\4米/根\壁厚：2.3mm | 根 | 85 | 1 |
| 236 | UPVC管 | Φ110mm\国标\4米/根\壁厚：3.2mm | 根 | 90 | 1 |
| 237 | UPVC管 | Φ160mm\国标\4米/根\壁厚：4.0mm | 根 | 97 | 1 |
| 238 | UPVC管 | Φ200mm\国标\4米/根\壁厚：4.8mm | 根 | 101 | 1 |
| 239 | UPVC管箍 | Φ32mm\国标 | 个 | 3 | 1 |
| 240 | UPVC管箍 | Φ40mm\国标 | 个 | 4 | 1 |
| 241 | UPVC内直 | Φ25mm\国标 | 个 | 8 | 1 |
| 242 | UPVC三通 | Φ40mm\国标 | 个 | 5 | 1 |
| 243 | UPVC四通 | Φ40mm\国标 | 个 | 18 | 1 |
| 244 | UPVC弯头 | Φ20mm\国标 | 个 | 4 | 1 |
| 245 | UPVC弯头 | Φ32mm\国标 | 个 | 5 | 1 |
| 246 | UPVC弯头 | Φ40mm\国标 | 个 | 6 | 1 |
| 247 | U型钢卡 | Φ12mm | 个 | 1 | 10 |
| 248 | U型混水阀 | 国标\纯铜 | 套 | 120 | 1 |
| 249 | 背篓 | 小号\材质：铜铝复合 | 组 | 850 | 1 |
| 250 | 背篓 | 大号\材质：铜铝复合 | 组 | 950 | 1 |
| 251 | 变径 | Φ50*100*4mm\铸铁 | 个 | 18 | 1 |
| 252 | 变径 | Φ57*32*4mm\铸铁 | 个 | 18 | 1 |
| 253 | 变径 | Φ70*80*5mm\铸铁 | 个 | 20 | 1 |
| 254 | 变径 | Φ80*100*7mm\铸铁 | 个 | 20 | 1 |
| 255 | 变径 | Φ100*159*7mm\铸铁 | 个 | 30 | 1 |
| 256 | 变径 | 1寸*6分\纯铜 | 个 | 25 | 1 |
| 257 | 表阀 | 4分 | 个 | 36 | 1 |
| 258 | 表弯 | 4分 | 个 | 24 | 1 |
| 259 | 波纹管 | 0.6米 | 根 | 25 | 1 |
| 260 | 波纹管 | 0.8米 | 根 | 40 | 1 |
| 261 | 波纹管 | 1米 | 根 | 45 | 1 |
| 262 | 玻璃胶 | SK-323\中性 | 瓶 | 20 | 1 |
| 263 | 玻璃丝布 | 密度：10*10\44cm*40米/卷 | 卷 | 45 | 1 |
| 264 | 补芯 | Φ32*25mm铁 | 个 | 7 | 10 |
| 265 | 补芯 | Φ32*40mm铁 | 个 | 10 | 10 |
| 266 | 补芯 | Φ32*25mm铜 | 个 | 20 | 10 |
| 267 | 补芯 | 1寸*4分铜 | 个 | 8 | 10 |
| 268 | 补芯 | 1寸*6分铜 | 个 | 10 | 10 |
| 269 | 不锈钢活接 | DN15 | 个 | 44 | 10 |
| 270 | 不锈钢活接 | DN20 | 个 | 56 | 10 |
| 271 | 不锈钢活接 | DN25 | 个 | 72 | 10 |
| 272 | 不锈钢活接 | DN63 | 个 | 75 | 10 |
| 273 | 不锈钢活接 | DN75 | 个 | 78 | 10 |
| 274 | 不锈钢活接 | DN100 | 个 | 145 | 10 |
| 275 | 不锈钢水箱 | 5000*8000*3000mm/304不锈钢/食品级 | 台 | 2550 | 10 |
| 276 | 不锈钢止回阀 | DN25 | 个 | 60 | 10 |
| 277 | 槽钢 | Φ160*6000mm\国标 | 根 | 780 | 10 |
| 278 | 槽钢 | Φ200*6000mm\国标 | 根 | 960 | 10 |
| 279 | 抽拉水龙头 | 冷热水混合\纯铜、耐腐蚀、光亮不褪色\国标 | 套 | 760 | 10 |
| 280 | 单向阀 | DN25 | 个 | 35 | 10 |
| 281 | 低位水箱 | 大号 | 个 | 150 | 10 |
| 282 | 地漏 | 国标\纯铜 | 套 | 55 | 10 |
| 283 | 地暖管 | 国标\壁厚≥3mm | 米 | 8 | 10 |
| 284 | 地暖铜接头 | DN20 | 个 | 33 | 10 |
| 285 | 电子感应小便池 | 纳米釉面\智能感应冲水\510*290mm | 套 | 1850 | 1 |
| 286 | 吊卡 | Φ40mm | 个 | 2 | 1 |
| 287 | 吊卡 | Φ50mm | 个 | 2 | 1 |
| 288 | 吊卡 | Φ75mm | 个 | 3 | 1 |
| 289 | 吊卡 | Φ110mm | 个 | 5 | 1 |
| 290 | 对夹高温蝶阀 | Φ200mm | 套 | 1044 | 1 |
| 291 | 不锈钢过滤器 | DN350 | 个 | 550 | 1 |
| 292 | 蹲便池（包括上下水管） | 纳米釉面 | 套 | 560 | 1 |
| 293 | 法兰片 | Φ32mm\国标1.6MPa\厚度：16mm | 个 | 21 | 1 |
| 294 | 法兰片 | Φ80mm\国标1.6MPa\厚度：18mm | 个 | 35 | 1 |
| 295 | 法兰片 | Φ100mm\国标1.6MPa\厚度：18mm | 个 | 55 | 1 |
| 296 | 法兰片 | Φ125mm\国标1.6MPa\厚度：20mm | 片 | 80 | 1 |
| 297 | 法兰片 | Φ150mm\国标1.6MPa\厚度：20mm | 片 | 95 | 1 |
| 298 | 法兰片 | Φ350mm\国标1.6MPa\厚度：26mm | 片 | 56 | 1 |
| 299 | 法兰片 | Φ400mm\国标1.6MPa\厚度：28mm | 片 | 61 | 1 |
| 300 | 法兰片 | Φ600mm\国标1.6MPa\厚度：30mm | 片 | 67 | 1 |
| 301 | 防臭地漏芯 | 48*32mm\硅胶 | 个 | 15 | 1 |
| 302 | 防臭皮弯 | Φ50mm | 个 | 20 | 1 |
| 303 | 放气阀 | DN15 | 个 | 8 | 1 |
| 304 | 风帽 | Φ160mm | 个 | 45 | 1 |
| 305 | 感应水龙头 | DC6V直流\220v交换\感应距离33cm | 个 | 470 | 1 |
| 306 | 钢垫 | Φ40mm | 个 | 7 | 1 |
| 307 | 钢垫 | Φ50mm | 个 | 14 | 1 |
| 308 | 钢垫 | Φ80mm | 个 | 13 | 1 |
| 309 | 钢垫 | Φ200mm | 个 | 20 | 1 |
| 310 | 钢垫 | Φ350mm | 个 | 40 | 1 |
| 311 | 钢锯条 | 高碳钢锯条\310*11*0.6mm\14T粗齿\50根/盒 | 盒 | 35 | 1 |
| 312 | 钢卡 | Φ50mm | 个 | 8 | 1 |
| 313 | 钢卡 | Φ75mm | 个 | 11 | 1 |
| 314 | 钢卡 | Φ110mm | 个 | 15 | 1 |
| 315 | 高弯感应水龙头 | 冷热水混合\纯铜、耐腐蚀、光亮不褪色\国标 | 套 | 640 | 1 |
| 316 | 高弯混水阀 | 冷热水混合\纯铜、耐腐蚀、光亮不褪色\国标 | 套 | 420 | 1 |
| 317 | 高温球阀 | Φ25mm | 套 | 200 | 1 |
| 318 | 高压不锈钢氧气管 | Φ25mm304 | 米 | 375 | 1 |
| 319 | 夹布橡胶水管 | 1寸 | 米 | 25 | 1 |
| 320 | 高压软管 | 50cm\管身与螺帽均为304不锈钢 | 根 | 18 | 1 |
| 321 | 高压软管 | 60cm\管身与螺帽均为304不锈钢 | 根 | 20 | 1 |
| 322 | 高压软管 | 80cm\管身与螺帽均为304不锈钢 | 根 | 24 | 1 |
| 323 | 高压软管 | 100cm\管身与螺帽均为304不锈钢 | 根 | 26 | 1 |
| 324 | 管道离心泵 | 50-100A-0.75KW | 台 | 1500 | 1 |
| 325 | 管道离心泵 | 50-125A-1.1KW | 台 | 1660 | 1 |
| 326 | 管道离心泵 | 50-125-1.5KW | 台 | 1780 | 1 |
| 327 | 管道离心泵 | 50-160A-2.2KW | 台 | 1960 | 1 |
| 328 | 管道离心泵 | 50-200B-3KW | 台 | 2686 | 1 |
| 329 | 管道离心泵 | 50-200A-4KW | 台 | 3070 | 1 |
| 330 | 管道离心泵 | 50-200-5.5KW | 台 | 4250 | 1 |
| 331 | 管道离心泵 | 50-250A-7.5KW | 台 | 4840 | 1 |
| 332 | 管道离心泵 | 80-200A-11KW | 台 | 7680 | 1 |
| 333 | 管道离心泵 | 65-250-15KW | 台 | 8000 | 1 |
| 334 | 管道离心泵 | 100-200A-18.5KW | 台 | 9700 | 1 |
| 335 | 管道离心泵 | 100-200-22KW | 台 | 10350 | 1 |
| 336 | 管道离心泵 | 80-315A-30KW | 台 | 15720 | 1 |
| 337 | 管道离心泵 | 125-200-37KW | 台 | 16500 | 1 |
| 338 | 管道离心泵 | 100-125A-7.5KW | 台 | 5100 | 1 |
| 339 | 管道离心泵 | 150-160B-15KW | 台 | 8800 | 1 |
| 340 | 排污泵 | 50WQ10-10-0.75KW | 台 | 570 | 1 |
| 341 | 排污泵 | 50WQ7-15-1.1KW | 台 | 630 | 1 |
| 342 | 排污泵 | 50WQ15-15-1.5KW | 台 | 685 | 1 |
| 343 | 排污泵 | 65WQ25-7-1.5KW | 台 | 715 | 1 |
| 344 | 排污泵 | 50WQ15-20-2.2KW | 台 | 770 | 1 |
| 345 | 排污泵 | 65WQ20-15-2.2KW | 台 | 800 | 1 |
| 346 | 排污泵 | 80WQ40-10-2.2KW | 台 | 830 | 1 |
| 347 | 排污泵 | 100WQ50-7-2.2KW | 台 | 920 | 1 |
| 348 | 排污泵 | 50WQ15-30-3KW | 台 | 940 | 1 |
| 349 | 排污泵 | 65WQ25-20-3KW | 台 | 970 | 1 |
| 350 | 排污泵 | 80WQ40-13-3KW | 台 | 1020 | 1 |
| 351 | 排污泵 | 100WQ60-9-3KW | 台 | 1060 | 1 |
| 352 | 排污泵 | 50WQ15-32-4KW | 台 | 1380 | 1 |
| 353 | 排污泵 | 65WQ25-25-4KW | 台 | 1390 | 1 |
| 354 | 排污泵 | 80WQ40-15-4KW | 台 | 1430 | 1 |
| 355 | 排污泵 | 100WQ60-12-4KW | 台 | 1470 | 1 |
| 356 | 排污泵 | 50WQ15-40-5.5KW | 台 | 1570 | 1 |
| 357 | 排污泵 | 65WQ25-35-5.5KW | 台 | 1580 | 1 |
| 358 | 排污泵 | 80WQ35-30-5.5KW | 台 | 1620 | 1 |
| 359 | 排污泵 | 100WQ65-15-5.5KW | 台 | 1660 | 1 |
| 360 | 排污泵 | 50WQ20-45-7.5KW | 台 | 2220 | 1 |
| 361 | 排污泵 | 65WQ30-35-7.5KW | 台 | 2250 | 1 |
| 362 | 排污泵 | 80WQ40-30-7.5KW | 台 | 2280 | 1 |
| 363 | 排污泵 | 100WQ60-12-4KW | 台 | 1470 | 1 |
| 364 | 低压闸阀 | PZ673H-10C\DN150\GB/T12234 | 台 | 295 | 1 |
| 365 | 低压闸阀 | TZLZ73TC-10C\DN150\GB/T12234\增韧陶瓷 | 台 | 330 | 1 |
| 366 | 低压闸阀 | TZLZ73TC-10C\DN200\GB/T12234\增韧陶瓷 | 台 | 140 | 1 |
| 367 | 低压闸阀 | TZLZ73TC-10C\DN250\GB/T12234\增韧陶瓷 | 台 | 175 | 1 |
| 368 | 气动V型调节球阀 | QV647Y-16C\DN150\1.6MPa | 台 | 298 | 1 |
| 369 | 中压止回阀 | H44W-40P\DN150\GB/T12236 | 台 | 150 | 1 |
| 370 | 中压止回阀 | H44H-25P\DN150\GB/T12236 | 台 | 380 | 1 |
| 371 | 中压闸阀 | Z41H-40C\DN200\GB/T12234 | 台 | 160 | 1 |
| 372 | 控制球阀 | Q647Y-600LB\DN200\10.0MPa\125℃ | 台 | 75 | 1 |
| 373 | 手动刀闸阀 | Z73J-10P\200mm | 台 | 115 | 1 |
| 374 | 手动刀闸阀 | Z73J-10P\250mm | 台 | 105 | 1 |
| 375 | 低压蝶阀 | D671X-16C\DN100\GB/T12238\含执行机构 | 台 | 350 | 1 |
| 376 | 安全阀 | A28W/H-16-DN15 | 个 | 110 | 1 |
| 377 | 安全阀 | A28W/H-16-DN20 | 个 | 190 | 1 |
| 378 | 安全阀 | A28W/H-16-DN25 | 个 | 260 | 1 |
| 379 | 安全阀 | A28W/H-16-DN32 | 个 | 370 | 1 |
| 380 | 安全阀 | A28H-16-DN40 | 个 | 410 | 1 |
| 381 | 安全阀 | A28H-16-DN50 | 个 | 580 | 1 |
| 382 | 安全阀 | A28H-16-DN65 | 个 | 1400 | 1 |
| 383 | 安全阀 | A28H-16C-DN40 | 个 | 580 | 1 |
| 384 | 安全阀 | A28H-16C-DN50 | 个 | 780 | 1 |
| 385 | 电磁阀 | 4V210-08*AC220V 标准款 | 个 | 51 | 1 |
| 386 | 电磁阀 | 4V210-08*DC24V 标准款 | 个 | 51 | 1 |
| 387 | 电磁阀 | 4V210-08*AC110V 标准款 | 个 | 51 | 1 |
| 388 | 电磁阀 | 4V210-08*DC12V 标准款 | 个 | 52 | 1 |
| 389 | 电磁阀 | 4V210-08*无线圈 标准款 | 个 | 41 | 1 |
| 390 | 电磁阀 | 4V310-10*AC220V标准款 | 个 | 66 | 1 |
| 391 | 电磁阀 | 4V310-10*DC24V 标准款 | 个 | 66 | 1 |
| 392 | 电磁阀 | 4V310-10*AC110V 标准款 | 个 | 66 | 1 |
| 393 | 电磁阀 | 4V410-15*AC220V | 个 | 129 | 1 |
| 394 | 电磁阀 | 4V410-15*DC24V | 个 | 129 | 1 |
| 395 | 电磁阀 | 4V410-15*AC110V | 个 | 129 | 1 |
| 396 | 电磁阀 | 4V120-06*AC220V | 个 | 105 | 1 |
| 397 | 电磁阀 | 4V120-06*DC24V | 个 | 105 | 1 |
| 398 | 电磁阀 | 4V220-08*AC220V | 个 | 96 | 1 |
| 399 | 电磁阀 | 4V220-08*DC24V | 个 | 96 | 1 |
| 400 | 电磁阀 | 4V320-10*AC220V | 个 | 120 | 1 |
| 401 | 电磁阀 | 4V320-10*DC24V | 个 | 120 | 1 |
| 402 | 电磁阀 | 4V420-15*AC220V | 个 | 174 | 1 |
| 403 | 电磁阀 | 4V420-15*DC24V | 个 | 174 | 1 |
| 404 | 电磁阀 | 4V130-06*AC220V | 个 | 162 | 1 |
| 405 | 电磁阀 | 4V130-06*DC24V | 个 | 162 | 1 |
| 406 | 电磁阀 | 4V230-08C*AC220V | 个 | 135 | 1 |
| 407 | 电磁阀 | 4V230-08C*DC24V | 个 | 135 | 1 |
| 408 | 电磁阀 | 4V330-10C*AC220V | 个 | 165 | 1 |
| 409 | 电磁阀 | 4V330-10C*DC24V | 个 | 165 | 1 |
| 410 | 电磁阀 | 4V430-15C*AC220V | 个 | 228 | 1 |
| 411 | 电磁阀 | 4V430-15C*DC24V | 个 | 228 | 1 |
| 412 | 电磁阀 | 3V210-08*AC220V | 个 | 63 | 1 |
| 413 | 电磁阀 | 3V210-08*DC24V | 个 | 63 | 1 |
| 414 | 电磁阀 | 4M210-08*AC220V | 个 | 66 | 1 |
| 415 | 电磁阀 | 4M210-08*DC24V | 个 | 66 | 1 |
| 416 | 电磁阀 | 4M310-10*AC220V | 个 | 93 | 1 |
| 417 | 电磁阀 | 4M310-10*DC24V | 个 | 93 | 1 |
| 418 | 电磁阀 | 4M410-15*AC220V | 个 | 144 | 1 |
| 419 | 电磁阀 | 4M410-15*DC24V | 个 | 144 | 1 |
| 420 | 不锈钢闸阀 | Z41H-16CDN200 | 个 | 112 | 1 |
| 421 | 不锈钢调节阀 | T40H-16CDN200 | 个 | 140 | 1 |
| 422 | 波纹补偿器 | SHBW-16PDN200 | 个 | 650 | 1 |
| 423 | 管箍 | 1寸铁 | 个 | 8 | 10 |
| 424 | 管箍 | 4分铜 | 个 | 10 | 10 |
| 425 | 管卡 | Φ20mm | 个 | 1.5 | 10 |
| 426 | 管卡 | Φ25mm | 个 | 2 | 10 |
| 427 | 管卡 | Φ32mm | 个 | 2.5 | 10 |
| 428 | 管卡 | Φ40mm | 个 | 2.5 | 10 |
| 429 | 管卡 | Φ50mm | 个 | 3 | 10 |
| 430 | 管卡 | Φ60mm | 个 | 4.5 | 10 |
| 431 | 管卡 | Φ75mm | 个 | 6 | 10 |
| 432 | 管卡 | Φ110mm | 个 | 11 | 10 |
| 433 | 管卡 | Φ160mm | 个 | 21 | 10 |
| 434 | 管钳 | 70813\10" | 把 | 55 | 10 |
| 435 | 管钳 | 70814\12" | 把 | 68 | 10 |
| 436 | 管钳 | 70815\14" | 把 | 85 | 10 |
| 437 | 管钳 | 70816\18" | 把 | 95 | 10 |
| 438 | 管钳 | 70817\24" | 把 | 110 | 10 |
| 439 | 过滤器球阀 | Φ50mm\国标\纯铜 | 个 | 160 | 1 |
| 440 | 过滤器球阀 | Φ25mm\国标\纯铜 | 个 | 125 | 1 |
| 441 | 焊接钢管（国标管） | DN32\42.3*3.25mm | 米 | 25 | 1 |
| 442 | 焊接钢管（国标管） | DN40\48*3.5mm | 米 | 29 | 1 |
| 443 | 焊接钢管（国标管） | DN50\60.3*3.5mm | 米 | 35 | 1 |
| 444 | 焊接钢管（国标管） | DN65\75.5*3.75mm | 米 | 42 | 1 |
| 445 | 焊接钢管（国标管） | DN80\88.5*4mm | 米 | 48 | 1 |
| 446 | 焊接钢管（国标管） | DN100\114*4mm | 米 | 62 | 1 |
| 447 | 焊接钢管（国标管） | DN125\140*5mm | 米 | 65 | 1 |
| 448 | 焊接钢管（国标管） | DN150\165*7mm | 米 | 77 | 1 |
| 449 | 焊接钢管（国标管） | DN180\189*7mm | 米 | 79 | 1 |
| 450 | 焊接钢管（国标管） | DN219\219*7mm | 米 | 83 | 1 |
| 451 | 焊接钢管（国标管） | DN50\60.3*3.5mm\带保温层 | 米 | 115 | 1 |
| 452 | 焊接钢管（国标管） | DN65\75.5*3.75mm\带保温层 | 米 | 138 | 1 |
| 453 | 焊接钢管（国标管） | DN100\114*4mm\带保温层 | 米 | 145 | 1 |
| 454 | 焊接钢管（国标管） | DN125\140*5mm\带保温层 | 米 | 165 | 1 |
| 455 | 焊接钢管（国标管） | DN159\165*7mm\带保温层 | 米 | 175 | 1 |
| 456 | 焊接钢管（国标管） | DN180\219*7mm\带保温层 | 米 | 195 | 1 |
| 457 | 不锈钢闸阀 | Z41H-16CDN350 | 个 | 689 | 1 |
| 458 | 不锈钢调节阀 | T40H-16CDN350 | 个 | 455 | 1 |
| 459 | 焊管大小头 | Φ125*100mm | 个 | 30 | 1 |
| 460 | 焊管大小头 | Φ100*80mm | 个 | 25 | 1 |
| 461 | 焊管大小头 | Φ80*65mm | 个 | 20 | 1 |
| 462 | 焊管大小头 | Φ65*50mm | 个 | 18 | 1 |
| 463 | 焊管大小头 | Φ159*180mm | 个 | 30 | 1 |
| 464 | 焊管大小头 | Φ180*200mm | 个 | 31 | 1 |
| 465 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ80mm\国标1.6MPa\厚度：4mm | 个 | 20 | 1 |
| 466 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ100mm\国标1.6MPa\厚度：5mm | 个 | 38 | 1 |
| 467 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ150mm\国标1.6MPa\厚度：7mm | 个 | 55 | 1 |
| 468 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ219mm\国标1.6MPa\厚度：7mm | 个 | 69 | 1 |
| 469 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ40mm\国标1.6MPa\厚度：4mm | 个 | 8 | 1 |
| 470 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ50mm\国标1.6MPa\厚度：4mm | 个 | 10 | 1 |
| 471 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ65mm\国标1.6MPa\厚度：4mm | 个 | 17.5 | 1 |
| 472 | 焊接三通 | DN50 | 个 | 20 | 1 |
| 473 | 焊接丝头 | DN25 | 个 | 4 | 1 |
| 474 | 焊接丝头 | DN50 | 个 | 7 | 1 |
| 475 | 黑胶管 | 6分\黑色光面橡胶 | 米 | 15 | 1 |
| 476 | 花洒 | 36341-416-1B-1 | 套 | 900 | 1 |
| 477 | 化学螺丝（包括螺母垫片） | Φ16mm | 个 | 5 | 1 |
| 478 | 混水阀 | 国标纯铜\3577 | 套 | 320 | 1 |
| 479 | 活接 | Φ25mm | 个 | 45 | 1 |
| 480 | 加长水嘴 | 国标纯铜 | 个 | 70 | 1 |
| 481 | 检查口 | Φ110mm\铸铁 | 个 | 71 | 1 |
| 482 | 角阀 | Φ20mm | 个 | 50 | 1 |
| 483 | 角钢(国标6米/根) | L30*30*3mm | 根 | 75 | 1 |
| 484 | 角钢(国标6米/根) | L40*40*4mm | 根 | 85 | 1 |
| 485 | 角钢(国标6米/根) | L50*50*5mm | 根 | 145 | 1 |
| 486 | 角钢(国标6米/根) | L125*125*14mm | 根 | 155 | 1 |
| 487 | 角钢(国标6米/根) | L110*110*10mm | 根 | 158 | 1 |
| 488 | 角钢(国标6米/根) | L140*140*12mm | 根 | 166 | 1 |
| 489 | 脚踏阀 | 国标纯铜 | 个 | 350 | 1 |
| 490 | 不锈钢截止阀 | DN50 | 个 | 120 | 1 |
| 491 | 开孔器 | Φ8mm | 个 | 17 | 1 |
| 492 | 开孔器 | Φ10mm | 个 | 22 | 1 |
| 493 | 开孔器 | Φ20mm | 个 | 26 | 1 |
| 494 | 开孔器 | Φ25mm | 个 | 32 | 1 |
| 495 | 开孔器 | Φ30mm | 个 | 35 | 1 |
| 496 | 快速接头 | 1寸\铸铁 | 个 | 20 | 1 |
| 497 | 快速接头 | 1.2寸\铸铁 | 个 | 28 | 1 |
| 498 | 采暖片 | 6030 中600 高度670 加厚 | 片 | 60 | 20 |
| 499 | 采暖片 | 钢二柱 中300mm总高370mm | 片 | 48 | 20 |
| 500 | 采暖片 | 钢二柱 中400mm总高470mm | 片 | 51 | 20 |
| 501 | 采暖片 | 钢二柱 中500mm总高570mm | 片 | 54 | 20 |
| 502 | 采暖片 | 钢二柱 中600mm总高670mm | 片 | 57 | 20 |
| 503 | 采暖片 | GZ206 中300mm总高370mm | 片 | 46 | 20 |
| 504 | 采暖片 | GZ206 中400mm总高470mm | 片 | 49 | 20 |
| 505 | 采暖片 | GZ206 中500mm总高570mm | 片 | 51 | 20 |
| 506 | 采暖片 | GZ206 中600mm总高670mm | 片 | 54 | 20 |
| 507 | 采暖片 | 8050 中心距60cm | 片 | 47 | 20 |
| 508 | 采暖片 | 8050 总高1.6米 | 片 | 110 | 20 |
| 509 | 采暖片 | 8050 总高1.8米 | 片 | 117 | 20 |
| 510 | 立式脚踏阀 | 国标纯铜 | 个 | 350 | 5 |
| 511 | 立式离心泵 | SLS150-400A | 台 | 2890 | 5 |
| 512 | 立式离心泵 | SLS-200-400(I)B | 台 | 3995 | 5 |
| 513 | 淋浴花洒 | 增压喷头\三档调节含1.5米软管 | 套 | 900 | 10 |
| 514 | 暖气片堵头 | 1寸\纯铜 | 个 | 15 | 30 |
| 515 | 暖气片放气阀 | 1寸\纯铜 | 个 | 18 | 30 |
| 516 | 潜污泵 | AS30-2CB | 台 | 3250 | 2 |
| 517 | 切割片 | Φ100mm | 片 | 3 | 1 |
| 518 | 切割片 | Φ350mm | 片 | 16 | 1 |
| 519 | 切割片 | Φ400mm | 片 | 21 | 1 |
| 520 | 球阀 | 纯铜\4分\国标 | 个 | 32 | 1 |
| 521 | 球阀 | 不锈钢\DN50 | 个 | 225 | 1 |
| 522 | 球墨铸铁管 | Φ75mm | 米 | 69 | 1 |
| 523 | 球墨铸铁管 | Φ110mm | 米 | 75 | 1 |
| 524 | 球墨铸铁管 | Φ160mm | 米 | 195 | 1 |
| 525 | 球墨铸铁管 | Φ200mm | 米 | 355 | 1 |
| 526 | 热镀锌管（国标管） | Φ20mm\壁厚：2.8mm | 根 | 105 | 1 |
| 527 | 热镀锌管（国标管） | Φ25mm\壁厚：2.8mm | 根 | 140 | 1 |
| 528 | 热镀锌管（国标管） | Φ50mm\壁厚：2.8mm | 根 | 240 | 1 |
| 529 | 热镀锌管（国标管） | Φ110mm\壁厚：5mm | 根 | 298 | 1 |
| 530 | 热镀锌管（国标管） | Φ150mm\壁厚：7mm | 根 | 350 | 1 |
| 531 | 热镀锌管（国标管） | Φ200mm\壁厚：7mm | 根 | 390 | 1 |
| 532 | 焊接球阀 | Q361-16CDN350 | 个 | 485 | 1 |
| 533 | 波纹补偿器 | SHBW-16PDN350 | 个 | 450 | 1 |
| 534 | 室外消火栓地上 | Φ110mm | 套 | 650 | 1 |
| 535 | 室外消火栓 | Φ150mm | 套 | 990 | 1 |
| 536 | 手按冲洗阀 | 国标纯铜 | 个 | 150 | 1 |
| 537 | 树脂井盖 | 树脂复合\直径700mm\厚度65mm | 套 | 185 | 1 |
| 538 | 树脂雨水篦子 | 300*500mm\厚度90mm | 块 | 75 | 1 |
| 539 | 树脂雨水篦子 | 400*600mm\厚度90mm | 块 | 95 | 1 |
| 540 | 水不漏 | 5kg/袋 | 袋 | 18 | 1 |
| 541 | 水咀 | 国标纯铜\DN15 | 个 | 45 | 1 |
| 542 | 水箱洁具 | 国标纯铜 | 套 | 50 | 1 |
| 543 | 丝扣闸阀 | Z15T-16DN15 | 个 | 44 | 1 |
| 544 | 丝扣闸阀 | Z15T-16DN20 | 个 | 59 | 1 |
| 545 | 丝扣闸阀 | Z15T-16DN25 | 个 | 70 | 1 |
| 546 | 丝扣闸阀 | Z15T-16DN32 | 个 | 90 | 1 |
| 547 | 台上盆 | 515*365*150mm\含下水翻板、下水管 | 套 | 860 | 20 |
| 548 | 铁单丝头 | Φ20mm | 个 | 4 | 1 |
| 549 | 铁单丝头 | Φ40mm | 个 | 11 | 1 |
| 550 | 铁单丝头 | Φ50mm | 个 | 15 | 1 |
| 551 | 铁单丝头 | Φ57mm | 个 | 12.5 | 1 |
| 552 | 通风软管 | Φ110mm | 根 | 25 | 1 |
| 553 | 铜阀门 | 1寸*6分\纯铜\国标 | 个 | 49 | 1 |
| 554 | 铜阀门 | 1.2寸\纯铜\国标 | 个 | 85 | 1 |
| 555 | 铜阀门 | 1.5寸\纯铜\国标 | 个 | 110 | 1 |
| 556 | 铜球阀 | Φ32mm\纯铜\国标 | 个 | 90 | 10 |
| 557 | 铜外丝 | DN25\纯铜\国标 | 个 | 13 | 10 |
| 558 | 铜闸阀 | Φ20mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 42 | 10 |
| 559 | 铜闸阀 | Φ40mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 145 | 10 |
| 560 | 铜闸阀 | Φ50mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 175 | 10 |
| 561 | 铜闸阀 | Φ80mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 590 | 10 |
| 562 | 铜闸阀 | Φ219mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 880 | 10 |
| 563 | 铜闸阀 | Φ25mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 82 | 1 |
| 564 | 拖布池 | 中号 | 个 | 285 | 10 |
| 565 | 拖布池下水管 | 1.5寸 | 套 | 20 | 10 |
| 566 | 拖布池下水管 | 2寸 | 套 | 25 | 5 |
| 567 | 外丝 | 铜1寸 | 个 | 12 | 8 |
| 568 | 弯管器 | Φ16mm | 根 | 20 | 6 |
| 569 | 弯管器 | Φ20mm | 根 | 25 | 6 |
| 570 | 弯头 | DN25\纯铜\国标 | 个 | 10 | 20 |
| 571 | 温控阀 | Φ25mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 130 | 1 |
| 572 | 污水井盖 | Φ700mm\球墨铸铁井盖 | 个 | 950 | 5 |
| 573 | 离心风机 | 800m³/h\轴流式 | 台 | 900 | 1 |
| 574 | 小便池下水管 | PVC\69*30mm\可拉伸 | 根 | 15 | 1 |
| 575 | 闸阀 | DN100 | 套 | 600 | 1 |
| 576 | 闸阀 | DN50 | 套 | 280 | 1 |
| 577 | 闸阀 | DN150 | 套 | 690 | 1 |
| 578 | 柱盆 | 陶瓷立柱 | 套 | 275 | 20 |
| 579 | 铸钢蝶阀 | Φ50mm | 套 | 1950 | 1 |
| 580 | 铸钢蝶阀 | Φ150mm | 套 | 2790 | 1 |
| 581 | 铸铁堵帽 | 4分 | 个 | 3 | 5 |
| 582 | 铸铁堵帽 | 6分 | 个 | 3 | 5 |
| 583 | 铸铁堵帽 | 1寸 | 个 | 4 | 5 |
| 584 | 铸铁管卡子 | Φ200mm | 个 | 36 | 5 |
| 585 | 铸铁接头 | Φ75mm | 个 | 15 | 5 |
| 586 | 铸铁接头 | Φ50mm | 个 | 14 | 5 |
| 587 | 铸铁三通 | Φ75mm | 个 | 45 | 5 |
| 588 | 铸铁弯头 | Φ75mm | 个 | 25 | 5 |
| 589 | 铸铁弯头 | Φ50mm | 个 | 22 | 5 |
| 590 | 铸铁雨水箅子 | 750*450*50mm球墨材质 | 套 | 185 | 5 |
| 591 | 自耦支架 | 80GAK-II | 套 | 289 | 5 |
| 592 | 座便 | 纳米陶瓷材料 | 套 | 950 | 5 |
| 593 | 座便盖 | 小号\缓降式 | 套 | 75 | 5 |
| 594 | 座便盖 | 大号\缓降式 | 套 | 80 | 5 |
| 595 | 防水灯口 | 常规 | 个 | 9 | 5 |
| 596 | 双绞线 | 2*1.5mm² | 米 | 5 | 5 |
| 597 | 钢丝绳 | Φ8mm | 米 | 7 | 5 |
| 598 | 钢丝绳 | Φ4mm | 米 | 4 | 5 |
| 599 | 花兰 | 常规 | 个 | 18 | 5 |
| 600 | 钢丝绳卡子 | Φ8mm | 个 | 3 | 5 |
| 601 | 钢丝绳卡子 | Φ4mm | 个 | 2 | 5 |
| 602 | 灯笼 | 2米 | 个 | 190 | 1 |
| 603 | 灯笼 | 1.5米 | 个 | 90 | 1 |
| 604 | 灯笼 | 1.2米 | 个 | 55 | 1 |
| 605 | 灯笼 | 0.8 | 个 | 14 | 1 |
| 606 | 室外黑皮线 | 常规 | 米 | 3.5 | 1 |
| 607 | 电话线 | 常规 | 米 | 1 | 10 |
| 608 | 电池 | 9V | 节 | 14 | 1 |
| 609 | 电线 | 2*4mm² | 米 | 14 | 1 |
| 610 | 射灯 | 50W | 套 | 225 | 1 |
| 611 | 飞机胀丝 | 常规 | 袋 | 30 | 1 |
| 612 | 膨胀螺丝 | Φ8*150mm | 套 | 2 | 1 |
| 613 | 电工胶布 | 常规 | 卷 | 4 | 1 |
| 614 | PVG接线盒 | 常规 | 个 | 3 | 1 |
| 615 | 插板 | 10米 | 个 | 165 | 1 |
| 616 | 二插头 | 常规 | 个 | 6 | 1 |
| 617 | 三插头 | 常规 | 个 | 9 | 1 |
| 618 | PVC扣线槽 | 30mm | 米 | 2.8 | 154 |
| 619 | 铜塑线 | 6mm² | 米 | 5 | 1000 |
| 620 | 空开 | 1P16A | 个 | 18 | 5 |
| 621 | 空开 | 1P20A | 个 | 18 | 5 |
| 622 | 空开 | C型 1P 1A | 个 | 18 | 5 |
| 623 | 空开 | C型 1P 2A | 个 | 18 | 5 |
| 624 | 空开 | C型 1P 6A | 个 | 18 | 5 |
| 625 | 空开 | C型 1P 10A | 个 | 18 | 5 |
| 626 | 空开 | C型 1P 25A | 个 | 18 | 5 |
| 627 | 空开 | C型 1P 32A | 个 | 18 | 5 |
| 628 | 空开 | C型 1P 40A | 个 | 18 | 5 |
| 629 | 空开 | C型 1P 50A | 个 | 18 | 5 |
| 630 | 空开 | C型 1P 63A | 个 | 18 | 5 |
| 631 | 空开 | C型 1P 80A | 个 | 36 | 5 |
| 632 | 空开 | C型 1P 100A | 个 | 36 | 5 |
| 633 | 空开 | C型 1P 125A | 个 | 48 | 5 |
| 634 | 空开 | 2P-10A | 个 | 23 | 5 |
| 635 | 空开 | 2P-16A | 个 | 23 | 5 |
| 636 | 空开 | 2P-20A | 个 | 24 | 5 |
| 637 | 空开 | 2P-25A | 个 | 24 | 5 |
| 638 | 空开 | 2P-32A | 个 | 26 | 5 |
| 639 | 空开 | 2P-40A | 个 | 27 | 5 |
| 640 | 空开 | 2P-63A | 个 | 28 | 5 |
| 641 | 空开 | 3P-10 | 个 | 25 | 5 |
| 642 | 空开 | 3P-16A | 个 | 25 | 5 |
| 643 | 空开 | 3P-20A | 个 | 25 | 5 |
| 644 | 空开 | 3P-25A | 个 | 25 | 5 |
| 645 | 空开 | 3P-32A | 个 | 28 | 5 |
| 646 | 空开 | 3P-40A | 个 | 28 | 5 |
| 647 | 空开 | 3P-50A | 个 | 33 | 5 |
| 648 | 空开 | 3P-63A | 个 | 43 | 5 |
| 649 | 空开 | 3P-100A | 个 | 69 | 2 |
| 650 | 空开 | 3P-125A | 个 | 94 | 2 |
| 651 | 漏电保护器 | 1P+N C10 30mA 6kA 10A | 个 | 51 | 2 |
| 652 | 漏电保护器 | 1P+N C16 30mA 6kA 16A | 个 | 50 | 2 |
| 653 | 漏电保护器 | 1P+N C20 30mA 6kA 20A | 个 | 50 | 2 |
| 654 | 漏电保护器 | 1P+N C25 30mA 6kA 25A | 个 | 50 | 2 |
| 655 | 漏电保护器 | 1P+N C32 30mA 6kA 32A | 个 | 50 | 2 |
| 656 | 漏电保护器 | 1P+N C40 30mA 6kA 40A | 个 | 68 | 2 |
| 657 | 漏电保护器 | 1P+N C50 30mA 6kA 50A | 个 | 72 | 2 |
| 658 | 漏电保护器 | 1P+N C63 30mA 6kA 63A | 个 | 72 | 2 |
| 659 | 漏电保护器 | 2P+N 10A | 个 | 34 | 2 |
| 660 | 漏电保护器 | 2P+N 16A | 个 | 34 | 2 |
| 661 | 漏电保护器 | 2P+N 20A | 个 | 32 | 2 |
| 662 | 漏电保护器 | 2P+N 25A | 个 | 34 | 2 |
| 663 | 漏电保护器 | 2P+N 32A | 个 | 34 | 2 |
| 664 | 漏电保护器 | 2P+N 40A | 个 | 44 | 2 |
| 665 | 漏电保护器 | 2P+N 50A | 个 | 47 | 2 |
| 666 | 漏电保护器 | 2P+N 63A | 个 | 45 | 2 |
| 667 | 漏电保护器 | 3P+N 10A | 个 | 51 | 2 |
| 668 | 漏电保护器 | 3P+N 16A | 个 | 59 | 2 |
| 669 | 漏电保护器 | 3P+N 20A | 个 | 48 | 2 |
| 670 | 漏电保护器 | 3P+N 25A | 个 | 55 | 2 |
| 671 | 漏电保护器 | 3P+N 32A | 个 | 59 | 2 |
| 672 | 漏电保护器 | 3P+N 40A | 个 | 62 | 2 |
| 673 | 漏电保护器 | 3P+N 50A | 个 | 67 | 2 |
| 674 | 漏电保护器 | 3P+N 63A | 个 | 60 | 2 |
| 675 | 漏电保护器 | 3P+N 100A | 个 | 140 | 2 |
| 676 | 漏电保护器 | 3P+N 125A | 个 | 180 | 2 |
| 677 | LED双盒灯架+灯管 | 1.2米 | 套 | 143 | 2 |
| 678 | LED灯管 | T8 1.2米 | 根 | 24 | 2 |
| 679 | LED格栅灯 | 600*600mm | 套 | 254 | 2 |
| 680 | LED单盒灯架+灯管 | 1.2米 | 套 | 85 | 2 |
| 681 | 铜塑线 | 4mm² | 米 | 4 | 1000 |
| 682 | 插座 | 五孔 | 个 | 16 | 2 |
| 683 | 明盒 | 常规 | 个 | 3.8 | 50 |
| 684 | LED平板灯 | 600*600mm | 套 | 190 | 10 |
| 685 | 护套线 | 2*1.5mm² | 米 | 4.2 | 50 |
| 686 | LED灯管 | T8 0.6米 | 根 | 24 | 10 |
| 687 | 电话直通 | 常规 | 个 | 3 | 10 |
| 688 | 电话三通 | 常规 | 个 | 8 | 10 |
| 689 | 线卡 | 常规 | 盒 | 8 | 10 |
| 690 | LED灯泡 | 5W | 个 | 22 | 10 |
| 691 | 插座 | 九孔 | 个 | 65 | 10 |
| 692 | 插座 | 十二孔 | 个 | 120 | 10 |
| 693 | 空开 | 2P 20A | 个 | 32 | 10 |
| 694 | 插板 | 3米 单控 | 个 | 120 | 10 |
| 695 | 防水线 | 2*2.5mm² | 米 | 9 | 10 |
| 696 | 管卡子 | 常规 | 袋 | 18 | 10 |
| 697 | 插座 | 16A | 个 | 28 | 10 |
| 698 | 胀丝 | Φ0.6mm | 桶 | 50 | 10 |
| 699 | 配电箱（包括3P 32A 1个，2P 16A 3个，1P16A 2个，零地排） | 300*400mm | 套 | 580 | 5 |
| 700 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 20A | 个 | 63 | 2 |
| 701 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 6A | 个 | 39 | 2 |
| 702 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 10A | 个 | 39 | 2 |
| 703 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 16A | 个 | 39 | 2 |
| 704 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 25A | 个 | 39 | 2 |
| 705 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 32A | 个 | 39 | 2 |
| 706 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 40A | 个 | 54 | 2 |
| 707 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 50A | 个 | 60 | 2 |
| 708 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 63A | 个 | 60 | 2 |
| 709 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 80A | 个 | 105 | 2 |
| 710 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 100A | 个 | 105 | 2 |
| 711 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 125A | 个 | 120 | 2 |
| 712 | 电话 | C168 | 部 | 50 | 10 |
| 713 | LED灯泡 | 18W | 个 | 36 | 2 |
| 714 | LED灯泡 | 5W | 个 | 23 | 2 |
| 715 | LED灯泡 | 10W | 个 | 26 | 2 |
| 716 | LED灯泡 | 15W | 个 | 28 | 2 |
| 717 | LED灯泡 | 20W | 个 | 30 | 2 |
| 718 | LED灯泡 | 30W | 个 | 36 | 2 |
| 719 | LED灯泡 | 40W | 个 | 43 | 2 |
| 720 | LED灯泡 | 50W | 个 | 46 | 2 |
| 721 | LED灯泡 | 60W | 个 | 54 | 2 |
| 722 | LED灯泡 | 150W | 个 | 108 | 2 |
| 723 | LED灯泡 | 200W | 个 | 117 | 2 |
| 724 | LED灯泡 | 300W | 个 | 135 | 2 |
| 725 | LED灯管 | T5 0.6米 | 根 | 25 | 2 |
| 726 | 电话光缆 | 10对 | 米 | 9 | 2 |
| 727 | 电话机 | C321 | 部 | 120 | 2 |
| 728 | 焊锡丝 | 常规 | 卷 | 35 | 2 |
| 729 | LED吸顶灯 | 60*80cm | 套 | 155 | 2 |
| 730 | 接线盒 | 常规 | 个 | 8 | 2 |
| 731 | PVC扣线槽 | 20mm | 米 | 2 | 2 |
| 732 | 无线插板 | 常规\10孔\220电压、电流10A | 个 | 25 | 2 |
| 733 | 双面胶 | 常规 | 卷 | 5 | 2 |
| 734 | 浪涌开关 | 2P | 个 | 145 | 2 |
| 735 | 电话直线绳 | 3米 | 根 | 5 | 2 |
| 736 | 电话直线绳 | 5米 | 根 | 8 | 2 |
| 737 | 防火包 | 720 | 包 | 180 | 2 |
| 738 | 防火包 | 250 | 包 | 140 | 2 |
| 739 | 铝制电缆 | 3*150mm²+1*70mm² | 米 | 85 | 1 |
| 740 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2*6 | 米 | 12 | 1 |
| 741 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2*10 | 米 | 19 | 1 |
| 742 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2*16 | 米 | 30 | 1 |
| 743 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2*25 | 米 | 47 | 1 |
| 744 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2*35 | 米 | 65 | 1 |
| 745 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2*50 | 米 | 90 | 1 |
| 746 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2*70 | 米 | 129 | 1 |
| 747 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3*2.5 | 米 | 8 | 1 |
| 748 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3*4 | 米 | 12 | 1 |
| 749 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3*6 | 米 | 18 | 1 |
| 750 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3*10 | 米 | 28 | 1 |
| 751 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3*16 | 米 | 45 | 1 |
| 752 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3*25 | 米 | 70 | 1 |
| 753 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3*35 | 米 | 96 | 1 |
| 754 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3*50 | 米 | 132 | 1 |
| 755 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3*70 | 米 | 191 | 1 |
| 756 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3*95 | 米 | 262 | 1 |
| 757 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 米 | 10 | 1 |
| 758 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*4 | 米 | 16 | 1 |
| 759 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*6 | 米 | 24 | 1 |
| 760 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*10 | 米 | 38 | 1 |
| 761 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*16 | 米 | 59 | 1 |
| 762 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*25 | 米 | 92 | 1 |
| 763 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*35 | 米 | 128 | 1 |
| 764 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*50 | 米 | 175 | 1 |
| 765 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*70 | 米 | 251 | 1 |
| 766 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*95 | 米 | 347 | 1 |
| 767 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*120 | 米 | 439 | 1 |
| 768 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*150 | 米 | 544 | 1 |
| 769 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*185 | 米 | 673 | 1 |
| 770 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4*240 | 米 | 886 | 1 |
| 771 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*2.5 | 米 | 14 | 1 |
| 772 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*4 | 米 | 20 | 1 |
| 773 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*6 | 米 | 29 | 1 |
| 774 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*10 | 米 | 47 | 1 |
| 775 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*16 | 米 | 73 | 1 |
| 776 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*25 | 米 | 116 | 1 |
| 777 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*35 | 米 | 159 | 1 |
| 778 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*50 | 米 | 219 | 1 |
| 779 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*70 | 米 | 315 | 1 |
| 780 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*95 | 米 | 440 | 1 |
| 781 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*120 | 米 | 554 | 1 |
| 782 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*150 | 米 | 680 | 1 |
| 783 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*185 | 米 | 850 | 1 |
| 784 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5*240 | 米 | 1110 | 1 |
| 785 | 铜塑线 | 硬线\1.5mm² | 米 | 1.5 | 500 |
| 786 | 铜塑线 | 硬线\2.5mm² | 米 | 1.7 | 100 |
| 787 | 铜塑线 | 硬线\4mm² | 米 | 3 | 100 |
| 788 | 铜塑线 | 硬线\6mm² | 米 | 4.5 | 100 |
| 789 | 铜塑线 | 硬线\10mm² | 米 | 7.5 | 100 |
| 790 | 铜塑线 | 硬线\16mm² | 米 | 12 | 100 |
| 791 | 铜塑线 | 硬线\25mm² | 米 | 36 | 100 |
| 792 | 铜制护套线 | 2*2.5mm² | 米 | 6 | 1 |
| 793 | 铜制护套线 | 2*4mm² | 米 | 16 | 1 |
| 794 | 铜制护套线 | 2*6mm² | 米 | 20 | 1 |
| 795 | 橡套电缆 | 4*4 | 米 | 5.4 | 1 |
| 796 | 橡套电缆 | 4*6 | 米 | 8.5 | 1 |
| 797 | 橡套电缆 | 4*10 | 米 | 10 | 1 |
| 798 | 塑壳断路器 | 160A | 套 | 480 | 1 |
| 799 | 塑壳断路器 | 200A | 套 | 220 | 1 |
| 800 | 塑壳断路器 | 400A | 个 | 440 | 1 |
| 801 | 铝鼻子 | 150mm² | 个 | 9 | 1 |
| 802 | 铝鼻子 | 70mm² | 个 | 6 | 1 |
| 803 | 终端热缩套 | 3*150mm²+1*70mm² | 套 | 125 | 1 |
| 804 | 铜鼻子 | 150mm² | 个 | 23 | 10 |
| 805 | 铜鼻子 | 25mm² | 个 | 14 | 10 |
| 806 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-10mm² | 个 | 5 | 10 |
| 807 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-16mm² | 个 | 6 | 10 |
| 808 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-25mm² | 个 | 9 | 10 |
| 809 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-35mm² | 个 | 12 | 10 |
| 810 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-50mm² | 个 | 15 | 10 |
| 811 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-70mm² | 个 | 21 | 10 |
| 812 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-95mm² | 个 | 27 | 10 |
| 813 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-120mm² | 个 | 38 | 10 |
| 814 | 开口铜鼻子 | OT-3A-国标 | 个 | 2 | 10 |
| 815 | 开口铜鼻子 | OT-5A-国标 | 个 | 2 | 10 |
| 816 | 开口铜鼻子 | OT-10A-国标 | 个 | 2 | 10 |
| 817 | 开口铜鼻子 | OT-20A-国标 | 个 | 2 | 10 |
| 818 | 开口铜鼻子 | OT-30A-国标 | 个 | 2 | 10 |
| 819 | 开口铜鼻子 | OT-40A-国标 | 个 | 2 | 10 |
| 820 | 空开连接铜排 | 常规 | 条 | 25 | 1 |
| 821 | 接触器 | CJX2 | 台 | 190 | 1 |
| 822 | 胀丝 | Φ6mm | 袋 | 15 | 1 |
| 823 | 空开带漏电 | 2P 16A | 个 | 85 | 1 |
| 824 | 双联开关 | 常规 | 个 | 25 | 1 |
| 825 | 空开带漏电 | 2P 25A | 个 | 85 | 1 |
| 826 | 浴霸开关 | 常规 | 个 | 65 | 1 |
| 827 | 空开 | 3P 40A | 个 | 95 | 1 |
| 828 | 头灯 | 常规 | 个 | 45 | 1 |
| 829 | 强光手电 | 常规 | 个 | 145 | 1 |
| 830 | 电话光缆 | 50对 | 米 | 20 | 1 |
| 831 | 电话挂机 | 常规 | 部 | 100 | 1 |
| 832 | 螺丝刀 | 常规 | 个 | 8 | 10 |
| 833 | 扎带 | 8*150国标7.6mm宽100条 | 包 | 12 | 10 |
| 834 | 扎带 | 8*200国标7.6mm宽100条 | 包 | 14 | 10 |
| 835 | 扎带 | 8*350国标7.6mm宽100条 | 包 | 16 | 10 |
| 836 | 扎带 | 10*500国标8.8mm宽100条 | 包 | 31 | 10 |
| 837 | 模数化配电箱 | 8位\长236mm，宽180mm，厚88mm | 个 | 45 | 5 |
| 838 | 模数化插座 | 16A\3孔 | 个 | 18 | 5 |
| 839 | 手电钻 | 常规\直流\12V | 台 | 390 | 3 |
| 840 | 绝缘手套 | 10KV（带检验证书） | 双 | 850 | 1 |
| 841 | 绝缘鞋 | 10KV（带检验证书） | 双 | 850 | 5 |
| 842 | 拉闸杆 | 10KV（带检验证书） | 套 | 950 | 5 |
| 843 | 验电笔 | 10KV（带检验证书） | 套 | 880 | 5 |
| 844 | 接地线 | 10KV（带检验证书） | 套 | 980 | 5 |
| 845 | 铜塑线 | 2.5mm² | 米 | 3.5 | 500 |
| 846 | 刀闸开关 | HD13-600 | 套 | 850 | 1 |
| 847 | 录音电话机 | 常规 | 部 | 550 | 1 |
| 848 | 模数化配电箱 | 4回路\长157mm，宽140mm，厚80mm | 个 | 28 | 1 |
| 849 | 漏电保护器 | 16A | 个 | 85 | 1 |
| 850 | PVC扣线槽 | 40mm | 米 | 8.5 | 8 |
| 851 | 尖嘴钳子 | 8寸 | 把 | 25 | 1 |
| 852 | 电话线夹 | 常规 | 套 | 40 | 1 |
| 853 | 自攻丝 | 常规\3cm | 盒 | 28 | 1 |
| 854 | 穿线管接头 | Φ20mm | 个 | 1 | 10 |
| 855 | 分线盒 | 常规 | 个 | 3 | 1 |
| 856 | 管卡子 | 常规\20mm | 袋 | 18 | 1 |
| 857 | 钻尾丝 | 常规 | 盒 | 85 | 1 |
| 858 | 开孔器 | 常规\25mm | 个 | 35 | 1 |
| 859 | 电话直线绳 | 10米 | 根 | 10 | 1 |
| 860 | 不锈钢角钢 | 40*4mm | 根 | 525 | 1 |
| 861 | 不锈钢焊条 | 常规\2.5mm | 包 | 145 | 1 |
| 862 | 配电箱（含3P32A空开：2个，接触器：1个，时控开关：1个，零地排。） | 300*400mm | 套 | 650 | 3 |
| 863 | 冲击钻头 | Φ6mm | 支 | 15 | 5 |
| 864 | 跳线 | 常规 | 米 | 1 | 5 |
| 865 | 路灯灯芯 | 50W | 套 | 465 | 5 |
| 866 | 导热膏 | 常规 | 桶 | 85 | 5 |
| 867 | 射灯 | 200W | 套 | 525 | 5 |
| 868 | LED单盒灯架+管 | 1.2米 | 套 | 85 | 5 |
| 869 | 双芯护套线 | 2*2.5mm² | 米 | 6 | 5 |
| 870 | 钉卡 | Φ20mm | 袋 | 28 | 5 |
| 871 | 黄腊管 | Φ12mm | 根 | 4 | 5 |
| 872 | 底盒 | 十二孔 | 个 | 6 | 5 |
| 873 | 底盒 | 五孔 | 个 | 3 | 5 |
| 874 | 锁母 | Φ20mm | 个 | 1 | 5 |
| 875 | 波纹管 | Φ20mm | 卷 | 65 | 5 |
| 876 | 四联开关 | 常规 | 个 | 55 | 5 |
| 877 | 单联开关 | 常规 | 个 | 10 | 5 |
| 878 | 双联开关 | 常规 | 个 | 15 | 5 |
| 879 | 三联开关 | 常规 | 个 | 21 | 5 |
| 880 | 2P漏电保护器 | 32A | 个 | 115 | 5 |
| 881 | 白面板 | 常规 | 个 | 12 | 5 |
| 882 | 排气扇 | 常规\交流\面板：300mm*300mm\开孔250mm*250mm | 套 | 155 | 5 |
| 883 | 钳子 | 常规\8寸 | 把 | 27 | 5 |
| 884 | 分线箱 | 10对 | 个 | 95 | 5 |
| 885 | 控制箱 | 500*400mm | 套 | 960 | 1 |
| 886 | 镇流器 | 18w一拖二 | 个 | 25 | 5 |
| 887 | 节能灯 | 5W | 个 | 8 | 5 |
| 888 | 水龙头 | 普通水龙头 | 个 | 25 | 5 |
| 889 | 排风扇 | 22cm | 个 | 88 | 5 |
| 890 | 马桶 | 蹲便马桶+简约水箱 | 个 | 450 | 20 |
| 891 | 融雪剂 | 50kg | 袋 | 150 | 5 |
| 892 | 软化水盐 | 10kg | 袋 | 50 | 5 |
| 893 | 防滑垫 | 每平米 | 平米 | 35 | 5 |
| 894 | 万能断路器 | DW15-630/3P 630A 热电磁式电；AC220V | 个 | 2600 | 1 |
| 895 | 万能断路器 | DW15-630/3P 630A 热电磁式电；AC380V | 个 | 2600 | 1 |
| 896 | 万能断路器 | DW15-630/3P 400A 热电磁式电；AC220V | 个 | 2460 | 1 |
| 897 | 万能断路器 | DW15-630/3P 400A 热电磁式电；AC380V | 个 | 2460 | 1 |
| 898 | 防火桥架 | 100*100*1.0mm | 米 | 32 | 5 |
| 899 | 防火桥架 | 150*100*0.7mm | 米 | 30 | 5 |
| 900 | 防火桥架 | 200*100*0.7mm | 米 | 39 | 5 |
| 901 | 防火桥架 | 300.*100*1.0mm | 米 | 48 | 5 |
| 902 | 不锈钢地扣槽 | 201E 100*580*25 | 块 | 21 | 5 |
| 903 | 不锈钢地扣槽 | 201E 150*580*25 | 块 | 29 | 5 |
| 904 | 不锈钢地扣槽 | 201E 200*580*25 | 块 | 33 | 5 |
| 905 | 不锈钢地扣槽 | 201E 250*580*25 | 块 | 38 | 5 |
| 906 | 不锈钢地扣槽 | 201E 300*580*25 | 块 | 42 | 5 |
| 907 | 液位浮球开关 | EM15-2米 | 个 | 21 | 5 |
| 908 | 液位浮球开关 | EM15-23米 | 个 | 18 | 5 |
| 909 | 液位浮球开关 | EM15-24米 | 个 | 23 | 5 |
| 910 | 液位浮球开关 | EM15-25米 | 个 | 39 | 1 |
| 911 | 智能电表 | 4P导轨智能单相电表15-60A | 个 | 705 | 1 |
| 912 | 智能电表 | 4P导轨智能单相电表30-100A | 个 | 735 | 1 |
| 913 | 智能电表 | 三相导轨智能电表15-60A | 个 | 1100 | 1 |
| 914 | 智能电表 | 三相导轨智能电表30-100A | 个 | 1100 | 1 |
| 915 | 智能电表 | 三相导轨智能电表6A（互感式） | 个 | 1100 | 1 |
| 916 | 电压互感器 | JDZ-10 | 个 | 1300 | 1 |
| 917 | 电压互感器 | JDZ10-10 | 个 | 1550 | 1 |
| 918 | 电压互感器 | JDZX10-10 | 个 | 1740 | 1 |
| 919 | 电压互感器 | JDZM-6 | 个 | 324 | 1 |
| 920 | 电流互感器 | 50/5A 1匝3级Φ30 | 个 | 90 | 1 |
| 921 | 电流互感器 | 75/5A 1匝1级Φ30 | 个 | 90 | 1 |
| 922 | 电流互感器 | 100/5A 1匝0.5级Φ30 | 个 | 80 | 1 |
| 923 | 明装配电箱 | 130×180×100mm | 个 | 135 | 1 |
| 924 | 明装配电箱 | 150×150×100mm | 个 | 135 | 1 |
| 925 | 明装配电箱 | 170×210×110mm | 个 | 195 | 1 |
| 926 | 对讲机 | XT-7300II防爆款 | 个 | 1400 | 1 |
| 927 | 对讲机 | XT-7300II非防爆款 | 个 | 840 | 1 |
| 928 | 梯子 | 冲压伸缩梯4米 | 个 | 1800 | 1 |
| 929 | 梯子 | 冲压伸缩梯9米 | 个 | 4800 | 1 |
| 930 | 梯子 | 冲压伸缩梯11米 | 个 | 5900 | 1 |
| 931 | 万用表 | DT9205M | 个 | 90 | 1 |
| 932 | 万用表 | DT9208A | 个 | 120 | 1 |
| 933 | 万用表 | DT9205A | 个 | 90 | 1 |
| 934 | 兆欧表 | 1000V兆欧表VC60B+ | 个 | 666 | 1 |
| 935 | 兆欧表 | 2500V兆欧表VC60D+ | 个 | 1250 | 1 |
| 936 | 冲击钻 | 工程款 | 个 | 384 | 1 |
| 937 | 模数化配电箱 | 8位/200*225*90/0.8 | 个 | 80 | 1 |
| 938 | 模数化配电箱 | 10位/250*261*90/0.8 | 个 | 99 | 1 |
| 939 | 模数化配电箱 | 12位250*297*90/0.8 | 个 | 108 | 1 |
| 940 | 电流表 | 5A直通 | 个 | 42 | 2 |
| 941 | 电流表 | 10A直通 | 个 | 42 | 2 |
| 942 | 电流表 | 20A直通 | 个 | 42 | 2 |
| 943 | 电流表 | 30A直通 | 个 | 42 | 2 |
| 944 | 电压表 | 600V | 个 | 42 | 2 |
| 945 | 电压表 | 750V | 个 | 42 | 2 |
| 946 | 电压表 | 1000V | 个 | 42 | 2 |
| 947 | 电力保险管 | DMM-B-44/100-R | 个 | 45 | 1 |
| 948 | 电力保险管 | DMM-B-11A | 个 | 135 | 1 |
| 949 | 电力保险管 | DMM-44/100-R | 个 | 75 | 1 |
| 950 | 电力保险管 | DMM-11AR | 个 | 135 | 1 |
| 951 | 柴发机油 | 柴油机油CD 15W-40 (18升) | 台 | 720 | 1 |
| 952 | 柴发机油 | 柴油机油CD 20W-50 (18升) | 台 | 735 | 1 |
| 953 | 柴发机滤 | 0708柴滤 | 个 | 59 | 1 |
| 954 | 柴发防冻液 | 18L | 桶 | 2040 | 1 |
| 955 | 防爆灯具 | 50W | 个 | 114 | 1 |
| 956 | 防爆灯具 | 100W | 个 | 320 | 1 |
| 957 | 防爆灯具 | 200W | 个 | 450 | 1 |
| 958 | 防爆开关 | 220V | 个 | 36 | 1 |
| 959 | 防爆开关 | 380V | 个 | 66 | 1 |
| 960 | 时间控制器 | AC100~240V | 个 | 1044 | 1 |
| 961 | 时间控制器 | DC20~29V | 个 | 1044 | 1 |
| 962 | 变频器 | 220V0.4KW | 个 | 700 | 1 |
| 963 | 变频器 | 220V0.7KW | 个 | 700 | 1 |
| 964 | 变频器 | 220V1.5KW | 个 | 700 | 1 |
| 965 | 变频器 | 220V2.2KW | 个 | 700 | 1 |
| 966 | PLC控制器 | SR-20 | 个 | 1156 | 1 |
| 967 | PLC控制器 | SR-30 | 个 | 1580 | 1 |
| 968 | PLC控制器 | SR-60 | 个 | 2600 | 1 |
| 969 | 电加热棒 | 220V3KW | 个 | 344 | 1 |
| 970 | 电加热棒 | 220V6KW | 个 | 490 | 1 |
| 971 | 电加热棒 | 220V9KW | 个 | 750 | 1 |
| 972 | 反渗透膜 | RO-2012-100 | 个 | 70 | 1 |
| 973 | 反渗透膜 | RO-3012-400 | 个 | 190 | 1 |
| 974 | 反渗透膜 | RO-3013-400 | 个 | 190 | 1 |
| 975 | 补水泵 | 25-125-0.75KW | 个 | 798 | 1 |
| 976 | 补水泵 | 32-125-0.75KW | 个 | 858 | 1 |
| 977 | 补水泵 | 40-125A-0.75KW | 个 | 850 | 1 |
| 978 | 补水泵 | 50-100A-0.75KW | 个 | 860 | 1 |
| 979 | PP棉 | 1微米*6 | 个 | 27 | 1 |
| 980 | PP棉 | 5微米*6 | 个 | 27 | 1 |
| 981 | 立式补水泵 | COD1-30T/0.25KW/21M/380V | 台 | 960 | 1 |
| 982 | 立式补水泵 | COD1-40T/0.37KW/30M/380V | 台 | 1200 | 1 |
| 983 | 立式补水泵 | COD1-50T/0.37KW/35M/380V | 台 | 1170 | 1 |
| 984 | 水位平衡器 | 法兰中心距360mm | 个 | 920 | 1 |
| 985 | 水位平衡器 | 法兰中心距440mm | 个 | 1100 | 1 |
| 986 | 水位平衡器 | 法兰中心距600mm | 个 | 1500 | 1 |
| 987 | 压力传感器 | 直流\0~2.5kpa | 个 | 168 | 1 |
| 988 | 压力传感器 | 直流\0~4kpa | 个 | 168 | 1 |
| 989 | 压力传感器 | 直流\0~6kpa | 个 | 168 | 1 |
| 990 | 阻垢剂 | 阻垢剂ZW0100食品级25kg | 个 | 400 | 1 |
| 991 | 压差变送器 | 0-300pa 输出4-20Ma | 个 | 360 | 1 |
| 992 | 循环泵 | PUN-402EH | 个 | 1100 | 1 |
| 993 | 循环泵 | PUN-403EH | 个 | 1100 | 1 |
| 994 | 循环泵 | PUN-750EH | 个 | 1200 | 1 |
| 995 | 止回阀 | 不锈钢【外丝流向内丝】\DN25\1寸 | 个 | 10 | 1 |
| 996 | 止回阀 | 不锈钢【内丝流向外丝】\DN20\6分 | 个 | 10 | 1 |
| 997 | 压力表 | 0~0.06MPa（0.6公斤） | 个 | 60 | 1 |
| 998 | 压力表 | 0~0.1MPa（1公斤） | 个 | 60 | 1 |
| 999 | 压力表 | 0~0.16MPa（1.6公斤 | 个 | 60 | 1 |
| 1000 | 压力表 | 0~0.25MPa（2.5公斤） | 个 | 60 | 1 |
| 1001 | 电瓶 | 12V4.5AH | 个 | 110 | 1 |
| 1002 | 电瓶 | 12V7AH | 个 | 115 | 1 |
| 1003 | 电瓶 | 12V7.5AH | 个 | 120 | 1 |
| 1004 | 电瓶 | 12V9AH | 个 | 125 | 1 |
| 1005 | 轴流风机 | 200-2P高速/220V 全铜线 | 个 | 400 | 1 |
| 1006 | 轴流风机 | 250-4P中速/220V 全铜线 | 个 | 420 | 1 |
| 1007 | 轴流风机 | 250-2P高速/220V 全铜线 | 个 | 440 | 1 |
| 1008 | 坐便马桶 | 250mm | 个 | 1000 | 20 |
| 1009 | 坐便马桶 | 300mm | 个 | 1000 | 20 |
| 1010 | 铝塑管 | 4分 1216铝塑管 内径12 外径16 | 个 | 3 | 20 |
| 1011 | 铝塑管 | 5分 冷热水铝塑管 内径14 外径18 | 个 | 5 | 20 |
| 1012 | 铝塑管 | 6分 1620 铝塑管 内径16 外径20 | 个 | 5 | 20 |
| 1013 | 钢垫 | DN20 | 个 | 10 | 10 |
| 1014 | 钢垫 | DN32 | 个 | 12 | 10 |
| 1015 | 钢垫 | DN40 | 个 | 10 | 10 |
| 1016 | 钢垫 | DN50 | 个 | 13 | 1 |
| 1017 | 钢垫 | DN65 | 个 | 16 | 1 |
| 1018 | 钢垫 | DN80 | 个 | 20 | 1 |
| 1019 | 钢垫 | DN100 | 个 | 24 | 1 |
| 1020 | PVC胶 | 100ML（小瓶）给水管用 | 个 | 10 | 2 |
| 1021 | PVC胶 | 100ML（小瓶）排水管用 | 个 | 10 | 2 |
| 1022 | PVC胶 | 500ML（大瓶）给水管用 | 个 | 22 | 2 |
| 1023 | PVC胶 | 500ML（大瓶）排水管用 | 个 | 22 | 2 |
| 1024 | 快接阀 | BUC-04 | 个 | 7 | 2 |
| 1025 | 快接阀 | BUC-06 | 个 | 7 | 2 |
| 1026 | 快接阀 | BUC-08 | 个 | 7 | 2 |
| 1027 | 快接阀 | BUC-10 | 个 | 12 | 2 |
| 1028 | 热缩中间头 | 2.0（10-16²） | 个 | 16 | 2 |
| 1029 | 热缩中间头 | 2.1（25-50²） | 个 | 18 | 1 |
| 1030 | 热缩中间头 | 2.2（70-120²） | 个 | 20 | 1 |
| 1031 | 热缩中间头 | 2.3（150-240²） | 个 | 22 | 1 |
| 1032 | 热缩中间头 | 2.4（300-400²） | 个 | 27 | 1 |
| 1033 | 热缩终端头 | 户内 三芯 25-35-50mm² | 个 | 92 | 1 |
| 1034 | 热缩终端头 | 户内 三芯 70-95-120mm² | 个 | 100 | 6 |
| 1035 | 热缩终端头 | 户内 三芯 150-185-240mm² | 个 | 110 | 1 |
| 1036 | 热缩终端头 | 户内 三芯 300-400mm² | 个 | 120 | 1 |
| 1037 | 热缩终端头 | 户内 三芯 500-630mm² | 个 | 125 | 1 |
| 1038 | 矿物质电缆 | BTTZ-1*6 | 个 | 40 | 1 |
| 1039 | 矿物质电缆 | BTTZ-1*10 | 个 | 50 | 1 |
| 1040 | 矿物质电缆 | BTTZ-1*16 | 个 | 70 | 1 |
| 1041 | 矿物质电缆 | BTTZ-1*25 | 个 | 95 | 1 |
| 1042 | 矿物质电缆刀 | 中号532割刀 | 个 | 120 | 1 |
| 1043 | 矿物质电缆刀 | 大号650割刀 | 个 | 140 | 1 |
| 1044 | 矿物质电缆刀 | 超大号670割刀 | 个 | 220 | 1 |
| 1045 | 矿物质电缆刀 | 中号532割刀 | 个 | 160 | 1 |
| 1046 | 矿物质电缆终端头 | 2*4 | 个 | 12 | 1 |
| 1047 | 矿物质电缆终端头 | 2*6 | 个 | 12 | 1 |
| 1048 | 矿物质电缆终端头 | 2*10 | 个 | 15 | 1 |
| 1049 | 矿物质电缆终端头 | 2*16 | 个 | 15 | 1 |
| 1050 | 热缩管 | Φ3mm | 个 | 70 | 1 |
| 1051 | 热缩管 | Φ4mm | 个 | 80 | 1 |
| 1052 | 热缩管 | Φ5mm | 个 | 45 | 1 |
| 1053 | 热缩管 | Φ6mm | 个 | 50 | 1 |
| 1054 | 自吸泵 | 890W | 个 | 700 | 1 |
| 1055 | 自吸泵 | 990W | 个 | 750 | 1 |
| 1056 | 自吸泵 | 1190W | 个 | 800 | 1 |
| 1057 | 三通旋塞 | 4分*4分 | 个 | 15 | 1 |
| 1058 | 三通旋塞 | 4分-M20*1.5 | 个 | 15 | 1 |
| 1059 | 三通旋塞 | 4分-M20*1.5 | 个 | 20 | 1 |
| 1060 | 机制高强螺丝 | M8*16 | 个 | 13 | 1 |
| 1061 | 机制高强螺丝 | M8*20 | 个 | 13.5 | 1 |
| 1062 | 机制高强螺丝 | M8*25 | 个 | 14 | 1 |
| 1063 | 机制高强螺丝 | M8*30 | 个 | 14.5 | 1 |
| 1064 | 机制高强螺丝 | M8*40 | 个 | 15 | 1 |
| 1065 | 机制高强螺丝 | M8*50 | 个 | 15.5 | 1 |
| 1066 | 机制高强螺丝 | M8*60 | 个 | 16 | 1 |
| 1067 | 减速机 | R160x95x90 | 台 | 6000 | 1 |
| 1068 | 暖气循环泵 | 1寸 | 台 | 500 | 6 |
| 1069 | 法兰闸阀 | DN40含垫片 | 台 | 400 | 1 |
| 1070 | 热风幕机 | 电压：380V 发热功率：22KW，包安装 | 台 | 5500 | 1 |
| 1071 | 机油 | 18L/桶含上门更换 | 桶 | 800 | 1 |
| 1072 | 机滤 | 发电机机滤含上门更换 | 个 | 180 | 1 |
| 1073 | 柴油精滤 | 含上门更换 | 个 | 250 | 1 |
| 1074 | 柴油粗滤 | 含上门更换 | 个 | 200 | 1 |
| 1075 | 防冻液 | 18L/桶含上门更换 | 桶 | 350 | 1 |
| 1076 | 汽机油 | 18L/桶含上门更换 | 桶 | 300 | 1 |
| 1077 | 电话线 | 2芯室外 | 米 | 0.9 | 500 |
| 1078 | 电话电缆 | 20对数 | 米 | 20 | 500 |
| 1079 | 电话电缆 | 30对数 | 米 | 30 | 500 |
| 1080 | 电话电缆 | 50对数 | 米 | 40 | 300 |
| 1081 | 电话电缆 | 100对数 | 米 | 60 | 300 |
| 1082 | 分线箱 | 30对 | 个 | 190 | 5 |
| 1083 | 分线箱 | 50对 | 个 | 220 | 5 |
| 1084 | 钢丝绳 | 粗:10mm,芯:麻芯 | 个 | 10 | 800 |
| 1085 | 曳引轮 | 电梯曳引轮 | 个 | 1200 | 2 |
| 1086 | 插座 | 六插位全五孔3米M1060 | 个 | 60 | 2 |
| 1087 | 插头 | GNT-10SG 三脚10A插头 | 个 | 8 | 2 |
| 1088 | 灯泡 | LED节能灯泡 明珠 E27-7W 6500K(冷白) 5只装 | 个 | 33 | 2 |
| 1089 | 插排 | 新国标插线板6位总控 3M | 个 | 47 | 20 |
| 1090 | 排水阀 | 抽水马桶水箱配件 28cm排水阀【大冲力•节水型】 | 个 | 50 | 2 |
| 1091 | 马桶密封圈 | 马桶密封圈 经典款加厚密封圈300G（通用90-110mm） | 个 | 25 | 2 |
| 1092 | 锁芯 | 文件柜锁铁皮更衣柜子锁芯 正心20mm单开【2把钥匙】 | 个 | 10 | 5 |
| 1093 | 胶带 | 铝箔胶带 厨房防潮防油防污贴纸 0.15mm*100mm*20m | 卷 | 48 | 10 |
| 1094 | 换气扇 | 吊顶换气扇 【12寸回型面板尺寸34x34cm】吊顶开孔30X30cm 60W | 个 | 105 | 1 |
| 1095 | 轮子 | 重型定向轮轮子尼龙 6寸 | 个 | 40 | 1 |
| 1096 | 轮子 | 重型万向轮轮子尼龙 6寸 | 个 | 43 | 1 |
| 1097 | 螺丝 | 【80CM】不锈钢螺帽+不锈钢尖头 | 条 | 25 | 1 |
| 1098 | 锁具 | 房门锁室内卧室实木门锁 整套锁155孔距 带钥匙 | 个 | 53 | 1 |
| 1099 | 循环泵 | 热水循环 PH-750EH | 台 | 2450 | 1 |
| 1100 | 水口钳 | 水口钳电工剪钳【工业级】6寸红黑 | 个 | 17 | 1 |
| 1101 | 排气扇 | 12寸 开孔260*260mm 不含配件 | 个 | 173 | 1 |
| 1102 | 螺丝钉 | 黑色304不锈钢杯头 内六角螺丝钉 M6*20 100只 | 包 | 84 | 1 |
| 1103 | 马桶配件 | 大号按钮（外径6.9CM内径5.7CM） | 个 | 8 | 1 |
| 1104 | 滑轨 | 抽屉缓冲阻尼滑轨静音 双弹簧阻尼冷轧钢10寸25cm | 个 | 37 | 1 |
| 1105 | 滑轨 | 抽屉缓冲阻尼滑轨静音 双弹簧阻尼冷轧钢14寸35cm | 个 | 39 | 1 |
| 1106 | 水龙头 | 【冷热】加厚大弯厨房水龙头 | 个 | 41 | 30 |
| 1107 | 水龙头 | 洗脸池龙头单孔 大钻石-全铜主体-单冷 | 个 | 75 | 30 |
| 1108 | 螺母 | 4分六角紧固螺母（宽边） 10个 | 个 | 49 | 1 |
| 1109 | 闭门器 | 062 不定位 闭门器 承重 65kg | 个 | 243 | 1 |
| 1110 | 粘胶 | 联塑 500ML（大瓶）给水管用粘胶 | 瓶 | 22 | 1 |
| 1111 | 角阀开关 | 三角阀全铜球阀开关4分 尺寸92mm | 个 | 39 | 1 |
| 1112 | 合页 | 公共厕所不锈钢隔断配件 平门右开2只 86*76mm | 个 | 26 | 1 |
| 1113 | 玻璃胶 | 酸性透明玻璃胶 300ml | 罐 | 12 | 1 |
| 1114 | 插排 | 六插位全五孔3米M1060 | 个 | 60 | 1 |
| 1115 | 脚踏阀 | 铜脚踏式1寸脚踩延时阀 2213A | 个 | 180 | 1 |
| 1116 | 脚踏阀 | 铜脚踏式1寸脚踩延时阀 2213-1 长8cm | 个 | 180 | 1 |
| 1117 | 合页 | 厕所卫生间门合页铝合金黑色（凹槽）20个装 | 个 | 95 | 1 |
| 1118 | 推车 | 尼龙板车静音耐磨折叠手推车 1150 * 700 | 个 | 500 | 1 |
| 1119 | 链锁 | 自行车锁电动车锁防盗链条锁山地单车锁加长加粗摩托车锁门锁链锁 | 条 | 24 | 1 |
| 1120 | 下水管 | 不锈钢下水器 台盆洗脸盆防臭下水管弹跳翻板式水龙头配件防臭 | 条 | 21 | 10 |
| 1121 | 脚踏阀 | 铜脚踏式1寸脚踩延时阀 2213A | 个 | 180 | 20 |
| 1122 | 脚踏阀 | 铜脚踏式1寸脚踩延时阀 2213-1 长8cm | 个 | 180 | 1 |
| 1123 | 合页 | 厕所卫生间门合页铝合金黑色（凹槽）20个装 | 个 | 95 | 1 |
| 1124 | 推车 | 尼龙板车静音耐磨折叠手推车 1150 * 700 | 个 | 500 | 1 |
| 1125 | 喷头底座 | 卫浴花洒喷头底座 60*54*40mm | 个 | 42 | 1 |
| 1126 | 泄压阀 | 500X-16泄压阀 持压/泄压阀 泄水阀 DN65 | 个 | 710 | 1 |
| 1127 | 压缩机 | 含制冷剂、含冷冻油、含安装/Hcj106t4lc6 | 套 | 18800 | 1 |

清单2：文化百货类

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联式打印纸 | 1/2白色241-1 | 件 | 40 | 50 |
| 2 | 联式打印纸 | 两层两等分白色241-2-2 | 件 | 53 | 50 |
| 3 | 联式打印纸 | 两等分彩色纸241-2 | 件 | 53 | 50 |
| 4 | 联式打印纸 | 两等分彩色纸241-3 | 件 | 68 | 50 |
| 5 | 联式打印纸 | 381-2 | 件 | 90 | 50 |
| 6 | 软皮本 | B5≥80页 | 本 | 4 | 10 |
| 7 | 线圈本 | B5≥80页 | 本 | 5 | 10 |
| 8 | 皮面笔记本 | A5 | 本 | 9.5 | 10 |
| 9 | 指甲刀 | 常规 | 个 | 4 | 20 |
| 10 | 软皮笔记本 | 32K≥80页 | 本 | 9 | 10 |
| 11 | 小喷壶 | 400ml | 个 | 3 | 5 |
| 12 | 线圈笔记本 | 厚32K≥80页 | 本 | 10 | 10 |
| 13 | 活页笔记本 | 16K，≥60页 | 本 | 10 | 10 |
| 14 | 软皮笔记本 | 16K≥80页 | 本 | 15 | 10 |
| 15 | 带扣皮面笔记本 | 48K≥80页 | 本 | 20 | 10 |
| 16 | 皮面笔记本 | 72K≥80页 | 本 | 10 | 10 |
| 17 | 笔记本软抄 | 32K≥40页 | 本 | 5 | 10 |
| 18 | 热敏纸 | 80*80 | 卷 | 1.5 | 50 |
| 19 | 热敏纸 | 40*57 | 卷 | 2 | 50 |
| 20 | 彩喷相纸 | 160g≥100张 | 包 | 20 | 10 |
| 21 | 彩喷相纸 | 135g≥100张 | 包 | 28 | 100 |
| 22 | 彩纸粉 | A4≥100张 | 包 | 15 | 10 |
| 23 | 卡纸 | A4 | 包 | 14 | 10 |
| 24 | 签字笔 | 黑1.0 | 支 | 3.6 | 1000 |
| 25 | 普通中性笔 | 0.5黑、红 | 支 | 1 | 1000 |
| 26 | 按动中性笔 | 0.5墨蓝、黑、红 | 支 | 2.3 | 1000 |
| 27 | 按动中性笔芯 | 0.5黑、红、蓝、墨蓝 | 支 | 0.75 | 1000 |
| 28 | 大胶带 | 50mm≥90米 | 卷 | 9 | 100 |
| 29 | 小胶带 | 18mm≥25米 | 卷 | 0.8 | 100 |
| 30 | 胶带座 | 大 | 个 | 5 | 20 |
| 31 | 转笔刀 | 小号 | 个 | 0.3 | 20 |
| 32 | 胶棒 | 36g | 个 | 1.6 | 500 |
| 33 | 液体胶水 | 50ml | 瓶 | 1.4 | 500 |
| 34 | 改正带 | 30米 | 个 | 3.6 | 500 |
| 35 | 白板笔 | 143*15mm | 支 | 1.4 | 200 |
| 36 | 记号笔 | 黑 | 支 | 1.2 | 100 |
| 37 | 计算器 | 宽屏双电源 | 个 | 27 | 10 |
| 38 | 橡皮 | 32*23*12 | 块 | 0.8 | 500 |
| 39 | 铅笔带橡皮 | 常规 | 支 | 0.6 | 1000 |
| 40 | 铅笔 | 2B | 支 | 0.6 | 1000 |
| 41 | 自动铅 | 0.7 | 支 | 2 | 1000 |
| 42 | 台笔 | 0.7 | 支 | 2.2 | 100 |
| 43 | 油笔 | 0.7 | 支 | 0.65 | 100 |
| 44 | 订书机 | 100*55*200mm | 个 | 12 | 10 |
| 45 | 省力重型订书机 | 355*87*260mm | 个 | 55 | 10 |
| 46 | 订书钉 | （2-25页） | 盒 | 1 | 100 |
| 47 | 订书钉 | （2-100页） | 盒 | 2.2 | 100 |
| 48 | 订书钉 | （2-200页） | 盒 | 4.8 | 100 |
| 49 | 订书钉 | （2-50页） | 盒 | 1.2 | 100 |
| 50 | 订书机 | （迷你型） | 台 | 4.5 | 100 |
| 51 | 订书机 | （2-20页） | 台 | 7.1 | 100 |
| 52 | 订书机 | （省力2-20张） | 台 | 13.2 | 100 |
| 53 | 曲别针 | 100枚29mm | 盒 | 1.5 | 100 |
| 54 | 别针 | 44mm | 串/10个 | 0.05 | 100 |
| 55 | 大头针 | 25mm≥50g | 盒 | 4 | 100 |
| 56 | 直尺 | 30mm | 个 | 1.3 | 50 |
| 57 | 风琴包 | 13格A4立式 | 个 | 19 | 100 |
| 58 | 拉链袋 | 网格 | 个 | 2.5 | 500 |
| 59 | 拉链袋 | 透明 | 个 | 1.5 | 500 |
| 60 | 文件套 | 透明 | 个 | 0.8 | 500 |
| 61 | 海绵池 | 68*68*26mm | 个 | 0.6 | 50 |
| 62 | 拉杆夹 | ≥9mm | 个 | 1 | 100 |
| 63 | 拉杆夹 | ≥14mm | 个 | 1.2 | 100 |
| 64 | 拉杆夹 | ≥25mm | 个 | 3.5 | 100 |
| 65 | 1号长尾夹 | 51mm | 盒 | 15 | 100 |
| 66 | 2号长尾夹 | 41mm | 盒 | 16.5 | 100 |
| 67 | 3号长尾夹 | 32mm | 盒 | 12 | 100 |
| 68 | 4号长尾夹 | 25mm | 盒 | 14 | 100 |
| 69 | 5号长尾夹 | 19mm | 盒 | 11 | 100 |
| 70 | 活页册带盒 | 100页 | 个 | 17.5 | 100 |
| 71 | 活页册 | 60页 | 个 | 11.5 | 100 |
| 72 | 活页册 | 30页 | 个 | 7.6 | 100 |
| 73 | 组合架 | 52*31*179cm | 个 | 19 | 50 |
| 74 | 不锈钢夹子大 | 88mm | 个 | 4 | 100 |
| 75 | 不锈钢夹子中 | 38mm | 个 | 1 | 100 |
| 76 | 不锈钢夹子小 | 18mm | 个 | 1 | 100 |
| 77 | 靠捞夹子 | 常规 | 个 | 1 | 100 |
| 78 | 起钉器 | 常规 | 个 | 2 | 30 |
| 79 | 文件夹 | 310*230mm | 个 | 5 | 50 |
| 80 | 木板夹 | A4 | 个 | 3.5 | 50 |
| 81 | 档案盒 | （干部人事专用） | 个 | 6 | 50 |
| 82 | 档案盒 | 55mm | 个 | 9.8 | 100 |
| 83 | 笔筒 | 木质 11.7*12.8*11.5cm | 个 | 31 | 20 |
| 84 | 档案袋 | 250g牛皮纸 | 个 | 0.9 | 500 |
| 85 | 转笔刀 | 摇臂 | 个 | 1 | 10 |
| 86 | 剪刀 | 70*170mm | 把 | 4 | 30 |
| 87 | 剪刀 | 83*210mm | 把 | 7 | 30 |
| 88 | 美工刀 | 138*35 | 把 | 1.2 | 50 |
| 89 | 文具小刀 | 常规 | 把 | 0.5 | 50 |
| 90 | 印台 | 红 快干 | 个 | 9 | 50 |
| 91 | 光敏印油 | 红 | 瓶 | 6 | 30 |
| 92 | 光敏印油 | 蓝 | 瓶 | 5.5 | 30 |
| 93 | 口取纸 | 3.4*5.3cm | 张 | 0.2 | 1000 |
| 94 | 口取纸 | 2.4*2.8cm | 张 | 0.01 | 1000 |
| 95 | 优事贴 | 152*102mm | 本 | 1.2 | 500 |
| 96 | 优事贴 | 87*126mm | 本 | 1.2 | 500 |
| 97 | 百事贴 | 76*76mm | 本 | 1.7 | 500 |
| 98 | 卡套小 | 带挂绳 | 套 | 0.1 | 1001 |
| 99 | 卡套大 | 带挂绳 | 套 | 0.1 | 1000 |
| 100 | 公文包 | 布 | 个 | 45 | 1 |
| 101 | 账皮 | 220*150mm | 付 | 1.2 | 100 |
| 102 | 玻璃水杯 | 双层 360ml | 个 | 35 | 50 |
| 103 | 寸带 | 2cm宽*15m长 | 盘 | 3 | 50 |
| 104 | 荣誉证书 | A3/带镜框 | 个 | 12 | 50 |
| 105 | 荣誉证书 | 内胆A4含印刷 | 本 | 8 | 50 |
| 106 | 皮套 | 3.8mm 100g | 袋 | 2.8 | 50 |
| 107 | 杯托 | ABS材质壁厚2.5mm | 个 | 0.8 | 50 |
| 108 | 线手套 | 22*10vm | 付 | 1.6 | 50 |
| 109 | 胶手套 | 加厚130g | 付 | 5 | 50 |
| 110 | 粘钩 | ABS材质、无痕 | 个 | 1.4 | 50 |
| 111 | 拖地桶 | 46*26.2*23cm | 个 | 20 | 20 |
| 112 | 蓝桶小 | 5.5L | 个 | 7.5 | 20 |
| 113 | 白桶 | 260L | 个 | 150 | 20 |
| 114 | 篮筐 | 300*215*9mm | 个 | 10 | 10 |
| 115 | 拖布 | 不锈钢杆 | 把 | 14.5 | 20 |
| 116 | 纸篓 | 塑料、常规 | 个 | 3.6 | 10 |
| 117 | 垃圾桶 | 脚踩 | 个 | 23 | 20 |
| 118 | 套扫 | 常规 | 套 | 16 | 20 |
| 119 | 鞋刷子 | 软毛 | 把 | 0.5 | 20 |
| 120 | 扫床刷 | 38*7.5*2.3cm | 个 | 5 | 20 |
| 121 | 塑料凳 | 加厚大 | 个 | 19 | 20 |
| 122 | 喷壶 | 3L | 个 | 18.5 | 5 |
| 123 | 手提文件包 | 8公分涤纶手提包 | 个 | 65 | 5 |
| 124 | 塑料脸盆 | 890mm | 个 | 7.5 | 5 |
| 125 | 脸盆架 | 铁质 | 个 | 45 | 2 |
| 126 | 毛巾被 | 120*200 | 条 | 80 | 10 |
| 127 | 衣架 | 防滑 | 个 | 3.5 | 10 |
| 128 | 多功能拖地擦 | 40cm | 个 | 6 | 5 |
| 129 | 香皂 | 108g | 块 | 4.3 | 50 |
| 130 | 肥皂 | 208g | 块 | 3.2 | 50 |
| 131 | 香皂盒 | 145*95*50mm | 个 | 2.3 | 5 |
| 132 | 洗衣粉 | 205g | 袋 | 3.7 | 100 |
| 133 | 洗涤灵 | 500g | 瓶 | 4.3 | 100 |
| 134 | 洗衣液 | 3公斤 | 瓶 | 45 | 100 |
| 135 | 洁厕灵 | 500ml | 瓶 | 5.6 | 100 |
| 136 | 除垢剂 | 500ML | 袋 | 1.8 | 100 |
| 137 | 去污粉 | 400g | 袋 | 4 | 100 |
| 138 | 钢丝球 | 304不锈钢 | 个 | 0.5 | 100 |
| 139 | 窗口对讲机 | 常规 | 套 | 280 | 5 |
| 140 | 雨鞋 | 塑胶高邦 | 双 | 45 | 10 |
| 141 | 手提电子秤 | ≥10KG | 个 | 12 | 10 |
| 142 | 雨衣 | 分体雨衣 | 件 | 75 | 10 |
| 143 | 电池 | 5# 支持浩特24小时使用 | 节 | 2.3 | 5000 |
| 144 | 电池 | 7# 支持浩特24小时使用 | 节 | 2.3 | 5000 |
| 145 | 充电电池 | 5# 1600毫安 | 节 | 15 | 20 |
| 146 | 充电电池 | 7# 900毫安 | 节 | 15 | 20 |
| 147 | 电池 | 5# | 节 | 2.1 | 20 |
| 148 | 纽扣电池 | 2032 | 节 | 5 | 20 |
| 149 | 电池 | 9伏 | 节 | 9.8 | 20 |
| 150 | 电池 | 2# | 节 | 2 | 20 |
| 151 | 香糊 | 常规 | 瓶 | 4 | 100 |
| 152 | 湿纸巾 | 常规 | 包 | 2.4 | 100 |
| 153 | B超擦拭纸 | 25cm×30cm(375g ) | 包 | 11 | 500 |
| 154 | 擦镜纸 | 常规 | 本 | 12 | 10 |
| 155 | 大盘纸 | 常规 | 个 | 11 | 10 |
| 156 | 擦手纸 | 常规 | 包 | 4.1 | 10 |
| 157 | 卫生纸 | 200g/卷 | 卷 | 2.2 | 1000 |
| 158 | 抽纸 | 200抽 | 包 | 5.5 | 500 |
| 159 | 抹布 | 200*200 | 块 | 3.5 | 200 |
| 160 | 毛巾 | 280*450m80g | 条 | 2 | 10 |
| 161 | 毛巾 | 330*700m | 条 | 11 | 10 |
| 162 | 毛巾 | 280*550m | 条 | 8 | 10 |
| 163 | 毛巾 | 280*450m | 条 | 5.8 | 10 |
| 164 | 毛巾 | 250*250m | 条 | 12.5 | 10 |
| 165 | 小白毛巾 | 250*250m | 条 | 0.75 | 100 |
| 166 | 整理箱 | 80L | 个 | 50 | 10 |
| 167 | 整理箱 | 60L | 个 | 40 | 10 |
| 168 | 保鲜盒 | 体温计专用二合一 | 个 | 16 | 10 |
| 169 | 手提箱采血箱 | 中号 | 个 | 7 | 10 |
| 170 | 整理箱手提 | 中号 | 个 | 6 | 10 |
| 171 | 女士拖鞋 | 38-42#手术室防滑 | 双 | 45 | 20 |
| 172 | 男士拖鞋 | 39-45#手术室防滑 | 双 | 45 | 20 |
| 173 | 包头拖鞋男 | 39-46#手术室防滑 | 双 | 45 | 20 |
| 174 | 包头拖鞋女 | 38-43#手术室防滑 | 双 | 45 | 20 |
| 175 | 棉拖鞋男 | 39-46#防滑 | 双 | 10 | 20 |
| 176 | 棉拖鞋女 | 38-43#防滑 | 双 | 10 | 20 |
| 177 | 插座 | 1.8米3开/单控 | 个 | 42 | 30 |
| 178 | 插座 | 10米/单控 | 个 | 90 | 30 |
| 179 | 插座 | 3米/单控 | 个 | 55 | 30 |
| 180 | 插座 | 5米/单控 | 个 | 70 | 30 |
| 181 | 大功率插座 | 3米/单控 | 个 | 32 | 30 |
| 182 | 插座一分三 | 单控 | 个 | 8 | 20 |
| 183 | 插座 | 16A/单控 | 个 | 18 | 20 |
| 184 | 转换插座 | 一转多品质型 | 个 | 38 | 5 |
| 185 | 螺丝刀 | 十字 | 把 | 3 | 5 |
| 186 | 螺丝刀 | 平头 | 把 | 3 | 1 |
| 187 | 钳子 | 尖嘴 | 把 | 8 | 1 |
| 188 | 老虎钳子 | 8寸 | 把 | 3 | 1 |
| 189 | 暖壶 | 5-8磅，不锈钢 | 个 | 20 | 1 |
| 190 | 强光手电 | 射程≥200m | 个 | 25 | 1 |
| 191 | 充电手电筒 | 锂电 | 个 | 1.5 | 10 |
| 192 | 六步梯 | 最大承重：≥230kg | 个 | 50 | 1 |
| 193 | 小电扇 | 扇叶直径≥7cm | 个 | 15 | 1 |
| 194 | 鼠标垫 | ≥20cm*18cm | 个 | 6.6 | 1 |
| 195 | 温湿度计 | 湿度:10%～95%RH;温度:-20℃～+60℃ | 块 | 20 | 1 |
| 196 | 石英钟 | 12寸圆 | 块 | 21 | 1 |
| 197 | 锁 | 38 | 个 | 2.5 | 1 |
| 198 | 锁 | 25 | 个 | 3 | 1 |
| 199 | 锁 | 63 | 把 | 4 | 1 |
| 200 | 链锁;锁头 | 链锁长度≥100cm;锁头直径≥3cm | 把 | 12.5 | 1 |
| 201 | 白板 | 50*70 | 块 | 31 | 1 |
| 202 | 白板 | 90*60 | 块 | 52 | 1 |
| 203 | 双面白板（带架子） | 1.2*0.8 | 块 | 130 | 1 |
| 204 | 拐杖 | 铝合金，不锈钢;长度≥150cm | 个 | 7 | 1 |
| 205 | 老花镜 | 常规 | 个 | 2.4 | 1 |
| 206 | 放大镜 | 直径70mm | 个 | 2.3 | 1 |
| 207 | 护眼灯 | 光源类型：LED 色温：自然（3300K-5000K） | 个 | 35 | 1 |
| 208 | 扩音机 | 挂式 | 台 | 136 | 1 |
| 209 | 耳麦 | 常规 | 个 | 12 | 1 |
| 210 | 电热壶 | 材质：不锈钢;容量≥1.5L | 个 | 53 | 1 |
| 211 | USB集线器 | 接口：USB3.0;接口数量≥4个 | 个 | 1.5 | 10 |
| 212 | 手提电子秤 | ≥20kg | 个 | 8 | 1 |
| 213 | 印字纸杯 | 278g（50个/包） | 个 | 0.12 | 5000 |
| 214 | 鼻毛机 | 常规 | 个 | 12 | 1 |
| 215 | 触控笔 | 类型：电容笔 | 支 | 3 | 1 |
| 216 | 微波炉 | 1200W 18L | 台 | 278 | 1 |
| 217 | 光波炉 | 700W 20L | 台 | 381 | 1 |
| 218 | 五勾不锈钢衣架 | 常规 | 个 | 1 | 10 |
| 219 | 晾衣架 | 铝镁合金 | 个 | 210 | 1 |
| 220 | 皮尺 | 常规 | 个 | 0.4 | 10 |
| 221 | 红包 | 常规 | 个 | 0.5 | 10 |
| 222 | 擦手纸盒 | 常规 | 个 | 15 | 1 |
| 223 | 扳手 | 12寸 | 个 | 10 | 1 |
| 224 | 电风扇 | 台式、5叶60W3档20寸 | 个 | 150 | 10 |
| 225 | 电风扇 | 落地、7叶80W3档20寸 | 个 | 200 | 5 |
| 226 | 电风扇 | 挂式、5叶60W 3档左右摇头16寸 | 个 | 260 | 5 |
| 227 | 台（桌）签 | T型200*100mm | 个 | 5 | 1 |
| 228 | 双面胶 | 常规 | 个 | 0.6 | 10 |
| 229 | 计时器 | 常规 | 个 | 14 | 2 |
| 230 | 考勤机 | 人脸指纹 | 个 | 510 | 2 |
| 231 | 降噪耳塞 | 硅胶、普通款 | 付 | 1.2 | 500 |
| 232 | 验钞机 | 新版、含外接显示器 | 台 | 850 | 2 |
| 233 | 装订机 | 自动 | 台 | 1000 | 2 |
| 234 | 自封袋 | 10号 | 包 | 24 | 10 |
| 235 | 自封袋 | 6号 | 包 | 12 | 10 |
| 236 | 洗手液 | 常规 | 个 | 5.5 | 10 |
| 237 | 篮球网 | 常规 | 个 | 18 | 5 |
| 238 | 羽毛球网 | 常规 | 个 | 16 | 5 |
| 239 | 五斗柜 | 塑料 | 个 | 500 | 5 |
| 240 | 报刊收纳架 | 常规 | 个 | 71 | 1 |
| 241 | 钥匙盘 | 常规 | 套 | 6 | 2 |
| 242 | 抽纸小包 | 110mm*175mm*300张 | 包 | 0.6 | 10 |
| 243 | 对讲机 | 数显 | 对 | 85 | 10 |
| 244 | 座便垫 | 布艺 | 个 | 5.5 | 500 |
| 245 | 强力磁力扣 | 常规 | 个 | 1 | 10 |
| 246 | 自动上水器 | 常规 | 个 | 20 | 1 |
| 247 | 保温壶 | 304不锈钢、3L | 个 | 65 | 1 |
| 248 | 保温杯 | 350ml、316不锈钢 | 个 | 40 | 1 |
| 249 | 煎烤机 | 34cm上下盘 | 台 | 240 | 1 |
| 250 | 亚光a4不干胶标签纸 | 100张/包 | 包 | 32 | 1 |
| 251 | 乳胶圈 | 50g/桶 | 盒 | 8 | 50 |
| 252 | 收纳筐 | 常规 | 个 | 12 | 10 |
| 253 | 隔页纸 | ≥30页 | 包 | 22 | 20 |
| 254 | 光盘 | 50片/桶 | 筒 | 85 | 10 |
| 255 | 回形针 | 200枚/盒 | 盒 | 4 | 100 |
| 256 | 湿巾 | 80张/包 | 包 | 15 | 100 |
| 257 | 加湿器 | 立式4L | 台 | 260 | 2 |
| 258 | 拉杆箱 | 20寸 | 个 | 200 | 2 |
| 259 | 拉杆包 | 拉杆包60L带轱辘 | 个 | 200 | 2 |
| 260 | 电火锅 | 1800W5L | 台 | 180 | 2 |
| 261 | 电饭锅 | 1500W5L | 台 | 380 | 2 |
| 262 | 保温壶 | 1500W2L | 台 | 88 | 2 |
| 263 | 吹风机 | 1500W | 台 | 220 | 5 |
| 264 | 榨汁机 | 800W1L | 台 | 110 | 1 |
| 265 | 挂烫机 | 1800W1.5L | 台 | 150 | 1 |
| 266 | 电动牙刷 | 1机2刷头 | 台 | 150 | 1 |
| 267 | 足浴盆 | 500W全自动按摩 | 台 | 180 | 1 |
| 268 | 电饼铛 | 2000W34cm | 台 | 250 | 1 |
| 269 | 咖啡机 | 1500W全自动 | 台 | 4200 | 1 |
| 270 | 录音电话机 | 16G版 | 台 | 220 | 1 |
| 271 | 小冰箱 | 88L | 台 | 750 | 1 |
| 272 | 小冰箱 | 112L | 台 | 850 | 1 |
| 273 | 冰箱 | 189L | 台 | 900 | 1 |
| 274 | 冰箱 | 230L | 台 | 1100 | 1 |
| 275 | 冰箱 | 570L（500-690L） | 台 | 2200 | 1 |
| 276 | 十字对开冰箱 | 480十字对开冰箱 | 台 | 2400 | 1 |
| 277 | 小冰柜 | 100L小冰柜 | 台 | 600 | 1 |
| 278 | 冰柜 | 203L冰柜 | 台 | 800 | 1 |
| 279 | 冰柜 | 270L冰柜 | 台 | 1100 | 1 |
| 280 | 冰柜 | 521L冰柜 | 台 | 2600 | 1 |
| 281 | 电视 | 43寸电视 | 台 | 800 | 1 |
| 282 | 电视 | 50寸电视 | 台 | 1400 | 1 |
| 283 | 电视 | 55寸电视 | 台 | 1500 | 1 |
| 284 | 电视 | 65寸电视 | 台 | 2200 | 1 |
| 285 | 电视 | 75寸电视 | 台 | 3000 | 1 |
| 286 | 电视 | 85寸电视 | 台 | 4500 | 1 |
| 287 | 电视 | 98寸电视 | 台 | 8000 | 1 |
| 288 | 电视 | 100寸电视 | 台 | 11000 | 1 |
| 289 | 商用直饮机 | 商用直饮机100G—（25-45人） | 台 | 12000 | 1 |
| 290 | 大型商用直饮机 | 大型商用直饮机4四龙头加热一体机 | 台 | 35000 | 1 |
| 291 | 滚筒洗衣机 | 滚筒洗衣机10KG | 台 | 1300 | 1 |
| 292 | 波滚洗衣机 | 波滚洗衣机10KG | 台 | 1100 | 1 |
| 293 | 小型制冰机 | 10KG | 台 | 450 | 1 |
| 294 | 商用制冰机 | 100KG | 台 | 1900 | 1 |
| 295 | 移动空调 | 15型单冷 | 台 | 1450 | 1 |
| 296 | 移动空调 | 25型单冷 | 台 | 2900 | 1 |
| 297 | 移动空调 | 35型单冷 | 台 | 3500 | 1 |
| 298 | 移动空调 | 35型冷暖 | 台 | 4000 | 1 |
| 299 | 小厨宝 | 1及能效≥5升 | 台 | 600 | 1 |
| 300 | 电热水器40L | 电热水器40L | 台 | 500 | 1 |
| 301 | 电热水器50L | 电热水器50L | 台 | 600 | 1 |
| 302 | 电热水器60L | 电热水器60L | 台 | 800 | 1 |
| 303 | 电热水器100L | 电热水器100L | 台 | 1300 | 1 |
| 304 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径2*0.5mm厚 | 米 | 150 | 10 |
| 305 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径2.5*0.6mm厚 | 米 | 190 | 10 |
| 306 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径3*1mm厚 | 米 | 210 | 10 |
| 307 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径4*1mm厚 | 米 | 240 | 10 |
| 308 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径5*1mm厚 | 米 | 260 | 10 |
| 309 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径6*1mm厚 | 米 | 270 | 10 |
| 310 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径8*1.5mm厚 | 米 | 480 | 10 |
| 311 | 国旗 | 2号 | 个 | 35 | 10 |
| 312 | 党旗 | 3号 | 个 | 20 | 10 |
| 313 | 党徽 | 常规 | 个 | 1.5 | 10 |
| 314 | 小推车 | 60*90cm | 台 | 300 | 10 |
| 315 | 口哨 | 裁判口哨 | 个 | 8 | 10 |
| 316 | 计时器 | 运动秒表 | 个 | 30 | 10 |
| 317 | 保鲜膜 | 50cm | 卷 | 40 | 10 |
| 318 | 验钞机 | 外接显示屏 2196S | 台 | 1000 | 10 |
| 319 | 毛巾架 | 不锈钢60*15 | 个 | 60 | 10 |
| 320 | 露营椅 | 单人 | 个 | 40 | 10 |
| 321 | 打火机 | 艾灸 | 个 | 20 | 10 |
| 322 | 牙刷 | 牙科 | 个 | 6 | 10 |
| 323 | 牙膏 | 牙科 | 个 | 8 | 10 |
| 324 | 牙缝刷 | 牙科 | 个 | 20 | 10 |
| 325 | 牙线 | 50只盒装 | 盒 | 6 | 10 |
| 326 | 2倍放大刷牙模型 | 牙科 | 个 | 40 | 10 |
| 327 | 牙周病模型 | 牙科 | 个 | 100 | 10 |
| 328 | 头灯 | 普通 | 个 | 50 | 10 |
| 329 | 台灯 | 普通 | 个 | 100 | 10 |
| 330 | 电子天平 | 0.1g-500g | 个 | 320 | 10 |
| 331 | 废液桶 | 20L | 个 | 38 | 10 |
| 332 | 毛巾架 | 不锈钢60*15 | 个 | 60 | 10 |
| 333 | 露营椅 | 单人 | 个 | 40 | 10 |
| 334 | 打火机 | 常规 | 个 | 20 | 10 |
| 335 | 牙刷 | 牙科 | 个 | 6 | 10 |
| 336 | 牙膏 | 牙科 | 个 | 8 | 10 |
| 337 | 牙缝刷 | 牙科 | 个 | 20 | 10 |
| 338 | 塑料袋 | 【背心手提】中号1包【共120只】 25cmx28cm | 包 | 15 | 10 |
| 339 | 手套 | 乳胶 | 双 | 8 | 10 |
| 340 | 瓶口贴 | 输液瓶口贴一次性使用瓶口贴 400贴/盒 | 盒 | 15 | 10 |
| 341 | 折叠凳 | 浴室折叠凳墙壁淋浴座椅 医护加强腿座椅 白 | 个 | 167 | 10 |
| 342 | 煎药袋 | 一次性茶包袋中药煎药袋食品级 25*20 100个 | 包 | 34 | 10 |
| 343 | 圆珠笔芯 | 圆珠笔SA-S办公油性0.7MM 蓝色替芯一盒（100支） | 盒 | 35 | 10 |
| 344 | 收纳盒 | 办公桌面收纳盒 218C蓝色小号四层 | 个 | 45 | 10 |
| 345 | 利器盒架 | 利器盒架 大号圆形利器架4L-10L圆桶可用 | 个 | 201 | 10 |
| 346 | 黄腊管 | 黄腊管绝缘套管 18mm 10米/卷 | 卷 | 31 | 10 |
| 347 | 刷子 | 猪鬃软毛刷子超大软纳米27*4.5cm | 个 | 17 | 10 |
| 348 | 无纺布袋 | 一次性茶包袋无纺布30*40【100个装】 | 包 | 51 | 10 |
| 349 | 洗手液 | 经典抑菌洗手液500g*1瓶 | 瓶 | 13 | 10 |
| 350 | 碳带 | 优质蜡基碳带 配双管芯 110mm*300m | 卷 | 19 | 10 |
| 351 | 茶壶 | 不锈钢茶壶商用加厚耐高温 48安士壶 | 个 | 52 | 10 |
| 352 | 量杯 | 304不锈钢量杯1000ml带刻度量杯 | 个 | 48 | 10 |
| 353 | 按摩油 | 100ml宝宝按摩油 | 瓶 | 35 | 10 |
| 354 | 喷壶 | 喷壶 绿色 500ml 升级加厚款 1个装 | 个 | 13 | 10 |
| 355 | 档案盒 | 磁扣pvc纸板档案盒 HT800红色 | 个 | 25 | 10 |
| 356 | 印油 | 28ML水性印油 蓝色 2瓶 | 瓶 | 175 | 10 |
| 357 | 书写垫 | A5_PP书写垫板(蓝) 10个/包 | 个 | 12 | 10 |
| 358 | 吸管 | 双童吸管一次性单独包装 6*210mm荧光弯管/100支/包 | 包 | 4 | 10 |
| 359 | 扫码枪 | 条码扫描器(黑) | 个 | 387 | 10 |
| 360 | 纸巾盒 | 卫生间防水纸巾盒免打孔 灰色 | 个 | 31 | 10 |
| 361 | 电话机 | 彩屏SIP电话机千兆WiFi带POE | 个 | 506 | 10 |
| 362 | 电动备皮刀 | 无冰点功能，全身水洗，可水洗刀头 干湿两用 | 台 | 150 | 10 |
| 363 | 温奶器 | 功能蒸煮+消毒 | 台 | 380 | 10 |
| 364 | 一次性微生物过滤杯 | 50 支 / 盒 | 盒 | 2500 | 10 |
| 365 | 无菌水样采集袋200ml | 10支/袋*15袋/箱 | 箱 | 800 | 10 |
| 366 | ATP 表面检测拭子 | 100只/盒 | 盒 | 3500 | 10 |
| 367 | 水桶 | 30L | 个 | 40 | 10 |
| 368 | 水桶 | 40L | 个 | 50 | 10 |
| 369 | 水桶 | 50L | 个 | 80 | 10 |
| 370 | 水桶 | 60L | 个 | 100 | 10 |
| 371 | 水桶 | 80L | 个 | 120 | 10 |
| 372 | 水桶 | 100L | 个 | 150 | 10 |

清单3：腕带热敏纸等材料

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热敏不干胶卷式标签80mm*90mm | 规格：80mm*90mm；1000只/卷；卷芯直径40mm；三防热敏不干胶 | 卷 | 35 | 1000 |
| 2 | 热敏不干胶卷式标签50mm*30mm | 规格：50mm*30mm；1000只/卷；卷芯直径40mm；三防热敏不干胶 | 卷 | 13 | 1000 |
| 3 | 热敏不干胶卷式标签50mm*30mm（双排） | 规格：50mm*30mm；1000只/卷；卷芯直径40mm；三防热敏不干胶 | 卷 | 25 | 500 |
| 4 | 特规打印纸 150—1 10/2 | 规格：150-1 10/2；2000份/箱；原料—70克双胶全木浆打印纸，亮度≥83.0%，不透明度≥84%；吸水性（正反面均）20.0—45.0（单位g/㎡），耐着度（横向次）≥12，抗张指数≥35.0 | 箱 | 65 | 100 |
| 5 | 处方签（普通） 150—2 10 | 规格：150—2 10；文字表格印刷，打码打码(8位码，第一联红色打码，第二联自显蓝色码)；原料—无荧光无碳复写打印纸，显色密度（蓝色字痕迹）CFB≥0.85、ＣＦ≥0.85 ，显色灵敏度 CFB≥85％、ＣＦ≥85％；耐光性能（蓝色字痕迹） CFB≥0.６０、ＣＦ≥0.６０；≥1500张 | 箱 | 299 | 100 |
| 6 | 处方签（急诊） 150—2 10 | 规格：150—2 10 ；文字表格印刷，打码(8位码，第一联红色打码，第二联自显蓝色码)；原料—无荧光无碳复写打印纸，显色密度（蓝色字痕迹）CFB≥0.85、ＣＦ≥0.85 ，显色灵敏度 CFB≥85％、ＣＦ≥85％；耐光性能（蓝色字痕迹） CFB≥0.６０、ＣＦ≥0.６０；≥1500张 | 箱 | 299 | 100 |
| 7 | 腕带 | 热敏复合材料，柔软、防水、防酒精，带独有的抗菌涂层，环保、无毒。打印方式：热敏打印 尺寸：26cm*4cm，佩戴方式：锁扣型，一次性使用。 | 条 | 1.3 | 10000 |
| 8 | 收银纸 | 规格 ：110mm*100米 要求：显色保存五年以上。长效热敏三防纸、定量 70克、白度≥80、平滑度≥500 抗张强度≥3.0 条码清晰度≥B级，防水保留率≥80 放油保留率≥80 耐增塑剂保留率≥80。符合环保标准。 | 卷 | 25 | 200 |
| 9 | 收银纸 | 规格：50mm*40mm要求：热敏纸。在常温环境下能保留一年字迹 | 卷 | 3 | 200 |
| 10 | 收银纸 | 规格：44*40要求：热敏纸。在常温环境下能保留一年字迹 | 卷 | 2 | 200 |
| 11 | 收银纸（长效） | 规格：210mm*300米，要求：显色保存五年以上。长效热敏三防纸、定量70克、白度≥80、平滑度≥500，抗张强度≥3.0，条码清晰度≥B级，防水保留率≥80，放油保留率≥80，耐增塑剂保留率≥80，符合环保标准。 | 卷 | 135 | 400 |
| 12 | B超热敏打印纸 |  | 卷 | 68 | 100 |
| 13 | 亚银纸标签 | 70*50mm 1000个/卷 | 卷 | 58 | 100 |
| 14 | 标签纸 | 铜板不干胶30*25mm1000个 | 卷 | 10 | 100 |
| 15 | 热敏不干胶卷式标签70*50mm | 1000只/卷 | 卷 | 28 | 100 |
| 16 | 热敏不干胶卷式标签100*100mm | 1000只/卷 | 卷 | 40 | 100 |
| 17 | 热敏不干胶卷式标签100*150mm | 325只/卷 | 卷 | 39 | 100 |
| 18 | 处方签（普通） 150—210 | 规格：150—2 10；文字表格印刷，打码(8位码，第一联红色打码，第二联自显蓝色码)；原料—无荧光无碳复写打印纸，显色密度（蓝色字痕迹）CFB≥0.85、ＣＦ≥0.85 ，显色灵敏度 CFB≥85％、ＣＦ≥85％；耐光性能（蓝色字痕迹） CFB≥0.６０、ＣＦ≥0.６０；≥2000张 | 箱 | 350 | 100 |
| 19 | 处方签（急诊） 150—210 | 规格：150—2 10 ；文字表格印刷，打码(8位码，第一联红色打码，第二联自显蓝色码)；原料—无荧光无碳复写打印纸，显色密度（蓝色字痕迹）CFB≥0.85、ＣＦ≥0.85 ，显色灵敏度 CFB≥85％、ＣＦ≥85％；耐光性能（蓝色字痕迹） CFB≥0.６０、ＣＦ≥0.６０；≥2000张 | 箱 | 350 | 200 |
| 20 | 收银纸 | 规格：57mm*40mm要求：热敏纸。在常温环境下能保留一年字迹 | 卷 | 4 | 1000 |
| 21 | 收银纸 | 规格：50mm*45mm要求：热敏纸。 | 卷 | 4 | 1000 |

清单4：利器盒、塑料袋垃圾桶类

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 单价（元） | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3L圆形利器盒 | 16.3*18.4cm；聚丙烯塑料（PP），不含PVC，封闭后无法以在不破坏的情况下打开。每个重≥133克，附利器盒使用规范 | 个 | 3.8 | 5000 |
| 2 | 5L圆形利器盒 | 19.3*20.4cm；聚丙烯塑料（PP），不含PVC，封闭后无法以在不破坏的情况下打开。每个重≥160克，附利器盒使用规范 | 个 | 4 | 5000 |
| 3 | 10L方形利器盒 | 25.3*21.4*25.3cm；聚丙烯塑料（PP），不含PVC，封闭后无法以在不破坏的情况下打开。每个重≥360克，附利器盒使用规范 | 个 | 8 | 5000 |
| 4 | 中号黄色平口医疗垃圾袋 | 60*70cm；高密度聚乙烯（HDPE）材料，双面6丝（符合卫健委要求）。黄色，印有“医疗废物”标识及字样，执行GB/T28018-2011标准。每个重≥23克。配扎带及医疗垃圾标识牌，执行GB/T28018-2011标准。 | 个 | 0.4 | 50000 |
| 5 | 小号黄色双耳医疗垃圾袋 | 28*40cm；高密度聚乙烯（HDPE）材料，双面6丝（符合卫健委要求）。黄色，印有“医疗废物”标识及字样，执行GB/T28018-2011标准。每个重≥9克。配扎带及医疗垃圾标识牌。执行GB/T28018-2011标准。 | 个 | 0.08 | 20000 |
| 6 | 大号黄色平口医疗垃圾袋 | 95*100cm；高密度聚乙烯（HDPE）材料，双面8丝（符合卫健委要求）。黄色，印有“医疗废物”标识及字样，执行GB/T28018-2011标准。每个重≥70克 | 个 | 0.9 | 50000 |
| 7 | 蓝色织物垃圾袋 | 75*90cm；厚度8丝， PE材料。蓝色，印有“医疗废物”标识及字样。执行GB/T28018-2011标准。每个重≥50克。附执行GB/T28018-2011标准。 | 个 | 0.8 | 1000 |
| 8 | 蓝色可回收垃圾袋 | 95*100cm；厚度8丝， PE材料，吹塑成型。蓝色，印有“医疗废物”标识及字样，执行GB/T28018-2011标准。每个重≥70克。附执行GB/T28018-2011标准。 | 个 | 0.8 | 370 |
| 9 | 20L医疗（生活）垃圾桶 | 31.5*26.3*40cm；高密度聚乙烯全新料HDPE一次性注膜成型，印有“医疗废物”标识及字样，。执行GJ/T280-2020标准。每个重133克。附GJ/T280-2020执行标准 | 个 | 30 | 10 |
| 10 | 30L医疗（生活）垃圾桶 | 37.2*33.5*50cm；高密度聚乙烯全新料HDPE一次性注膜成型，印有“医疗废物”标识及字样，执行GJ/T280-2020标准。附GJ/T280-2020执行标准 | 个 | 44 | 10 |
| 11 | 68L医疗（生活）垃圾桶 | 41.2*50.4*67.3cm；高密度聚乙烯全新料HDPE一次性注膜成型，印有“医疗废物”标识及字样，带户外耐磨滚轮。执行GJ/T280-2020标准。附GJ/T280-2020执行标准 | 个 | 112 | 10 |
| 12 | 87L医疗（生活）垃圾桶 | 41*50*82cm；高密度聚乙烯全新料HDPE一次性注膜成型，印有“医疗废物”标识及字样，带户外耐磨滚轮。执行GJ/T280-2020标准。附GJ/T280-2020执行标准 | 个 | 138 | 10 |
| 13 | 摆药盒 | 40*13*8.5cm；高密度聚乙烯全新料HDPE一次性注膜成型，带户外耐磨滚轮。执行GJ/T280-2020标准。配床位号附GJ/T280-2020执行标准 | 个 | 7 | 50 |
| 14 | 1L圆形利器盒 | 11*12cm；聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 1.2 | 500 |
| 15 | 2L圆形利器盒 | 13*15cm；聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 2.6 | 500 |
| 16 | 6L圆形利器盒 | 21*22cm；聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 6.9 | 500 |
| 17 | 8L圆形利器盒 | 22*23cm；聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 8.8 | 500 |
| 18 | 15L圆形利器盒 | 26.5*26cm；聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 19.5 | 500 |
| 19 | 5L方形利器盒 | 24*20*16cm；聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 4.8 | 500 |
| 20 | 8L立式方形利器盒 | 24*20*16.5cm；聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 7.9 | 500 |
| 21 | 自封袋 | 8*12cm；4# 双面12丝纯颗粒，透明 | 包 | 8 | 10 |
| 22 | 自封袋 | 10*15cm；5# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 10 | 10 |
| 23 | 自封袋 | 12*17cm；6# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 12 | 10 |
| 24 | 自封袋 | 14*20cm；7# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 16 | 10 |
| 25 | 自封袋 | 16*24cm；8# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 18 | 10 |
| 26 | 自封袋 | 20*28cm；9# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 22 | 10 |
| 27 | 自封袋 | 23*33cm；10# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 26 | 10 |
| 28 | 自封袋 | 29*40cm；11# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 35 | 10 |
| 29 | 脚踏垃圾桶 | 395*295*285MM；20K | 个 | 120 | 10 |
| 30 | 脚踏垃圾桶 | 470*345*335MM；30K | 个 | 160 | 10 |
| 31 | 脚踏垃圾桶 | 560*405*385MM；50K | 个 | 240 | 10 |
| 32 | 脚踏垃圾桶 | 710*490*420MM；80K | 个 | 300 | 10 |
| 33 | 医疗垃圾桶 | 15L | 个 | 26 | 10 |
| 34 | 医疗垃圾桶 | 20L | 个 | 30 | 10 |
| 35 | 医疗垃圾桶 | 30L | 个 | 50 | 10 |
| 36 | 医疗垃圾桶 | 40L | 个 | 70 | 10 |
| 37 | 医疗垃圾桶 | 50L | 个 | 110 | 10 |
| 38 | 医疗垃圾桶 | 60L | 个 | 120 | 10 |
| 39 | 医疗垃圾桶 | 80L | 个 | 180 | 10 |
| 40 | 垃圾袋 | 100*100cm；高密度聚乙烯（HDPE）材料，双面8丝。黄色， | 个 | 1.0 | 1000 |
| 41 | 垃圾袋 | 80*90cm；厚度8丝， PE材料，蓝色 | 个 | 0.9 | 1000 |
| 42 | 垃圾袋 | 100*100cm；厚度8丝， PE材料，蓝色 | 个 | 1.0 | 1000 |

清单5：被服类辅料

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 单位（元） | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔巾 | 双层80*80；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：墨绿。纱支：C21*21，密度：108*58 | 块 | 50 | 160 |
| 2 | 刀巾（手术室） | 双层80*80；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：墨绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 50 | 700 |
| 3 | 刀巾（手术室） | 双层120*120；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：墨绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 80 | 200 |
| 4 | 中单（手术室） | 双层170*170；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：墨绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 120 | 50 |
| 5 | 腹孔单（手术室） | 双层350*210；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：墨绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 250 | 50 |
| 6 | 腿套（手术室） | 双层90*90；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：墨绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 25 | 100 |
| 7 | 脑孔单（手术室） | 纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：墨绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 300 | 50 |
| 8 | 眼孔单（手术室） | 纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：墨绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 50 | 50 |
| 9 | 手术衣（手术室） | 175-190；偏襟大包围面料：99%聚酯纤维1%导电丝颜色：绿色克重：173±3g/㎡ | 件 | 140 | 50 |
| 10 | 器械布袋（手术室） | 按要求；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：墨绿纱支：C21*21密度：108*58 | 个 | 5 | 50 |
| 11 | 小孔巾（介入） | 双层80*80；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：靠兰纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 50 | 50 |
| 12 | 刀巾（介入） | 双层80*80；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：靠兰纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 40 | 50 |
| 13 | 刀巾（介入） | 双层120*120；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：靠兰纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 50 | 50 |
| 14 | 中单（介入） | 双层170*170；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：靠兰纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 120 | 50 |
| 15 | 导管单（介入） | 双层320*210；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：靠兰纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 300 | 50 |
| 16 | 手术衣（介入） | 175-190；偏襟大包围面料：99%聚酯纤维1%导电丝颜色：靠蓝 克重：125±3g/㎡ | 件 | 140 | 50 |
| 17 | 器械布袋（介入） | 按要求；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：靠兰纱支：C21*21密度：108*58 | 个 | 5 | 50 |
| 18 | 刀巾（临床） | 双层40*60；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 30 | 50 |
| 19 | 刀巾（临床） | 双层60*60；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 40 | 50 |
| 20 | 刀巾（临床） | 双层80*80；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 50 | 800 |
| 21 | 刀巾（临床） | 双层100*100；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 70 | 30 |
| 22 | 刀巾（临床） | 双层120*120；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 80 | 30 |
| 23 | 小孔巾（临床） | 双层80*80；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21*21密度：108*58 | 块 | 50 | 50 |
| 24 | 腿套（临床） | 双层90*90；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21*21密度：108*58 | 只 | 25 | 100 |
| 25 | 手术衣（临床） | 尺码：175-190；偏襟大包围面料：99%聚酯纤维1%导电丝颜色：翠绿 克重：143±3g/㎡ | 件 | 145 | 900 |
| 26 | 洗手衣（临床） | 尺码：175-190；正反两面穿宽领，纯棉纱绢100%棉颜色：翠绿 纱支：C20*20 密度：100*52 | 套 | 95 | 200 |
| 27 | 单床单 | 160*270；漂白缎条CVC70/30纱支：32*32 密度：142*76漂白缎条CVC70/30 | 条 | 65 | 700 |
| 28 | 单枕套 | 45*70；漂白缎条CVC70/30纱支：32*32密度：142*76漂白缎条CVC70/30 | 条 | 10 | 900 |
| 29 | 床单被罩枕套 | 被罩160*240；漂白缎条CVC70/30纱支：32*32密度：142*76纯棉纱卡，纤维成分：100%棉 | 套 | 150 | 100 |
| 30 | 扫床套 | 可定制；纯棉纱卡，纤维成分：100%棉颜色：漂白色织面料纱支：C21*21密度：108*58 | 个 | 3 | 10 |
| 31 | 病员服 | L-XXXL；纯棉纱卡，纤维含量100%棉颜色：绿白条格 纱支：C20*20密度：100*52 | 套 | 60 | 120 |
| 32 | 水洗棉被 | 6斤/150*220；纤维含量：聚酯纤维100%。填充物：羽绒棉纤维含量：聚酯纤维 | 条 | 100 | 240 |
| 33 | 水洗棉褥 | 4斤/90*210；纤维含量：聚酯纤维100%。填充物：羽绒棉四周围全松紧，涤棉色织布料 | 条 | 60 | 220 |
| 34 | 普通病房产科床笠 | 210*90；四周围全松紧，涤棉色织布料颜色：茶绿兰条纤维成分：60%棉，40%涤纶纱支：21*21 | 套 | 130 | 220 |
| 35 | 医护人员内穿衣冬装 | 尺码：175-190；纯棉纱绢100%棉颜色：深绿 纱支：C20*20密度：100*52 | 套 | 96 | 20 |
| 36 | 医护人员内穿衣夏装 | 尺码：175-190；纯棉纱绢100%棉颜色：深绿 纱支：C20*20密度：100*52 | 套 | 90 | 20 |
| 37 | 荞麦皮枕头 | 5斤；纯棉白布填充物：荞麦皮 | 个 | 38 | 10 |
| 38 | 头花 | 定制 | 个 | 18 | 1 |
| 39 | 订制闭光窗帘 | 3.8m宽×2.65m高×1.8倍折；奥瑞羊绒 | 套 | 550 | 1 |
| 40 | 订制接高窗帘 | 3.5m宽×4.05m高×1.8倍折；奥瑞羊绒 | 套 | 750 | 1 |
| 41 | 棉浴巾 | 常规；800克 | 套 | 200 | 1 |
| 42 | 窗帘 | 3.3m宽×2.5m高×1.8倍折；帝王绒 | 套 | 450 | 1 |
| 43 | 防滑椅套 | 45×48@47×55（家用加厚防滑）意大利绒 | 套 | 130 | 1 |
| 44 | 台面板 | 定制 | 块 | 100 | 1 |
| 45 | 方垫 | 定制 | 个 | 80 | 1 |
| 46 | 纱帘 | 3.3m×2.4m×1.8倍折；南韩纱 | 套 | 200 | 1 |
| 47 | 头圈 | 定制 | 个 | 60 | 1 |
| 48 | 窗帘杆 | 3.3米；加厚铝制 | 套 | 150 | 1 |
| 49 | 隔帘杆 | 3.6米；加厚铝制 | 套 | 150 | 1 |
| 50 | 长椅套 | 定制 | 套 | 450 | 1 |
| 51 | 椅垫 | 定制 | 个 | 70 | 1 |
| 52 | 方枕 | 定制 | 个 | 50 | 1 |
| 53 | 隔帘 | 3m×2.7m×1.6倍折；加厚帝王 | 套 | 450 | 1 |
| 54 | 显微镜套 | 手术室专用料（加厚斜纹绿） | 套 | 130 | 1 |
| 55 | 三角侧位垫 | 水光皮内充八公分海绵加支架 | 套 | 120 | 1 |
| 56 | 方型大垫带六公分海绵 | 0.8m×0.6m；水光皮内充六公分 | 套 | 120 | 1 |
| 57 | 铝铅枕 | 0.2m×0.4m；水光皮内充铝铅块 | 套 | 90 | 1 |
| 58 | 圆型体侧垫 | 水光皮内充十五公分圆型海绵 | 套 | 70 | 1 |
| 59 | 方皮枕 | 水光皮内充七斤荞麦皮 | 套 | 80 | 1 |
| 60 | 卷帘 | 闭光加厚；幻影闭光加厚 | 套 | 350 | 1 |
| 61 | 脉枕 | 羊皮面，内充决明子 | 套 | 40 | 1 |
| 62 | 水晶板 | 环保无味 | ㎡ | 50 | 1 |
| 63 | 床单 | 150×130；40支新疆长绒棉 | 块 | 40 | 1 |
| 64 | 放射机套 | 手术室专用料（加厚斜纹绿） | 套 | 120 | 1 |
| 65 | 屏风布 | 幻影彩绘料 | 块 | 40 | 1 |
| 66 | 玻璃膜 | 定制 | 块 | 70 | 1 |
| 67 | 小儿束缚套 | 双层100支粗布加八公分双粘异形（以量的尺寸为准） | 套 | 260 | 1 |
| 68 | 冬季棉门帘 | 定制 | ㎡ | 200 | 150 |
| 69 | 夏季门帘 | 定制 | ㎡ | 140 | 10 |
| 70 | 医生白衣冬 | 优质棉 | 件 | 70 | 1 |
| 71 | 医生白衣夏 | 优质棉 | 件 | 60 | 1 |
| 72 | 仪器罩 | 40*50cm；多尺寸定制 | 件 | 35 | 1 |
| 73 | 护士服（夏装） | 短款；M～L～XL～XXL～XXXL | 件 | 60 | 1 |
| 74 | 护士服（冬装） | 长款；M～L～XL～XXL～XXXL | 件 | 90 | 1 |
| 75 | 护士帽 | 燕尾帽；可定制 | 件 | 25 | 1 |
| 76 | 手术室鞋 | 洞洞鞋；35-46码 | 件 | 35 | 30 |
| 77 | 手术帽 | 均码：100只 | 件 | 22 | 1 |
| 78 | 医生服冬（大褂） 护士服冬（大褂） | 成份：T/C93：7（贴身部分棉含量30%）；210g厚款 | 件 | 145 | 1 |
| 79 | 医生服冬（大褂） 护士服冬（大褂） | 84%超细旦纤维；15%超细精梳棉；1%导电丝；210g厚款 | 件 | 168 | 1 |
| 80 | 医生服冬（大褂） 护士服冬（大褂） | 成份：T/C65：35；纱织：45/2*21;密度：138*71；耐84洗涤 | 件 | 88 | 1 |
| 81 | 医生服夏（大褂） 护士服夏（大褂） | 84%超细旦纤维；15%超细精梳棉；1%导电丝；180g薄款；经编针织工艺，防透抗皱免熨烫，抑菌防臭，吸湿排汗，耐氯漂，永久抗静电，可工业洗涤；抑菌防霉、透气不透光、终生免熨烫 | 件 | 158 | 1 |
| 82 | 医生服夏（大褂） 护士服夏（大褂） | 100%P涤纶；密度：120*70 | 件 | 128 | 1 |
| 83 | 医生服夏（大褂） 护士服夏（大褂） | 成份：T/C93：7；（贴身部分棉含量30%）180g薄款 | 件 | 135 | 1 |
| 84 | 护士服冬（分体） | 成份：T/C93：7（贴身部分棉含量30%）210g； | 件 | 175 | 1 |
| 85 | 护士服冬（分体） | 84%超细旦纤维；15%超细精梳棉；1%导电丝； | 件 | 198 | 1 |
| 86 | 护士服冬（分体） | 成份：T/C65：35；纱织：45/2*21；密度：138*71；耐84洗涤 | 件 | 130 | 1 |
| 87 | 护士服夏（分体） | 100%P涤纶；密度：120*70 | 件 | 149 | 1 |
| 88 | 护士服夏（分体） | 成份：T/C93：7；（贴身部分棉含量30%）180g薄款 | 件 | 165 | 1 |
| 89 | 护士服夏（分体） | 84%超细旦纤维；15%超细精梳棉；1%导电丝180g薄款 | 件 | 188 | 1 |
| 90 | 医生服夏装 | 高端面料优酷丝 | 件 | 120 | 1 |
| 91 | 医生服冬装 | 高端面料优酷丝 | 件 | 130 | 1 |
| 92 | 医生服夏装 | 高端面料臻致格尔 | 件 | 170 | 220 |
| 93 | 医生服冬装 | 高端面料臻致格尔 | 件 | 185 | 280 |
| 94 | 护士分体夏套装 | 高端面料优酷丝 | 件 | 180 | 10 |
| 95 | 护士分体夏套装 | 高端面料臻致格尔 | 件 | 248 | 70 |
| 96 | 护士分体冬套装 | 高端面料优酷丝 | 件 | 198 | 10 |
| 97 | 护士分体冬套装 | 高端面料臻致格尔 | 件 | 265 | 100 |
| 98 | 羽绒马甲 | 双面加厚 | 件 | 260 | 50 |
| 99 | 卫生带 | 宽8cm带长60cm | 件 | 5 | 100 |
| 100 | 护士毛衣 | 腈纶70%、羊毛30%、藏兰 | 件 | 140 | 10 |
| 101 | 护士毛衣 | 聚酯纤维100%、藏兰 | 件 | 95 | 10 |
| 102 | 护士毛衣 | 丝光棉加绒、藏兰 | 件 | 110 | 10 |

清单6：护士鞋

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 单位（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士鞋 | 牛皮；材质：聚氨酯 | 双 | 130 | 500 |

备注：

1）投标商品不得低于医院原有使用货物品质

2）投标人应根据本项目上述需求编制详细的供货方案、产品保存及库管、售后服务方案和增值服务能力等。

3）最终需求以采购人要求为准，并承诺根据领用科室的要求进行调整。

4）未详尽类目以实际结算为主，超出部分由三方比价并盖章确认。