## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 满洲里市第一中学校舍维修改造项目
标段名称： |  | 满洲里市第一中学校舍维修改造项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 满洲里市第一中学校舍维修改造项目
1.1.1 | 满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑
1.1.2 | 满洲里市第一中学校舍维修改造项目-室外
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【满洲里市第一中学
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
实验楼屋面改造工程
1 | 01B060 | 拆除金属屋面 | 1.拆除金属压型屋面板 |  | m2 | 1354.9
2 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.0.5厚彩钢板(要求双咬口) 2.SBC120高分子防水卷材 |  | m2 | 1354.9
3 | 01B002 | 拆除雨水口 | 1.拆除雨水口 |  | 个 | 27
4 | 040504010002 | 雨水口 | 1.雨水口 2.图集：11J930-J25-28页，按照原样重新安装钢质雨水口 |  | 个 | 27
5 | 01B001 | 拆除雨落水管 | 1.拆除雨落水管PVC110 |  | m | 437.4
6 | 031001008002 | 塑料管 | 1.落水管PVC110 2.图集：11J930-J25-28页，按照原样重新安装钢质雨水口 |  | m | 437.4
7 | 01B061 | 垃圾外运 | 1.垃圾清理至楼外指定地点 2.装载机装车废料，自卸汽车运废料，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 130.21
宿舍楼(行政楼）外墙及天沟改造
8 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 墙面保温整修 1.20mm聚合物砂浆（加粘接剂） 2.满刷2mm界面剂 3.60mm厚硬质聚氨酯保温层 4.粘结界面剂一道 5.50mm玻化微珠保护层 6.耐碱封闭底漆 7.三胶两网形成抗裂保护层 |  | m2 | 2734.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 窗洞口侧边保温 聚氨酯现场喷涂，厚度2cm+2cm聚苯颗粒保温砂浆找平，一网两胶 1. 容重：墙面≥30kg/m³， 2. 导热系数墙面≤0.024 W/m·K； 3. 抗压强度：墙面＞0.15 MPa； 4. 2cm厚聚苯颗粒保温砂浆找平 5. 挂网格布抹抗裂砂浆 |  | m2 | 121.82
10 | 011403001014 | 抹灰面油漆 | 1.防水真石漆（水包水或水包砂）外墙 |  | m2 | 2734.1
11 | 01B075 | 拆除雨水口 | 1.拆除雨水口 |  | 个 | 15
12 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口 2.图集：11J930-J25-28页，按照原样重新安装钢质雨水口 |  | 个 | 15
13 | 01B076 | 拆除雨落水管 | 1.拆除雨落水管PVC110 |  | m | 237
14 | 031001008001 | 塑料管 | 1.落水管PVC110 2.图集：11J930-J25-28页，按照原样重新安装钢质雨水口 |  | m | 237
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011403001015 | 雨棚装修 | 1.雨棚装修 2.外墙涂料 3.1:2.5水泥砂浆防护层，最薄处10 4.4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材一道（泛起300高卷材附加层） 5.30厚ZGT稀土复合保温浆料找坡 6.钢筋混凝土雨棚板 7.30厚ZGT稀土复合保温浆料找坡 8.弹性抗裂保温砂浆15厚压入一层耐碱玻纤网格布+一层金属网格布 9.外墙真石漆涂料 |  | m2 | 10
16 | 01B064 | 拆除檐沟铁皮 | 1.拆除檐沟铁皮 2.0.5厚彩钢板 |  | m2 | 365.16
17 | 010902009001 | 天沟、檐沟防水 | 1.0.6厚彩钢板（要求双咬口） 2.SBC120高分子防水卷材 3.50厚C30细石砼内掺10%TS95防水剂压实找平 4.SBC120高分子防水隔气层 |  | m | 108.68
18 | 01B065 | 垃圾外运 | 1.垃圾清理至楼外指定地点 2.装载机装车废料，自卸汽车运废料，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 12.11
宿舍楼（行政楼）室内改造
19 | 01B033 | 拆除地砖地面 | 1.拆除原有地砖地面（卫生间） |  | m2 | 245.86
20 | 01B034 | 拆除墙砖墙面 | 1.拆除墙砖墙面（卫生间） |  | m2 | 1331.05
21 | 01B036 | 铲除内墙腻子涂料 | 1.铲除内墙腻子涂料（无水房间） 2.窗户、书柜做防护 |  | m2 | 2987.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 01B037 | 拆除吊顶 | 1.拆除卫生间吊顶 |  | m2 | 245.86
23 | 01B038 | 铲除天棚涂料 | 1.顶棚涂料腻子铲除（无水房间） |  | m2 | 2015.29
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.卫生间地砖地面 2.图集：12J1-33页-楼201-F 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆 4.2.0厚聚合物水泥防水涂料 5.30厚1:3干硬性水泥砂浆 6.陶瓷地砖（防滑） |  | m2 | 245.86
25 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.卫生间墙砖墙面 2.图集：12J1-81页-内墙6-AF 3.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.素水泥浆一道 6.3-4厚1:1水泥加浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶黏剂）粘接层 7.全瓷防滑瓷砖 |  | m2 | 1331.05
26 | 011403001010 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面乳胶漆 2.满刮腻子两遍 |  | m2 | 2987.9
27 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.铝合金方形板 2.轻钢龙骨 3.图集:12J1-99页-棚15 |  | m2 | 245.86
28 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1.天棚涂料 2.2厚面层耐水腻子刮平 3.图集11J930-H23-顶1 |  | m2 | 2015.29
29 | 01B072 | 拆除坐便器 | 1.拆除坐便器 |  | 套 | 18
30 | 031003006003 | 大便器 | 1.坐便器 |  | 组 | 18
31 | 01B066 | 拆除坐便器 | 1.拆除坐便器(保护性拆除） 2.部位：二、三楼 |  | 套 | 36
32 | 031003006001 | 大便器 | 1.坐便器(利旧） 2.部位：二、三楼 |  | 组 | 36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 01B067 | 拆除蹲便器 | 1.拆除蹲便器 |  | 套 | 7
34 | 031003006002 | 大便器 | 1.蹲便器 脚踏开关 |  | 组 | 7
35 | 01B069 | 拆除淋浴器 | 1.拆除淋浴器（保护性拆除） |  | 套 | 54
36 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.淋浴器（利旧） |  | 套 | 54
37 | 01B070 | 拆除洗手盆 | 1.拆除洗手盆 |  | 套 | 61
38 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.洗手盆 |  | 组 | 61
39 | 01B073 | 拆除地漏 | 1.拆除地漏 |  | 套 | 61
40 | 031003008002 | 其他成品卫生器具 | 1.地漏 De110 |  | 组 | 61
41 | 01B074 | 拆除拖布池 | 1.拆除拖布池（保护性拆除） |  | 套 | 54
42 | 031003008003 | 拖布池 | 1.拖布池（利旧） |  | 组 | 54
43 | 01B039 | 垃圾外运 | 1.垃圾清理至楼外指定地点 2.装载机装车废料，自卸汽车运废料，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 57.24
艺体楼屋面改造工程
44 | 01B010 | 拆除檐沟铁皮 | 1.拆除檐沟铁皮 2.0.5厚彩钢板 |  | m2 | 411.02
45 | 010901007001 | 屋面成品天沟、檐沟 | 1.挑檐 2.0.5厚彩钢板 |  | m | 125.31
46 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.檐沟外侧、底部改造 2.基层清理 3.20mm厚聚合物保温砂浆 |  | m2 | 156.64
47 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.外墙涂料 2.满刮腻子两遍 |  | m2 | 156.64
48 | 01B078 | 拆除雨水口 | 1.拆除雨水口 |  | 个 | 12
49 | 040504010003 | 雨水口 | 1.雨水口 2.图集：11J930-J25-28页，按照原样重新安装钢质雨水口 |  | 个 | 12
50 | 01B079 | 拆除雨落水管 | 1.拆除雨落水管PVC110 |  | m | 180
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 031001008003 | 塑料管 | 1.落水管PVC110 2.图集：11J930-J25-28页，按照原样重新安装钢质雨水口 |  | m | 437.4
52 | 01B043 | 垃圾外运 | 1.垃圾清理至楼外指定地点 2.装载机装车废料，自卸汽车运废料，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 7.4
艺体楼采暖改造工程
53 | 01B047 | 拆除暖气片 | 1.拆除暖气片 2.15片以内 |  | 组 | 9
54 | 01B048 | 拆除暖气片 | 1.拆除暖气片 2.30片以内 |  | 组 | 74
55 | 01B049 | 拆除暖气管 | 1.拆除暖气管 2.DN75以下 |  | m | 705.37
56 | 01B050 | 拆除暖气管 | 1.拆除暖气管 2.DN100以下 |  | m | 124.88
57 | 01B051 | 拆除暖气罩 | 1.拆除暖气罩 |  | m | 229
58 | 031001002013 | 镀锌钢管 | 1.采暖管道 2.镀锌钢管 DN100 3.水压试验及水冲洗 |  | m | 14.3
59 | 031001002014 | 镀锌钢管 | 1.采暖管道 2.镀锌钢管 DN80 3.水压试验及水冲洗 |  | m | 110.58
60 | 031001002015 | 镀锌钢管 | 1.采暖管道 2.镀锌钢管 DN70 3.水压试验及水冲洗 |  | m | 42.48
61 | 031001002016 | 镀锌钢管 | 1.采暖管道 2.镀锌钢管 DN50 3.水压试验及水冲洗 |  | m | 45.31
62 | 031001002017 | 镀锌钢管 | 1.采暖管道 2.镀锌钢管 DN40 3.水压试验及水冲洗 |  | m | 35.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 031001002018 | 镀锌钢管 | 1.采暖管道 2.镀锌钢管 DN25 3.水压试验及水冲洗 |  | m | 581.94
64 | 031004001017 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器605型（带柱脚） 2.TZY3-5-6(8) 3.10片/组 |  | 组 | 1
65 | 031004001018 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器605型（带柱脚） 2.TZY3-5-6(8) 3.15片/组 |  | 组 | 8
66 | 031004001019 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器605型（带柱脚） 2.TZY3-5-6(8) 3.20片/组 |  | 组 | 12
67 | 031004001020 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器605型（带柱脚） 2.TZY3-5-6(8) 3.25片/组 |  | 组 | 14
68 | 031004001021 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器605型（带柱脚） 2.TZY3-5-6(8) 3.30片/组 |  | 组 | 47
69 | 031004001022 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器605型（带柱脚） 2.TZY3-5-6(8) 3.40片/组 |  | 组 | 1
70 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.铜闸阀 DN25 |  | 个 | 169
71 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.温控阀 DN25 |  | 个 | 83
72 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.自动排气阀 DN25 |  | 个 | 2
73 | 01B052 | 垃圾外运 | 1.垃圾清理至楼外指定地点 2.装载机装车废料，自卸汽车运废料，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 30
74 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
艺体楼窗户改造
75 | 01B080 | 拆除塑钢窗 | 1.拆除塑钢窗 |  | m2 | 214.68
76 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝塑铝窗 |  | m2 | 171.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝塑铝窗（消防救援窗） |  | m2 | 43.2
78 | 01B081 | 垃圾外运 | 1.垃圾清理至楼外指定地点 2.装载机装车废料，自卸汽车运废料，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 22.33
图书馆室内墙面改造
79 | 01B006 | 铲除内墙腻子涂料 | 1.铲除内墙腻子涂料 2.窗户、书柜做防护 |  | m2 | 3249.56
80 | 011403001009 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面乳胶漆 2.满刮腻子两遍 |  | m2 | 3249.56
81 | 01B045 | 垃圾外运 | 1.垃圾清理至楼外指定地点 2.人工装车，自卸汽车运废料，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 6.5
体育馆室内改造工程
82 | 01B023 | 拆除塑钢窗 | 1.拆除塑钢窗 |  | m2 | 153.81
83 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝塑铝窗 |  | m2 | 153.81
84 | 01B017 | 拆除暖气片 | 1.拆除暖气片 2.15片以内 |  | 组 | 62
85 | 01B018 | 拆除暖气片 | 1.拆除暖气片 2.30片以内 |  | 组 | 24
86 | 01B019 | 拆除暖气管 | 1.拆除暖气管 2.DN75以下 |  | m | 226.95
87 | 01B020 | 拆除暖气管 | 1.拆除暖气管 2.DN100以下 |  | m | 79.79
88 | 031001002008 | 镀锌钢管 | 1.采暖管道 2.镀锌钢管 DN80 3.水压试验及水冲洗 |  | m | 84.79
89 | 031001002009 | 镀锌钢管 | 1.采暖管道 2.镀锌钢管 DN70 3.水压试验及水冲洗 |  | m | 150.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 031001002010 | 镀锌钢管 | 1.采暖管道 2.镀锌钢管 DN50 3.水压试验及水冲洗 |  | m | 47.82
91 | 031001002011 | 镀锌钢管 | 1.采暖管道 2.镀锌钢管 DN40 3.水压试验及水冲洗 |  | m | 28.3
92 | 031001002012 | 镀锌钢管 | 1.采暖管道 2.镀锌钢管 DN25 3.水压试验及水冲洗 |  | m | 341.98
93 | 031004001007 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器605型（带柱脚） 2.TZY3-5-6(8) 3.10片/组 |  | 组 | 8
94 | 031004001008 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器605型（带柱脚） 2.TZY3-5-6(8) 3.12片/组 |  | 组 | 1
95 | 031004001009 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器605型（带柱脚） 2.TZY3-5-6(8) 3.15片/组 |  | 组 | 53
96 | 031004001010 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器605型（带柱脚） 2.TZY3-5-6(8) 3.25片/组 |  | 组 | 14
97 | 031004001011 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器605型（带柱脚） 2.TZY3-5-6(8) 3.20片/组 |  | 组 | 23
98 | 031004001012 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器605型（带柱脚） 2.TZY3-5-6(8) 3.30片/组 |  | 组 | 1
99 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.铜闸阀 DN25 |  | 个 | 86
100 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.温控阀 DN25 |  | 个 | 86
101 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.自动排气阀 DN25 |  | 个 | 1
102 | 01B042 | 垃圾外运 | 1.垃圾清理至楼外指定地点 2.人工装车废料，自卸汽车运废料，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
校园围墙东西北三面改造
103 | 01B053 | 拆除砖砌体 | 1.拆除围墙 |  | m3 | 40.41
104 | 040308001002 | 金属栏杆 | 1.拆除铁艺围栏 |  | m2 | 1043.97
105 | 01B003 | 铲除抹灰涂料 | 1.铲除抹灰及涂料 |  | m2 | 813.89
106 | 010502022002 | 圈梁 | 1.地圈梁C25砼 |  | m3 | 60.95
107 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 地圈梁直筋 1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm |  | t | 4.33
108 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 地圈梁箍筋 1.箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.95
109 | 010401005001 | 实心砖柱 | 1.砖柱370*370 2.3.9米一道 3.MU10非黏土砖，M7.5混合砂浆 |  | m3 | 49.49
110 | 01B004 | 金属栏杆 | 1.铁艺围栏 2.加厚铁艺攀爬围墙高度1.9m 3.12J9-1-21页砖垛铁栅围墙 |  | m2 | 1043.97
111 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙面抹灰 2.20厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 1389.66
112 | 011203003004 | 块料墙面 | 1.围墙墙面砖 2.20厚M15水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 813.89
113 | 011203003005 | 块料柱面 | 1.围墙柱面砖 2.20厚M15水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 575.77
114 | 01B056 | 垃圾外运 | 1.垃圾清理至楼外指定地点 2.装载机装车废料，自卸汽车运废料，运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 68.02
水池子上墙面改造
115 | 01B057 | 铲除墙砖 | 1.铲除墙砖 2.清理墙体表面 |  | m2 | 25
116 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙面抹灰 2.20厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 011203003006 | 块料墙、柱面 | 1.水池上墙面粘瓷砖（瓷砖样式规格甲方定） 2.20厚1:3水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 26
118 | 01B058 | 垃圾外运 | 1.垃圾清理至楼外指定地点 2.人工装车废料，自卸汽车运废料，运距投标单位自行考虑（暂按5km考虑） |  | m3 | 0.51
水池改造
119 | 01B082 | 拆除地面砖 | 1.拆除地面砖 |  | m2 | 98
120 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.水池地面粘瓷砖（瓷砖样式规格甲方定） 2.20厚1:3水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 98
121 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm |  | m2 | 98
122 | 01B083 | 垃圾外运 | 1.装载机装车废料，自卸汽车运废料，运距投标单位自行考虑（暂按5km考虑） |  | m3 | 3.53
大门改造
123 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.一、二类土 |  | m3 | 11.84
124 | 010102007001 | 回填方 | 1.原土回填 2.夯实系数满足设计要求 |  | m3 | 3.43
125 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运 2.装车、余土外运 3.运距：投标单位自行考虑 |  | m3 | 8.41
126 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.垫层 2.C15混凝土 |  | m3 | 1.84
127 | 010502002001 | 条形基础 | 1.条形基础 2.C30混凝土 |  | m3 | 6.57
128 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.现浇板 2.C30混凝土 |  | m3 | 1.16
129 | 010502022001 | 圈梁 | 1.圈梁 2.C30混凝土 |  | m3 | 0.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 010502021001 | 构造柱 | 1.构造柱 2.C30混凝土 |  | m3 | 0.73
131 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 圈梁直筋 1.带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以上 |  | t | 0.058
132 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 构造柱直筋 1.带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以上 |  | t | 0.051
133 | 010506010005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 构造柱箍筋 1.带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 |  | t | 0.027
134 | 010506010006 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 圈梁箍筋 1.带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 |  | t | 0.02
135 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 板直筋 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以上 |  | t | 0.008
136 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 板直筋 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 |  | t | 0.086
137 | 010505003002 | 地圈梁模板 | 1.地圈梁模板 |  | m2 | 292.87
138 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.垫层模板 |  | m2 | 1.98
139 | 010505002003 | 基础模板 | 1.条基基础模板 |  | m2 | 7.61
140 | 010505012002 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 7.81
141 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 |  | m2 | 7.56
142 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.现浇板模板 |  | m2 | 8.15
143 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.围护墙240 2.MU10承重混凝土实心砖 M10混合砂浆砌筑 |  | m3 | 3.63
144 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.围护墙630 2.MU10承重混凝土实心砖 M10混合砂浆砌筑 |  | m3 | 2.28
145 | 010401002004 | 实心砖墙 | 1.异型围护墙240-630 2.MU10承重混凝土实心砖 M10混合砂浆砌筑 |  | m3 | 5.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
146 | 011403001012 | 门牌内部墙面装修 | 1.门牌内部装修 2. 20厚混合砂浆配比1:1:6找平 3. 9厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 喷或滚刷底涂料一遍 7. 喷或滚刷面层涂料二遍 |  | m2 | 28.55
147 | 011203003002 | 门牌上部装修 | 1.门牌上部装修：干挂石材外墙面，采用芝麻白压光面花岗岩（600*600*25） 2. 20厚1:3防水砂浆找平层 3. 贴玻璃丝布加固层 4. 刷第二道高弹SBS聚合物防水涂料3mm厚 5. 刷第一道高弹SBS聚合物防水涂料3mm厚结合层 6. 刷冷底子油一道 7.钢筋混凝土现浇板结构层找平找坡（2%） |  | m2 | 9.99
148 | 011203003003 | 门牌外墙装修 | 1.门牌外墙装修：干挂石材外墙面，采用芝麻白压光面花岗岩（600*600*25） 2. 20厚1:3防水砂浆找平层 |  | m2 | 35.22
149 | 011403001013 | 门牌内部天棚装修 | 1.门牌内部天棚装修 2. 5厚1:3水泥砂浆打底 3. 3厚1:2水泥砂浆抹平 4. 表面刷（喷）涂料，白色高级防水涂料 |  | m2 | 6.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
150 | 010802003001 | 电动平开门 | 1.电动平开门（非标） 2.2000*1800 （配套智能门禁系统） |  | m2 | 3.6
151 | 010804005001 | 电动伸缩门 | 1.成品电动悬臂平移大门（非标） 2.预埋件、接地、电源及控制线缆（由专业厂家深化设计） 3.参见图集15J001-28页-YMG-B018D,H=1.8m |  | m2 | 12.6
152 | 011508001001 | 美术字 | 1.金属鎏金字体 |  | 个 | 18
大门电气预埋
153 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.一、二类土 |  | m3 | 60.75
154 | 010102007002 | 回填方 | 1.原土回填 2.夯实系数满足设计要求 |  | m3 | 60.75
155 | 030412001002 | 配管 | 1.直埋管 2.PVC32 |  | m | 30
宿舍楼东侧树池
156 | 010501001003 | 砂垫层 | 1.中粗砂分层夯实,夯实系数0.96 |  | m3 | 2.94
157 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.100厚C20素混凝土 |  | m3 | 1.4
158 | 010502010001 | 钢筋混凝土树池 | 1.钢筋混凝土树池 2.C30防水钢筋混凝土(抗渗等级P6) |  | m3 | 4.54
159 | 010506004001 | 现浇混凝土树池钢筋 | 钢筋混凝土树池直筋 1.HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.177
160 | 010506004002 | 现浇混凝土树池钢筋 | 钢筋混凝土树池直筋 1.HRB400以内 直径≤10mm |  | t | 0.207
161 | 010506004003 | 现浇混凝土树池钢筋 | 钢筋混凝土树池箍筋 1.HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.212
162 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.20厚1:2.5防水砂浆(掺水泥用量10%TS95防水剂) |  | m2 | 66.64
163 | 031001008004 | 塑料管 | 1.PVC-U50 |  | m | 1.5
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【满洲里市第一中学校舍维修
措施项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001001 | 脚手架
2.2 | 011601001002 | 脚手架
2.3 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【满洲里市第一中学校舍维修
其他项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 303241.46 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 30000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 30000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 333241.46 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【满洲里市第一中学校舍维修改造
暂列金额明细表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 303241.46
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 303241.46
合 计 |  | - | - |  | 303241.46
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【满洲里市第一中学校舍维
专业工程暂估价明细表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 附墙管线、照明、窗户护栏、牌匾等均移至保温层外重新固定 | 27522.94 | 2477.06 |  | 30000
本页小计 |  | 27522.94 | 2477.06 |  | 30000 | [5 empty] | -
合计 |  | 27522.94 | 2477.06 |  | 30000 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【满洲里市第一中学校舍维修改造项目-
计日工表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【满洲里市第一中学校舍维修改造项
增值税计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-建筑 |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【满洲里市第一中学_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-室外 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
宿舍楼东侧树池
1 | 040602045001 | 滤料 | 1.粒径20-50碎石,0.3x0.3x0.3m3 |  | m3 | 0.08
2 | 060302004001 | 反滤层土工布、土工膜等铺设 | 1.外裹无纺布200g/m3 |  | m2 | 5.4
3 | 010609002001 | 成品防腐木树池凳 | 1.层品防腐木栅栏 2.图集：12J9-2-55页-中围栏(四)-2(木钉改为316不锈钢自攻螺丝) |  | m2 | 28
4 | 010609002002 | 成品防腐木栅栏 | 1.成品防腐木栅栏 2.图集：12J9-2-55页-中围栏(四)-2(木钉改为316不锈钢自攻螺丝) |  | m | 51.2
教学楼北侧树池
5 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原有路缘石 |  | m | 45.26
6 | 01B001 | 拆除原有栅栏 | 1.拆除原有栅栏 |  | m | 36.1
7 | 010609002003 | 成品防腐木栅栏 | 1.成品防腐木栅栏 2.图集：12J9-2-55页-中围栏(四)-2(木钉改为316不锈钢自攻螺丝) |  | m | 81.36
8 | 01B002 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运 2.垃圾清理外运 3.运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 3.77
新建篮球场两个
9 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.机械拆除150mm厚混凝土基层 2.垃圾清理 |  | m2 | 457.9
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.地面混凝土 2.铺设150厚C30混凝土基层（按4m分仓跳格浇筑） 3.塑料薄膜养护 |  | m2 | 457.9
11 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.切缝、填沥青玛蹄脂宽6mm深度50mm |  | m | 644.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-室外 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.硅PU塑胶地面（环保无毒、防滑耐候） 2.铺设6mm硅PU层 |  | m2 | 457.9
13 | 040205007001 | 标线 | 1.标线 2.采用双组份聚氨酯塑胶跑道专用划线漆按标准跑道施划，线宽50mm，薄涂两遍，总厚度0.2mm |  | m2 | 97.26
14 | 01B003 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运 2.垃圾清理外运 3.运距投标单位自行考虑 |  | m3 | 68.69
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【满洲里市第一中学校舍维修_1
措施项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-室外 |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 041201017 | 文明施工费
1.2 | 041201017001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 041201016001 | 临时设施费
1.4 | 041201020001 | 雨季施工增加费
1.5 | 041201024001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 04B001 | 工程定位复测费
1.7 | 041201023001 | 二次搬运费
1.8 | 041201022001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 041201021001 | 夜间施工增加费
1.10 | 041201021002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 041201020002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【满洲里市第一中学校舍维修_1
其他项目清单计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-室外 |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 20834.58 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 20834.58 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【满洲里市第一中学校舍维修改造_1
暂列金额明细表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-室外 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 | 260432.28 | 8 |  | 20834.58
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 20834.58
合 计 |  | - | - |  | 20834.58
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【满洲里市第一中学校舍维_1
专业工程暂估价明细表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-室外 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【满洲里市第一中学校舍维修改造项目-_1
计日工表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-室外 |  |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【满洲里市第一中学校舍维修改造项_1
增值税计价表
工程名称：满洲里市第一中学校舍维修改造项目-室外 |  |  | 标段：满洲里市第一中学校舍维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计