## 表C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 殡仪馆火灾报警系统
标段名称： |  |  | 商都县殡仪馆消防改造工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 70,411.30
| （大写）： |  |  | 柒万零肆佰壹拾壹元叁角
| 编 制 人 | : |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | : |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | : |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | : |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | : |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | : |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | :

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：殡仪馆火灾报警系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 火灾报警 | [6 empty] | 47614.81
1 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.总线制:区域报警控制器 2.控制点数量:200点以下 |  | 台 | 1 |  | 4852.32 | 4852.32
2 | 030904011001 | 楼层显示器 | 1.规格:楼层显示器 |  | 台 | 2 |  | 1245.98 | 2491.96
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 |  | 个 | 66 |  | 113.06 | 7461.96
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 6 |  | 189.24 | 1135.44
5 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 |  | 个 | 6 |  | 155.81 | 934.86
6 | 030904003002 | 消火栓报警按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 11 |  | 148.4 | 1632.4
7 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 |  | 部 | 1 |  | 107.77 | 107.77
8 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 5 |  | 235.69 | 1178.45
9 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:吸顶扬声器 |  | 个 | 10 |  | 114.04 | 1140.4
10 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 8 |  | 433.01 | 3464.08
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 838.09 |  | 17.34 | 14532.48
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:明配 |  | m | 17.21 |  | 18.56 | 319.42
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号线、广播线 2.型号:NH-RVS2*1.5 |  | m | 709.95 |  | 4.99 | 3542.65
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:NH-BV2.5 |  | m | 381.14 |  | 4.66 | 1776.11
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电话线 2.型号:NH-RVVP2*1.0 |  | m | 96.94 |  | 5.39 | 522.51
16 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV7*1.5 |  | m | 18.74 |  | 18.78 | 351.94
17 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:分线盒 2.安装形式:明装 |  | 个 | 107 |  | 11.81 | 1263.67
18 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防广播、电话插孔调试 |  | 个 | 16 |  | 44 | 704
19 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防分机调试 |  | 个 | 1 |  | 69.01 | 69.01
本页小计 | [8 empty] | 47481.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：殡仪馆火灾报警系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火阀调试 |  | 个 | 1 |  | 133.38 | 133.38
|  | 电气火灾、电源监控、防火门监控 | [6 empty] | 8614.4
21 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:双常闭门 |  | 个 | 6 |  | 393.45 | 2360.7
22 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:双常开门 |  | 个 | 2 |  | 463.45 | 926.9
23 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:电气火灾传感器（模块） |  | 个 | 2 |  | 513.45 | 1026.9
24 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:电压信号传感器（模块） |  | 个 | 1 |  | 523.45 | 523.45
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 116.7 |  | 17.34 | 2023.58
26 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:防火门监控信号线 2.型号:WDZN-RVS2*1.5 |  | m | 82.2 |  | 4.82 | 396.2
27 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:消防电源监控、电气火灾监控信号线 2.型号:WDZN-RVSP2*1.5 |  | m | 36.9 |  | 5.01 | 184.87
28 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 |  | m | 238.17 |  | 4.92 | 1171.8
本页小计 | [8 empty] | 8747.78
合 计 | [8 empty] | 56229.21

## 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：殡仪馆火灾报警系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
火灾报警
1 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.总线制:区域报警控制器 2.控制点数量:200点以下 |  | 台 | 821.47 | 3725.59 |  | 36.41 | 149.36 | 119.49 | 4852.32
2 | 030904011001 | 楼层显示器 | 1.规格:楼层显示器 |  | 台 | 601.94 | 417.42 |  | 29.62 | 109.44 | 87.56 | 1245.98
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 |  | 个 | 36.01 | 65.07 |  | 0.19 | 6.55 | 5.24 | 113.06
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 75.7 | 88.77 |  | 0 | 13.76 | 11.01 | 189.24
5 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 |  | 个 | 50.56 | 88.64 |  | 0.07 | 9.19 | 7.35 | 155.81
6 | 030904003002 | 消火栓报警按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 75.82 | 47.69 |  | 0.07 | 13.79 | 11.03 | 148.4
7 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 |  | 部 | 26.41 | 72.65 |  | 0.07 | 4.8 | 3.84 | 107.77
8 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 126.38 | 67.2 |  | 0.75 | 22.98 | 18.38 | 235.69
9 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:吸顶扬声器 |  | 个 | 46.88 | 51.75 |  | 0.07 | 8.52 | 6.82 | 114.04
10 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 243.78 | 108.09 |  | 1.36 | 44.32 | 35.46 | 433.01
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 9.22 | 5.11 |  | 0 | 1.67 | 1.34 | 17.34
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:明配 |  | m | 9.52 | 5.93 |  | 0 | 1.73 | 1.38 | 18.56
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号线、广播线 2.型号:NH-RVS2*1.5 |  | m | 0.91 | 3.79 |  | 0 | 0.16 | 0.13 | 4.99
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:NH-BV2.5 |  | m | 1.02 | 3.3 |  | 0 | 0.19 | 0.15 | 4.66
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电话线 2.型号:NH-RVVP2*1.0 |  | m | 0.91 | 4.18 |  | 0 | 0.17 | 0.13 | 5.39
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：殡仪馆火灾报警系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
16 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV7*1.5 |  | m | 3.64 | 12.77 |  | 1.18 | 0.66 | 0.53 | 18.78
17 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:分线盒 2.安装形式:明装 |  | 个 | 6.95 | 2.59 |  | 0 | 1.26 | 1.01 | 11.81
18 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防广播、电话插孔调试 |  | 个 | 29.19 | 3.01 |  | 2.24 | 5.31 | 4.25 | 44
19 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防分机调试 |  | 个 | 44.23 | 6.64 |  | 3.67 | 8.04 | 6.43 | 69.01
20 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火阀调试 |  | 个 | 82.15 | 17.47 |  | 6.87 | 14.94 | 11.95 | 133.38
电气火灾、电源监控、防火门监控
21 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:双常闭门 |  | 个 | 218.52 | 102.06 |  | 1.36 | 39.73 | 31.78 | 393.45
22 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:双常开门 |  | 个 | 218.52 | 172.06 |  | 1.36 | 39.73 | 31.78 | 463.45
23 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:电气火灾传感器（模块） |  | 个 | 218.52 | 222.06 |  | 1.36 | 39.73 | 31.78 | 513.45
24 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:电压信号传感器（模块） |  | 个 | 218.52 | 232.06 |  | 1.36 | 39.73 | 31.78 | 523.45
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 9.22 | 5.11 |  | 0 | 1.67 | 1.34 | 17.34
26 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:防火门监控信号线 2.型号:WDZN-RVS2*1.5 |  | m | 0.91 | 3.62 |  | 0 | 0.16 | 0.13 | 4.82
27 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:消防电源监控、电气火灾监控信号线 2.型号:WDZN-RVSP2*1.5 |  | m | 0.91 | 3.8 |  | 0 | 0.17 | 0.13 | 5.01
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：殡仪馆火灾报警系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
28 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 |  | m | 1.02 | 3.56 |  | 0 | 0.19 | 0.15 | 4.92

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：殡仪馆火灾报警系统 |  |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：殡仪馆火灾报警系统 |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一 |  |  |  | 717.06 | 详见明细表E.3.2
1.1 | 031401010 | 文明施工费 |  |  |  | 387.92 | 详见明细表E.3.2
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费 |  |  |  | 188.08 | 详见明细表E.3.2
1.3 | 031401012001 | 临时设施费 |  |  |  | 199.84 | 详见明细表E.3.2
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费 |  |  |  | 117.55 | 详见明细表E.3.2
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 188.08 | 详见明细表E.3.2
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费 |  |  |  | 23.51 | 详见明细表E.3.2
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 二 | 措施项目二 |  |  |  | 1230.56 | 详见明细表E.3.2
2.1 | 031401001002 | 脚手架 |  |  |  | 1230.56 | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [5 empty] | 1947.62 | -
合 计 | [5 empty] | 1947.62 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：殡仪馆火灾报警系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 一 | 措施项目一 |  |  |  | 717.06 | 164.47 | 493.4 |  | 0 | 32.9 | 26.3
1.1 | 031401010 | 文明施工费 |  |  |  | 387.92 | 88.98 | 266.92 |  | 0 | 17.8 | 14.23
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费 | 21569.08 |  | 0.8 | 188.08 | 43.14 | 129.41 |  | 0 | 8.63 | 6.9
1.3 | 031401012001 | 临时设施费 | 21569.08 |  | 0.85 | 199.84 | 45.84 | 137.51 |  | 0 | 9.17 | 7.33
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费 | 21569.08 |  | 0.5 | 117.55 | 26.96 | 80.89 |  | 0 | 5.39 | 4.31
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 | 21569.08 |  | 0.8 | 188.08 | 43.14 | 129.41 |  | 0 | 8.63 | 6.9
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费 | 21569.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费 | 21569.08 |  | 0.1 | 23.51 | 5.39 | 16.18 |  | 0 | 1.08 | 0.86
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费 | 21569.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 二 | 措施项目二 |  |  |  | 1230.56 | 408.07 | 688.94 |  | 0 | 74.19 | 59.36
2.1 | 031401001002 | 脚手架 |  |  |  | 1230.56 | 408.07 | 688.94 |  | 0 | 74.19 | 59.36
合 计 | [5 empty] | 1947.62 | 572.54 | 1182.34 |  |  | 107.09 | 85.66 | -
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：殡仪馆火灾报警系统 |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  | 1881.48 |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费 |  | 4539.21
合 计 |  |  | 6420.69 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：殡仪馆火灾报警系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：殡仪馆火灾报警系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：殡仪馆火灾报警系统 |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  | 64597.52 |  | 9 | 5813.78
合 计 | [6 empty] | 5813.78