## 表C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 殡仪馆防排烟系统
标段名称： |  |  | 商都县殡仪馆消防改造工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 66,674.44
| （大写）： |  |  | 陆万陆仟陆佰柒拾肆元肆角肆分
| 编 制 人 | : |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | : |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | : |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | : |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | : |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | : |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | :

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：殡仪馆防排烟系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:排烟风机 2.型号:No9.0-1 3.规格:Q=30000m³/h,P=448Pa,N=11KW |  | 台 | 1 |  | 4094.85 | 4094.85
2 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度电动防火阀 2.型号:1250*400 |  | 个 | 2 |  | 749.05 | 1498.1
3 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:16目不锈钢钢丝网 2.型号:1250*400 |  | 个 | 1 |  | 182.38 | 182.38
4 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:排风风机柔性接口 2.材质:帆布 3.类型:圆形 |  | m2 | 2.36 |  | 381.51 | 900.36
5 | 030703007002 | 远程多页排烟口 | 1.名称:远程多页排烟口 2.型号:600*500 |  | 个 | 8 |  | 370.83 | 2966.64
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管立管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1400*1000 5.板材厚度:1.2 |  | m2 | 9.6 |  | 153.75 | 1476
7 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250*400 5.板材厚度:1.2 |  | m2 | 299.2 |  | 138.03 | 41298.58
8 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  | 1487.73 | 1487.73
本页小计 | [8 empty] | 53904.64
合 计 | [8 empty] | 53904.64

## 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：殡仪馆防排烟系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:排烟风机 2.型号:No9.0-1 3.规格:Q=30000m³/h,P=448Pa,N=11KW |  | 台 | 657.17 | 3200.69 |  | 21.91 | 119.49 | 95.59 | 4094.85
2 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度电动防火阀 2.型号:1250*400 |  | 个 | 144.32 | 553.02 |  | 4.48 | 26.24 | 20.99 | 749.05
3 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:16目不锈钢钢丝网 2.型号:1250*400 |  | 个 | 65.46 | 95.41 |  | 0.09 | 11.9 | 9.52 | 182.38
4 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:排风风机柔性接口 2.材质:帆布 3.类型:圆形 |  | m2 | 201.83 | 112.4 |  | 1.22 | 36.7 | 29.36 | 381.51
5 | 030703007002 | 远程多页排烟口 | 1.名称:远程多页排烟口 2.型号:600*500 |  | 个 | 57.88 | 293.92 |  | 0.09 | 10.52 | 8.42 | 370.83
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管立管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1400*1000 5.板材厚度:1.2 |  | m2 | 67.55 | 63.19 |  | 0.91 | 12.28 | 9.83 | 153.75
7 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250*400 5.板材厚度:1.2 |  | m2 | 58.62 | 59.02 |  | 1.21 | 10.66 | 8.53 | 138.03
8 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 493.35 | 832.92 |  | 0 | 89.7 | 71.76 | 1487.73

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：殡仪馆防排烟系统 |  |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：殡仪馆防排烟系统 |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一 |  |  |  | 631.99 | 详见明细表E.3.2
1.1 | 031401010 | 文明施工费 |  |  |  | 341.9 | 详见明细表E.3.2
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费 |  |  |  | 165.77 | 详见明细表E.3.2
1.3 | 031401012001 | 临时设施费 |  |  |  | 176.13 | 详见明细表E.3.2
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费 |  |  |  | 103.6 | 详见明细表E.3.2
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 165.77 | 详见明细表E.3.2
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费 |  |  |  | 20.72 | 详见明细表E.3.2
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 二 | 措施项目二 |  |  |  | 850.13 | 详见明细表E.3.2
2.1 | 031401001003 | 脚手架 |  |  |  | 850.13 | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [5 empty] | 1482.12 | -
合 计 | [5 empty] | 1482.12 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：殡仪馆防排烟系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 一 | 措施项目一 |  |  |  | 631.99 | 144.95 | 434.88 |  | 0 | 28.98 | 23.18
1.1 | 031401010 | 文明施工费 |  |  |  | 341.9 | 78.42 | 235.26 |  | 0 | 15.68 | 12.54
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费 | 19010.79 |  | 0.8 | 165.77 | 38.02 | 114.07 |  | 0 | 7.6 | 6.08
1.3 | 031401012001 | 临时设施费 | 19010.79 |  | 0.85 | 176.13 | 40.4 | 121.19 |  | 0 | 8.08 | 6.46
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费 | 19010.79 |  | 0.5 | 103.6 | 23.76 | 71.29 |  | 0 | 4.75 | 3.8
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 | 19010.79 |  | 0.8 | 165.77 | 38.02 | 114.07 |  | 0 | 7.6 | 6.08
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费 | 19010.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费 | 19010.79 |  | 0.1 | 20.72 | 4.75 | 14.26 |  | 0 | 0.95 | 0.76
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费 | 19010.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 二 | 措施项目二 |  |  |  | 850.13 | 281.91 | 475.96 |  | 0 | 51.26 | 41
2.1 | 031401001003 | 脚手架 |  |  |  | 850.13 | 281.91 | 475.96 |  | 0 | 51.26 | 41
合 计 | [5 empty] | 1482.12 | 426.86 | 910.84 |  |  | 80.24 | 64.18 | -
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：殡仪馆防排烟系统 |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  | 1781.63 |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费 |  | 4000.82
合 计 |  |  | 5782.45 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：殡仪馆防排烟系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：殡仪馆防排烟系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：殡仪馆防排烟系统 |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  | 61169.21 |  | 9 | 5505.23
合 计 | [6 empty] | 5505.23