## 单位工程投标报价汇总表（24清单）
单位工程投标报价汇总表
工程名称：市社会福利院-安装维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 显示基数说明 | 费率(%) |  | 金额 | 备注
1 | 分部分项工程费 | FBFXHJ | 分部分项合计
1.1 | 社会福利院
2 | 措施项目工程费 | CSXMHJ | 措施项目合计
2.1 | 其中：安全文明施工费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费
3 | 其他项目费 | QTXMHJ | 其他项目合计
3.1 | 其中：暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | ZYGCZGJ | 专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 其中：总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费 | CLJYSYF | 材料检验试验费
4 | 增值税 | F1+F2+F3-F3_2 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 9
5 | 工程造价 | F1+F2+F3+F4 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+增值税

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市社会福利院-安装维修改造工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
社会福利院
1 | 030506010005 | 摄像机安装 | 1.名称:摄像机安装 2.安装调试并清理现场 3.利旧不含主材费 |  | 台 | 26
2 | 030506010006 | 摄像机拆除 | 1.名称:摄像机拆除 2.包括拆除并搬运至指定地点、清理现场 |  | 台 | 26
3 | 030413002005 | 壁灯安装 | 1.名称:壁灯安装 2.接线并清理现场 3.利旧不含主材费 |  | 套 | 12
4 | 030413002006 | 壁灯拆除 | 1.名称:壁灯拆除 2.包括拆除并搬运至指定地点、清理现场 |  | 套 | 12
5 | 030413002007 | 射灯安装 | 1.名称:射灯安装 2.接线并清理现场 3.利旧不含主材费 |  | 套 | 4
6 | 030413002008 | 射灯拆除 | 1.名称:射灯拆除 2.包括拆除并搬运至指定地点、清理现场 |  | 套 | 4
7 | 030701003007 | 空调室外机安装 | 1.名称:空调室外机安装 2.安装调试并清理现场 3.利旧不含主材费 |  | 台 | 11
8 | 030701003008 | 空调室外机拆除 | 1.名称：空调室外机拆除 2.包括拆除空调室外机及设备附件、托吊支架,清理拆除现场,运至指定的地点。 |  | 台 | 11
9 | 080505005002 | 广播安装 | 1.名称:广播安装 2.安装调试并清理现场 3.利旧不含主材费 |  | 套 | 15
10 | 080505005001 | 广播拆除 | 1.名称：空调室外机拆除 2.包括接头线拆除、扬声器拆除、搬运至指定地点、清理现场 |  | 套 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市社会福利院-安装维修改造工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030305003001 | 空调栏板 | 1.名称:空调栏板安装 2.利旧不含主材费 |  | t | 0.726
12 | 030305003002 | 空调栏板拆除 | 1.名称：空调栏板拆除 2.包括拆除空调栏板,清理拆除现场,运至指定的地点。 |  | t | 0.726
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：市社会福利院-安装维修改造工程 |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：市社会福利院-安装维修改造工程 |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
2 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：市社会福利院-安装维修改造工程 |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计