## 单位工程投标报价汇总表（24清单）
单位工程投标报价汇总表
工程名称：民政福利园室外工程-门房及入口工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 显示基数说明 | 费率(%) |  | 金额 | 备注
1 | 分部分项工程费 | FBFXHJ | 分部分项合计
1.1 | 儿童福利院入口
1.2 | 养老公寓入口
1.3 | 社会福利院入口
1.4 | 救助站入口
1.5 | 特殊学校入口
2 | 措施项目工程费 | CSXMHJ | 措施项目合计
2.1 | 其中：安全文明施工费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费
3 | 其他项目费 | QTXMHJ | 其他项目合计
3.1 | 其中：暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | ZYGCZGJ | 专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 其中：总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费 | CLJYSYF | 材料检验试验费
4 | 增值税 | F1+F2+F3-F3_2 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 9
5 | 工程造价 | F1+F2+F3+F4 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+增值税

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：民政福利园室外工程-门房及入口工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
儿童福利院入口
土建装饰
1 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 新做入口景墙 外立面喷黄色真石漆2遍 刷底漆、真石漆、罩面漆 |  | m2 | 73.56
2 | 011508001003 | 美术字 | 400高50厚金属字 制作安装 |  | 个 | 10
3 | 011502001004 | 装饰线条 | 50X20X2厚栗色矩形钢 与预埋钢销焊接 间距800预埋一处钢销 制作、安装 |  | m | 3
4 | 010805003003 | 电动伸缩门 | 新建电动伸缩门 长度：10.5米 材质:均为铝合金 机头数量:1组 启动装置、五金、电子配件、管线等全部安装 |  | 套 | 1
5 | 010805001002 | 电子感应门 | 铝合金电动人行平开门 人行门有人脸识别开门功能 启动装置、五金、电子配件、管线等全部安装 具体尺寸详见设计图纸 |  | 套 | 1
6 | 010805003008 | 电动升降挡车柱 | 可遥控电动升降挡车柱 直径：300mm 高度：600mm 材质:304不锈钢 启动装置、五金、电子配件、管线等全部安装 电动装置箱：按2台控制箱计入 |  | 个 | 8
7 | 010506011005 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:圆钢筋HPB400以内直径≤10mm 2、制作、运输、绑扎、安装等 |  | t | 0.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：民政福利园室外工程-门房及入口工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010501001013 | 基础垫层 | 300厚粗砂垫层 素土夯实，压实系数≥0.95 |  | m3 | 5.51
9 | 010501001014 | 基础垫层 | 100厚C15商品混凝土基础垫层 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 1.66
10 | 010502002005 | 条形基础 | 200厚C30商品混凝土 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 2.95
11 | 010401002005 | 实心砖墙 | MU20蒸压灰砂砖 M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 15
12 | 010502013005 | 混凝土顶 | C30商品混凝土 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 1.62
13 | 010501001015 | 基础垫层 | 100厚C15商品混凝土垫层 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 0.86
养老公寓入口
土建装饰
14 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 新做入口景墙 外立面喷黄色真石漆2遍 刷底漆、真石漆、罩面漆 |  | m2 | 100.24
15 | 011508001002 | 美术字 | 400高50厚金属字 制作安装 |  | 个 | 12
16 | 011502001003 | 装饰线条 | 50X20X2厚栗色矩形钢 与预埋钢销焊接 间距800预埋一处钢销 制作、安装 |  | m | 11
17 | 010506011006 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:圆钢筋HPB400以内直径≤10mm 2、制作、运输、绑扎、安装等 |  | t | 0.25
18 | 010501001016 | 基础垫层 | 300厚粗砂垫层 素土夯实，压实系数≥0.95 |  | m3 | 5.14
19 | 010501001017 | 基础垫层 | 100厚C15商品混凝土基础垫层 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 1.55
20 | 010502002006 | 条形基础 | 200厚C30商品混凝土 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 2.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：民政福利园室外工程-门房及入口工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010401002006 | 实心砖墙 | MU20蒸压灰砂砖 M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 10.5
22 | 010502013006 | 实心楼板 | C30商品混凝土 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 1.52
23 | 010501001018 | 基础垫层 | 100厚C15商品混凝土垫层 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 0.81
社会福利院入口
24 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 新做入口景墙 外立面喷黄色真石漆2遍 刷底漆、真石漆、罩面漆 |  | m2 | 66
25 | 011508001004 | 美术字 | 400高50厚金属字 制作安装 |  | 个 | 23
26 | 011502001005 | 装饰线条 | 50X20X2厚栗色矩形钢 与预埋钢销焊接 间距800预埋一处钢销 制作、安装 |  | m | 7
27 | 010805003005 | 电动伸缩门 | 新建电动伸缩门 长度：10米 材质:均为铝合金 机头数量:1组 启动装置、五金、电子配件、管线等全部安装 |  | 套 | 1
28 | 010805001003 | 电子感应门 | 铝合金电动人行平开门 人行门有人脸识别开门功能 启动装置、五金、电子配件、管线等全部安装 具体尺寸详见设计图纸 |  | 套 | 1
29 | 010506011001 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:圆钢筋HPB400以内直径≤10mm 2、制作、运输、绑扎、安装等 |  | t | 0.27
30 | 010501001001 | 基础垫层 | 300厚粗砂垫层 素土夯实，压实系数≥0.95 |  | m3 | 5.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：民政福利园室外工程-门房及入口工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 010501001002 | 基础垫层 | 100厚C15商品混凝土基础垫层 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 1.66
32 | 010502002001 | 条形基础 | 200厚C30商品混凝土 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 2.95
33 | 010401002001 | 实心砖墙 | MU20蒸压灰砂砖 M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 15
34 | 010502013001 | 混凝土顶 | C30商品混凝土 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 1.62
35 | 010501001003 | 基础垫层 | 100厚C15商品混凝土垫层 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 0.86
救助站入口
36 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 新做入口景墙 外立面喷黄色真石漆2遍 刷底漆、真石漆、罩面漆 |  | m2 | 142.32
37 | 011508001005 | 美术字 | 400高50厚金属字 制作安装 |  | 个 | 33
38 | 011502001006 | 装饰线条 | 50X20X2厚栗色矩形钢 与预埋钢销焊接 间距800预埋一处钢销 制作、安装 |  | m | 6.4
39 | 010805003006 | 电动伸缩门 | 新建电动伸缩门 长度：12米 材质:均为铝合金 机头数量:1组 启动装置、五金、电子配件、管线等全部安装 |  | 套 | 1
40 | 010805001004 | 电子感应门 | 铝合金电动人行平开门 人行门有人脸识别开门功能 启动装置、五金、电子配件、管线等全部安装 具体尺寸详见设计图纸 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：民政福利园室外工程-门房及入口工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010506011002 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:圆钢筋HPB400以内直径≤10mm 2、制作、运输、绑扎、安装等 |  | t | 0.25
42 | 010501001004 | 基础垫层 | 300厚粗砂垫层 素土夯实，压实系数≥0.95 |  | m3 | 5.14
43 | 010501001005 | 基础垫层 | 100厚C15商品混凝土基础垫层 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 1.55
44 | 010502002002 | 条形基础 | 200厚C30商品混凝土 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 2.76
45 | 010401002002 | 实心砖墙 | MU20蒸压灰砂砖 M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 15.19
46 | 010502013002 | 实心楼板 | C30商品混凝土 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 1.52
47 | 010501001006 | 基础垫层 | 100厚C15商品混凝土垫层 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 0.81
特殊学校入口
48 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 新做入口景墙 外立面喷黄色真石漆2遍 刷底漆、真石漆、罩面漆 |  | m2 | 162.06
49 | 011508001006 | 美术字 | 400高50厚金属字 制作安装 |  | 个 | 11
50 | 011502001007 | 装饰线条 | 50X20X2厚栗色矩形钢 与预埋钢销焊接 间距800预埋一处钢销 制作、安装 |  | m | 7.6
51 | 010805003007 | 电动伸缩门 | 新建电动伸缩门 长度：6米 材质:均为铝合金 机头数量:1组 启动装置、五金、电子配件、管线等全部安装 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：民政福利园室外工程-门房及入口工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 010805001005 | 电子感应门 | 铝合金电动人行平开门 人行门有人脸识别开门功能 启动装置、五金、电子配件、管线等全部安装 具体尺寸详见设计图纸 |  | 套 | 1
53 | 010506011003 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:圆钢筋HPB400以内直径≤10mm 2、制作、运输、绑扎、安装等 |  | t | 0.28
54 | 010501001007 | 基础垫层 | 300厚粗砂垫层 素土夯实，压实系数≥0.95 |  | m3 | 5.75
55 | 010501001008 | 基础垫层 | 100厚C15商品混凝土基础垫层 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 1.73
56 | 010502002003 | 条形基础 | 200厚C30商品混凝土 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 3.08
57 | 010401002003 | 实心砖墙 | MU20蒸压灰砂砖 M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 16.86
58 | 010502013003 | 实心楼板 | C30商品混凝土 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 1.69
59 | 010501001009 | 基础垫层 | 100厚C15商品混凝土垫层 浇筑、运输、泵送 |  | m3 | 0.9
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：民政福利园室外工程-门房及入口工程 |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 垫层模版 制作、安装、拆除
2.2 | 010505002001 | 基础模板 |  | 基础模版 制作、安装、拆除
2.3 | 010505007001 | 板模板 |  | 板模版 制作、安装、拆除
2.4 | 011601001001 | 脚手架 |  | 脚手架搭拆 场内、场外材料搬运
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：民政福利园室外工程-门房及入口工程 |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
2 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：民政福利园室外工程-门房及入口工程 |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计