## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  |  | 标段：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
路灯
1 | 041001010001 | 拆除路灯 | 1、灯杆、灯具拆除、摆放整齐、装车、运至指定地点 |  | 根 | 62
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、人工开挖沟槽土方 |  | m3 | 1200
3 | 040103001002 | 沟槽回填方 | 1、人工原土回填 |  | m3 | 1200
4 | 040803001002 | 电缆 | 1.型号:YJV22-4*25+1*16mm2 2.材质:铜芯 3.敷设方式:直埋 |  | m | 4000
5 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:基础底标高至地面 3.已考虑按规范常规工作面及放坡 4.挖掘机装车 |  | m3 | 74.4
6 | 010102007002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足图纸设计及相关规范要求 2.填方来源、运距:原土回填 3.其他详见图纸，并符合相关规范要求 |  | m3 | 26.78
7 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:暂按15KM 3.余土装车、外运 |  | m3 | 47.62
8 | 010502001002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.包含模板 |  | m3 | 47.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  |  | 标段：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 040805001001 | 12米方管单臂路灯 | 1、名称：12米方管单臂路灯 2、参数：法兰450*450**18mm， 主杆底部300*300*4.0mm*2米， 中部150*150*3.0mm*6米，上部100*100*3.0mm*4米， 灯具2.0钢板激光切割加工而成，灯杆整体热镀锌静电喷塑，光源LED150W 3、含BV2.5mm2电线、灯杆接地热镀锌扁铁40㎜x4mm×1200、接地极：∠50×5×2500mm热镀锌角钢接地极 |  | 套 | 62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  |  | 标段：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 040801004001 | 成套配电柜 | 四回路动力配电柜 ：柜体：落地柜，约 600×800×800mm 配置清单（总200A断路器 + 4路100A接触器） 适用：380V 三相四线，单回路控制≤45kW电机/负载 一、主回路元件 1. 塑壳断路器（总开关）- 规格：200A，壳架250A- 数量：1台 2. 交流接触器- 规格：- 型号：CJ20-100 / CJ40-100 / CJX2-115（AC-3类）100A，线圈AC220V- 数量：4台 二、二次控制与仪表 3. 控制按钮（启动/停止）- 数量：4套（8只） 4. 中间继电器（可选）- 规格：线圈AC220V- 数量：4只 5. 熔断器/微型断路器（控制回路保护）- 规格：6A～10A- 数量：1～2只 6. 指示灯（电源/运行）- 数7：5只（总电源1+四路运行4） 三、辅材及柜体 7. 接线端子、二次线、线槽、扎带 8. 门、门锁、接地螺栓 9.定时开关 |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  |  |  | 标段：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  | 标段：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 041201017 | 文明施工费
1.2 | 041201017001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 041201016001 | 临时设施费
1.4 | 041201020001 | 雨季施工增加费
1.5 | 041201024001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 041201023001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  | 标段：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  |  | 标段：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  |  | 标段：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  |  | 标段：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  |  | 标段：2026年嘎鲁图镇东出口路灯提升改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计