## 01-2 封面
| 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目-人饮管道工程 |  |  |  | 工程
工程量清单
招标人： |  |  | 工程造价 咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （造价人员签字或盖章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：

## 03分类分项工程量清单
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： |  | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目-人饮管道工程 |  |  | （项目名称） | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目--人饮管道工程 |  |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 主要技术条款编码 |  | 备注
|  |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  | 1
|  |  | 水平定向钻施工 |  |  |  |  | 1
| AB001 |  | 非开挖水平定向钻拉管 | 1.规格:φ110PE管非开挖水平定向钻拉管（单管） |  |  | m | 1386.89
| AB002 |  | 非开挖水平定向钻拉管 | 1.规格:φ110PE管非开挖水平定向钻拉管（双管） |  |  | m | 1195
| AB002 |  | 非开挖水平定向钻拉管 | 1.规格:φ63PE管非开挖水平定向钻拉管 |  |  | m | 486.26
| AB002 |  | 非开挖水平定向钻拉管 | 1.规格:φ50PE管非开挖水平定向钻拉管 |  |  | m | 1934.43
| AB002 |  | 非开挖水平定向钻拉管 | 1.规格:φ25PE管非开挖水平定向钻拉管 |  |  | m | 2231.02
|  |  | DN110混凝土包管 |  |  |  |  | 1
| AB018 |  | DN110混凝土包管 | 1.管下先铺100mm细砂垫层 2.C20混凝土全包封,管底、两侧、管顶包封厚度均100mm |  |  | m | 73
|  |  | 管道工作坑土方 |  |  |  |  | 1
| 500101004001 |  | 管道工作坑开挖及回填 | 1.土类分级:一、二类土 2.挖土深度:3m 3.回填密实度:满足设计及规范要求 |  |  | m³ | 2768.74
|  |  | 电缆工程 |  |  |  |  | 1
| 500101004002 |  | 沟、槽土开挖 | 1.土类分级:一、二类土 2.挖土深度:1.2m |  |  | m³ | 63
| 500103007002 |  | 垫层料填筑 | 1.部位:电缆沟槽中粗砂回填 2.分层厚度及碾压遍数:满足图纸及设计要求 |  |  | m³ | 11.76
| 500103001001 |  | 一般土方填筑 | 1.部位:电缆沟槽原土回填 2.分层厚度及碾压遍数:满足图纸设计要求 |  |  | m³ | 51.24
| 500201018001 |  | 电缆安装及敷设 | 1.型号、规格:YJV-3*35+1*16 2.铺设方式:埋地铺设 |  |  | m | 70
|  |  | 混凝土井室工程 |  |  |  |  | 1
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： |  | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目-人饮管道工程 |  |  | （项目名称） | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目--人饮管道工程 |  |  | （标段名称） |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 主要技术条款编码 |  | 备注
| AB021 |  | 混凝土闸阀井 | 1.混凝土闸阀井，内径1.5井深2.5m |  |  | 座 | 2
|  |  | 第二部分 机电部分 |  |  |  |  | 1
| AB019 |  | 井房潜水泵 | 1.规格:200QJ50-130 30KW 2.包含水泵管及水泵电缆 |  |  | 个 | 1
| AB054 |  | 井房潜水泵 | 1.规格:150QJ40-180-37KW 2.包含水泵管及水泵电缆 |  |  | 个 | 1
| AB055 |  | 潜水泵控制柜 | 1.规格:37KW |  |  | 个 | 1
| AB056 |  | 软控制柜 | 1.规格:45KW |  |  | 个 | 1
| AB057 |  | 分水缸 | 1.规格:Q245R压力容器板 |  |  | 个 | 1
| AB058 |  | 缓闭逆止阀 | 1.规格:DN110 2.材质:球墨铸铁 |  |  | 个 | 2
| AB059 |  | 法兰盘、法兰根 | 1.规格:DN110 2.材质:Q235镀锌碳钢法兰盘+HDPE法兰根 |  |  | 个 | 2
| AB060 |  | 法兰盘、法兰根 | 1.规格:DN63 2.材质:Q235镀锌碳钢法兰盘+HDPE法兰根 |  |  | 个 | 1
| AB061 |  | 法兰盘、法兰根 | 1.规格:DN50 2.材质:Q235镀锌碳钢法兰盘+HDPE法兰根 |  |  | 个 | 1
| AB062 |  | 远传压力计 | 1.规格:1.25Mpa |  |  | 个 | 1
|  |  | 第三部分 管道铺设 |  |  |  |  | 1
|  |  | 管材 |  |  |  |  | 1
| AB003 |  | 管道铺设 | 1.材质:20#无缝管 2.规格:DN160 |  |  | m | 3.25
| AB004 |  | 管道铺设 | 1.材质:20#无缝管 2.规格:DN110 |  |  | m | 4
| AB005 |  | 管道铺设 | 1.材质:20#无缝管 2.规格:DN63 |  |  | m | 0.1
| AB006 |  | 管道铺设 | 1.材质:20#无缝管 2.规格:DN50 |  |  | m | 0.25
| AB007 |  | 管道铺设 | 1.材质:20#无缝管 2.规格:DN25 |  |  | m | 0.15
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： |  | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目-人饮管道工程 |  |  | （项目名称） | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目--人饮管道工程 |  |  | （标段名称） |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 主要技术条款编码 |  | 备注
| AB008 |  | 管道铺设 | 1.材质:GB100级PE管（1.6Mpa） 2.规格:φ110 |  |  | m | 2390
| AB009 |  | 管道铺设 | 1.材质:GB100级PE管（1.25Mpa） 2.规格:φ110 |  |  | m | 1459.89
| AB010 |  | 管道铺设 | 1.材质:GB100级PE管（1.25Mpa） 2.规格:φ63 |  |  | m | 486.26
| AB011 |  | 管道铺设 | 1.材质:GB100级PE管（1.25Mpa） 2.规格:φ50 |  |  | m | 1934.43
| AB012 |  | 管道铺设 | 1.材质:GB100级PE管（1.25Mpa） 2.规格:φ25 |  |  | m | 2231.02
|  |  | 管件 |  |  |  |  | 1
|  |  | PE弯头GB100级 |  |  |  |  | 1
| AB014 |  | 管件 | 1.材质:PE弯头GB100级 2.规格:φ110 |  |  | 个 | 9
| AB015 |  | 管件 | 1.材质:PE弯头GB100级 2.规格:φ63 |  |  | 个 | 3
| AB016 |  | 管件 | 1.材质:PE弯头GB100级 2.规格:φ50 |  |  | 个 | 4
| AB013 |  | 管件 | 1.材质:PE弯头GB100级 2.规格:φ25 |  |  | 个 | 188
|  |  | PE四通GB100级 |  |  |  |  | 1
| AB034 |  | 管件 | 1.材质:PE四通GB100级 2.规格:φ110*110*50*50 |  |  | 个 | 2
| AB035 |  | 管件 | 1.材质:PE四通GB100级 2.规格:φ110*110*63*50 |  |  | 个 | 1
| AB036 |  | 管件 | 1.材质:PE四通GB100级 2.规格:φ63*63*50*25 |  |  | 个 | 1
| AB037 |  | 管件 | 1.材质:PE四通GB100级 2.规格:φ63*63*25*25 |  |  | 个 | 1
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： |  | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目-人饮管道工程 |  |  | （项目名称） | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目--人饮管道工程 |  |  | （标段名称） |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 主要技术条款编码 |  | 备注
| AB038 |  | 管件 | 1.材质:PE四通GB100级 2.规格:φ50*50*25*25 |  |  | 个 | 12
| AB039 |  | 管件 | 1.材质:PE四通GB100级 2.规格:φ50*25*25*25 |  |  | 个 | 2
|  |  | PE三通GB100级 |  |  |  |  | 1
| AB040 |  | 管件 | 1.材质:PE三通GB100级 2.规格:φ110*110*25 |  |  | 个 | 1
| AB041 |  | 管件 | 1.材质:PE三通GB100级 2.规格:φ63*63*50 |  |  | 个 | 2
| AB042 |  | 管件 | 1.材质:PE三通GB100级 2.规格:φ63*50*50 |  |  | 个 | 1
| AB043 |  | 管件 | 1.材质:PE三通GB100级 2.规格:φ63*63*25 |  |  | 个 | 2
| AB044 |  | 管件 | 1.材质:PE三通GB100级 2.规格:φ50*50*25 |  |  | 个 | 25
| AB045 |  | 管件 | 1.材质:PE三通GB100级 2.规格:φ50*25*25 |  |  | 个 | 10
| AB046 |  | 管件 | 1.材质:PE三通GB100级 2.规格:φ50*50*50 |  |  | 个 | 3
| AB047 |  | 管件 | 1.材质:PE三通GB100级 2.规格:φ25*25*25 |  |  | 个 | 1
|  |  | PE异径弯头GB100级 |  |  |  |  | 1
| AB048 |  | 管件 | 1.材质:PE异径弯头GB100级 2.规格:φ110*50 |  |  | 个 | 1
| AB049 |  | 管件 | 1.材质:PE异径弯头GB100级 2.规格:φ63*25 |  |  | 个 | 1
| AB050 |  | 管件 | 1.材质:PE异径弯头GB100级 2.规格:φ50*25 |  |  | 个 | 3
|  |  | 入户设备 |  |  |  |  | 1
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： |  | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目-人饮管道工程 |  |  | （项目名称） | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目--人饮管道工程 |  |  | （标段名称） |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 主要技术条款编码 |  | 备注
| AB017 |  | PE球阀 | 1.规格:DN25 PE100原生料，SDR11，PN1.0MPa 2.材质:球体304不锈钢，密封EPDM饮用水橡胶 |  |  | 个 | 86
| AB051 |  | PE-PPR转换接头 | 1.规格:De25/De20 |  |  | 个 | 86
| AB052 |  | 机械水表 | 1.规格:DN15 PN1.0MPa |  |  | 个 | 86
| AB053 |  | GB100级PE管 | 1.规格:GB100级PE管（1.0Mpa）φ25 |  |  | m | 258
|  |  | 施工安全生产专项 |  |  |  |  | 1
| AB020 |  | 施工安全生产专项 |  |  |  | % | 2.5

## 04 措施项目清单
措施项目清单
合同编号：
工程名称： | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目-人饮管道工程 |  | (项目名称) | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目--人饮管道工程 | （标段名称） | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 备注
一 |  | 可计量措施

## 05 其他项目清单
其他项目清单
合同编号：
工程名称： | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目-人饮管道工程 |  | （项目名称） | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目--人饮管道工程 |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  | 备注
1 |  | 预留金

## 06 零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号：
工程名称： |  | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目-人饮管道工程 | （项目名称） | 下场村人畜饮水及配套基础设施建设项目--人饮管道工程 |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  |  |  | 型号规格 |  | 计量单位 |  | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械