## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 管网工程
标段名称： |  |  | 边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：管网工程 |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
计算规则说明
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
补充计算规则说明
清单编码 | 清单名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量计算规则 |  | 工作内容
03B002 | 预制装配式混凝土检查井 | 1.名称:预制装配式混凝土检查井 2.规格:φ1000，平均深度2.8m 3.井做法:详22S521-10-11 4.井筒做法:井筒选用φ700，详12S8-110 5.井盖井座:选用铸铁重型 |  | 座
03B003 | 预制装配式混凝土检查井 | 1.名称:预制装配式混凝土检查井 2.规格:φ1000,平均深度1.9m 3.井做法:详22S521-10-11 4.井筒做法:井筒选用φ700，详12S8-110 5.井盖井座:选用铸铁重型 |  | 座
03B004 | 拆除原有消防管道 | 1.名称:拆除原有消防管道 2.材质规格:球墨铸铁管DN150 |  | m
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
污水管网
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:dn300、环刚度≥8KN/m 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 5.安装部位:直埋 6.介质:污水 |  | m | 512.83
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:dn160 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 5.安装部位:直埋 6.介质:污水 |  | m | 150.82
3 | 03B002 | 预制装配式混凝土检查井 | 1.名称:预制装配式混凝土检查井 2.规格:φ1000，平均深度2.8m 3.井做法:详22S521-10-11 4.井筒做法:井筒选用φ700，详12S8-110 5.井盖井座:选用铸铁重型 |  | 座 | 18
雨水管网
4 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:dn300、环刚度≥8KN/m 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 5.安装部位:直埋 6.介质:雨水 |  | m | 429.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:dn200、环刚度≥8KN/m 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 5.安装部位:直埋 6.介质:雨水 |  | m | 56
6 | 03B003 | 预制装配式混凝土检查井 | 1.名称:预制装配式混凝土检查井 2.规格:φ1000,平均深度1.9m 3.井做法:详22S521-10-11 4.井筒做法:井筒选用φ700，详12S8-110 5.井盖井座:选用铸铁重型 |  | 座 | 15
7 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格:砖砌双箅雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁双篦雨水篦子 3.做法:有道牙时详图集12S8-54，无道牙时详图集12S8-56 |  | 座 | 12
给水管网
8 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:PE给水管 2.规格:dn110、1.6MPa 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 5.安装部位:地埋 6.介质:给水 |  | m | 511.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.规格:dn63、1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 5.安装部位:地埋 6.介质:给水 |  | m | 208.29
10 | 031002001031 | 金属阀门 | 1.类型:防倒流器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
11 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表 2.型号:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
12 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
13 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
14 | 031002009001 | 法兰 | 1.材质:钢质法兰（带PE法兰根） 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:电熔连接 |  | 副 | 2
15 | 031002009002 | 法兰 | 1.材质:钢质法兰（带PE法兰根） 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:电熔连接 |  | 副 | 14
采暖管网
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 040501006001 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管、DN200 2.连接形式:焊接 3.铺设深度:管顶覆土大于1.4m 4.介质:热媒 |  | m | 187.6
17 | 040501006002 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管、DN150 2.连接形式:焊接 3.铺设深度:管顶覆土大于1.4m 4.介质:热媒 |  | m | 174.58
18 | 040501006003 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管、DN125 2.连接形式:焊接 3.铺设深度:管顶覆土大于1.4m 4.介质:热媒 |  | m | 169.22
19 | 040501006004 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管、DN100 2.连接形式:焊接 3.铺设深度:管顶覆土大于1.4m 4.介质:热媒 |  | m | 154.81
20 | 040501006006 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管、DN80 2.连接形式:焊接 3.铺设深度:管顶覆土大于1.4m 4.介质:热媒 |  | m | 162.1
21 | 040501006008 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管、DN70 2.连接形式:焊接 3.铺设深度:管顶覆土大于1.4m 4.介质:热媒 |  | m | 332.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 040501006005 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管、DN50 2.连接形式:焊接 3.铺设深度:管顶覆土大于1.4m 4.介质:热媒 |  | m | 87.23
23 | 040501006007 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:直埋式预制保温管、DN32 2.连接形式:焊接 3.铺设深度:管顶覆土大于1.4m 4.介质:热媒 |  | m | 66.08
24 | 031002007002 | 补偿器 | 1.类型:波纹补偿器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
25 | 031002007001 | 补偿器 | 1.类型:波纹补偿器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
26 | 031002001003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:Z41H16C 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
27 | 031002001018 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:Z41H16C 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
28 | 031002001019 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:Z41H16C 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031002001020 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:Z41H16C 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
30 | 031002001021 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:Z41H16C 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
31 | 031002001024 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 23
32 | 031002001022 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 5
33 | 031002001023 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 9
34 | 031002001025 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.材质:SF45F-16 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
35 | 031002001026 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.材质:SF45F-16 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
36 | 031002001027 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.材质:SF45F-16 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 031002001028 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.材质:SF45F-16 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
38 | 031002001029 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.材质:SF45F-16 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
39 | 031002001030 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.材质:SF45F-16 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
40 | 031002012001 | 热量表 | 1.类型:热计量表 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
41 | 031002012002 | 热量表 | 1.类型:热计量表 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
42 | 031002009004 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 7
43 | 031002009005 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 3
44 | 031002009006 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 3
45 | 031002009007 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 19
46 | 031002009008 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 031002009010 | 盲板 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
48 | 031002009009 | 盲板 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
49 | 031002009011 | 盲板 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
50 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:井壁套管 2.材质:钢质 3.规格:介质管道DN200 |  | 个 | 6
51 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:井壁套管 2.材质:钢质 3.规格:介质管道DN150 |  | 个 | 16
52 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:井壁套管 2.材质:钢质 3.规格:介质管道DN125 |  | 个 | 16
53 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:井壁套管 2.材质:钢质 3.规格:介质管道DN100 |  | 个 | 6
54 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:井壁套管 2.材质:钢质 3.规格:介质管道DN80 |  | 个 | 8
55 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:井壁套管 2.材质:钢质 3.规格:介质管道DN70 |  | 个 | 12
56 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:井壁套管 2.材质:钢质 3.规格:介质管道DN50 |  | 个 | 6
57 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:井壁套管 2.材质:钢质 3.规格:介质管道DN32 |  | 个 | 4
58 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 |  | 支 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:DN15 |  | 台 | 3
60 | 040504001001 | 砖砌采暖井 | 1.名称:砖砌采暖井 2.规格:长2.1*宽2.1*深1.8 3.做法:详图集12N6-28 |  | 座 | 8
61 | 040504001002 | 砖砌采暖井 | 1.名称:砖砌采暖井 2.规格:长3.1*宽2.1*深1.8 3.做法:详图集12N6-28 |  | 座 | 1
62 | 040504001003 | 砖砌采暖井 | 1.名称:砖砌采暖井 2.规格:长1.9*宽1.2*深1.8 3.做法:详图集12N6-28 |  | 座 | 3
旧管道拆除恢复
63 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:地沟内 2.材质、规格:球墨铸铁管（管道利旧）、DN150 3.连接形式:胶圈接口 |  | m | 500
64 | 03B004 | 拆除原有消防管道 | 1.名称:拆除原有消防管道 2.材质规格:球墨铸铁管DN150 |  | m | 500
65 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:15km |  | m3 | 8.83
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：管网工程 |  |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：管网工程 |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：管网工程 |  |  | 标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计