固阳县银号镇2026年

防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

1.工程名称 ：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

2.建设单位 ：固阳县银号镇人民政府

3.建设地点 ：固阳县银号镇

4.工程主要内容：

四标段：麻池村委羊渠水库油路-福义奎道路亮化项目安装6m高太阳能路灯84处；大圐圙村委七分子村道路亮化项目安装6m高太阳能路灯34处；路灯采用C25混凝土基础，灯杆为钢件，材料为Q235，壁厚为4.0mm,太阳能板采用140W/18V多晶光伏组件，太阳能路灯电池采用专用锂电池，容量>92AH，路灯接地采用角钢。

二、编制范围

设计图纸范围内的全部内容。

三 、编制依据

1.清单执行《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024；

2.定额执行2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》，2018届《内蒙古自治区绿色建筑工程预算定额》及现行相关政策性文件；

3.税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知 》内建标[2019]113号文件，税率为9%；

4.人工费调整执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费》内建标[2021]148号文件；

四 、其他说明

1.无