## 01-2 封面
| 凉城县2026年农村供水保障工程 |  |  |  | 工程
工程量清单
招标人： |  |  | 工程造价 咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （造价人员签字或盖章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：

## 04 分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
|  | 第一部分：建筑工程 |  |  |  | 1
|  | 永兴村 |  |  |  | 1
|  | （一）蓄水池维修改建工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土 | 27.5
2 | 500103001001 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填 | 67
3 | 500112001001 | 预制混凝土井筒 | m |  | 1.Φ1000预制混凝土井筒 | 1
4 | 500112001002 | 预制混凝土盖板 | m³ |  | 1.Φ1000*200mm,预制钢筋混凝土盖板 | 1
5 | 500109001001 | 普通混凝土 | m³ |  | 1.井圈周围浇筑C25混凝土 | 0.28
6 | 500202009001 | 金属爬梯 | 吨 |  |  | 0.02
7 | 500112001003 | 预制混凝土井圈井盖 | m³ |  | 1.Φ700混凝土井圈井盖 | 1
8 | 500109001002 | 混凝土顶板 | m³ |  | 1.C25混凝土顶板 | 9.6
9 | 500110001001 | 普通模板 | m² |  | 1.模板制作及拆除 | 23.2
10 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | t |  | 1.12-16mm螺纹钢制安 | 0.67
|  | 米山夭 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB001 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
2 | AB002 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 150
|  | 喇嘛沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
1 | AB003 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 1
2 | AB004 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 120
|  | 毛庆沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500101004001 | 沟、槽土开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土，管沟土方 | 225
2 | 500103001002 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填 | 225
|  | 三城玉村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500103001003 | 一般土回填 | m³ |  | 1.外运土5km，回填、夯实 | 225
|  | 洞子沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500103001004 | 一般土回填 | m³ |  | 1.外运土5km，回填、夯实 | 1890
|  | 牛心夭村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500103001005 | 一般土回填 | m³ |  | 1.外运土5km，回填、夯实 | 4860
2 | 500101002002 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土 | 575
3 | 500103001006 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填 | 575
|  | （二）电缆更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002003 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土，电缆沟 | 135
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
2 | 500103001007 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填，电缆沟 | 135
|  | 南头号村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB005 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
2 | AB006 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 190
|  | 二道咀村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB007 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 1
2 | AB008 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 180
|  | 老七夭村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
| AB009 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 4
| AB010 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 130
|  | （二）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500103001008 | 一般土回填 | m³ |  | 1.外运土5km，回填、夯实 | 639
|  | （三）井房维修改造工程 |  |  |  | 1
1 | AB011 | 井房防护使用挖掘机（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 1
2 | AB012 | 人工 | 工日 |  | 1.人工工日 | 4
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
1
|  | 后草沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB013 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
2 | AB014 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 120
|  | 双古城村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB015 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 4
2 | AB016 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 90
|  | （二）新建检查井 |  |  |  | 1
1 | 500101002004 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土 | 32.98
2 | 500103007001 | 垫层料填筑 | m³ |  | 1.人工铺筑150mm厚砂砾石垫层 | 0.23
3 | 500103001009 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填，电缆沟 | 28.71
4 | 500112001004 | 预制混凝土井筒 | m |  | 1.Φ1000预制混凝土井筒 | 3.5
5 | 500112001005 | 预制混凝土盖板 | 个 |  | 1.Φ1000*200mm,预制钢筋混凝土盖板 | 1
6 | 500109001003 | 普通混凝土 | m³ |  | 1.井圈周围浇筑C25混凝土 | 0.4
7 | 500202009002 | 金属爬梯 | 吨 |  |  | 0.02
8 | 500112001006 | 预制混凝土井圈井盖 | m³ |  | 1.Φ700混凝土井圈井盖 | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
9 | 500202005001 | 阀门安装 | 套 |  | 1.DN100阀门安装 | 1
|  | （三）井房拆除工程 |  |  |  | 1
1 | AB017 | 井房防护使用挖掘机（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 1
2 | AB018 | 人工 | 工日 |  | 1.人工工日 | 2
|  | （四）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002005 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土 | 500
2 | 500103001011 | 一般土回填 | m³ |  | 1.回填、夯实 | 500
|  | 前草沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB019 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 1
2 | AB020 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 120
3 | AB021 | 挖掘机开挖土方（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 1
|  | 单合村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB022 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
2 | AB023 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 180
|  | 石头夭村 |  |  |  | 1
|  | （一）电缆更新土石方工程 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
1 | 500101002006 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土，电缆沟 | 50
2 | 500103001012 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填，电缆沟 | 50
|  | 东梁村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB024 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 1
2 | AB025 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 180
|  | （二）电缆更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002007 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土，电缆沟 | 60
2 | 500103001013 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填，电缆沟 | 60
|  | 柳叶棚村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB026 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 4
2 | AB027 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 200
|  | 三道沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB028 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
2 | AB029 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 140
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
|  | 圈马沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500103001014 | 一般土回填 | m³ |  | 1.外运土5km，回填、夯实 | 6000.75
|  | 皮条沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB030 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
2 | AB031 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 100
|  | 天成村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB035 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 1
2 | AB036 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 100
|  | 四十七号村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB037 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
2 | AB038 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 80
|  | 沟里村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清理工程 |  |  |  | 1
1 | AB032 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 4
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
2 | AB033 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 120
1 | AB034 | 挖掘机开挖土方（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 2
2 | AB039 | 人工 | 工日 |  | 1.人工工日 | 4
|  | 大夭村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新改造土石方工程（过水渠防冻处理，开挖深度5m） |  |  |  | 1
1 | AB040 | 挖掘机开挖土方（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 4
2 | AB041 | 人工（掏挖过水渠管洞） | 工日 |  | 1.人工工日 | 16
|  | 后滩村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新改造土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002008 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土 | 3750
2 | 500103001015 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填 | 3750
|  | （二）新建阀门井（4座） |  |  |  | 1
1
1 | 500101002009 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土 | 131.92
2 | 500103007002 | 垫层料填筑 | m³ |  | 1.人工铺筑150mm厚砂砾石垫层 | 0.92
3 | 500103001016 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填，电缆沟 | 114.84
4 | 500112001007 | 预制混凝土井筒 | m |  | 1.Φ1000预制混凝土井筒 | 10
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
5 | 500112001008 | 预制混凝土盖板 | 个 |  | 1.Φ1000*200mm,预制钢筋混凝土盖板 | 4
6 | 500109001004 | 普通混凝土 | m³ |  | 1.井圈周围浇筑C25混凝土 | 1.6
7 | 500202009003 | 金属爬梯 | 吨 |  |  | 0.08
8 | 500112001009 | 预制混凝土井圈井盖 | m³ |  | 1.Φ700混凝土井圈井盖 | 4
9 | 500202005002 | 阀门安装 | 套 |  | 1.DN100阀门安装 | 2
10 | 500202005004 | 阀门安装 | 套 |  | 1.DN65阀门安装 | 2
|  | 井尔村 |  |  |  | 1
|  | （一）新建机电井（1眼） |  |  |  | 1
1 | 500108008001 | 机电井 | m |  | 1.机电井钻井、洗井、Φ219钢管井筒 | 60
|  | 十四号村 |  |  |  | 1
|  | （一）新建机电井（1眼） |  |  |  | 1
1 | 500108008002 | 机电井 | m |  | 1.机电井钻井、洗井、Φ219钢管井筒 | 60
|  | 四十四号村 |  |  |  | 1
|  | （一）蓄水池维修改建工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002022 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土 | 42.25
2 | 500103001037 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填 | 42.25
3 | 500109010003 | 混凝土凿除 | m³ |  | 1.拆除混凝土顶板 | 3.85
4 | 500112001022 | 预制混凝土井筒 | m |  | 1.Φ1000预制混凝土井筒 | 1
5 | 500112001023 | 预制混凝土盖板 | 个 |  | 1.Φ1000*200mm,预制钢筋混凝土盖板 | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
6 | 500109001017 | 普通混凝土 | m³ |  | 1.井圈周围浇筑C25混凝土 | 0.442
7 | 500202009008 | 金属爬梯 | 吨 |  |  | 0.02
8 | 500112001024 | 预制混凝土井圈井盖 | m³ |  | 1.Φ700混凝土井圈井盖 | 1
9 | 500109001018 | 混凝土池壁、顶板及底板 | m³ |  | 1.C25混凝土池壁、顶板及盖板 | 22.48
10 | 500110001005 | 普通模板 | m² |  | 1.模板制作及拆除 | 66.6
11 | 500111001007 | 钢筋加工及安装 | t |  | 1.12-16mm螺纹钢制安 | 3.67
|  | 元山村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新改造土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002019 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土 | 9037.5
2 | 500103001034 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填 | 9037.5
3 | 500107015004 | 水平导向钻孔、回拖布管 | m |  | 1.水平导向钻孔、回拖布管De50-63mm | 1343
4 | 500107015005 | 水平导向钻孔、回拖布管 | m |  | 1.水平导向钻孔、回拖布管De25-32mm | 1350
|  | （二）新建阀门井、泄水井 |  |  |  | 1
1 | 500101002020 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土 | 514.35
2 | 500103007003 | 垫层料填筑 | m³ |  | 1.人工铺筑150mm厚砂砾石垫层 | 7.29
3 | 500103001035 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填，电缆沟 | 438.05
4 | 500112001019 | 预制混凝土井筒 | m |  | 1.Φ1000预制混凝土井筒 | 67.5
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
5 | 500112001020 | 预制混凝土盖板 | 个 |  | 1.Φ1000*200mm,预制钢筋混凝土盖板 | 27
6 | 500109001016 | 普通混凝土 | m³ |  | 1.井圈周围浇筑C25混凝土 | 3.51
7 | 500202009007 | 金属爬梯 | 吨 |  |  | 0.54
8 | 500112001021 | 预制混凝土井圈井盖 | m³ |  | 1.Φ700混凝土井圈井盖 | 27
|  | （三）混凝土路面拆除及恢复 |  |  |  | 1
1 | 500109010002 | 混凝土路面凿除 | m³ |  | 1.挖掘机带液压破碎锤拆除18cm厚混凝土路面 | 35.64
2 | AB077 | 余方弃置 | m³ |  | 1.挖掘机装车，自卸车外运1km | 35.64
3 | 500109011001 | 混凝土路面 | m² |  | 1.C25商品混凝土路面，厚18cm | 198
|  | （四）电缆更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002021 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土，电缆沟 | 50
2 | 500103001036 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填，电缆沟 | 50
|  | 宽沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）截伏流清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB071 | 挖掘机开挖土方（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 2
2 | AB072 | 基坑抽水机抽水 | 台班 |  | 1.7.5（kw）污水泵台班 | 1
3 | AB073 | 基坑人工排水 | 工日 |  | 1.人工排水工日 | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
|  | （二）蓄水池维修改建工程 |  |  |  | 1
1 | AB074 | 挖掘机开挖土方（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 1
2 | AB075 | 基坑抽水机抽水 | 台班 |  | 1.7.5（kw）污水泵台班 | 1
3 | AB076 | 基坑人工排水 | 工日 |  | 1.人工排水工日 | 1
|  | （三）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002018 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土 | 9037.5
2 | 500103001033 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填 | 9037.5
|  | 单台村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB062 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
2 | AB063 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 200
|  | 十七沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）截伏流清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB064 | 挖掘机开挖土方（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 3
2 | AB065 | 基坑抽水机抽水 | 台班 |  | 1.7.5（kw）污水泵台班 | 3
3 | AB066 | 基坑人工排水、清淤 | 工日 |  | 1.人工排水、清淤工日 | 12
|  | 柳卜湾村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
1 | AB067 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
|  | 二蛮沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB068 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
|  | 厂合什村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB069 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
2 | AB070 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 140
|  | 里半地村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB058 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
2 | AB059 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 150
|  | 新营村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB060 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
|  | 杏树坝南、北村 |  |  |  | 1
|  | （管网更新土石方工程） |  |  |  | 1
|  | 1.管道工程 |  |  |  | 1
1 | AB061 | 挖掘机管沟开挖、清理（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 4
|  | 2.围墙拆除与砌筑 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
2 | 500105009001 | 围墙拆除 | m³ |  | 1.拆除围墙（砖砌高度2.2m，厚度0.24m，长度20mm） | 10.56
3 | 500105009002 | 围墙浆砌石基础拆除 | m³ |  | 1.拆除围墙浆砌石基础（高度0.5m，厚度0.5m，长度20mm） | 5
4 | 500105006001 | 砌砖围墙 | m³ |  | 1.浆砌砖围墙（砌砖高度2.2m，厚度0.24m,长度20m） | 10.56
5 | 500105003001 | 浆砌石围墙基础 | m³ |  | 1砌筑围墙浆砌石基础（高度0.5m，厚度0.5m，长度20m） | 5
|  | 塔湾村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500103001031 | 管沟回填 | m³ |  | 1.外运土5km，回填、夯实 | 1158
|  | （二）蓄水池维修改建工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002017 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土 | 27.5
2 | 500103001032 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填 | 67
3 | 500112001016 | 预制混凝土井筒 | m |  | 1.Φ1000预制混凝土井筒 | 1
4 | 500112001017 | 预制混凝土盖板 | 个 |  | 1.Φ1000*200mm,预制钢筋混凝土盖板 | 1
5 | 500109001014 | 普通混凝土 | m³ |  | 1.井圈周围浇筑C25混凝土 | 0.28
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
6 | 500202009006 | 金属爬梯 | 吨 |  |  | 0.02
7 | 500112001018 | 预制混凝土井圈井盖 | m³ |  | 1.Φ700混凝土井圈井盖 | 1
8 | 500109001015 | 混凝土顶板 | m³ |  | 1.C25混凝土顶板 | 8
9 | 500112002001 | 预制混凝土模板 | m³ |  | 1.顶板混凝土模板制安及拆除 | 45.2
10 | 500111001006 | 钢筋加工及安装 | t |  | 1.12-16mm螺纹钢制安 | 1.51
|  | 大圪堵村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002016 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖一二类土 | 1890
2 | 500103001030 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填 | 1890
|  | 古城梁村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500103001025 | 管沟回填 | m³ |  | 1.外运土5km，回填、夯实 | 3930
|  | 头道沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）上游河段管道防护工程（防冲堰36m,防冲墙上游翼墙13.5m，下游翼墙6m） |  |  |  | 1
1 | 500101004002 | 沟、槽土开挖 | m³ |  | 1.沟槽挖掘机开挖，四类土 | 782.29
2 | 500103001026 | 管沟回填 | m³ |  | 1.回填、夯实 | 909.89
3 | 500109001010 | C25混凝土防冲堰 | m³ |  | 1.C25商品混凝土防冲堰 | 108.72
4 | 500109001011 | C25混凝土两岸防冲墙 | m³ |  | 1.C25商品混凝土两岸防冲墙 | 58.89
5 | 500110001003 | 普通模板 | m² |  | 1.模板制作及拆除 | 550.6
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
6 | 500111001004 | 钢筋加工及安装 | t |  | 1.12-14mm螺纹钢制安 | 8.17
7 | 500109001012 | 普通混凝土 | m³ |  | 1.护脚C25商品混凝土 | 32.4
|  | （二）上游河段管沟回填 |  |  |  | 1
1 | 500103001027 | 管沟回填 | m³ |  | 1.回填、夯实 | 1732.3
|  | （三）下游河段管道防护工程（防冲堰10m） |  |  |  | 1
1 | 500101004003 | 沟、槽土开挖 | m³ |  | 1.沟槽挖掘机开挖，四类土 | 65
2 | 500103001028 | 管沟回填 | m³ |  | 1.回填、夯实 | 63.5
3 | 500109001013 | C25混凝土防冲堰 | m³ |  | 1.C25商品混凝土防冲堰 | 22.5
4 | 500110001004 | 普通模板 | m² |  | 1.模板制作及拆除 | 65
5 | 500111001005 | 钢筋加工及安装 | t |  | 1.12-14mm螺纹钢制安 | 1.72
|  | 赤佬忽洞村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500101004004 | 沟、槽土开挖 | m³ |  | 1.沟槽挖掘机开挖，四类土 | 125
2 | 500103001029 | 管沟回填 | m³ |  | 1.回填、夯实 | 125
|  | （二）新建机电井 |  |  |  | 1
1 | 500107015003 | 机电井成孔 | m |  | 1.机电井钻机成孔 2.219钢管，井管安装 3.洗井 | 275
|  | （三）挖填电缆沟 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
1 | 500101004005 | 沟、槽土开挖 | m³ |  | 1.沟槽挖掘机开挖，一二类土 | 125
2 | 500103001038 | 管沟回填 | m³ |  | 1.回填、夯实 | 125
|  | （四）新建井房 |  |  |  | 1
1 | 500101004006 | 基槽开挖 | m³ |  | 1.沟槽挖掘机开挖，一二类土 | 3.07
2 | 500103001039 | 土方回填（含房心土） | m³ |  | 1.土方回填 | 3.18
3 | 500105003002 | 浆砌毛石基础 | m³ |  | 1.M10水泥砂浆砌毛石基础 | 2.86
4 | 500105011001 | 浆砌普通砖墙 |  |  | 1.M10水泥砂浆砌240砖墙 | 6.97
5 | 500109011002 | 混凝土地面 | m² |  | 1.100mm厚C25混凝土地面，压光 | 4.08
6 | 500109001019 | 混凝土现浇板 | m³ |  | 1.100mm厚C25混凝土现浇板 | 0.9
7 | 500110001006 | 普通模板 | m² |  | 1.模板制作及拆除 | 6.35
8 | 500111001008 | 钢筋加工及安装 | t |  | 1.12mm螺纹钢制安 | 0.133
9 | AB042 | 防盗门 | 樘 |  | 1.钢制防盗门1000mm*2100mm | 1
10 | 500105010001 | 砌体砂浆抹面 | m² |  | 1.内外墙体水泥砂浆抹面 | 39.9
11 | AB043 | 内外墙体涂料 | m² |  | 1.内外墙体涂料 | 39.9
12 | 500109001020 | 混凝土散水 | m² |  | 1.C25混凝土散水 | 6.8
|  | 双爱堂、城卜子、索岱沟、上城路、幸福院 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
1 | 500101002023 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖四类土 | 925
2 | 500103001040 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填 | 925
|  | （二）管网管沟清理工程 |  |  |  | 1
1 | AB078 | 挖掘机管沟开挖、清理（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 5
2 | AB044 | 装载机管沟清理 | 台班 |  | 1.管沟清理装载机台班 | 5
3 | AB045 | 人工 | 工日 |  | 1.人工工日 | 10
|  | 六队 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | AB079 | 挖掘机管沟开挖、清理（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 1
|  | 河东 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | AB080 | 挖掘机管沟开挖、清理（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 5
2 | AB081 | 装载机管沟清理 | 台班 |  | 1.管沟清理装载机台班 | 5
3 | AB082 | 人工 | 工日 |  | 1.人工工日 | 10
|  | 庆丰村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | AB083 | 挖掘机管沟开挖、清理（液压1.0m3） | 台班 |  | 1.挖掘机（液压1.0m3）台班 | 6
|  | 金星三、四队村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
1 | AB084 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
2 | AB085 | 机电井清洗（空压机（风泵）） | m |  | 1.机电井清洗用空压机（风泵） | 120
3 | AB086 | 对接压力罐 | 工日 |  | 1.对接压力罐人工工日 | 6
|  | 上豪庆苏木村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002024 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖四类土 | 200
2 | 500103001041 | 一般土回填 | m³ |  | 1.原土回填 | 200
|  | （二）管道防护工程 |  |  |  | 1
1 | 500101002025 | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.挖掘机挖四类土 | 103.3
2 | 500109001021 | C25混凝土防冲堰 | m³ |  | 1.C25商品混凝土防冲堰 | 36
3 | 500109001022 | C25混凝土两岸翼墙 | m³ |  | 1.C25商品混凝土两岸翼墙 | 34.5
4 | 500110001007 | 普通模板 | m² |  | 1.模板制作及拆除 | 192
5 | 500105002001 | 格宾石笼 | m³ |  | 1.格宾石笼（4*2*0.5m-3P）护脚 | 50
6 | AB046 | 土工布 | m² |  | 1.土工布（15KN/m） | 90
|  | 东沟门村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井清洗工程 |  |  |  | 1
1 | AB087 | 机电井清洗租用吊车 | 次 |  | 1.机电井清洗租用吊车 | 2
|  | 第二部分 机电、金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 1
|  | 永兴西幸福院 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201015001 | 变频器 | 台 |  | 1.15kw变频器安装 | 1
2 | 500201013001 | 远传压力表安装 | 台 |  | 1.远传压力表 | 1
|  | 米山夭村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002001 | 水泵安装 | 套 |  | 1.175QJ10-143/水泵安装 | 1
2 | 500201018001 | 防水电缆安装 | m |  | 1.3*6防水电缆 | 53
|  | 喇嘛沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | AB047 | 螺丝 | 套 |  | 1.螺丝 | 130
2 | AB048 | 胶垫 | 个 |  | 1.胶垫 | 35
|  | 南头号村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002002 | 水泵安装 | 套 |  | 1.150QJ10-182/水泵安装 | 1
2 | 500201018002 | 防水电缆安装 | m |  | 1.3*6防水电缆 | 130
|  | 牛心夭村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
2 | 500201018003 | 电缆安装 | m |  | 1.电缆（YJV-1KV3*50+1*25） | 270
|  | 老七夭村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002003 | 水泵安装 | 套 |  | 1.150QJ20-153/水泵安装 | 1
2 | 500201014001 | 开关 | 套 |  | 1.空气开关 | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
3 | 500202008001 | 钢管安装 | t |  | 1.DN50钢管 | 0.644
|  | 后草沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002004 | 水泵安装 | 套 |  | 1.200QJ20-175/水泵安装 | 1
|  | 双古城村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002005 | 水泵安装 | 套 |  | 1.175QJ10-130/水泵安装 | 1
2 | 500202008002 | 钢管安装 | t |  | 1.DN50钢管 | 0.176
3 | 500201018004 | 防水电缆安装 | m |  | 1.3*6防水电缆 | 20
|  | 前草沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002006 | 水泵安装 | 套 |  | 1.175QJ10-156/水泵安装 | 1
2 | 500202008003 | 钢管安装 | t |  | 1.DN40钢管 | 0.069
|  | 单台村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002007 | 水泵安装 | 套 |  | 1.175QJ10-202/水泵安装 | 1
2 | 500202008004 | 钢管安装 | t |  | 1.DN50钢管 | 0.059
|  | 石头夭村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201018005 | 电缆安装 | m |  | 1.电缆（YJV-1KV3*50+1*25） | 100
|  | 东梁村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
1 | 500201018006 | 电缆安装 | m |  | 1.电缆（YJV-1KV3*50+1*25） | 120
|  | 柳叶棚村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002008 | 水泵安装 | 套 |  | 1.150QJ10-200/水泵安装 | 1
2 | 500202008005 | 钢管安装 | t |  | 1.DN40钢管 | 0.138
|  | 三道沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002009 | 水泵安装 | 套 |  | 1.175QJ10-169/水泵安装 | 1
|  | 皮条沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002010 | 水泵安装 | 套 |  | 1.150QJ5-100/水泵安装 | 1
2 | 500202008006 | 钢管安装 | t |  | 1.DN40钢管 | 0.023
|  | 天成村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500202008007 | 钢管安装 | t |  | 1.DN50钢管 | 0.176
2 | 500201018007 | 电缆安装 | m |  | 1.电缆（YJV-1KV3*50+1*25） | 36
|  | 四十七号村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002011 | 水泵安装 | 套 |  | 1.200QJ20-81/7.5kw水泵安装 | 1
2 | 500202008008 | 钢管安装 | t |  | 1.DN40钢管 | 0.023
|  | 沟里村 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002012 | 水泵安装 | 套 |  | 1.150QJ20-130/水泵安装 | 1
2 | 500202008009 | 钢管安装 | t |  | 1.DN40钢管 | 0.138
|  | 小土城村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201018008 | 电缆安装 | m |  | 1.电缆（YJV-1KV3*50+1*25） | 220
|  | 井尔村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备安装 |  |  |  | 1
1 | AB049 | 水泵（包括泵管、吊绳等） | 套 |  | 1.水泵及泵管、吊绳等 | 1
2 | 500201018009 | 铜芯聚乙烯屏蔽软电线 | m |  | 1.铜芯聚乙烯屏蔽软电线RVVP1.5mm2三芯 | 100
|  | 十四号村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | AB088 | 水泵（包括泵管、吊绳等） | 套 |  | 1.水泵及泵管、吊绳等 | 1
2 | 500201018010 | 铜芯聚乙烯屏蔽软电线 | m |  | 1.铜芯聚乙烯屏蔽软电线RVVP1.5mm2三芯 | 100
|  | 元山村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201018011 | 电缆安装 | m |  | 1.电缆（YJV-1KV3*50+1*25） | 100
2 | 500201002013 | 水泵安装 | 套 |  | 1.150QJ20-130/水泵安装 | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
3 | 500201014002 | 开关 | 套 |  | 1.空气开关 | 2
4 | 500202008010 | 钢管安装 | t |  | 1.DN50钢管 | 0.644
|  | （二）消毒设备安装 |  |  |  | 1
1 | 500201034001 | 紫外线消毒设备安装 | 套 |  | 1.紫外线消毒设备安装 | 1
|  | 单合村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002014 | 水泵安装 | 套 |  | 1.175QJ10-210/水泵安装 | 1
2 | 500201014003 | 开关 | 套 |  | 1.空气开关 | 1
|  | 十七沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002015 | 水泵安装 | 套 |  | 1.175QJ10-210/水泵安装 | 1
2 | 500201014004 | 开关 | 套 |  | 1.空气开关 | 1
|  | 柳卜湾村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002016 | 水泵安装 | 套 |  | 1.175QJ10-182/水泵安装 | 1
2 | 500201024001 | 水泵控制箱安装 | 台 |  |  | 1
|  | 二蛮沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002017 | 水泵安装 | 套 |  | 1.175QJ10-130/水泵安装 | 1
2 | 500201024002 | 水泵控制箱安装 | 台 |  |  | 1
|  | 厂合什村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
1 | 500201002018 | 水泵安装 | 套 |  | 1.200QJ20-148/水泵安装 | 1
2 | 500201014005 | 开关 | 套 |  | 1.空气开关 | 1
|  | 新营村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002020 | 水泵安装 | 套 |  | 1.175QJ10-130/水泵安装 | 1
2 | 500202008011 | 钢管安装 | t |  | 1.DN50钢管 | 0.878
|  | 赤佬忽洞村 |  |  |  | 1
|  | (一）机电井设备安装 |  |  |  | 1
1 | 500201018012 | 电缆安装 | m |  | 1.电缆（YJV-1KV3*50+1*25） | 100
2 | 500201002021 | 水泵安装 | 套 |  | 1.150QJ20-153/水泵安装 | 1
3 | 500201014006 | 开关 | 套 |  | 1.空气开关 | 2
4 | 500202008012 | 钢管安装 | t |  | 1.DN50钢管 | 0.644
|  | 金星三、四队村 |  |  |  | 1
|  | （一）机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002022 | 水泵安装 | 套 |  | 1.200QJ20-91/水泵安装 | 1
2 | 500201013002 | 电接点压力表安装 | 台 |  | 1.电接点压力表 | 1
3 | 500201028001 | 信号线 | m |  | 1.信号线 | 20
|  | 东沟门村 |  |  |  | 1
|  | 机电井设备更新工程 |  |  |  | 1
1 | 500201002023 | 水泵安装 | 套 |  | 1.150QJ20-130/水泵安装 | 1
|  | 第三部分 输水管线设备及安装工程 |  |  |  | 1
|  | 六队 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013001 | PE给水管De63 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De63 | 12
|  | 毛庆沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013002 | PE给水管De63 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De63 | 90
|  | 牛心夭村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013003 | PE给水管De110 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De110 | 270
|  | 双古城村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013004 | PE给水管De90 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De90 | 200
|  | 大夭村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013005 | PE给水管De63 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De63 | 200
|  | 后滩村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新改造管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013006 | PE给水管De110 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De110 | 920
2 | 500201013007 | PE给水管De63 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De63 | 580
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
|  | 井尔村 |  |  |  | 1
|  | 管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013008 | PE给水管De32 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De32 | 40
|  | 十四号村 |  |  |  | 1
|  | （一）管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013009 | PE给水管De32 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De32 | 40
|  | 元山村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新改造管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013010 | PE给水管De25 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De25 | 1350
2 | 500201013011 | PE给水管De50 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De50 | 1473
3 | 500201013012 | PE给水管De63 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De63 | 273
4 | 500201013013 | PE给水管De90 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De90 | 3344
|  | （二）入户安装 |  |  |  | 1
1 | AB050 | 入户打孔 | 户 |  | 1.穿墙打孔 | 45
2 | AB051 | 入户安装 | 户 |  | 1.入户安装，包括水龙头、立管、阀门、智能水表、水卡等 | 45
|  | 宽沟村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
1 | 500201013014 | PE给水管De63 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De63 | 390
|  | 杏树坝南、北村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013015 | PE给水管De63 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De63 | 90
|  | 大圪堵村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013016 | PE给水管De63 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De63 | 756
2 | 500201013017 | PE给水管De90 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De90 | 756
|  | 赤佬忽洞村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013018 | PE给水管De63 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De63 | 50
|  | 双爱堂、城卜子、索岱沟、上城路、幸福院 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013019 | PE给水管De110 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De110 | 100
2 | 500201013020 | PE给水管De125 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De125 | 270
|  | 河东村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  |  |  | （项目名称） |  |  |  | （标段名称） |  | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注
1 | 500201013021 | PE给水管De110 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De110 | 300
|  | 庆丰村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013022 | PE给水管De110 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De110 | 300
|  | 上豪庆苏木村 |  |  |  | 1
|  | （一）管网更新管线工程 |  |  |  | 1
1 | 500201013023 | PE给水管De63 | m |  | 1.PE100给水管1.6MPa，De63 | 80
合 计