## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外电缆 |  |  |  | 标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:埋地电缆 2.型号:YJV22-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:埋地 |  | m | 61.83
2 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆套管 2.材质:SC 3.规格:70 |  | m | 61.83
3 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆头 2.型号:YJV22-4*50+1*25 |  | 个 | 4
4 | 030402009001 | 高压开关柜 | 1.名称:AA1配电室配电柜 2.规格:600*500*2200 |  | 台 | 1
5 | 030402009002 | 高压开关柜 | 1.名称:AA2配电室配电柜 2.规格:600*500*2200 |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：室外电缆 |  |  | 标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：室外电缆 |  |  | 标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计