市本级公租房2026年部分地块供暖管网及阀门

维修改造工程清单编制说明

ZHJ-(KZJ)2026-077

- 一、基本情况

1、工程名称：市本级公租房2026年部分地块供暖管网及阀门维修改造工程

- 2、建设单位：鄂尔多斯市保障性住房建设服务中心

- 3、建设内容：新建地沟、拆除更换给水管道、阀门等，拆除更换供暖管道、阀门等。

二、清单编制情况

1、本清单依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）。

- 工程量依据建设单位提供的电子版图纸及现场测量。

- 材料暂估价：无

- 阀门采用品质不低于冠龙、远大、埃美柯

5、招标控制价1399316（壹佰叁拾玖万玖仟叁佰壹拾陆）元。

- 中环建（北京）工程管理有限责任公司

- 2026年07月