## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 兽医室 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：兽医室 |  |  |  | 标段：欣龙村肉牛养殖场建设项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土方
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m内 3.弃土运距:3km |  | m3 | 81
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:砂砾 |  | m3 | 29
兽医室
3 | 010403001001 | 石基础 | 1.石料种类、规格:毛石 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M10 |  | m3 | 43.8
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 5.04
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：8 级别：HPB300 |  | t | 0.29
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径： 级别： HRB400 |  | t | 0.424
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:12cm 3.砂浆强度等级、配合比 :水泥砂浆M10 |  | m3 | 4.94
8 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:24cm 3.砂浆强度等级、配合比 :水泥砂浆M10 |  | m3 | 22.87
9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:外墙喷涂 2.喷刷涂料部位:外墙 3.刮腻子要求:12mm厚1 :3水泥砂浆打底，两次成活 ，扫毛 4.涂料品种、喷刷遍数:水包砂面层 |  | m2 | 117.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：兽医室 |  |  |  | 标段：欣龙村肉牛养殖场建设项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:彩钢板 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm |  | m2 | 117.84
11 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) |  | m2 | 5.6
12 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) |  | m2 | 17.48
13 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格:钢管 2.安装高度:5m 3.螺栓种类:高强螺栓 |  | t | 3.12
14 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.瓦品种、规格:彩钢瓦0.5mm |  | m2 | 102
15 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1.保温隔热面层材料品种 、规格、性能:挤塑板 2.保温隔热材料品种、规 格及厚度:100mm |  | m2 | 83.4
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、 高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、 中距:吊挂式 |  | m2 | 83.4
17 | 011101003001 | 混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:厚100mm C30 |  | m2 | 83.4
18 | 011102001001 | 瓷砖地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合 比:厚20mm 2.结合层厚度、砂浆配合 比:水泥砂浆1 :3 |  | m2 | 83.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：兽医室 |  |  |  | 标段：欣龙村肉牛养殖场建设项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011001002002 | 保温隔热天棚 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm水泥发泡 |  | m2 | 83.4
20 | 010507001001 | 散水 | 1.混凝土种类:现浇砾石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 10
21 | 010101001001 | 平整场地 | 1.原地面夯实 |  | m2 | 80
暖气
22 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.规格：公称外径50mm |  | m | 200
23 | 030224001001 | 成套整装锅炉 | 1.结构形式:成套整装锅 炉 |  | 台 | 1
电气
24 | 080806002001 | 配电箱 | 1.型号、规格:600*400*2 00 2.基础材质、规格:铁制 JXF3000 |  | 台 | 1
25 | 030404035001 | 插座 | 2.规格:安全型 3.安装方式:暗设 |  | 个 | 1
26 | 030608010001 | 电线 | 1.型号:BV 2.规格:2.5mm2 |  | m | 105
27 | 030608010002 | 电线 | 1.型号:BV 2.规格:4mm2 |  | m | 20
28 | 030608010003 | 电线 | 1.型号:BV 2.规格:4mm2 |  | m | 20
29 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.材质:PVC 3.安装方式:暗敷 |  | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：兽医室 |  |  |  |  | 标段：欣龙村肉牛养殖场建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：兽医室 |  |  | 标段：欣龙村肉牛养殖场建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：兽医室 |  | 标段：欣龙村肉牛养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：兽医室 |  |  |  | 标段：欣龙村肉牛养殖场建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：兽医室 |  |  |  | 标段：欣龙村肉牛养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：兽医室 |  |  |  | 标段：欣龙村肉牛养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：兽医室 |  |  |  | 标段：欣龙村肉牛养殖场建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：兽医室 |  | 标段：欣龙村肉牛养殖场建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：兽医室 |  |  | 标段：欣龙村肉牛养殖场建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计