## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
污水管道维修
1 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土类别:人工挖三类土 2.挖土深度:4.5m 内 |  | m3 | 90
2 | 01B001 | 抽污水 | 1.吸泥车抽污水 |  | 座 | 1
3 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:DN500塑料排水管 |  | m | 6
4 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:φ1000砖砌污水检查井，井深4.5m 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5 5.盖板材质、规格:φ700重型铸铁井盖 |  | 座 | 1
5 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹塑料管 2.规格:DN500 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:污水 |  | m | 6
6 | 010101003001 | 单独土石方回填 | 1.材料品种:挖土利用 2.密实度:夯填 |  | m3 | 75.87
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:三类土 2.运距:人工装车、自卸汽车运土10km以内 |  | m3 | 14.13
教学楼、宿舍楼粉刷
8 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:墙面油漆涂料 |  | m2 | 5750
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:室内腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍 |  | m2 | 5393
10 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:砂胶底漆找平、刮砂胶质感漆1遍、面漆1遍 |  | m2 | 357
11 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:装载机装车工程废料 2.运距:自卸汽车运工程废料 5km以内 |  | m3 | 11.5
校院铁艺围墙维修
12 | 010101001002 | 挖单独土方 | 1.土类别:三类土 2.挖土深度:0.35m |  | m3 | 131.6
13 | 011101002001 | 混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:10cm厚C30混凝土 2.内配φ8钢筋网片 |  | m2 | 376
14 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:混合砂浆 M10 |  | m3 | 19
15 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:12mm厚钢板 2.铁件尺寸:300mm*300mm |  | t | 0.22
16 | 050307006001 | 栏杆/栏板 | 1.栏杆/栏板高度:高2.85m铁艺栏杆 |  | m | 80
校园文化长廊加固维修
17 | 01B002 | 长廊加固维修 | 1.木质文化长廊加固， 2.喷漆木质清漆 |  | 项 | 1
初一初二女舍墙面粉刷、楼梯扶手刷漆
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:墙面油漆涂料 |  | m2 | 8213.8
19 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:室内腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍 |  | m2 | 8213.8
20 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:油性混合漆 3.部位:墙裙、楼梯扶手 |  | m2 | 3629.34
21 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:装载机装车工程废料 2.运距:自卸汽车运工程废料 5km以内 |  | m3 | 16.43
宿舍自来水管道维修(男女舍)
22 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:≤50mm塑料管 |  | m | 348
23 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷水 |  | m | 23
24 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:De40 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷水 |  | m | 183
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷水 |  | m | 87
26 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷水 |  | m | 55
27 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.规格:DN50塑料闸阀 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 13
28 | 031002003002 | 塑料阀门 | 1.规格:DN40塑料闸阀 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 26
29 | 031002003003 | 塑料阀门 | 1.规格:DN32塑料闸阀 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 20
30 | 031002003004 | 塑料阀门 | 1.规格:DN25塑料闸阀 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 42
31 | 031002003005 | 塑料阀门 | 1.规格:DN20塑料闸阀 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 10
教学楼一层教室走廊墙裙粉刷
32 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:墙面油漆涂料 |  | m2 | 917
33 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:室内腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍 |  | m2 | 917
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:装载机装车工程废料 2.运距:自卸汽车运工程废料 5km以内 |  | m3 | 1.83
教学楼一到五楼走廊顶面粉刷
35 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:墙面油漆涂料 |  | m2 | 1043.5
36 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:室内腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍 4.部位:顶棚 |  | m2 | 1043.5
37 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:装载机装车工程废料 2.运距:自卸汽车运工程废料 5km以内 |  | m3 | 2.09
教学楼3间教室地面处理
38 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:地面瓷砖 |  | m2 | 223.7
39 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆1:3 2.面层材料品种、规格:800*800地面瓷砖 3.美缝 |  | m2 | 223.7
40 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:装载机装车工程废料 2.运距:自卸汽车运工程废料 5km以内 |  | m3 | 8.06
走廊暖气管道更换维修
41 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:De63塑料管 |  | m | 12
42 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:≤50mm塑料管 |  | m | 240
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:PP-R热水管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水 |  | m | 12
44 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:PP-R热水管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水 |  | m | 240
45 | 031002003006 | 塑料阀门 | 1.规格:DN32塑料闸阀 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 16
46 | 031002003007 | 塑料阀门 | 1.规格:DN63塑料闸阀 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 8
教学楼侧门更换
47 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:1200mm*2000mm防盗门 |  | m2 | 2.4
48 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1200mm*2000mm 2.框、扇材质:钢制防盗门 |  | m2 | 2.4
49 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:装载机装车工程废料 2.运距:自卸汽车运工程废料 5km以内 |  | m3 | 0.25
教学楼楼层换网线(共6层)
50 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:POE监控摄像头 |  | 台 | 18
51 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称:POE级联器 |  | 台 | 9
52 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1.名称:POE级联器主机 |  | 台 | 3
53 | 030506010004 | 监控摄像设备 | 1.名称:电源 |  | 台 | 5
54 | 030506015001 | 录像设备 | 1.名称:32路硬盘录像机四盘位 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:8口交换机 |  | 台 | 1
56 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:5口交换机 |  | 台 | 1
57 | 01B003 | 硬盘 | 1.2T硬盘 |  | 块 | 2
58 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:网络综合线 2.敷设方式:线槽内 |  | m | 200
59 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:RVV2*1.0 |  | m | 50
60 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:线槽内 |  | m | 500
61 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:100mm以下 |  | m | 60
62 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:大插排 |  | 套 | 3
63 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:小插排 |  | 套 | 3
64 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
65 | 030501010001 | 路由器 | 1.名称:大功率路由器 |  | 台 | 4
初一初二男舍供暖立管更换维修
66 | 011612001005 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:≤50mm塑料管 |  | m | 72
67 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:PP-R热水管 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水 |  | m | 2
68 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质:PP-R热水管 2.规格:De40 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水 |  | m | 42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质:PP-R热水管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水 |  | m | 18
70 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质:PP-R热水管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水 |  | m | 10
71 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称:成品管卡DN50 |  | 套 | 1
72 | 031301004002 | 成品支架 | 1.名称:成品管卡DN40 |  | 套 | 27
73 | 031301004003 | 成品支架 | 1.名称:成品管卡DN32 |  | 套 | 14
74 | 031301004004 | 成品支架 | 1.名称:成品管卡DN25 |  | 套 | 10
75 | 031002003008 | 塑料阀门 | 1.规格:塑料阀门DN50 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 13
76 | 031002003009 | 塑料阀门 | 1.规格:塑料阀门DN40 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 26
77 | 031002003010 | 塑料阀门 | 1.规格:塑料阀门DN32 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 20
78 | 031002003011 | 塑料阀门 | 1.规格:塑料阀门DN25 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 42
79 | 031002003012 | 塑料阀门 | 1.规格:塑料阀门DN20 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 10
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  | 确认金额（元） |  | 调整金额±（元） | 备注
本页小计 | [6 empty] | -
合计 | [6 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  |  | 标段：2026年扎赉特旗音德尔第六中学校舍维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 3
合 计