## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 原料检验车间-电气工程
标段名称： |  |  | 商都县七台镇东坊子村农贸交易市场项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：原料检验车间-电气工程 |  |  |  | 标段：商都县七台镇东坊子村农贸交易市场项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
强电工程
1 | 030402011001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:（500X600X150mm箱体尺寸仅供参考,以厂家提供为准) |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号：AP 3.规格:500X600X150mm(箱体尺寸仅供参考,以厂家提供为准) |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号：AP1（500X600X150mm箱体尺寸仅供参考,以厂家提供为准) |  | 台 | 1
4 | 030402011004 | 消防配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ALE(消防配电箱体设明显标志) 3.规格:（400*300*120mm箱体尺寸仅供参考,以厂家提供为准) |  | 台 | 1
5 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.型号:2X30W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 18
6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1X36W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 2
7 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:1X36W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 8
8 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称:单联单级开关 2.材质:~250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 |  | 套 | 1
9 | 030413013002 | 照明开关 | 1.名称:双联单级开关 2.材质:~250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 |  | 套 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：原料检验车间-电气工程 |  |  |  | 标段：商都县七台镇东坊子村农贸交易市场项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030413013003 | 照明开关 | 1.名称:双控开关 2.材质:~250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 |  | 套 | 2
11 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.型号:250V 10A 3.安装方式：距地0.3米 |  | 套 | 35
12 | 030413014002 | 插座 | 1.名称: 安全型三孔暗装插座(壁挂空调) 2.型号:250V 10A 3.安装方式：距地2.2米 |  | 套 | 9
13 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 518.18
14 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:BV-3*2.5 3.材质：铜芯 4.配线形式：暗敷 |  | m | 516.39
15 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:BV-3*4 3.材质：铜芯 4.配线形式：暗敷 |  | m | 937.92
16 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:NH-BV-3*4 3.材质：铜芯 4.配线形式：暗敷 |  | m | 16.53
17 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.双向疏散指示灯 2.1X1W(常亮 A型) 3.距地0.5米安装， LED光源(蓄电池持续供电时间60min) |  | 套 | 1
18 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.单向疏散指示灯 2.1X1W(常亮 A型) 3.距地0.5米安装， LED光源(蓄电池持续供电时间60min) |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：原料检验车间-电气工程 |  |  |  | 标段：商都县七台镇东坊子村农贸交易市场项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.壁挂型应急照明灯 2.1X6W(A型) 3.距地2.5米安装 4. LED光源(蓄电池持续供电时间60min) |  | 套 | 7
20 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.安全出口灯 2.1X1W(常亮 A型) 3.距地2.5米安装， LED光源(蓄电池持续供电时间60min) |  | 套 | 2
21 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 31.5
22 | 030412004004 | 配线 | 1.NH-RVS-2x2.5 |  | m | 63
23 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 |  | 系统 | 1
弱电工程
24 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:总配线架 2.安装方式：机房落地安装 |  | 架 | 1
25 | 030404006001 | 不间断电源（监控） | 1、UPS不间断电源(监控)，容量为所带负荷的120% |  | 座 | 1
26 | 030503003001 | 监控箱 | 1、监控箱 2、型号自定 3、墙上暗装 4、底边距地1.5米 |  | 台 | 1
27 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1、半球型彩色摄像机(全景) 2、型号自定 3、吸顶安装 |  | 台 | 2
28 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 153.75
29 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:16 |  | m | 132.69
30 | 030502004001 | 电话线 | 1、电话线规格为RVB-2X0.5 |  | m | 221.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：原料检验车间-电气工程 |  |  |  | 标段：商都县七台镇东坊子村农贸交易市场项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.网络线路采用超六类非屏蔽4对对绞线缆 2.型号： 3.敷设方式：管内敷设 |  | m | 175.75
32 | 030502002001 | 电话插座 | 1、电话插座 2、型号自定 3、墙上暗装，距地0.3米 |  | 个 | 9
33 | 030502002002 | 信息插座 | 1、单孔信息插座 2、型号自定 3、墙上暗装，距地0.3米 |  | 个 | 18
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：原料检验车间-电气工程 |  |  |  |  | 标段：商都县七台镇东坊子村农贸交易市场项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：原料检验车间-电气工程 |  |  | 标段：商都县七台镇东坊子村农贸交易市场项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：原料检验车间-电气工程 |  | 标段：商都县七台镇东坊子村农贸交易市场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：原料检验车间-电气工程 |  |  |  | 标段：商都县七台镇东坊子村农贸交易市场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：原料检验车间-电气工程 |  |  |  | 标段：商都县七台镇东坊子村农贸交易市场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：原料检验车间-电气工程 |  |  | 标段：商都县七台镇东坊子村农贸交易市场项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计