## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
二楼
1 | 011302001009 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:天棚金属龙骨矿棉板 2.拆除(龙骨)、面层,废渣、废料清理归堆 |  | m2 | 84.44
2 | 011302001010 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:天棚木龙骨PVC板 2.拆除(龙骨)、面层,废渣、废料清理归堆 |  | m2 | 80.88
3 | 011102003005 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:砂浆结合层 2.饰面材料种类:20mm花岗岩石材 3.铲除砂浆结合层、块料面层,废渣、废料清理归堆 |  | m2 | 19.52
4 | 030413001006 | 浴霸 | 1.灯具种类:照明换气一体灯 2.接头线拆除、灯具、配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等 |  | 套 | 29
三楼
5 | 030413013001 | 拆除开关 | 1.拆除照明开关 2.开关、圆台、支持物、接线等拆除,搬运至指定地点、清理现场等 |  | 套 | 6
6 | 030413014001 | 拆除插座 | 1.拆除插座 2.插座、圆台、支持物、接线等拆除,搬运至指定地点、清理现场等 |  | 套 | 39
7 | 030402011001 | 拆除配电箱 | 1.拆除配电箱 2.规格：600*400*150mm 3.断电、配件拆除、箱体拆除、搬运至指定地点、清理现场等 |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030413001007 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:双管灯 2.接头线拆除、灯具、配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等 |  | 套 | 76
9 | 030413001008 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:安全出口指示灯 2.接头线拆除、灯具、配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等 |  | 套 | 20
10 | 030413001009 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:消防应急照明灯 2.接头线拆除、灯具、配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等 |  | 套 | 16
11 | 011205001007 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.柱面龙骨及饰面种类:轻钢龙骨+石膏板 2.拆除(龙骨)、面层,废渣、废料清理归堆 |  | m2 | 134.82
12 | 011203003003 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:砂浆结合层 2.饰面材料种类:墙面砖 3.部位:踢脚线 4.铲除砂浆结合层、块料面层,废渣、废料清理归堆 |  | m2 | 20.27
13 | 011102003006 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:砂浆结合层 2.饰面材料种类:陶瓷地砖 3.部位:卫生间地砖 4.铲除砂浆结合层、块料面层,废渣、废料清理归堆 |  | m2 | 91
14 | 030901010004 | 拆除消火栓 | 1.拆除消火栓 2.规格:1800*700*250mm 3.消防水泵接合器及附件拆除,搬运至指定地点,清理现场 |  | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装带自救卷盘 公称直径单栓65mm以内 2.型号、规格:1800*700*250mm 3.不含主材 |  | 套 | 6
16 | 011302001011 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:天棚金属龙骨矿棉板 2.拆除(龙骨)、面层,废渣、废料清理归堆 |  | m2 | 638.45
17 | 010808001002 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:1500*2100mm 2.拆除,废弃材料清理归堆 |  | m2 | 10.63
装饰装修
二楼
18 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨规格 600×600mm 3.面层材料品种、规格:矿棉板利旧 |  | m2 | 84.44
19 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 单层楞 2.基层材料种类、规格:PVC板 |  | m2 | 80.88
20 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:20mm水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚光面芝麻灰花岗岩石材 |  | m2 | 19.52
21 | 030413001005 | 浴霸 | 1.名称:照明采暖换气三合一灯 2.规格:300*600mm 3.不含主材 |  | 套 | 29
三楼
结构工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 011207001004 | 隔墙板 | 1.构件类型:轻质石膏空心隔墙 2.防火等级:A1级不燃 3.厚度:120mm |  | m2 | 619.5
23 | 011207001005 | 隔墙板 | 1.构件类型:轻质石膏空心隔墙 2.防火等级:A1级不燃 3.厚度:90mm |  | m2 | 251.26
墙面工程
24 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:轻质墙 2.贴玻纤网格布 3.底层厚度、砂浆配合比:20厚墙面一般抹灰 |  | m2 | 1741.52
25 | 011203003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:轻质墙 2.安装方式:粉状型建筑胶粘剂 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm陶瓷面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:美缝 |  | m2 | 504.58
26 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:室内墙面 2.喷刷涂料部位:乳胶漆两遍 3.腻子种类:满刮腻子两遍 |  | m2 | 1062.85
27 | 011205001004 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木质饰面板 墙面 |  | m2 | 172.16
28 | 011205001005 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:7.5cm2以内木龙骨基层平均中距 40cm以内 2.面层材料品种、规格、颜色:18mmE0级生态板 |  | m2 | 111.4
29 | 011105005003 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:木质踢脚线 |  | m2 | 32.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地面工程
30 | 011101002004 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50mmC20细石混凝土找平层 |  | m2 | 91
31 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖300*300mm |  | m2 | 91
防水工程
32 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高分子防水 2.防水层数:2层 |  | m2 | 91
33 | 010904001004 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高分子防水 2.防水层数:2层 3.反边高度:300mm |  | m2 | 57.85
天棚工程
34 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 单层楞 2.基层材料种类、规格:PVC板 |  | m2 | 91
35 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨规格 600×600mm 3.面层材料品种、规格:纸面石膏板 |  | m2 | 481.32
36 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:乳胶漆两遍 2.腻子种类:满刮腻子两遍 |  | m2 | 481.32
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:成套单扇木门含门套 2.门代号及洞口尺寸:850*2000mm |  | 樘 | 30
38 | 010801002005 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:成套双扇木门含门套 2.门代号及洞口尺寸:1500*2000mm |  | 樘 | 1
39 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:800*2000mm 2.钛镁合金门 |  | m2 | 49.6
40 | 010808001003 | 木门窗套 | 1.门窗套展开宽度:200mm |  | m2 | 35.55
其他工程
41 | 011501004004 | 衣柜 | 1.名称:衣柜 2.材料种类、规格:橡胶木实木框架 + E0级生态板层板（18mm厚，激光封边） |  | m2 | 131.63
42 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质:布窗帘 2.窗帘层数:1层 |  | m2 | 215.1
43 | 010810003002 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:Φ25mm铝合金罗马杆 2.含成品支架及安装辅材 |  | m | 82.07
44 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.基层:30x40mm木龙骨+18mm细木工板 2.面层:mm纸面石膏板 3.油漆:满刮腻子两遍+白色乳胶漆 |  | m | 89.22
45 | 010607002002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢30*50*1.5mm |  | t | 0.131
46 | 011205001006 | 水泥纤维板墙面干挂 | 1.基层材料种类、规格:水泥纤维板墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:PVC墙板 |  | m2 | 17.47
卫生设备
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 031003010002 | 淋浴器 | 1.材质、规格:成套淋浴器 2.组装形式:手动开关 冷热水 |  | 套 | 29
48 | 031003006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.组装形式:连体水箱 |  | 组 | 30
49 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.材质:成套洗漱柜 2.规格、类型:900*800mm 3.附件名称、数量:含全套配件 |  | 组 | 30
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001002 | 脚手架 |  | 1.脚手架综合考虑，结算不做调整
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：办公楼--装饰装修工程 |  |  | 标段：陶利嘎查乡村振兴服务区提质升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计