## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备工程 |  |  |  | 标段：石哈河镇楚鲁图村小米食用油加工项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
强电
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:钢结构支架 |  | m | 867.95
2 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 |  | m | 6.61
3 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV2.5 |  | m | 698.14
4 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:HNBV2.5 |  | m | 710.24
5 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV4 |  | m | 425.49
6 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 289.62
7 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AZ 2.规格:600*600*200 |  | 台 | 1
8 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱ALE1 2.规格:500*500*180 |  | 台 | 1
9 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:排烟窗配电箱 |  | 台 | 2
10 | 03B002 | 排烟窗接线盒 |  |  | 个 | 24
11 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.安全出口指示灯 |  | 套 | 2
12 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.疏散指示灯 |  | 套 | 9
13 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.应急灯 |  | 套 | 9
14 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.大功率节能灯 |  | 套 | 15
15 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.雨棚吸顶灯 |  | 套 | 5
16 | 030413014001 | 插座 | 1.五孔插座 |  | 套 | 6
17 | 030413014002 | 插座 | 1.卷帘门插座 |  | 套 | 3
18 | 030412006001 | 接线盒 | 1.明装接线盒 |  | 个 | 49
19 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV |  | 系统 | 1
弱电
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备工程 |  |  |  | 标段：石哈河镇楚鲁图村小米食用油加工项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:钢结构支架 |  | m | 3.82
21 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:钢结构支架 |  | m | 78.44
22 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:PVC20线管 |  | m | 65.19
23 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV2.5 |  | m | 16.05
24 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV4 |  | m | 67.39
25 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:RVS-2*1.5 |  | m | 74.19
26 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.G.657A光纤 |  | m | 3.82
27 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.六类网线 |  | m | 65.19
28 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.监控箱 |  | 台 | 1
29 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.室内摄像头 |  | 台 | 2
30 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.室内网络插座 |  | 个 | 1
31 | 030904003001 | 按钮 | 1.消火栓报警按钮 |  | 个 | 4
32 | 080802004001 | 模块箱 | 1.模块箱 |  | 台 | 1
防雷接地
33 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:-40*4 |  | m | 173.93
34 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:极地引下线 2.避雷引下线敷设 利用金属构件引下 |  | m | 70.7
35 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:D12 |  | m | 127.39
36 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位箱 |  | 台 | 1
37 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 接地测试箱 |  | 台 | 4
38 | 030416027001 | 接地装置 |  |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：电气设备工程 |  |  |  |  | 标段：石哈河镇楚鲁图村小米食用油加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | ALE1 | 500*500*180 | 台 |  |  | 450
2 | 雨棚吸顶灯 |  | 套 |  |  | 45
3 | 排烟窗配电箱 | 500*500*180 | 台 |  |  | 500
4 | 大功率节能灯 |  | 套 |  |  | 80
5 | 接地测试箱 | 160*160*120 | 个 |  |  | 20
6 | 模块箱 |  | 台 |  |  | 75
7 | AZ | 600*600*200 | 台 |  |  | 1500
8 | 监控箱 |  | 个 |  |  | 150
9 | 网络插座 |  | 个 |  |  | 16
10 | 排烟窗接线盒 |  | 个 |  |  | 35
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气设备工程 |  |  | 标段：石哈河镇楚鲁图村小米食用油加工项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：电气设备工程 |  | 标段：石哈河镇楚鲁图村小米食用油加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备工程 |  |  |  | 标段：石哈河镇楚鲁图村小米食用油加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气设备工程 |  |  |  | 标段：石哈河镇楚鲁图村小米食用油加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：电气设备工程 |  |  |  | 标段：石哈河镇楚鲁图村小米食用油加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备工程 |  |  |  | 标段：石哈河镇楚鲁图村小米食用油加工项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气设备工程 |  |  | 标段：石哈河镇楚鲁图村小米食用油加工项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计