## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:XL-21 3.规格:详见图纸 4.电压(kV):1KV 5.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-1-1 3.规格:详见图纸 4.电压(kV):1KV 5.安装方式:壁挂 |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALE-1-1 3.规格:详见图纸 4.电压(kV):1KV 5.安装方式:壁挂 |  | 台 | 1
4 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:LED冷库防水防爆专用灯具 2.型号:100W 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 8
5 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 2.型号:LED 3W 3.安装形式:壁挂 |  | 套 | 2
6 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 2.型号:LED 3W 3.安装形式:壁挂 |  | 套 | 7
7 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:LED 5W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 7
8 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:壁挂 |  | 个 | 2
9 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:A86-10A 4.安装方式:暗装 |  | 套 | 1
10 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:A86-10A 4.安装方式:暗装 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极连体安全型插座（防潮） 2.材质:塑料 3.规格:A86-10A 4.安装方式:暗装 |  | 套 | 5
12 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:开关插座盒 2.材质:塑料 3.规格:86方盒 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 9
13 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86方盒 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 26
14 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:冷库呼叫按钮 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
15 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动呼叫按钮 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
16 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 |  | m | 173.95
17 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 |  | m | 188.78
18 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:暗敷 |  | m | 2.95
19 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:暗敷 |  | m | 23.44
20 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:暗敷 |  | m | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:6 5.材质:铜芯 6.配线线制:管内敷设 |  | m | 202.46
22 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制:管内敷设 |  | m | 381.72
23 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线线制:管内敷设 |  | m | 90.1
24 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线线制:管内敷设 |  | m | 210.32
25 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号:RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:管内敷设 |  | m | 242.55
26 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:室内电缆 2.型号:YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:室内 |  | m | 9.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:室内电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:室内 |  | m | 32.47
28 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:室内电缆 2.型号:YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:室内 |  | m | 9
29 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:室内电缆 2.型号:YJV22-4*95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:室内 |  | m | 40
30 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:10mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1kv |  | 个 | 2
31 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:25mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1kv |  | 个 | 4
32 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1kv |  | 个 | 2
33 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:95mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1kv |  | 个 | 4
34 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:温度探测器 2.类型:吸顶 |  | 个 | 10
35 | 030904012001 | 呼叫主机 | 1.名称:呼叫主机 2.安装方式:壁挂 |  | 台 | 1
36 | 080808012001 | 显示器 | 1.名称:温度显示器 2.安装方式:壁挂 |  | 套 | 1
37 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:地梁钢筋 |  | m | 102.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:室内接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:户内 5.安装形式:详设计 |  | m | 20
39 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.安装形式:详图纸 |  | m | 32
40 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试版 2.规格:详见图纸 |  | 台 | 4
41 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总电位端子箱 2.规格:详见图纸 |  | 台 | 1
42 | 080708008001 | 接地装置调试 | 1.名称: 接地网 2.类别:接地系统测试 |  | 项 | 1
消防工程
43 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 134.97
44 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 11.37
45 | 080707009001 | 支架 | 1.材质:管道支架制作安装 2.管架形式:保温管架 |  | kg | 77.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 77.94
47 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.规格:1600*700*180 3.附件材质、规格:DN65消火栓1个、25m衬胶水龙带一条、φ19水枪1支 4.安装方式:暗装 |  | 套 | 2
48 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:试验室内消火栓 2.规格:1600*700*180 3.附件材质、规格:DN65消火栓1个、25m衬胶水龙带一条、φ19水枪1支 4.安装方式:暗装 |  | 套 | 1
49 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 |  | 具 | 6
50 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN100 |  | m3 | 2.54
51 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN65 |  | m3 | 0.24
52 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:聚乙烯胶带保护层 2.层数:2 3.对象:管道 |  | m2 | 71.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 030901001001 | 管件 | 1.安装部位:室内 2.类别:90°弯头 3.规格:DN100*DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及冲洗:满足设计要求 |  | 个 | 7
54 | 030901001002 | 管件 | 1.安装部位:室内 2.类别:90°弯头 3.规格:DN65*65 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及冲洗:满足设计要求 |  | 个 | 6
55 | 030901001003 | 管件 | 1.安装部位:室内 2.类别:机械三通 3.规格:DN100*100*65 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及冲洗:满足设计要求 |  | 个 | 3
56 | 030901001004 | 管件 | 1.安装部位:室内 2.类别:正三通 3.规格:DN100*100*100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及冲洗:满足设计要求 |  | 个 | 2
57 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰安装 5.钢法兰盘16kg:DN100 |  | 个 | 8
58 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
60 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰安装 5.钢法兰盘16kg:DN100 |  | 个 | 2
61 | 03B001 | 打井 | 1.打井含钢管及配套 |  | m | 50
62 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:消防井内泵 |  | 台 | 1
排水工程
63 | 060302007001 | 排水管 | 1.材质:UPVC实壁管 2.规格:DN100 |  | m | 10
64 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:污水检查井 |  | 座 | 2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
2.2 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：高力板镇道本恩格尔嘎查气调保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。