## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造
标段名称： |  | 呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 一、工程概况： 1.工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造。 2.工程地点：呼伦贝尔职业技术学院求新楼。 3.工程内容：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造。 二、编制范围： 1.呼伦贝尔职业技术学院求新楼采暖改造（教学区一至三层）：拆除采暖管道及散热器，重新安装安装采暖管道和散热器；采暖管道采用镀锌钢管，散热器用铸铁散热器；入户闸阀利旧；地沟主管道连接支管处增加闸阀；增加三个地沟检修口。 三、编制依据： 1.依据:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2024) 2.2021届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》。 3.建设单位提供的图纸、相关资料及现场数据。 4.有关规范及标准图集。 四、考虑的施工方法与措施（依据建设单位提供做法及改造意见）： 教学区一直三层： 拆除采暖管道及散热器，重新安装安装采暖管道和散热器；采暖管道采用镀锌钢管，散热器用铸铁散热器；入户闸阀利旧；地沟主管道连接支管处增加闸阀；增加三个地沟检修口。 五、其他说明 1.依据建设单位意见，本清单设置暂列金39517.41元。 2.本清单设置计日工详见相关其他费表格。 3.本工程未设置人工实名制费用。
注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造
1.1.1 | 呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【呼伦贝尔职业技术
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031004002016 | 散热器拆除 | 1.拆除柱式散热器 2.7片/组 |  | 组 | 2
2 | 031004002002 | 散热器拆除 | 1.拆除柱式散热器 2.12片/组 |  | 组 | 4
3 | 031004002003 | 散热器拆除 | 1.拆除柱式散热器 2.13片/组 |  | 组 | 2
4 | 031004002004 | 散热器拆除 | 1.拆除柱式散热器 2.14片/组 |  | 组 | 18
5 | 031004002005 | 散热器拆除 | 1.拆除柱式散热器 2.15片/组 |  | 组 | 34
6 | 031004002006 | 散热器拆除 | 1.拆除柱式散热器 2.16片/组 |  | 组 | 53
7 | 031004002007 | 散热器拆除 | 1.拆除柱式散热器 2.17片/组 |  | 组 | 1
8 | 031004002008 | 散热器拆除 | 1.拆除柱式散热器 2.18片/组 |  | 组 | 6
9 | 031004002010 | 散热器拆除 | 1.拆除柱式散热器 2.20片/组 |  | 组 | 61
10 | 031004002012 | 散热器拆除 | 1.拆除柱式散热器 2.22片/组 |  | 组 | 4
11 | 031004002013 | 散热器拆除 | 1.拆除柱式散热器 2.23片/组 |  | 组 | 2
12 | 031004002014 | 散热器拆除 | 1.拆除柱式散热器 2.24片/组 |  | 组 | 6
13 | 031001004002 | 管道拆除 | 1.拆除焊接钢管 2.DN25 |  | m | 335.45
14 | 031001004003 | 管道拆除 | 1.拆除焊接钢管 2.DN40 |  | m | 766.78
15 | 031001004011 | 管道拆除 | 1.拆除地沟内焊接钢管 2.DN40 |  | m | 7.97
16 | 031001004004 | 管道拆除 | 1.拆除焊接钢管 2.DN50 |  | m | 39.83
17 | 031001004012 | 管道拆除 | 1.拆除地沟内焊接钢管 2.DN50 |  | m | 18.19
18 | 031001004005 | 管道拆除 | 1.拆除焊接钢管 2.DN70 |  | m | 45.32
19 | 031001004006 | 管道拆除 | 1.拆除焊接钢管 2.DN80 |  | m | 86.93
20 | 031001004007 | 管道拆除 | 1.拆除焊接钢管 2.DN100 |  | m | 52.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 031001004010 | 管道拆除 | 1.拆除地沟内焊接钢管 2.DN100 |  | m | 53.46
22 | 031001004008 | 管道拆除 | 1.拆除焊接钢管 2.DN125 |  | m | 47.14
23 | 031001004009 | 管道拆除 | 1.拆除地沟内焊接钢管 2.DN125 |  | m | 117.04
24 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.拆除地沟内闸阀（保护性拆除） 2.DN125 |  | 个 | 4
25 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.地沟内闸阀（利旧） 2.DN125 3.法兰连接 |  | 个 | 4
26 | 031004001001 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.7片/组 |  | 组 | 2
27 | 031004001003 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.12片/组 |  | 组 | 3
28 | 031004001004 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.13片/组 |  | 组 | 2
29 | 031004001005 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.14片/组 |  | 组 | 17
30 | 031004001006 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.15片/组 |  | 组 | 32
31 | 031004001007 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.16片/组 |  | 组 | 53
32 | 031004001008 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.17片/组 |  | 组 | 3
33 | 031004001009 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.18片/组 |  | 组 | 6
34 | 031004001011 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.20片/组 |  | 组 | 7
35 | 031004001013 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.22片/组 |  | 组 | 6
36 | 031004001015 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.24片/组 |  | 组 | 60
37 | 031004001016 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.26片/组 |  | 组 | 1
38 | 031004001017 | 铸铁散热器 | 1.铸铁散热器 2.28片/组 |  | 组 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 2.DN25 3.螺纹连接 |  | m | 335.45
40 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 2.DN40 3.螺纹连接 |  | m | 766.78
41 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管（地沟内） 2.DN40 3.螺纹连接 |  | m | 7.97
42 | 031001002004 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 2.DN50 3.螺纹连接 |  | m | 39.83
43 | 031001002005 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管（地沟内） 2.DN50 3.螺纹连接 |  | m | 18.19
44 | 031001002006 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 2.DN70 3.螺纹连接 |  | m | 45.32
45 | 031001002007 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 2.DN80 3.螺纹连接 |  | m | 86.93
46 | 031001002008 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 2.DN100 3.螺纹连接 |  | m | 52.68
47 | 031001002009 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管（地沟内） 2.DN100 3.螺纹连接 |  | m | 53.46
48 | 031001002010 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 2.DN125 3.螺纹连接 |  | m | 47.14
49 | 031001002011 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管（地沟内） 2.DN125 3.螺纹连接 |  | m | 117.04
50 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.手动放风阀安装 φ10 |  | 个 | 194
51 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.闸阀 2.DN25 3.螺纹连接 |  | 个 | 222
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.闸阀 2.DN40 3.螺纹连接 |  | 个 | 414
53 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.闸阀（地沟内） 2.DN40 3.螺纹连接 |  | 个 | 2
54 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.闸阀 2.DN50 3.螺纹连接 |  | 个 | 1
55 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.闸阀（地沟内） 2.DN50 3.螺纹连接 |  | 个 | 3
56 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.铸钢闸阀 2.DN80 3.法兰连接 |  | 个
57 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.铸钢闸阀 2.DN100 3.法兰连接 |  | 个 | 5
58 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.铸钢闸阀（地沟内） 2.DN100 3.法兰连接 |  | 个 | 3
59 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.铸钢闸阀 2.DN125 3.法兰连接 |  | 个 | 3
60 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.铸钢闸阀（地沟内） 2.DN125 3.法兰连接 |  | 个 | 3
61 | 031301005001 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 |  | kg | 496.96
62 | 031301003001 | 套管 | 1.钢套管 2.DN40 |  | 个 | 11
63 | 031301003002 | 套管 | 1.钢套管 2.DN50 |  | 个 | 1
64 | 031301003003 | 套管 | 1.钢套管 2.DN65 |  | 个 | 23
65 | 031301003004 | 套管 | 1.钢套管 2.DN80 |  | 个 | 10
66 | 031301003005 | 套管 | 1.钢套管 2.DN100 |  | 个 | 11
67 | 031301003006 | 套管 | 1.钢套管 2.DN125 |  | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 031301003007 | 套管 | 1.钢套管 2.DN150 |  | 个 | 4
69 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地面拆除 2.铲除地面垫层 |  | m2 | 35.82
70 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除地沟盖板 |  | m3 | 0.23
71 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地面恢复 2.800*800地面砖 |  | m2 | 33.9
72 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【呼伦贝尔职业技术学院求
材料暂估单价及调整表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【呼伦贝尔职业技术学院求新
措施项目清单计价表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【呼伦贝尔职业技术学院求新
其他项目清单计价表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 39517.41 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 39517.41 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【呼伦贝尔职业技术学院求新楼1
暂列金额明细表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 | 395174.07 | 10 |  | 39517.41
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 39517.41
合 计 |  | - | - |  | 39517.41
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【呼伦贝尔职业技术学院求
专业工程暂估价明细表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层
计日工表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-
增值税计价表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院求新楼1-3层采暖改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计